## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 529.3453 | 0.1 | 943.9627 | 457.2757 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 10.2785 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 535.966 | 0.1 | 956.8705 | 467.5541 | 0.77873 | 0.12114 | 0.03146 | 0.062126 | 0.0065482
PEVD-IVD | 462.9071 | 0.1 | 873.3583 | 467.5541 | 0.77873 | 0.12114 | 0.03146 | 0.062126 | 0.0065482
IVD-EVD | 294.0608 | 0.1 | 685.7586 | 467.5541 | 0.77873 | 0.12114 | 0.03146 | 0.062126 | 0.0065482
EVD-PPND | 229.1537 | 0.1 | 615.5593 | 467.5541 | 0.77873 | 0.12114 | 0.03146 | 0.062126 | 0.0065482
PPND-IND | 228.2319 | 0.1 | 614.5693 | 467.5541 | 0.77873 | 0.12114 | 0.03146 | 0.062126 | 0.0065482
IND-GPK | 169.538 | 0.1 | 551.8901 | 467.5541 | 0.77873 | 0.12114 | 0.03146 | 0.062126 | 0.0065482
GPK-out | 108.186 | 0.1 | 487.0333 | 467.5541 | 0.77873 | 0.12114 | 0.03146 | 0.062126 | 0.0065482
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 9.743
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.53541

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -20 | 0.1
PEVD-DROSVD | 511.1026 | 6.6728 | 3441.9496 | 57.7162
IVD-PEVD | 286.1543 | 7.0337 | 2772.1901 | 57.7162
EVD-IVD | 285.833 | 7.0337 | 1267.6576 | 57.7162
PEN-EVD | 165.8822 | 7.0337 | 704.6655 | 57.7162
BND-PEN | 159.0257 | 0.60307 | 671.2422 | 57.7162
PPND-DROSND | 171.5267 | 0.59712 | 2786.7796 | 15.0676
IND-PPND | 159.0257 | 0.60307 | 2756.3644 | 15.0676
GPK-IND | 159.0257 | 0.60307 | 704.2876 | 72.7837
GPK-REC | 159.0257 | 0.60307 | 704.2876 | 72.7824
REC-GPK | 69.5731 | 0.60307 | 291.8208 | 72.7837
SMESH-GPK | 69.5718 | 0.6964 | 291.8156 | 72.7818
SMESHOD-REC | 69.102 | 0.6964 | 289.8478 | 63.8281
SP1-OD | 109.9262 | 0.14302 | 461.1029 | 59.4935
OD-GPK | 72.6797 | 0.14302 | 304.3869 | 59.4929
SWIN-TURB | 62.9 | 1 | 192.602 | 624.8191
SWIN-OD | 62.9 | 1 | 192.602 | 78.709
OD-SP1 | 90.9083 | 1 | 380.6329 | 78.709
OTB2-SP2 | 126.1953 | 0.20266 | 2718.8732 | 11.4629
SP2-SP1 | 119.0108 | 0.19253 | 499.6104 | 11.4629
SP1-SP2 | 106.8732 | 1 | 447.4782 | 624.8191
SP2-WOUT | 116.5 | 1 | 487.7855 | 624.8191
WIN-SP1 | 66.4282 | 1 | 202.3831 | 624.8191
OTB1-SP1 | 111.4595 | 0.15055 | 2677.1075 | 48.0307
DROSVD-TURBVD | 508.3 | 6.078 | 3441.9496 | 48.7611 | 6.9012 | 100
ENDOFVD | 202.2193 | 0.44527 | 2863.3335 | 48.7611 | 7.129 | 100
DROSND-TURBND | 168.803 | 0.50988 | 2786.7796 | 15.0676 | 6.9012 | 100
SMESHEND | 193.7009 | 0.44527 | 2845.2619 | 63.8287 | 7.0906 | 100
DOOTB2 | 126.1959 | 0.20267 | 2718.8744 | 63.8287 | 7.1528 | 100
DOOTB1 | 111.4596 | 0.15055 | 2677.1078 | 52.3659 | 7.1797 | 99.2737
INCND | 94.4795 | 0.0087082 | 2677.1078 | 4.3352 | 8.4847 | 100
INKOND | 90.9987 | 0.002248 | 2671.3771 | 4.3352 | 9.0935 | 100
KOND-KN | 19.3587 | 0.002248 | 81.2303 | 4.3352
KN-GPK | 21.3773 | 0.6964 | 90.3267 | 4.3352
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 62.9 | 1 | 264.1358 | 750
SWOUT | 116.5 | 1 | 489.5399 | 750
ST-PKM | 496.1089 | 2 | 3459.6589 | 7.6232
ST-GPK | 72.9 | 0.8 | 305.8432 | 8.9537
DROSVD-ST | 511.1089 | 6.6722 | 3441.9732 | 8.9537

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.9291 | 2.1631 | 0.89181 | 0.21145
CVD
CND
GTU |  | 135.7397 |  | 32.1941
DK |  | 6.2379
Turbine | 38.4931
Tots1 | 28.214 |  |  | 0.84918
Tots2 | 8.0672 |  |  | 0.83723
Tots3 | 2.1871 |  |  | 0.80138
Tots4 | 0.024844 |  |  | 0.028931
KN | 0.039435 | 0.044182 | 0.89255 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 38656.0067 | 39046.4714 | 0.99
IVD | 86835.8649 | 87712.9949 | 0.99
EVD | 32493.7507 | 32821.9704 | 0.99
PPND | 458.2392 | 462.8679 | 0.99
IND | 29012.8821 | 29305.9415 | 0.99
GPK | 30020.8101 | 30324.0506 | 0.99
SP2 | 25.1848 |  | 0.99
SP1 | 105.8089 |  | 0.99
OD | 9.2303 |  | 0.99
Strans | 25878.9186
Strans_cool | 2201.1401
Reformer | 17063.5489
Ref_cooler | 5906.8504
Ref_HTS | 4267.4321
HTS_cooler | 15840.8612
Ref_all | 28216.2839
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -20
n | 0.81939
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 529.3453 | 0.1 | 943.9627 | 517.9937 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 529.3453 | 0.1 | 943.9627 | 517.9937 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 460.2815 | 0.1 | 865.2394 | 517.9937
IVD-EVD | 303.535 | 0.1 | 691.2396 | 517.9937
EVD-PPND | 235.6021 | 0.1 | 617.7589 | 517.9937
PPND-IND | 234.6797 | 0.1 | 616.7685 | 517.9937
IND-GPK | 175.6303 | 0.1 | 553.7329 | 517.9937
GPK-out | 108.9674 | 0.1 | 483.3281 | 517.9937
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -20 | 0.1
PEVD-DROSVD | 502.8052 | 7.6953 | 3410.0369 | 61.9069
IVD-PEVD | 295.4536 | 8.0512 | 2757.9195 | 61.9069
EVD-IVD | 294.8847 | 8.0512 | 1316.568 | 61.9069
PEN-EVD | 166.4902 | 8.0512 | 707.8797 | 61.9069
BND-PEN | 164.3645 | 0.68996 | 694.4658 | 61.9069
PPND-DROSND | 176.4277 | 0.68281 | 2792.1293 | 16.9364
IND-PPND | 164.3645 | 0.68996 | 2762.1419 | 16.9364
GPK-IND | 164.3645 | 0.68996 | 728.6229 | 78.8433
GPK-REC | 164.3645 | 0.68996 | 728.6229 | 78.843
REC-GPK | 64.5261 | 0.68996 | 270.6885 | 78.8433
SMESH-GPK | 64.5267 | 0.6964 | 270.6911 | 74.6533
SMESHOD-REC | 64.5267 | 0.6964 | 270.6911 | 74.6533
SP1-OD | 107.653 | 0.13244 | 451.4869 | 62.5392
OD-GPK | 72.3893 | 0.13244 | 303.161 | 62.54
SWIN-TURB | 62.9 | 1 | 192.602 | 646.5626
SWIN-OD | 62.9 | 1 | 192.602 | 81.4481
OD-SP1 | 89.8294 | 1 | 376.1158 | 81.4481
OTB2-SP2 | 121.3192 | 0.20712 | 2688.854 | 14.8497
SP2-SP1 | 119.6945 | 0.19676 | 502.5139 | 14.8497
SP1-SP2 | 104.6271 | 1 | 438.0736 | 646.5626
SP2-WOUT | 116.5 | 1 | 487.7855 | 646.5626
WIN-SP1 | 66.2923 | 1 | 202.3831 | 646.5626
OTB1-SP1 | 109.1655 | 0.13941 | 2633.7028 | 47.6895
DROSVD-TURBVD | 500.0003 | 7.1148 | 3410.0369 | 57.7162 | 6.7911 | 100
ENDOFVD | 191.9744 | 0.50372 | 2838.3527 | 57.7162 | 7.0204 | 100
DROSND-TURBND | 173.4921 | 0.58535 | 2792.1293 | 16.9364 | 6.8521 | 100
SMESHEND | 187.1474 | 0.50372 | 2827.866 | 74.6526 | 6.9978 | 100
DOOTB2 | 121.3193 | 0.20712 | 2688.8546 | 74.6526 | 7.0671 | 99.1366
DOOTB1 | 109.1653 | 0.1394 | 2633.702 | 59.8029 | 7.1008 | 97.4869
INCND | 73.046 | 0.022931 | 2633.702 | 12.1133 | 7.9173 | 100
INKOND | 22.4001 | 0.0027106 | 2534.6158 | 12.1133 | 8.5886 | 99.7068
KOND-KN | 22.4001 | 0.0027106 | 93.9557 | 12.1133
KN-GPK | 24.4212 | 0.6964 | 103.052 | 12.1133
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 62.9 | 1 | 264.1358 | 750
SWOUT | 116.5 | 1 | 489.5399 | 750
ST-PKM | 496.1089 | 2 | 3459.6589 | 7.6232
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 511.1089 | 6.6722 | 3441.9732 | 8.9537

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -14.0178 | 2 | 1020.0715 | 51437.2493 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -14.0178 | 2 | 901.5908 | 47313.7 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -14.0178 | 2 | 901.5908 | 2.2046 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -14.0178 | 2 | 901.5908 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 92.389
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 92.389
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.4727 | 94.5936 | 0.74973 | 0.16759 | 0.017123 | 0.0096119 | 0.055942 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4095 | 0.1 | 690.6566 | 94.5936 | 0.74973 | 0.16759 | 0.017123 | 0.0096119 | 0.055942 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 82.9 | 0.1 | 444.179 | 94.5936 | 0.74973 | 0.16759 | 0.017123 | 0.0096119 | 0.055942 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.83041 | 0.88032 | 0.9433 | 0.60644
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0912
DK |  | 6.3014
Turbine | 47.8715
Tots1 | 32.9954 |  |  | 0.84932
Tots2 | 10.3776 |  |  | 0.83557
Tots3 | 3.2983 |  |  | 0.81078
Tots4 | 1.2003 |  |  | 0.33308
KN | 0.11019 | 0.12295 | 0.89619 | 0.076429
SGgtu_comp | 31256.403
SGgtu_turb | 46901.032

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40370.3562 | 40778.1375 | 0.99
IVD | 89229.4848 | 90130.7928 | 0.99
EVD | 37681.932 | 38062.5575 | 0.99
PPND | 507.8816 | 513.0117 | 0.99
IND | 32325.5256 | 32652.0461 | 0.99
GPK | 36104.5217 | 36469.2139 | 0.99
SP2 | 32.1419 |  | 0.99
SP1 | 103.7782 |  | 0.99
OD | 9.1836 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 23315.2002

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 52469671.2604 | -14.0178 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -20
n | 1
Pin | 0
Pout | 0