## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 437.9521 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.5891 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 545.9609 | 0.1 | 970.3653 | 451.5412 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031961 | 0.063131 | 0.006566
PEVD-IVD | 468.3673 | 0.1 | 881.4549 | 451.5412 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031961 | 0.063131 | 0.006566
IVD-EVD | 291.4447 | 0.1 | 684.6914 | 451.5412 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031961 | 0.063131 | 0.006566
EVD-PPND | 223.1064 | 0.1 | 610.8056 | 451.5412 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031961 | 0.063131 | 0.006566
PPND-IND | 222.1875 | 0.1 | 609.8194 | 451.5412 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031961 | 0.063131 | 0.006566
IND-GPK | 162.8753 | 0.1 | 546.5183 | 451.5412 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031961 | 0.063131 | 0.006566
GPK-out | 96.4936 | 0.1 | 476.4001 | 451.5412 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031961 | 0.063131 | 0.006566
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.8812
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.70787

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 519.6608 | 6.3795 | 3465.6397 | 57.6061
IVD-PEVD | 283.4353 | 6.7557 | 2775.7447 | 57.6061
EVD-IVD | 282.2947 | 6.7557 | 1248.8636 | 57.6061
PEN-EVD | 159.177 | 6.7557 | 675.5306 | 57.6061
BND-PEN | 152.4237 | 0.50792 | 642.6457 | 57.6061
PPND-DROSND | 166.8078 | 0.50175 | 2782.8072 | 12.9674
IND-PPND | 152.4237 | 0.50792 | 2748.8086 | 12.9674
GPK-IND | 149.1858 | 0.50792 | 628.6931 | 70.5734
GPK-REC | 149.1858 | 0.50792 | 628.6931 | 83.1197
REC-GPK | 60 | 0.50792 | 251.5901 | 83.1157
SMESH-GPK | 43.9313 | 0.6964 | 184.5692 | 70.5806
SMESHOD-REC | 43.129 | 0.6964 | 181.217 | 58.7668
SP1-OD | 71.3749 | 0.033103 | 298.8284 | 54.3176
OD-GPK | 44.6056 | 0.033096 | 186.8066 | 54.3113
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 577.2486
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 72.7165
OD-SP1 | 57.6789 | 1 | 241.5014 | 72.7165
OTB2-SP2 | 97.9351 | 0.094163 | 2650.6072 | 23.7102
SP2-SP1 | 96.5205 | 0.089455 | 404.4953 | 23.7102
SP1-SP2 | 69.3901 | 1 | 290.5362 | 577.2486
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 577.2486
WIN-SP1 | 40.3916 | 1 | 202.3831 | 577.2486
OTB1-SP1 | 72.5766 | 0.034846 | 2530.4007 | 30.6015
DROSVD-TURBVD | 516.7805 | 5.7499 | 3465.6397 | 45.7993 | 6.9558 | 100
ENDOFVD | 199.0597 | 0.37655 | 2860.1398 | 45.7993 | 7.1979 | 100
DROSND-TURBND | 164.2648 | 0.42441 | 2782.8072 | 12.9674 | 6.9739 | 100
SMESHEND | 190.9117 | 0.37655 | 2843.0757 | 58.7667 | 7.1615 | 100
DOOTB2 | 97.9352 | 0.094169 | 2650.6073 | 58.7667 | 7.3206 | 99.0409
DOOTB1 | 72.5766 | 0.034846 | 2530.4005 | 35.0506 | 7.4266 | 95.698
INCND | 42.7161 | 0.0085235 | 2530.4005 | 4.4555 | 8.0532 | 98.0013
INKOND | 24.7983 | 0.003132 | 2525.7578 | 4.4555 | 8.4926 | 99.1654
KOND-KN | 24.7983 | 0.003132 | 103.9856 | 4.4555
KN-GPK | 26.8211 | 0.6964 | 113.0817 | 4.4555
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 504.6576 | 2 | 3478.5196 | 10.1642
ST-GPK | 47.9 | 0.8 | 201.2441 | 11.8138
DROSVD-ST | 519.6576 | 6.3798 | 3465.6264 | 11.8138

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.8944 | 2.1454 | 0.88297 | 0.20737
CVD
CND
GTU |  | 120.9418 |  | 31.0497
DK |  | 6.2065
Turbine | 43.2762
Tots1 | 27.7315 |  |  | 0.84857
Tots2 | 11.3107 |  |  | 0.76526
Tots3 | 4.2133 |  |  | 0.76626
Tots4 | 0.020686 |  |  | 0.034248
KN | 0.040528 | 0.045423 | 0.89222 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39745.2494 | 40146.7166 | 0.99
IVD | 87958.361 | 88846.8293 | 0.99
EVD | 33028.8246 | 33362.4491 | 0.99
PPND | 440.8748 | 445.3281 | 0.99
IND | 28297.2112 | 28583.0416 | 0.99
GPK | 31344.6755 | 31661.2884 | 0.99
SP2 | 52.7233 |  | 0.99
SP1 | 70.0876 |  | 0.99
OD | 6.022 |  | 0.99
Strans | 34696.8432
Strans_cool | 3867.9471
Reformer | 22559.6367
Ref_cooler | 7875.7808
Ref_HTS | 5689.8952
HTS_cooler | 21121.0954
Ref_all | 38554.7186
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 0.7569
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 464.9674 | 0.1 | 870.5411 | 519.9939
IVD-EVD | 304.3302 | 0.1 | 692.1063 | 519.9939
EVD-PPND | 232.4857 | 0.1 | 614.4134 | 519.9939
PPND-IND | 231.5658 | 0.1 | 613.4263 | 519.9939
IND-GPK | 171.7769 | 0.1 | 549.643 | 519.9939
GPK-out | 100.8551 | 0.1 | 474.8058 | 519.9939
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 508.3476 | 7.7449 | 3423.0621 | 63.6935
IVD-PEVD | 296.0332 | 8.1182 | 2756.9141 | 63.6935
EVD-IVD | 294.5959 | 8.1182 | 1314.8826 | 63.6935
PEN-EVD | 161.6388 | 8.1182 | 686.9544 | 63.6935
BND-PEN | 160.2918 | 0.62284 | 676.7412 | 63.6935
PPND-DROSND | 174.0405 | 0.61649 | 2791.2078 | 15.1906
IND-PPND | 160.2918 | 0.62284 | 2757.7619 | 15.1906
GPK-IND | 156.7125 | 0.62284 | 661.2401 | 78.8841
GPK-REC | 156.7125 | 0.62284 | 661.2401 | 94.0677
REC-GPK | 60 | 0.62284 | 251.6866 | 94.0617
SMESH-GPK | 41.1352 | 0.6964 | 172.8863 | 72.7966
SMESHOD-REC | 41.1352 | 0.6964 | 172.8863 | 72.7966
SP1-OD | 70.4787 | 0.031853 | 295.0717 | 54.5602
OD-GPK | 44.4812 | 0.031853 | 186.2857 | 54.5602
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 576.3228
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 72.5999
OD-SP1 | 57.2306 | 1 | 239.6245 | 72.5999
OTB2-SP2 | 105.9697 | 0.094842 | 2639.0214 | 24.7192
SP2-SP1 | 96.7175 | 0.0901 | 405.3259 | 24.7192
SP1-SP2 | 68.5512 | 1 | 287.0237 | 576.3228
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 576.3228
WIN-SP1 | 40.3351 | 1 | 202.3831 | 576.3228
OTB1-SP1 | 71.6733 | 0.033529 | 2508.4534 | 29.841
DROSVD-TURBVD | 505.4312 | 7.1291 | 3423.0621 | 57.6061 | 6.807 | 100
ENDOFVD | 188.6738 | 0.46409 | 2833.457 | 57.6061 | 7.0466 | 100
DROSND-TURBND | 171.3806 | 0.52976 | 2791.2078 | 15.1906 | 6.8942 | 100
SMESHEND | 184.5892 | 0.46409 | 2824.6408 | 72.7966 | 7.0274 | 100
DOOTB2 | 105.9697 | 0.12502 | 2639.0214 | 72.7966 | 7.163 | 97.9528
DOOTB1 | 71.6733 | 0.033529 | 2508.4534 | 48.0774 | 7.3799 | 94.8258
INCND | 71.6733 | 0.033529 | 2508.4534 | 18.2364 | 7.3799 | 94.8258
INKOND | 29.514 | 0.0041299 | 2361.8723 | 18.2364 | 7.8249 | 92.0692
KOND-KN | 29.514 | 0.0041299 | 123.7025 | 18.2364
KN-GPK | 31.5395 | 0.6964 | 132.7974 | 18.2364
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 504.6576 | 2 | 3478.5196 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 519.6576 | 6.3798 | 3465.6264 | 11.8138

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 17.0868 | 2 | 1107.0235 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 17.0868 | 2 | 991.7578 | 63155.318 | 0 | 0 | 0.17757 | 0 | 0.00067838 | 0.10261 | 0.71703 | 0.0021139
Sepout-COMB | 17.0868 | 2 | 991.7578 | 3.3047 | 0 | 0 | 0.17757 | 0 | 0.00067838 | 0.10261 | 0.71703 | 0.0021139
Sepout-GTU | 17.0868 | 2 | 991.7578 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17757 | 0 | 0.00067838 | 0.10261 | 0.71703 | 0.0021139
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.9866
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.9866
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0309 | 142.2913 | 0.74984 | 0.16777 | 0.017046 | 0.0096133 | 0.05573 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3835 | 0.1 | 690.2557 | 142.2913 | 0.74984 | 0.16777 | 0.017046 | 0.0096133 | 0.05573 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 57.9 | 0.1 | 417.8473 | 142.2913 | 0.74984 | 0.16777 | 0.017046 | 0.0096133 | 0.05573 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.65052 | 0.68212 | 0.95367 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 159.7866 |  | 33.8302
DK |  | 6.2889
Turbine | 56.4278
Tots1 | 33.9648 |  |  | 0.84882
Tots2 | 13.5125 |  |  | 0.7832
Tots3 | 6.2774 |  |  | 0.63578
Tots4 | 2.6731 |  |  | 0.52111
KN | 0.16586 | 0.18443 | 0.89928 | 0.076429
SGgtu_comp | 47020.9608
SGgtu_turb | 70544.4962

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42431.71 | 42860.3131 | 0.99
IVD | 91857.1417 | 92784.9916 | 0.99
EVD | 39995.8347 | 40399.833 | 0.99
PPND | 508.1333 | 513.266 | 0.99
IND | 32835.2788 | 33166.9483 | 0.99
GPK | 38525.753 | 38914.9021 | 0.99
SP2 | 54.6631 |  | 0.99
SP1 | 68.0872 |  | 0.99
OD | 5.876 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 38761.3408

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 75922991.9194 | 17.0868 |  | 23.5165

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 1
Pin | 0
Pout | 0