## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 447.8581 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 10.2077 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 544.9829 | 0.1 | 967.3467 | 458.0658 | 0.7787 | 0.12111 | 0.031479 | 0.062163 | 0.0065489
PEVD-IVD | 468.1743 | 0.1 | 879.4026 | 458.0658 | 0.7787 | 0.12111 | 0.031479 | 0.062163 | 0.0065489
IVD-EVD | 294.8417 | 0.1 | 686.6755 | 458.0658 | 0.7787 | 0.12111 | 0.031479 | 0.062163 | 0.0065489
EVD-PPND | 225.6148 | 0.1 | 611.824 | 458.0658 | 0.7787 | 0.12111 | 0.031479 | 0.062163 | 0.0065489
PPND-IND | 224.6948 | 0.1 | 610.8365 | 458.0658 | 0.7787 | 0.12111 | 0.031479 | 0.062163 | 0.0065489
IND-GPK | 164.7633 | 0.1 | 546.8835 | 458.0658 | 0.7787 | 0.12111 | 0.031479 | 0.062163 | 0.0065489
GPK-out | 96.9329 | 0.1 | 475.2598 | 458.0658 | 0.7787 | 0.12111 | 0.031479 | 0.062163 | 0.0065489
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 9.676
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.53173

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 8 | 0.1
PEVD-DROSVD | 518.0958 | 6.7511 | 3457.8577 | 58.0763
IVD-PEVD | 286.9055 | 7.1121 | 2771.1609 | 58.0763
EVD-IVD | 285.5856 | 7.1121 | 1266.2655 | 58.0763
PEN-EVD | 160.5803 | 7.1121 | 681.7942 | 58.0763
BND-PEN | 154.1258 | 0.53121 | 650.0058 | 58.0763
PPND-DROSND | 168.3201 | 0.52486 | 2784.5472 | 13.2684
IND-PPND | 154.1258 | 0.53121 | 2750.7988 | 13.2684
GPK-IND | 150.4646 | 0.53121 | 634.2148 | 71.3447
GPK-REC | 150.4646 | 0.53121 | 634.2148 | 84.8925
REC-GPK | 60 | 0.53121 | 251.6097 | 84.8938
SMESH-GPK | 42.5868 | 0.6964 | 178.9517 | 71.3436
SMESHOD-REC | 41.9638 | 0.6964 | 176.3483 | 62.3841
SP1-OD | 68.5983 | 0.029357 | 287.1909 | 57.9606
OD-GPK | 43.2102 | 0.029346 | 180.9705 | 57.95
SWIN-TURB | 36.9032 | 1 | 192.602 | 618.4836
SWIN-OD | 36.9032 | 1 | 192.602 | 77.9109
OD-SP1 | 55.5776 | 1 | 232.7033 | 77.9109
OTB2-SP2 | 97.4683 | 0.092585 | 2644.4912 | 27.344
SP2-SP1 | 96.0577 | 0.087956 | 402.5451 | 27.344
SP1-SP2 | 66.5636 | 1 | 278.7016 | 618.4836
SP2-WOUT | 90 | 1 | 376.83 | 618.4836
WIN-SP1 | 39.2556 | 1 | 202.3831 | 618.4836
OTB1-SP1 | 69.7779 | 0.030902 | 2517.8979 | 30.6069
DROSVD-TURBVD | 515.3338 | 6.1496 | 3457.8577 | 49.1157 | 6.9163 | 100
ENDOFVD | 196.3612 | 0.39704 | 2853.4401 | 49.1157 | 7.1598 | 100
DROSND-TURBND | 165.7933 | 0.44714 | 2784.5472 | 13.2684 | 6.9546 | 100
SMESHEND | 189.4097 | 0.39704 | 2838.7874 | 62.3841 | 7.1283 | 100
DOOTB2 | 97.4685 | 0.092592 | 2644.4913 | 62.3841 | 7.3117 | 98.804
DOOTB1 | 69.7788 | 0.030904 | 2517.8997 | 35.0304 | 7.4429 | 95.3797
INCND | 42.7026 | 0.0085175 | 2517.8997 | 4.4341 | 8.0139 | 97.4813
INKOND | 25.482 | 0.0032622 | 2513.5882 | 4.4341 | 8.4332 | 98.6155
KOND-KN | 25.482 | 0.0032622 | 106.8446 | 4.4341
KN-GPK | 27.5052 | 0.6964 | 115.9406 | 4.4341
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 36.9032 | 1 | 155.477 | 750
SWOUT | 90 | 1 | 377.759 | 750
ST-PKM | 503.0873 | 2 | 3475.0536 | 7.6231
ST-GPK | 46.9032 | 0.8 | 197.0785 | 8.9596
DROSVD-ST | 518.0873 | 6.7517 | 3457.8269 | 8.9596

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.8462 | 2.0523 | 0.89955 | 0.22634
CVD
CND
GTU |  | 125.3563 |  | 31.5154
DK |  | 6.2159
Turbine | 46.261
Tots1 | 29.6864 |  |  | 0.84832
Tots2 | 12.121 |  |  | 0.74087
Tots3 | 4.4346 |  |  | 0.7378
Tots4 | 0.019118 |  |  | 0.033285
KN | 0.040333 | 0.045208 | 0.89216 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39881.3576 | 40284.1996 | 0.99
IVD | 87398.902 | 88281.7192 | 0.99
EVD | 33944.0346 | 34286.9037 | 0.99
PPND | 447.7997 | 452.3229 | 0.99
IND | 29001.7443 | 29294.6912 | 0.99
GPK | 32480.307 | 32808.3909 | 0.99
SP2 | 60.6908 |  | 0.99
SP1 | 70.7163 |  | 0.99
OD | 6.0918 |  | 0.99
Strans | 25996.165
Strans_cool | 3218.705
Reformer | 16946.1204
Ref_cooler | 5906.8254
Ref_HTS | 4267.414
HTS_cooler | 15840.794
Ref_all | 29233.7384
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 8
n | 0.79806
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 515.4058 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 515.4058 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 465.7359 | 0.1 | 871.4111 | 515.4058
IVD-EVD | 304.6787 | 0.1 | 692.4861 | 515.4058
EVD-PPND | 232.1978 | 0.1 | 614.1045 | 515.4058
PPND-IND | 231.2778 | 0.1 | 613.1173 | 515.4058
IND-GPK | 171.3122 | 0.1 | 549.15 | 515.4058
GPK-out | 100.1011 | 0.1 | 474.0141 | 515.4058
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 8 | 0.1
PEVD-DROSVD | 509.3915 | 7.7979 | 3425.0129 | 63.3934
IVD-PEVD | 296.4369 | 8.165 | 2756.2054 | 63.3934
EVD-IVD | 294.8091 | 8.165 | 1316.0289 | 63.3934
PEN-EVD | 161.211 | 8.165 | 685.1368 | 63.3934
BND-PEN | 159.8577 | 0.616 | 674.8552 | 63.3934
PPND-DROSND | 173.6767 | 0.60971 | 2790.8396 | 15.0104
IND-PPND | 159.8577 | 0.616 | 2757.2847 | 15.0104
GPK-IND | 155.7847 | 0.616 | 657.2243 | 78.4038
GPK-REC | 155.7847 | 0.616 | 657.2243 | 94.5355
REC-GPK | 60 | 0.616 | 251.6809 | 94.5408
SMESH-GPK | 40.0162 | 0.6964 | 168.2112 | 73.0867
SMESHOD-REC | 40.0162 | 0.6964 | 168.2112 | 73.0867
SP1-OD | 64.1302 | 0.024083 | 268.4731 | 59.2685
OD-GPK | 42.3107 | 0.024083 | 177.2058 | 59.2685
SWIN-TURB | 36.9032 | 1 | 192.602 | 633.1055
SWIN-OD | 36.9032 | 1 | 192.602 | 79.7529
OD-SP1 | 52.9403 | 1 | 221.661 | 79.7529
OTB2-SP2 | 100.2142 | 0.096877 | 2631.0989 | 33.3202
SP2-SP1 | 97.3017 | 0.092033 | 407.7881 | 33.3202
SP1-SP2 | 62.3329 | 1 | 260.9878 | 633.1055
SP2-WOUT | 90 | 1 | 376.83 | 633.1055
WIN-SP1 | 38.9234 | 1 | 202.3831 | 633.1055
OTB1-SP1 | 65.2747 | 0.025351 | 2505.1822 | 25.9483
DROSVD-TURBVD | 506.5304 | 7.1912 | 3425.0129 | 58.0763 | 6.8057 | 100
ENDOFVD | 187.9578 | 0.45996 | 2832.1512 | 58.0763 | 7.0478 | 100
DROSND-TURBND | 171.0419 | 0.52408 | 2790.8396 | 15.0104 | 6.8982 | 100
SMESHEND | 184.0258 | 0.45996 | 2823.6667 | 73.0867 | 7.0293 | 100
DOOTB2 | 100.2142 | 0.1022 | 2631.0989 | 73.0867 | 7.2315 | 98.0136
DOOTB1 | 65.2747 | 0.025351 | 2505.1822 | 39.7665 | 7.4921 | 95.1893
INCND | 65.2747 | 0.025351 | 2505.1822 | 13.8182 | 7.4921 | 95.1893
INKOND | 28.7566 | 0.0039531 | 2407.2491 | 13.8182 | 7.9938 | 93.9965
KOND-KN | 28.7566 | 0.0039531 | 120.5361 | 13.8182
KN-GPK | 30.7817 | 0.6964 | 129.6313 | 13.8182
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 36.9032 | 1 | 155.477 | 750
SWOUT | 90 | 1 | 377.759 | 750
ST-PKM | 503.0873 | 2 | 3475.0536 | 7.6231
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 518.0873 | 6.7517 | 3457.8269 | 8.9596

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 14.0643 | 2 | 1098.5347 | 51437.2493 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 14.0643 | 2 | 982.5342 | 47348.5544 | 0 | 0 | 0.17761 | 0 | 0.00044802 | 0.10263 | 0.7172 | 0.0021144
Sepout-COMB | 14.0643 | 2 | 982.5342 | 2.207 | 0 | 0 | 0.17761 | 0 | 0.00044802 | 0.10263 | 0.7172 | 0.0021144
Sepout-GTU | 14.0643 | 2 | 982.5342 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17761 | 0 | 0.00044802 | 0.10263 | 0.7172 | 0.0021144
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 92.8152
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 92.8152
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0536 | 95.0222 | 0.74983 | 0.16776 | 0.017053 | 0.0096133 | 0.05574 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3853 | 0.1 | 690.2767 | 95.0222 | 0.74983 | 0.16776 | 0.017053 | 0.0096133 | 0.05574 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 56.9032 | 0.1 | 416.8297 | 95.0222 | 0.74983 | 0.16776 | 0.017053 | 0.0096133 | 0.05574 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.65178 | 0.68237 | 0.95516 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 157.0758 |  | 33.7012
DK |  | 6.2832
Turbine | 54.8659
Tots1 | 34.4312 |  |  | 0.84845
Tots2 | 14.0741 |  |  | 0.71834
Tots3 | 5.0073 |  |  | 0.58816
Tots4 | 1.3533 |  |  | 0.39265
KN | 0.12568 | 0.14017 | 0.89662 | 0.076429
SGgtu_comp | 31400.5776
SGgtu_turb | 47109.8041

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42394.7137 | 42822.9431 | 0.99
IVD | 91296.7798 | 92218.9694 | 0.99
EVD | 39994.3627 | 40398.3462 | 0.99
PPND | 503.7126 | 508.8006 | 0.99
IND | 32639.43 | 32969.1212 | 0.99
GPK | 38338.2492 | 38725.5042 | 0.99
SP2 | 73.3404 |  | 0.99
SP1 | 62.0541 |  | 0.99
OD | 5.3552 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 25983.5371

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 56505602.3454 | 14.0643 |  | 23.5254

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 8
n | 1
Pin | 0
Pout | 0