## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 442.694 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.6557 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 539.4809 | 0.1 | 962.8389 | 456.3497 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
PEVD-IVD | 464.5349 | 0.1 | 877.0646 | 456.3497 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
IVD-EVD | 290.606 | 0.1 | 683.7404 | 456.3497 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
EVD-PPND | 225.652 | 0.1 | 613.5023 | 456.3497 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
PPND-IND | 224.7316 | 0.1 | 612.5139 | 456.3497 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
IND-GPK | 166.4433 | 0.1 | 550.2715 | 456.3497 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
GPK-out | 104.2224 | 0.1 | 484.4956 | 456.3497 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.9444
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.71134

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -15 | 0.1
PEVD-DROSVD | 514.7229 | 6.3005 | 3454.7464 | 57.16
IVD-PEVD | 282.6359 | 6.6756 | 2776.74 | 57.16
EVD-IVD | 282.2406 | 6.6756 | 1248.6254 | 57.16
PEN-EVD | 163.3373 | 6.6756 | 693.4465 | 57.16
BND-PEN | 156.1372 | 0.55983 | 658.7147 | 57.16
PPND-DROSND | 169.0624 | 0.55383 | 2784.2077 | 14.3625
IND-PPND | 156.1372 | 0.55983 | 2753.1132 | 14.3625
GPK-IND | 156.1372 | 0.55983 | 686.1363 | 71.5224
GPK-REC | 156.1372 | 0.55983 | 686.1363 | 71.5224
REC-GPK | 64.5166 | 0.55983 | 270.649 | 71.5224
SMESH-GPK | 64.5159 | 0.6964 | 270.6459 | 71.5161
SMESHOD-REC | 63.843 | 0.6964 | 267.8297 | 59.7172
SP1-OD | 103.4999 | 0.11476 | 433.9379 | 55.2724
OD-GPK | 67.2764 | 0.11476 | 281.7235 | 55.2713
SWIN-TURB | 57.9 | 1 | 192.602 | 583.2605
SWIN-OD | 57.9 | 1 | 192.602 | 73.4739
OD-SP1 | 84.9741 | 1 | 355.7867 | 73.4739
OTB2-SP2 | 120.7588 | 0.17272 | 2710.4725 | 11.7992
SP2-SP1 | 114.0651 | 0.16409 | 478.6305 | 11.7992
SP1-SP2 | 100.7654 | 1 | 421.9048 | 583.2605
SP2-WOUT | 111.4408 | 1 | 466.6027 | 583.2605
WIN-SP1 | 61.3106 | 1 | 202.3831 | 583.2605
OTB1-SP1 | 104.9749 | 0.1208 | 2660.5789 | 43.4732
DROSVD-TURBVD | 511.8201 | 5.6773 | 3454.7464 | 45.3558 | 6.9476 | 100
ENDOFVD | 203.8909 | 0.40976 | 2868.6001 | 45.3558 | 7.1776 | 100
DROSND-TURBND | 166.3334 | 0.46847 | 2784.2077 | 14.3625 | 6.9331 | 100
SMESHEND | 194.2395 | 0.40976 | 2848.3034 | 59.7182 | 7.1346 | 100
DOOTB2 | 120.7593 | 0.17272 | 2710.4735 | 59.7182 | 7.2038 | 100
DOOTB1 | 104.9753 | 0.1208 | 2660.581 | 47.919 | 7.2352 | 98.9849
INCND | 85.8053 | 0.0088594 | 2660.581 | 4.4459 | 8.4312 | 100
INKOND | 81.9216 | 0.0024128 | 2654.2052 | 4.4459 | 9.0131 | 100
KOND-KN | 20.5001 | 0.0024128 | 86.0066 | 4.4459
KN-GPK | 22.5197 | 0.6964 | 95.103 | 4.4459
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 57.9 | 1 | 243.22 | 750
SWOUT | 111.4408 | 1 | 468.1294 | 750
ST-PKM | 499.7239 | 2 | 3467.6321 | 10.1642
ST-GPK | 67.9 | 0.8 | 284.8992 | 11.7989
DROSVD-ST | 514.7239 | 6.3004 | 3454.7495 | 11.7989

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.9853 | 2.267 | 0.87571 | 0.19294
CVD
CND
GTU |  | 127.3644 |  | 31.4608
DK |  | 6.2201
Turbine | 37.2352
Tots1 | 26.5851 |  |  | 0.84933
Tots2 | 8.231 |  |  | 0.83622
Tots3 | 2.3908 |  |  | 0.80776
Tots4 | 0.028346 |  |  | 0.033932
KN | 0.040442 | 0.045311 | 0.89253 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 38751.6769 | 39143.108 | 0.99
IVD | 87341.2135 | 88223.448 | 0.99
EVD | 31732.5804 | 32053.1115 | 0.99
PPND | 446.5614 | 451.0721 | 0.99
IND | 28120.2656 | 28404.3087 | 0.99
GPK | 29716.6546 | 30016.8228 | 0.99
SP2 | 26.0705 |  | 0.99
SP1 | 96.3532 |  | 0.99
OD | 8.329 |  | 0.99
Strans | 34586.1611
Strans_cool | 2814.5235
Reformer | 22670.2881
Ref_cooler | 7875.7766
Ref_HTS | 5689.8921
HTS_cooler | 21121.084
Ref_all | 37501.2763
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -15
n | 0.76883
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 520.8344 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 520.8344 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 460.9761 | 0.1 | 866.0249 | 520.8344
IVD-EVD | 303.2922 | 0.1 | 690.9749 | 520.8344
EVD-PPND | 234.5007 | 0.1 | 616.5762 | 520.8344
PPND-IND | 233.579 | 0.1 | 615.5869 | 520.8344
IND-GPK | 174.4456 | 0.1 | 552.4752 | 520.8344
GPK-out | 106.1967 | 0.1 | 480.4164 | 520.8344
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -15 | 0.1
PEVD-DROSVD | 503.6389 | 7.648 | 3412.641 | 62.4921
IVD-PEVD | 295.1186 | 8.0127 | 2758.494 | 62.4921
EVD-IVD | 294.4507 | 8.0127 | 1314.1759 | 62.4921
PEN-EVD | 164.747 | 8.0127 | 700.3166 | 62.4921
BND-PEN | 163.1063 | 0.66864 | 688.9843 | 62.4921
PPND-DROSND | 175.5599 | 0.66156 | 2791.5792 | 16.5799
IND-PPND | 163.1063 | 0.66864 | 2760.8079 | 16.5799
GPK-IND | 163.1063 | 0.66864 | 711.8311 | 79.072
GPK-REC | 163.1063 | 0.66864 | 711.8311 | 80.754
REC-GPK | 60 | 0.66864 | 251.7251 | 80.7515
SMESH-GPK | 57.6582 | 0.6964 | 241.9522 | 73.7409
SMESHOD-REC | 57.6582 | 0.6964 | 241.9522 | 73.7409
SP1-OD | 99.3178 | 0.098974 | 416.2886 | 57.2012
OD-GPK | 66.635 | 0.098974 | 279.0241 | 57.2022
SWIN-TURB | 57.9 | 1 | 192.602 | 591.2837
SWIN-OD | 57.9 | 1 | 192.602 | 74.4845
OD-SP1 | 82.8251 | 1 | 346.7886 | 74.4845
OTB2-SP2 | 116.6604 | 0.17856 | 2671.8982 | 16.7283
SP2-SP1 | 115.0819 | 0.16963 | 482.9408 | 16.7283
SP1-SP2 | 96.798 | 1 | 405.2933 | 591.2837
SP2-WOUT | 111.4408 | 1 | 466.6027 | 591.2837
WIN-SP1 | 61.0398 | 1 | 202.3831 | 591.2837
OTB1-SP1 | 100.7554 | 0.10418 | 2598.1365 | 40.473
DROSVD-TURBVD | 500.7653 | 7.0517 | 3412.641 | 57.16 | 6.7984 | 100
ENDOFVD | 190.4422 | 0.48699 | 2835.9753 | 57.16 | 7.0304 | 100
DROSND-TURBND | 172.6368 | 0.56522 | 2791.5792 | 16.5799 | 6.8663 | 100
SMESHEND | 185.8361 | 0.48699 | 2825.9932 | 73.7398 | 7.0088 | 100
DOOTB2 | 116.6615 | 0.17855 | 2671.9027 | 73.7398 | 7.09 | 98.6825
DOOTB1 | 100.7564 | 0.10419 | 2598.1405 | 57.0116 | 7.1348 | 96.5125
INCND | 69.7669 | 0.030888 | 2598.1405 | 16.5387 | 7.6771 | 98.8191
INKOND | 24.9539 | 0.0031612 | 2450.1404 | 16.5387 | 8.2347 | 96.0569
KOND-KN | 24.9539 | 0.0031612 | 104.6364 | 16.5387
KN-GPK | 26.9768 | 0.6964 | 113.7325 | 16.5387
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 57.9 | 1 | 243.22 | 750
SWOUT | 111.4408 | 1 | 468.1294 | 750
ST-PKM | 499.7239 | 2 | 3467.6321 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 514.7239 | 6.3004 | 3454.7495 | 11.7989

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -1.6692 | 2 | 1054.4842 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -1.6692 | 2 | 936.5686 | 63084.9333 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -1.6692 | 2 | 936.5686 | 3.2998 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -1.6692 | 2 | 936.5686 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.5491
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.5491
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.2642 | 141.8489 | 0.74979 | 0.16767 | 0.017092 | 0.0096126 | 0.055841 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.398 | 0.1 | 690.4681 | 141.8489 | 0.74979 | 0.16767 | 0.017092 | 0.0096126 | 0.055841 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 77.9 | 0.1 | 438.8145 | 141.8489 | 0.74979 | 0.16767 | 0.017092 | 0.0096126 | 0.055841 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.70817 | 0.75015 | 0.94405 | 0.71519
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0948
DK |  | 6.3014
Turbine | 50.9778
Tots1 | 32.9622 |  |  | 0.84938
Tots2 | 11.3626 |  |  | 0.82957
Tots3 | 4.2053 |  |  | 0.81496
Tots4 | 2.4477 |  |  | 0.47102
KN | 0.15044 | 0.16741 | 0.89861 | 0.076429
SGgtu_comp | 46872.938
SGgtu_turb | 70328.1154

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40880.9872 | 41293.9265 | 0.99
IVD | 90260.3333 | 91172.0538 | 0.99
EVD | 38361.9125 | 38749.4065 | 0.99
PPND | 510.1386 | 515.2915 | 0.99
IND | 32542.0096 | 32870.7167 | 0.99
GPK | 37155.408 | 37530.7152 | 0.99
SP2 | 36.2513 |  | 0.99
SP1 | 88.5267 |  | 0.99
OD | 7.7733 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 35696.7804

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 72319690.6029 | -1.6692 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -15
n | 1
Pin | 0
Pout | 0