## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 528.3242 | 0.1 | 942.7897 | 430.7108 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.6645 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 537.6117 | 0.1 | 960.8809 | 444.3753 | 0.7781 | 0.12012 | 0.032002 | 0.063212 | 0.0065674
PEVD-IVD | 463.0856 | 0.1 | 875.6141 | 444.3753 | 0.7781 | 0.12012 | 0.032002 | 0.063212 | 0.0065674
IVD-EVD | 288.2208 | 0.1 | 681.3247 | 444.3753 | 0.7781 | 0.12012 | 0.032002 | 0.063212 | 0.0065674
EVD-PPND | 225.4775 | 0.1 | 613.4921 | 444.3753 | 0.7781 | 0.12012 | 0.032002 | 0.063212 | 0.0065674
PPND-IND | 224.5572 | 0.1 | 612.5037 | 444.3753 | 0.7781 | 0.12012 | 0.032002 | 0.063212 | 0.0065674
IND-GPK | 166.7134 | 0.1 | 550.7318 | 444.3753 | 0.7781 | 0.12012 | 0.032002 | 0.063212 | 0.0065674
GPK-out | 108.8931 | 0.1 | 489.5831 | 444.3753 | 0.7781 | 0.12012 | 0.032002 | 0.063212 | 0.0065674
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.9527
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.7118

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -25 | 0.1
PEVD-DROSVD | 514.0675 | 6.0886 | 3455.5231 | 55.4789
IVD-PEVD | 280.4001 | 6.4554 | 2779.4072 | 55.4789
EVD-IVD | 280.3736 | 6.4554 | 1238.8393 | 55.4789
PEN-EVD | 165.102 | 6.4554 | 700.9556 | 55.4789
BND-PEN | 156.6777 | 0.56772 | 661.057 | 55.4789
PPND-DROSND | 169.4457 | 0.56246 | 2784.4939 | 14.1327
IND-PPND | 156.6777 | 0.56772 | 2753.7281 | 14.1327
GPK-IND | 156.6777 | 0.56772 | 695.4812 | 69.6116
GPK-REC | 156.6777 | 0.56772 | 695.4812 | 69.6139
REC-GPK | 73.6941 | 0.56772 | 309.0871 | 69.6116
SMESH-GPK | 73.6946 | 0.6964 | 309.089 | 69.6124
SMESHOD-REC | 72.8383 | 0.6964 | 305.5005 | 57.8859
SP1-OD | 115.1866 | 0.17021 | 483.3843 | 53.4331
OD-GPK | 77.3038 | 0.17021 | 323.798 | 53.4335
SWIN-TURB | 67.9 | 1 | 192.602 | 582.1824
SWIN-OD | 67.9 | 1 | 192.602 | 73.3381
OD-SP1 | 95.3924 | 1 | 399.4078 | 73.3381
OTB2-SP2 | 141.9539 | 0.22187 | 2750.5451 | 8.4113
SP2-SP1 | 121.8771 | 0.21078 | 511.7888 | 8.4113
SP1-SP2 | 112.3521 | 1 | 470.4181 | 582.1824
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 582.1824
WIN-SP1 | 71.3632 | 1 | 202.3831 | 582.1824
OTB1-SP1 | 125.4543 | 0.17917 | 2719.7346 | 45.0218
DROSVD-TURBVD | 511.2269 | 5.4807 | 3455.5231 | 43.7527 | 6.9642 | 100
ENDOFVD | 210.2524 | 0.42461 | 2881.2144 | 43.7527 | 7.1877 | 100
DROSND-TURBND | 166.8807 | 0.48145 | 2784.4939 | 14.1327 | 6.9216 | 100
SMESHEND | 199.0106 | 0.42461 | 2857.6002 | 57.8854 | 7.1383 | 100
DOOTB2 | 141.9545 | 0.22186 | 2750.5462 | 57.8854 | 7.1898 | 100
DOOTB1 | 125.4549 | 0.17917 | 2719.7357 | 49.4741 | 7.2106 | 100
INCND | 116.8809 | 0.0091464 | 2719.7357 | 4.4524 | 8.5746 | 100
INKOND | 112.4934 | 0.0021045 | 2712.1041 | 4.4524 | 9.2326 | 100
KOND-KN | 18.3034 | 0.0021045 | 76.8137 | 4.4524
KN-GPK | 20.3211 | 0.6964 | 85.9101 | 4.4524
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 67.9 | 1 | 285.0637 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 499.0749 | 2 | 3466.2004 | 10.1642
ST-GPK | 77.9 | 0.8 | 326.803 | 11.7265
DROSVD-ST | 514.0749 | 6.0886 | 3455.5447 | 11.7265

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 2.2135 | 2.5705 | 0.86113 | 0.16179
CVD
CND
GTU |  | 123.6885 |  | 31.139
DK |  | 6.2123
Turbine | 32.8827
Tots1 | 25.1276 |  |  | 0.84847
Tots2 | 6.1969 |  |  | 0.83535
Tots3 | 1.5243 |  |  | 0.78828
Tots4 | 0.033979 |  |  | 0.034198
KN | 0.040501 | 0.045371 | 0.89266 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 37511.566 | 37890.4707 | 0.99
IVD | 85474.0154 | 86337.3893 | 0.99
EVD | 29841.7188 | 30143.1503 | 0.99
PPND | 434.8249 | 439.2171 | 0.99
IND | 27175.3759 | 27449.8747 | 0.99
GPK | 26901.2513 | 27172.9811 | 0.99
SP2 | 18.6426 |  | 0.99
SP1 | 99.9143 |  | 0.99
OD | 8.442 |  | 0.99
Strans | 34571.5531
Strans_cool | 2117.5952
Reformer | 22684.8035
Ref_cooler | 7875.7639
Ref_HTS | 5689.8829
HTS_cooler | 21121.0499
Ref_all | 36804.2919
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -25
n | 0.74664
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 528.3242 | 0.1 | 942.7897 | 515.4696 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 528.3242 | 0.1 | 942.7897 | 515.4696 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 459.4861 | 0.1 | 864.3401 | 515.4696
IVD-EVD | 301.4077 | 0.1 | 688.9218 | 515.4696
EVD-PPND | 234.6047 | 0.1 | 616.6879 | 515.4696
PPND-IND | 233.6831 | 0.1 | 615.6986 | 515.4696
IND-GPK | 175.1041 | 0.1 | 553.1742 | 515.4696
GPK-out | 109.0586 | 0.1 | 483.424 | 515.4696
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -25 | 0.1
PEVD-DROSVD | 502.536 | 7.4402 | 3412.3838 | 61.5172
IVD-PEVD | 293.2837 | 7.8043 | 2761.5577 | 61.5172
EVD-IVD | 293.0181 | 7.8043 | 1306.3861 | 61.5172
PEN-EVD | 166.3591 | 7.8043 | 707.171 | 61.5172
BND-PEN | 163.957 | 0.683 | 692.6899 | 61.5172
PPND-DROSND | 176.1016 | 0.67593 | 2791.8433 | 16.7532
IND-PPND | 163.957 | 0.683 | 2761.7118 | 16.7532
GPK-IND | 163.957 | 0.683 | 727.8495 | 78.2704
GPK-REC | 163.957 | 0.683 | 727.8495 | 78.2668
REC-GPK | 65.094 | 0.683 | 273.0658 | 78.2704
SMESH-GPK | 65.0943 | 0.6964 | 273.0671 | 72.2325
SMESHOD-REC | 65.0943 | 0.6964 | 273.0671 | 72.2325
SP1-OD | 112.5394 | 0.15605 | 472.1665 | 55.7447
OD-GPK | 77.0313 | 0.15605 | 322.6435 | 55.7452
SWIN-TURB | 67.9 | 1 | 192.602 | 594.1705
SWIN-OD | 67.9 | 1 | 192.602 | 74.8482
OD-SP1 | 94.231 | 1 | 394.545 | 74.8482
OTB2-SP2 | 124.1958 | 0.22656 | 2706.9659 | 11.6869
SP2-SP1 | 122.5458 | 0.21523 | 514.6319 | 11.6869
SP1-SP2 | 109.8041 | 1 | 459.7497 | 594.1705
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 594.1705
WIN-SP1 | 71.2169 | 1 | 202.3831 | 594.1705
OTB1-SP1 | 114.0968 | 0.16426 | 2661.7907 | 44.0579
DROSVD-TURBVD | 499.6596 | 6.8463 | 3412.3838 | 55.4789 | 6.8109 | 100
ENDOFVD | 194.8444 | 0.49975 | 2844.7706 | 55.4789 | 7.0377 | 100
DROSND-TURBND | 173.1931 | 0.57963 | 2791.8433 | 16.7532 | 6.8558 | 100
SMESHEND | 189.1695 | 0.49975 | 2832.4949 | 72.2321 | 7.0113 | 100
DOOTB2 | 124.1959 | 0.22655 | 2706.9661 | 72.2321 | 7.0727 | 99.7722
DOOTB1 | 114.0969 | 0.16426 | 2661.7911 | 60.5452 | 7.1011 | 98.4025
INCND | 88.2087 | 0.03178 | 2661.7911 | 16.4873 | 7.8469 | 100
INKOND | 22.9722 | 0.0028063 | 2502.8791 | 16.4873 | 8.4655 | 98.367
KOND-KN | 22.9722 | 0.0028063 | 96.3485 | 16.4873
KN-GPK | 24.9937 | 0.6964 | 105.4448 | 16.4873
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 67.9 | 1 | 285.0637 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 499.0749 | 2 | 3466.2004 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 514.0749 | 6.0886 | 3455.5447 | 11.7265

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -11.0641 | 2 | 1028.29 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -11.0641 | 2 | 909.9395 | 63084.9333 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -11.0641 | 2 | 909.9395 | 3.2998 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -11.0641 | 2 | 909.9395 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.3502
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.3502
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.4228 | 141.65 | 0.74974 | 0.16761 | 0.017116 | 0.0096121 | 0.055918 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4068 | 0.1 | 690.6115 | 141.65 | 0.74974 | 0.16761 | 0.017116 | 0.0096121 | 0.055918 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 87.9 | 0.1 | 449.3465 | 141.65 | 0.74974 | 0.16761 | 0.017116 | 0.0096121 | 0.055918 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.89084 | 0.95594 | 0.9319 | 0.54323
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0824
DK |  | 6.3014
Turbine | 45.9129
Tots1 | 31.4906 |  |  | 0.84908
Tots2 | 9.0672 |  |  | 0.83724
Tots3 | 2.7351 |  |  | 0.80443
Tots4 | 2.62 |  |  | 0.46454
KN | 0.14997 | 0.16687 | 0.89873 | 0.076429
SGgtu_comp | 46805.6505
SGgtu_turb | 70231.6603

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40033.963 | 40438.3465 | 0.99
IVD | 89518.612 | 90422.8404 | 0.99
EVD | 36862.0062 | 37234.3497 | 0.99
PPND | 504.8767 | 509.9764 | 0.99
IND | 31907.108 | 32229.4021 | 0.99
GPK | 35594.5618 | 35954.1029 | 0.99
SP2 | 25.3653 |  | 0.99
SP1 | 95.9968 |  | 0.99
OD | 8.2518 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 34175.1838

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 70523211.7385 | -11.0641 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -25
n | 1
Pin | 0
Pout | 0