## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 451.9277 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 10.2198 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 543.6367 | 0.1 | 965.7509 | 462.1475 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
PEVD-IVD | 467.4564 | 0.1 | 878.5479 | 462.1475 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
IVD-EVD | 295.1433 | 0.1 | 686.9664 | 462.1475 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
EVD-PPND | 226.0483 | 0.1 | 612.2527 | 462.1475 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
PPND-IND | 225.1282 | 0.1 | 611.2651 | 462.1475 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
IND-GPK | 165.2487 | 0.1 | 547.3629 | 462.1475 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
GPK-out | 97.6774 | 0.1 | 476.0072 | 462.1475 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 9.6874
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.53236

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 516.8921 | 6.7786 | 3454.6675 | 58.3326
IVD-PEVD | 287.1837 | 7.1412 | 2770.7745 | 58.3326
EVD-IVD | 285.9372 | 7.1412 | 1268.1425 | 58.3326
PEN-EVD | 160.6638 | 7.1412 | 682.1717 | 58.3326
BND-PEN | 154.5601 | 0.53729 | 651.8853 | 58.3326
PPND-DROSND | 168.6548 | 0.53091 | 2784.8766 | 13.4584
IND-PPND | 154.5601 | 0.53729 | 2751.302 | 13.4584
GPK-IND | 151.3933 | 0.53729 | 638.2206 | 71.791
GPK-REC | 151.3933 | 0.53729 | 638.2206 | 84.4454
REC-GPK | 60 | 0.53729 | 251.6148 | 84.4394
SMESH-GPK | 43.6754 | 0.6964 | 183.5003 | 71.8001
SMESHOD-REC | 43.0692 | 0.6964 | 180.9673 | 62.831
SP1-OD | 70.5013 | 0.031884 | 295.1663 | 58.3815
OD-GPK | 44.449 | 0.031877 | 186.1511 | 58.3753
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 619.0774
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 77.9857
OD-SP1 | 57.1907 | 1 | 239.4575 | 77.9857
OTB2-SP2 | 98.522 | 0.096176 | 2644.3596 | 26.6779
SP2-SP1 | 97.1016 | 0.091367 | 406.9447 | 26.6779
SP1-SP2 | 68.4067 | 1 | 286.4188 | 619.0774
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 619.0774
WIN-SP1 | 40.3301 | 1 | 202.3831 | 619.0774
OTB1-SP1 | 71.696 | 0.033562 | 2520.2071 | 31.6979
DROSVD-TURBVD | 514.1105 | 6.1755 | 3454.6675 | 49.3724 | 6.9104 | 100
ENDOFVD | 195.7921 | 0.40034 | 2852.0715 | 49.3724 | 7.1531 | 100
DROSND-TURBND | 166.0954 | 0.45189 | 2784.8766 | 13.4584 | 6.9507 | 100
SMESHEND | 188.9721 | 0.40034 | 2837.6783 | 62.8309 | 7.1222 | 100
DOOTB2 | 98.5219 | 0.096184 | 2644.3596 | 62.8309 | 7.2942 | 98.7226
DOOTB1 | 71.6955 | 0.033561 | 2520.2056 | 36.1472 | 7.4135 | 95.3287
INCND | 42.679 | 0.008507 | 2520.2056 | 4.4556 | 8.0217 | 97.5792
INKOND | 24.7912 | 0.0031307 | 2515.5892 | 4.4556 | 8.4586 | 98.7496
KOND-KN | 24.7912 | 0.0031307 | 103.956 | 4.4556
KN-GPK | 26.814 | 0.6964 | 113.0521 | 4.4556
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 501.8924 | 2 | 3472.4165 | 7.6231
ST-GPK | 47.9 | 0.8 | 201.2441 | 8.9691
DROSVD-ST | 516.8924 | 6.779 | 3454.6618 | 8.9691

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.7667 | 1.9604 | 0.90118 | 0.2385
CVD
CND
GTU |  | 127.5589 |  | 31.6396
DK |  | 6.2205
Turbine | 46.4064
Tots1 | 29.7516 |  |  | 0.84845
Tots2 | 12.1464 |  |  | 0.75144
Tots3 | 4.4878 |  |  | 0.7511
Tots4 | 0.020569 |  |  | 0.034252
KN | 0.040529 | 0.045425 | 0.89222 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39897.6419 | 40300.6483 | 0.99
IVD | 87653.5285 | 88538.9177 | 0.99
EVD | 34183.4747 | 34528.7623 | 0.99
PPND | 451.8581 | 456.4223 | 0.99
IND | 29236.9125 | 29532.2349 | 0.99
GPK | 32647.0865 | 32976.8551 | 0.99
SP2 | 59.0927 |  | 0.99
SP1 | 72.7768 |  | 0.99
OD | 6.2989 |  | 0.99
Strans | 25976.0088
Strans_cool | 3204.3763
Reformer | 16966.1882
Ref_cooler | 5906.8132
Ref_HTS | 4267.4052
HTS_cooler | 15840.7614
Ref_all | 29219.3561
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 0.79831
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 465.296 | 0.1 | 870.913 | 519.9939
IVD-EVD | 309.1875 | 0.1 | 697.4037 | 519.9939
EVD-PPND | 236.037 | 0.1 | 618.2259 | 519.9939
PPND-IND | 235.115 | 0.1 | 617.2359 | 519.9939
IND-GPK | 174.3505 | 0.1 | 552.3742 | 519.9939
GPK-out | 101.9932 | 0.1 | 476.0009 | 519.9939
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 507.2055 | 8.3873 | 3412.7788 | 63.4803
IVD-PEVD | 301.1502 | 8.7279 | 2747.3958 | 63.4803
EVD-IVD | 299.2202 | 8.7279 | 1340.3681 | 63.4803
PEN-EVD | 164.1855 | 8.7279 | 698.3044 | 63.4803
BND-PEN | 162.7164 | 0.66214 | 687.2868 | 63.4803
PPND-DROSND | 176.0884 | 0.6559 | 2793.2216 | 15.5205
IND-PPND | 162.7164 | 0.66214 | 2760.391 | 15.5205
GPK-IND | 159.1718 | 0.66214 | 671.9098 | 79.0008
GPK-REC | 159.1718 | 0.66214 | 671.9098 | 93.5684
REC-GPK | 60 | 0.66214 | 251.7196 | 93.5625
SMESH-GPK | 41.4652 | 0.6964 | 174.2653 | 79.0008
SMESHOD-REC | 41.4652 | 0.6964 | 174.2653 | 79.0008
SP1-OD | 71.2138 | 0.032876 | 298.1529 | 60.1735
OD-GPK | 44.6532 | 0.032876 | 187.0052 | 60.1735
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 634.0847
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 79.8762
OD-SP1 | 57.6979 | 1 | 241.5813 | 79.8762
OTB2-SP2 | 108.3327 | 0.096063 | 2633.9148 | 26.7221
SP2-SP1 | 97.0691 | 0.091259 | 406.8077 | 26.7221
SP1-SP2 | 69.0121 | 1 | 288.9536 | 634.0847
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 634.0847
WIN-SP1 | 40.394 | 1 | 202.3831 | 634.0847
OTB1-SP1 | 72.4142 | 0.034606 | 2505.6175 | 33.4513
DROSVD-TURBVD | 504.5492 | 7.8266 | 3412.7788 | 63.4803 | 6.7532 | 100
ENDOFVD | 185.8019 | 0.50204 | 2825.0297 | 63.4803 | 6.9931 | 100
DROSND-TURBND | 173.5184 | 0.57059 | 2793.2216 | 15.5205 | 6.8658 | 100
SMESHEND | 182.9461 | 0.50204 | 2818.7807 | 79.0008 | 6.9794 | 100
DOOTB2 | 108.3327 | 0.13553 | 2633.9148 | 79.0008 | 7.1138 | 97.5559
DOOTB1 | 72.4142 | 0.034606 | 2505.6175 | 52.2786 | 7.3579 | 94.6457
INCND | 72.4142 | 0.034606 | 2505.6175 | 18.8273 | 7.3579 | 94.6457
INKOND | 29.6935 | 0.0041728 | 2353.3362 | 18.8273 | 7.7924 | 91.7032
KOND-KN | 29.6935 | 0.0041728 | 124.4529 | 18.8273
KN-GPK | 31.7191 | 0.6964 | 133.5477 | 18.8273
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 501.8924 | 2 | 3472.4165 | 7.6231
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 516.8924 | 6.779 | 3454.6618 | 8.9691

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 11.0587 | 2 | 1090.1016 | 51437.2493 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 11.0587 | 2 | 973.4225 | 47332.327 | 0 | 0 | 0.17764 | 0 | 0.00023948 | 0.10265 | 0.71735 | 0.0021148
Sepout-COMB | 11.0587 | 2 | 973.4225 | 2.2059 | 0 | 0 | 0.17764 | 0 | 0.00023948 | 0.10265 | 0.71735 | 0.0021148
Sepout-GTU | 11.0587 | 2 | 973.4225 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17764 | 0 | 0.00023948 | 0.10265 | 0.71735 | 0.0021148
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 92.7594
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 92.7594
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0787 | 94.9652 | 0.74983 | 0.16774 | 0.01706 | 0.0096132 | 0.055751 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3872 | 0.1 | 690.2999 | 94.9652 | 0.74983 | 0.16774 | 0.01706 | 0.0096132 | 0.055751 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 57.9 | 0.1 | 417.884 | 94.9652 | 0.74983 | 0.16774 | 0.01706 | 0.0096132 | 0.055751 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.6994 | 0.71596 | 0.97687 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 159.7866 |  | 33.8302
DK |  | 6.2889
Turbine | 61.4893
Tots1 | 37.3105 |  |  | 0.84863
Tots2 | 14.6045 |  |  | 0.78295
Tots3 | 6.7072 |  |  | 0.60325
Tots4 | 2.867 |  |  | 0.53649
KN | 0.17123 | 0.19033 | 0.89965 | 0.076429
SGgtu_comp | 31381.6837
SGgtu_turb | 47081.7419

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42240.2327 | 42666.9017 | 0.99
IVD | 89321.5342 | 90223.7719 | 0.99
EVD | 40760.246 | 41171.9657 | 0.99
PPND | 509.6804 | 514.8287 | 0.99
IND | 33390.3917 | 33727.6684 | 0.99
GPK | 39316.5231 | 39713.6597 | 0.99
SP2 | 58.9179 |  | 0.99
SP1 | 75.9786 |  | 0.99
OD | 6.6213 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 25870.0322

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 56071828.4762 | 11.0587 |  | 23.5335

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 1
Pin | 0
Pout | 0