## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 437.9521 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.5891 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 545.9609 | 0.1 | 970.3653 | 451.5412 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031961 | 0.063131 | 0.006566
PEVD-IVD | 468.3673 | 0.1 | 881.4549 | 451.5412 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031961 | 0.063131 | 0.006566
IVD-EVD | 291.4447 | 0.1 | 684.6914 | 451.5412 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031961 | 0.063131 | 0.006566
EVD-PPND | 223.1064 | 0.1 | 610.8056 | 451.5412 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031961 | 0.063131 | 0.006566
PPND-IND | 222.1875 | 0.1 | 609.8194 | 451.5412 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031961 | 0.063131 | 0.006566
IND-GPK | 162.8753 | 0.1 | 546.5183 | 451.5412 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031961 | 0.063131 | 0.006566
GPK-out | 96.4936 | 0.1 | 476.4001 | 451.5412 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031961 | 0.063131 | 0.006566
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.8812
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.70787

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 519.6608 | 6.3795 | 3465.6397 | 57.6061
IVD-PEVD | 283.4353 | 6.7557 | 2775.7447 | 57.6061
EVD-IVD | 282.2947 | 6.7557 | 1248.8636 | 57.6061
PEN-EVD | 159.177 | 6.7557 | 675.5306 | 57.6061
BND-PEN | 152.4237 | 0.50792 | 642.6457 | 57.6061
PPND-DROSND | 166.8078 | 0.50175 | 2782.8072 | 12.9674
IND-PPND | 152.4237 | 0.50792 | 2748.8086 | 12.9674
GPK-IND | 149.1858 | 0.50792 | 628.6931 | 70.5734
GPK-REC | 149.1858 | 0.50792 | 628.6931 | 83.1197
REC-GPK | 60 | 0.50792 | 251.5901 | 83.1157
SMESH-GPK | 43.9313 | 0.6964 | 184.5692 | 70.5806
SMESHOD-REC | 43.129 | 0.6964 | 181.217 | 58.7668
SP1-OD | 71.3749 | 0.033103 | 298.8284 | 54.3176
OD-GPK | 44.6056 | 0.033096 | 186.8066 | 54.3113
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 577.2486
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 72.7165
OD-SP1 | 57.6789 | 1 | 241.5014 | 72.7165
OTB2-SP2 | 97.9351 | 0.094163 | 2650.6072 | 23.7102
SP2-SP1 | 96.5205 | 0.089455 | 404.4953 | 23.7102
SP1-SP2 | 69.3901 | 1 | 290.5362 | 577.2486
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 577.2486
WIN-SP1 | 40.3916 | 1 | 202.3831 | 577.2486
OTB1-SP1 | 72.5766 | 0.034846 | 2530.4007 | 30.6015
DROSVD-TURBVD | 516.7805 | 5.7499 | 3465.6397 | 45.7993 | 6.9558 | 100
ENDOFVD | 199.0597 | 0.37655 | 2860.1398 | 45.7993 | 7.1979 | 100
DROSND-TURBND | 164.2648 | 0.42441 | 2782.8072 | 12.9674 | 6.9739 | 100
SMESHEND | 190.9117 | 0.37655 | 2843.0757 | 58.7667 | 7.1615 | 100
DOOTB2 | 97.9352 | 0.094169 | 2650.6073 | 58.7667 | 7.3206 | 99.0409
DOOTB1 | 72.5766 | 0.034846 | 2530.4005 | 35.0506 | 7.4266 | 95.698
INCND | 42.7161 | 0.0085235 | 2530.4005 | 4.4555 | 8.0532 | 98.0013
INKOND | 24.7983 | 0.003132 | 2525.7578 | 4.4555 | 8.4926 | 99.1654
KOND-KN | 24.7983 | 0.003132 | 103.9856 | 4.4555
KN-GPK | 26.8211 | 0.6964 | 113.0817 | 4.4555
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 504.6576 | 2 | 3478.5196 | 10.1642
ST-GPK | 47.9 | 0.8 | 201.2441 | 11.8138
DROSVD-ST | 519.6576 | 6.3798 | 3465.6264 | 11.8138

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.8944 | 2.1454 | 0.88297 | 0.20737
CVD
CND
GTU |  | 120.9418 |  | 31.0497
DK |  | 6.2065
Turbine | 43.2762
Tots1 | 27.7315 |  |  | 0.84857
Tots2 | 11.3107 |  |  | 0.76526
Tots3 | 4.2133 |  |  | 0.76626
Tots4 | 0.020686 |  |  | 0.034248
KN | 0.040528 | 0.045423 | 0.89222 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39745.2494 | 40146.7166 | 0.99
IVD | 87958.361 | 88846.8293 | 0.99
EVD | 33028.8246 | 33362.4491 | 0.99
PPND | 440.8748 | 445.3281 | 0.99
IND | 28297.2112 | 28583.0416 | 0.99
GPK | 31344.6755 | 31661.2884 | 0.99
SP2 | 52.7233 |  | 0.99
SP1 | 70.0876 |  | 0.99
OD | 6.022 |  | 0.99
Strans | 34696.8432
Strans_cool | 3867.9471
Reformer | 22559.6367
Ref_cooler | 7875.7808
Ref_HTS | 5689.8952
HTS_cooler | 21121.0954
Ref_all | 38554.7186
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 0.7569
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 465.2938 | 0.1 | 870.9105 | 519.9939
IVD-EVD | 309.1957 | 0.1 | 697.4127 | 519.9939
EVD-PPND | 236.2295 | 0.1 | 618.4327 | 519.9939
PPND-IND | 235.3078 | 0.1 | 617.4428 | 519.9939
IND-GPK | 174.7216 | 0.1 | 552.7682 | 519.9939
GPK-out | 102.3512 | 0.1 | 476.3768 | 519.9939
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 507.1997 | 8.3883 | 3412.7514 | 63.4842
IVD-PEVD | 301.159 | 8.729 | 2747.3785 | 63.4842
EVD-IVD | 299.2445 | 8.729 | 1340.5058 | 63.4842
PEN-EVD | 164.5975 | 8.729 | 700.0849 | 63.4842
BND-PEN | 163.126 | 0.66897 | 689.0702 | 63.4842
PPND-DROSND | 176.4887 | 0.6628 | 2793.6788 | 15.5083
IND-PPND | 163.126 | 0.66897 | 2760.8289 | 15.5083
GPK-IND | 159.7321 | 0.66897 | 674.3419 | 78.9925
GPK-REC | 159.7321 | 0.66897 | 674.3419 | 93.0531
REC-GPK | 60 | 0.66897 | 251.7254 | 93.0488
SMESH-GPK | 42.0051 | 0.6964 | 176.5212 | 78.9925
SMESHOD-REC | 42.0051 | 0.6964 | 176.5212 | 78.9925
SP1-OD | 77.2467 | 0.04237 | 323.4558 | 54.8776
OD-GPK | 45.9259 | 0.04237 | 192.3339 | 54.8776
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 576.3228
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 72.5999
OD-SP1 | 61.3351 | 1 | 256.81 | 72.5999
OTB2-SP2 | 113.5282 | 0.089612 | 2649.6478 | 17.6347
SP2-SP1 | 95.1676 | 0.085132 | 398.795 | 17.6347
SP1-SP2 | 74.9194 | 1 | 313.6876 | 576.3228
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 576.3228
WIN-SP1 | 40.8521 | 1 | 202.3831 | 576.3228
OTB1-SP1 | 78.496 | 0.0446 | 2517.3836 | 37.2429
DROSVD-TURBVD | 504.5425 | 7.8275 | 3412.7514 | 63.4842 | 6.7531 | 100
ENDOFVD | 187.048 | 0.51003 | 2827.2802 | 63.4842 | 6.9909 | 100
DROSND-TURBND | 173.9573 | 0.57847 | 2793.6788 | 15.5083 | 6.8608 | 100
SMESHEND | 184.0346 | 0.51003 | 2820.6833 | 78.9925 | 6.9765 | 100
DOOTB2 | 113.5282 | 0.16122 | 2649.6478 | 78.9925 | 7.078 | 97.8949
DOOTB1 | 78.496 | 0.0446 | 2517.3836 | 61.3579 | 7.2818 | 94.6746
INCND | 78.496 | 0.0446 | 2517.3836 | 24.1149 | 7.2818 | 94.6746
INKOND | 31.3657 | 0.0045915 | 2315.4486 | 24.1149 | 7.6276 | 90.004
KOND-KN | 31.3657 | 0.0045915 | 131.4427 | 24.1149
KN-GPK | 33.392 | 0.6964 | 140.5367 | 24.1149
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 504.6576 | 2 | 3478.5196 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 519.6576 | 6.3798 | 3465.6264 | 11.8138

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 17.0868 | 2 | 1107.0235 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 17.0868 | 2 | 991.7578 | 63155.318 | 0 | 0 | 0.17757 | 0 | 0.00067838 | 0.10261 | 0.71703 | 0.0021139
Sepout-COMB | 17.0868 | 2 | 991.7578 | 3.3047 | 0 | 0 | 0.17757 | 0 | 0.00067838 | 0.10261 | 0.71703 | 0.0021139
Sepout-GTU | 17.0868 | 2 | 991.7578 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17757 | 0 | 0.00067838 | 0.10261 | 0.71703 | 0.0021139
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.9866
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.9866
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0309 | 142.2913 | 0.74984 | 0.16777 | 0.017046 | 0.0096133 | 0.05573 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3835 | 0.1 | 690.2557 | 142.2913 | 0.74984 | 0.16777 | 0.017046 | 0.0096133 | 0.05573 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 57.9 | 0.1 | 417.8473 | 142.2913 | 0.74984 | 0.16777 | 0.017046 | 0.0096133 | 0.05573 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.69926 | 0.71598 | 0.97665 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 159.7866 |  | 33.8302
DK |  | 6.2889
Turbine | 63.6638
Tots1 | 37.1682 |  |  | 0.84891
Tots2 | 13.5105 |  |  | 0.8134
Tots3 | 8.1154 |  |  | 0.6486
Tots4 | 4.8696 |  |  | 0.65725
KN | 0.2193 | 0.24279 | 0.90324 | 0.076429
SGgtu_comp | 47020.9608
SGgtu_turb | 70544.4962

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42241.5256 | 42668.2076 | 0.99
IVD | 89315.6386 | 90217.8168 | 0.99
EVD | 40658.4023 | 41069.0932 | 0.99
PPND | 509.5831 | 514.7304 | 0.99
IND | 33294.1176 | 33630.4218 | 0.99
GPK | 39325.8084 | 39723.0388 | 0.99
SP2 | 39.2961 |  | 0.99
SP1 | 82.2065 |  | 0.99
OD | 7.1237 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 38761.3408

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 75922991.9194 | 17.0868 |  | 23.5165

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 1
Pin | 0
Pout | 0