## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 535.1685 | 0.1 | 950.6571 | 471.77 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 6.8435 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 539.3832 | 0.1 | 958.957 | 478.6135 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030985 | 0.061173 | 0.0065314
PEVD-IVD | 465.476 | 0.1 | 874.4691 | 478.6135 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030985 | 0.061173 | 0.0065314
IVD-EVD | 299.0999 | 0.1 | 689.5579 | 478.6135 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030985 | 0.061173 | 0.0065314
EVD-PPND | 229.6093 | 0.1 | 614.3983 | 478.6135 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030985 | 0.061173 | 0.0065314
PPND-IND | 228.6879 | 0.1 | 613.4091 | 478.6135 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030985 | 0.061173 | 0.0065314
IND-GPK | 168.5549 | 0.1 | 549.2307 | 478.6135 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030985 | 0.061173 | 0.0065314
GPK-out | 101.4292 | 0.1 | 478.3462 | 478.6135 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030985 | 0.061173 | 0.0065314
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 6.487
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.35648

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 0 | 0.1
PEVD-DROSVD | 512.4174 | 7.2167 | 3439.0023 | 59.3963
IVD-PEVD | 291.1616 | 7.5685 | 2764.9293 | 59.3963
EVD-IVD | 289.9775 | 7.5685 | 1289.7999 | 59.3963
PEN-EVD | 162.4601 | 7.5685 | 690.1764 | 59.3963
BND-PEN | 157.6028 | 0.58144 | 665.0676 | 59.3963
PPND-DROSND | 171.1276 | 0.57479 | 2787.3869 | 14.371
IND-PPND | 157.6028 | 0.58144 | 2754.7735 | 14.371
GPK-IND | 156.4228 | 0.58144 | 659.9628 | 73.7673
GPK-REC | 156.4228 | 0.58144 | 659.9628 | 82.2584
REC-GPK | 60 | 0.58144 | 251.6519 | 82.2646
SMESH-GPK | 48.7278 | 0.6964 | 204.6141 | 73.7593
SMESHOD-REC | 48.3522 | 0.6964 | 203.0444 | 67.6973
SP1-OD | 78.1811 | 0.044029 | 327.3771 | 63.1517
OD-GPK | 50.1151 | 0.044029 | 209.8505 | 63.15
SWIN-TURB | 42.9 | 1 | 192.602 | 662.4382
SWIN-OD | 42.9 | 1 | 192.602 | 83.4479
OD-SP1 | 63.9294 | 1 | 267.6722 | 83.4479
OTB2-SP2 | 103.3788 | 0.11428 | 2643.7397 | 25.9671
SP2-SP1 | 101.9192 | 0.10856 | 427.2645 | 25.9671
SP1-SP2 | 75.7199 | 1 | 317.0392 | 662.4382
SP2-WOUT | 96.2633 | 1 | 403.0545 | 662.4382
WIN-SP1 | 45.5491 | 1 | 202.3831 | 662.4382
OTB1-SP1 | 79.4381 | 0.046346 | 2530.8188 | 37.1846
DROSVD-TURBVD | 509.6995 | 6.6356 | 3439.0023 | 53.328 | 6.8588 | 100
ENDOFVD | 192.5085 | 0.43263 | 2843.4078 | 53.328 | 7.0996 | 100
DROSND-TURBND | 168.4853 | 0.4914 | 2787.3869 | 14.371 | 6.919 | 100
SMESHEND | 186.9328 | 0.43263 | 2831.5158 | 67.699 | 7.0739 | 100
DOOTB2 | 103.378 | 0.11427 | 2643.7379 | 67.699 | 7.2155 | 98.3479
DOOTB1 | 79.4396 | 0.046349 | 2530.8255 | 41.7319 | 7.3033 | 95.1827
INCND | 42.9056 | 0.0086083 | 2530.8255 | 4.5472 | 8.05 | 98.0045
INKOND | 23.7082 | 0.0029339 | 2525.2521 | 4.5472 | 8.5207 | 99.2264
KOND-KN | 23.7082 | 0.0029339 | 99.4268 | 4.5472
KN-GPK | 25.7302 | 0.6964 | 108.5231 | 4.5472
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 42.9 | 1 | 180.5269 | 750
SWOUT | 96.2633 | 1 | 404.1042 | 750
ST-PKM | 497.4113 | 2 | 3462.531 | 5.0821
ST-GPK | 52.9 | 0.8 | 222.1435 | 6.062
DROSVD-ST | 512.4113 | 7.2169 | 3438.9843 | 6.062

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3814 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.4914 | 1.6195 | 0.92087 | 0.30531
CVD
CND
GTU |  | 137.848 |  | 32.4074
DK |  | 6.2424
Turbine | 49.2116
Tots1 | 31.7618 |  |  | 0.84872
Tots2 | 12.7124 |  |  | 0.77893
Tots3 | 4.712 |  |  | 0.78483
Tots4 | 0.025343 |  |  | 0.038357
KN | 0.041362 | 0.046352 | 0.89235 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40032.673 | 40437.0434 | 0.99
IVD | 87615.9867 | 88500.9967 | 0.99
EVD | 35612.6755 | 35972.3994 | 0.99
PPND | 468.6895 | 473.4237 | 0.99
IND | 30409.5291 | 30716.696 | 0.99
GPK | 33586.9846 | 33926.2471 | 0.99
SP2 | 56.9798 |  | 0.99
SP1 | 83.6826 |  | 0.99
OD | 7.3476 |  | 0.99
Strans | 17267.1814
Strans_cool | 2233.4313
Reformer | 11361.0847
Ref_cooler | 3937.894
Ref_HTS | 2844.9502
HTS_cooler | 10560.5573
Ref_all | 19576.8329
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 0
n | 0.83898
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 535.1685 | 0.1 | 950.6571 | 526.8248 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 535.1685 | 0.1 | 950.6571 | 526.8248 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 464.2046 | 0.1 | 869.6776 | 526.8248
IVD-EVD | 309.5477 | 0.1 | 697.7967 | 526.8248
EVD-PPND | 236.8796 | 0.1 | 619.131 | 526.8248
PPND-IND | 235.957 | 0.1 | 618.14 | 526.8248
IND-GPK | 175.0817 | 0.1 | 553.1504 | 526.8248
GPK-out | 103.9752 | 0.1 | 478.0825 | 526.8248
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 0 | 0.1
PEVD-DROSVD | 505.4525 | 8.4257 | 3407.971 | 63.876
IVD-PEVD | 301.4796 | 8.7684 | 2746.742 | 63.876
EVD-IVD | 299.7462 | 8.7684 | 1343.3311 | 63.876
PEN-EVD | 164.8114 | 8.7684 | 701.0316 | 63.876
BND-PEN | 163.3316 | 0.67242 | 689.9654 | 63.876
PPND-DROSND | 176.4062 | 0.66585 | 2793.2713 | 16.0358
IND-PPND | 163.3316 | 0.67242 | 2761.048 | 16.0358
GPK-IND | 161.3653 | 0.67242 | 681.4268 | 79.9118
GPK-REC | 161.3653 | 0.67242 | 681.4268 | 91.1154
REC-GPK | 60 | 0.67242 | 251.7283 | 91.1132
SMESH-GPK | 45.5885 | 0.6964 | 191.4945 | 79.912
SMESHOD-REC | 45.5885 | 0.6964 | 191.4945 | 79.912
SP1-OD | 73.2124 | 0.035798 | 306.5325 | 66.3826
OD-GPK | 49.1296 | 0.035794 | 205.7227 | 66.3783
SWIN-TURB | 42.9 | 1 | 192.602 | 692.9731
SWIN-OD | 42.9 | 1 | 192.602 | 87.2945
OD-SP1 | 61.0225 | 1 | 255.5012 | 87.2945
OTB2-SP2 | 105.0252 | 0.12101 | 2625.49 | 33.8299
SP2-SP1 | 103.5493 | 0.11496 | 434.1464 | 33.8299
SP1-SP2 | 70.9688 | 1 | 297.1462 | 692.9731
SP2-WOUT | 96.2633 | 1 | 403.0545 | 692.9731
WIN-SP1 | 45.1829 | 1 | 202.3831 | 692.9731
OTB1-SP1 | 74.4289 | 0.037682 | 2495.7147 | 32.5487
DROSVD-TURBVD | 502.7695 | 7.8626 | 3407.971 | 63.876 | 6.745 | 100
ENDOFVD | 184.2774 | 0.50295 | 2821.6424 | 63.876 | 6.9849 | 100
DROSND-TURBND | 173.7085 | 0.57613 | 2793.2713 | 16.0358 | 6.8617 | 100
SMESHEND | 181.6822 | 0.50295 | 2815.9492 | 79.9118 | 6.9724 | 100
DOOTB2 | 105.0253 | 0.12101 | 2625.4902 | 79.9118 | 7.1417 | 97.417
DOOTB1 | 74.4293 | 0.037683 | 2495.7152 | 46.078 | 7.2926 | 94.0602
INCND | 64.7062 | 0.024714 | 2495.7152 | 13.5336 | 7.4752 | 94.8305
INKOND | 26.8617 | 0.0035392 | 2396.8522 | 13.5336 | 8.0071 | 93.7215
KOND-KN | 26.8617 | 0.0035392 | 112.6136 | 13.5336
KN-GPK | 28.8857 | 0.6964 | 121.7093 | 13.5336
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 42.9 | 1 | 180.5269 | 750
SWOUT | 96.2633 | 1 | 404.1042 | 750
ST-PKM | 497.4113 | 2 | 3462.531 | 5.0821
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 512.4113 | 7.2169 | 3438.9843 | 6.062

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3814 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 1.4117 | 2 | 1063.0917 | 34291.4995 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 1.4117 | 2 | 945.3252 | 31542.4667 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | 1.4117 | 2 | 945.3252 | 1.1093 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | 1.4117 | 2 | 945.3252 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 46.6001
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 46.6001
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.2122 | 47.7094 | 0.7498 | 0.16769 | 0.017084 | 0.0096128 | 0.055815 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3951 | 0.1 | 690.4211 | 47.7094 | 0.7498 | 0.16769 | 0.017084 | 0.0096128 | 0.055815 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 62.9 | 0.1 | 423.1799 | 47.7094 | 0.7498 | 0.16769 | 0.017084 | 0.0096128 | 0.055815 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.70686 | 0.7219 | 0.97917 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 164.3046 |  | 34.0121
DK |  | 6.2985
Turbine | 59.99
Tots1 | 37.4523 |  |  | 0.84862
Tots2 | 15.2199 |  |  | 0.74845
Tots3 | 5.9798 |  |  | 0.71216
Tots4 | 1.338 |  |  | 0.38252
KN | 0.1231 | 0.13729 | 0.89663 | 0.076429
SGgtu_comp | 15765.4033
SGgtu_turb | 23653.9004

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42235.3786 | 42661.9986 | 0.99
IVD | 89645.6211 | 90551.1324 | 0.99
EVD | 41028.6422 | 41443.073 | 0.99
PPND | 516.8253 | 522.0457 | 0.99
IND | 33895.7534 | 34238.1348 | 0.99
GPK | 39152.1528 | 39547.6291 | 0.99
SP2 | 73.3916 |  | 0.99
SP1 | 74.8171 |  | 0.99
OD | 6.6238 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 12749.9184

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 36455009.4206 | 1.4117 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 0
n | 1
Pin | 0
Pout | 0