## 140m3
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW

## 250m3
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW

## 400m3
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW

## 565m3
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW
1

## Обработка
| Бак аккумулятор под давлением |  | 1000 м3 | бак цилиндрический D=6 H= 10 kol-vo = 2
| Суммарная мощность НЕТТО энергоблоков |  | День (нагрузка номинальная 100%)
t air, C | зарядка, МВт | разрядка, МВт | нет аккум, МВт | разность зарядка-нетаккум, МВт | разность разрядка-нетаккум, МВт | Нагрузка,%
-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Ночь (нагрузка минимальная) |  |  | Нагрузка зарядки ,% | Нагрузка разрядки,% | Нагрузка без аккум,%
-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-15 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бак аккумулятор атмосферный |  | День (нагрузка номинальная 100%)
-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Ночь (нагрузка минимальная) |  |  | Нагрузка зарядки ,% | Нагрузка разрядки,% | Нагрузка без аккум,%
-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
погрешность вычислений бака под давлением
| Погрешность Минимум-максимум теплофикационная мощность турбины, % |  |  | атмосферный тип,%
| #DIV/0! | Нет аккум |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | Нет аккум |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | Нет аккум |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | Нет аккум |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | Нет аккум |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | зарядка |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | зарядка |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | зарядка |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | зарядка |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | зарядка |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | Разрядка |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | Разрядка |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | Разрядка |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | Разрядка |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | Разрядка |  | #DIV/0!
| Qнр, МДж/кг | Расход топлива кг/ч |  | Расход топлива кг/ч
|  | день |  | ночь
-29 | 48.3 | #DIV/0! | Нет аккум | #DIV/0! | Нет аккум |  | МОЩНОСТЬ СРЕДНЯЯ, МВТ |  |  | Разность Мощностей относительно без аккум, МВТ
-15 |  | #DIV/0! | Нет аккум | #DIV/0! | Нет аккум |  | день разрядка-ноч-разрядка | ночь разрядка-день-зарядка | без аккум | день разрядка-ноч-разрядка | ночь разрядка-день-зарядка
0 |  | #DIV/0! | Нет аккум | #DIV/0! | Нет аккум | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | #DIV/0! | Нет аккум | #DIV/0! | Нет аккум | -15 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
15 |  | #DIV/0! | Нет аккум | #DIV/0! | Нет аккум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-29 |  | #DIV/0! | зарядка | #DIV/0! | зарядка | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-15 |  | #DIV/0! | зарядка | #DIV/0! | зарядка | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | #DIV/0! | зарядка | #DIV/0! | зарядка
8 |  | #DIV/0! | зарядка | #DIV/0! | зарядка
15 |  | #DIV/0! | зарядка | #DIV/0! | зарядка
-29 |  | #DIV/0! | Разрядка | #DIV/0! | Разрядка
-15 |  | #DIV/0! | Разрядка | #DIV/0! | Разрядка
0 |  | #DIV/0! | Разрядка | #DIV/0! | Разрядка
8 |  | #DIV/0! | Разрядка | #DIV/0! | Разрядка
15 |  | #DIV/0! | Разрядка | #DIV/0! | Разрядка

## Деньги
То что скинет Дима (ОБНОВИТЬ) |  |  |  | Результаты | [5 empty] | Прибыль только с продажи электроэнергии в рублях, млн руб |  |  | Прибыль в процентах относительно без аккум
|  |  |  | Прибыль от продажи электроэнергии в пик |  |  | Прибыль от продажи электроэнергии в провал |  |  | Днем- зарядка, ночью-разрядка | Днем- разрядка, ночью-зарядка | Без аккум | Днем- зарядка, ночью-разрядка | Днем- разрядка, ночью-зарядка | Без аккум
Т | Пик | Провал |  | Аккум зарядка | Аккум разрядка | Без Аккум | Аккум зарядка | Аккум разрядка | Без Аккум
-29 | 1.5438 | 1.1734 | 1344.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
-15 | 1.652 | 0.87202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
0 | 1.5364 | 0.8551 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | 1.563 | 0.82879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | 1.6126 | 0.84188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Маржинальная прибыль
доход от продажи ээ - расходы на топливо
| цена топлива |  |  | Аккум зарядка | Аккум разрядка | Без Аккум
| 4 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME?
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 1344.6468 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Сумма маржинальной прибыли |  |  | Приращения
|  |  |  | Зарядка день-разрядка ночь | Зарядка ночь разрядка день | Без аккум | Зарядка день-разрядка ночь | Зарядка ночь разрядка день
|  |  | -29 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | -15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Пик | 2,920684582141670E-05x5 - 1,817632666623050E-04x4 - 1,464067050969310E-02x3 + 4,667237990612450E-01x2 + 5,024806964265030E-01x + 1,536443136672040E+03
провал | -3,843671881309520E-05x5 + 1,452674024182700E-05x4 + 2,559162832808860E-02x3 + 4,935307632601750E-03x2 - 4,816976534850370E+00x + 8,551048550043700E+02
Относительная прибыль, руб/МВт
|  |  | Зарядка день-разрядка ночь | Зарядка ночь разрядка день | Нет Аккум
|  | -29 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | -15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!