## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 437.843 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.5889 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 545.9629 | 0.1 | 970.3693 | 451.432 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063132 | 0.006566
PEVD-IVD | 468.3697 | 0.1 | 881.4593 | 451.432 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063132 | 0.006566
IVD-EVD | 291.4294 | 0.1 | 684.6763 | 451.432 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063132 | 0.006566
EVD-PPND | 223.0997 | 0.1 | 610.8 | 451.432 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063132 | 0.006566
PPND-IND | 222.1809 | 0.1 | 609.8138 | 451.432 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063132 | 0.006566
IND-GPK | 162.8671 | 0.1 | 546.5112 | 451.432 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063132 | 0.006566
GPK-out | 96.489 | 0.1 | 476.3967 | 451.432 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063132 | 0.006566
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.8811
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.70786

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 519.6741 | 6.3783 | 3465.6855 | 57.5986
IVD-PEVD | 283.4211 | 6.7543 | 2775.7626 | 57.5986
EVD-IVD | 282.2792 | 6.7543 | 1248.7822 | 57.5986
PEN-EVD | 159.1786 | 6.7543 | 675.5366 | 57.5986
BND-PEN | 152.417 | 0.50783 | 642.6167 | 57.5986
PPND-DROSND | 166.8024 | 0.50166 | 2782.8015 | 12.9647
IND-PPND | 152.417 | 0.50783 | 2748.8007 | 12.9647
GPK-IND | 149.1847 | 0.50783 | 628.6884 | 70.5634
GPK-REC | 149.1847 | 0.50783 | 628.6884 | 83.0961
REC-GPK | 60 | 0.50783 | 251.5901 | 83.1012
SMESH-GPK | 43.9357 | 0.6964 | 184.5876 | 70.569
SMESHOD-REC | 43.1342 | 0.6964 | 181.2388 | 58.7559
SP1-OD | 71.3781 | 0.033108 | 298.8419 | 54.3121
OD-GPK | 44.6076 | 0.033108 | 186.8149 | 54.3137
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 577.2568
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 72.7176
OD-SP1 | 57.6843 | 1 | 241.5242 | 72.7176
OTB2-SP2 | 97.9313 | 0.094161 | 2650.6274 | 23.7071
SP2-SP1 | 96.5198 | 0.089453 | 404.4925 | 23.7071
SP1-SP2 | 69.3931 | 1 | 290.5489 | 577.2568
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 577.2568
WIN-SP1 | 40.3922 | 1 | 202.3831 | 577.2568
OTB1-SP1 | 72.5799 | 0.034851 | 2530.4418 | 30.6048
DROSVD-TURBVD | 516.7946 | 5.7488 | 3465.6855 | 45.7895 | 6.956 | 100
ENDOFVD | 199.0718 | 0.37648 | 2860.1687 | 45.7895 | 7.1981 | 100
DROSND-TURBND | 164.2592 | 0.42432 | 2782.8015 | 12.9647 | 6.974 | 100
SMESHEND | 190.9198 | 0.37648 | 2843.0968 | 58.7542 | 7.1616 | 100
DOOTB2 | 97.9334 | 0.094163 | 2650.6313 | 58.7542 | 7.3207 | 99.0421
DOOTB1 | 72.5806 | 0.034852 | 2530.4417 | 35.0469 | 7.4267 | 95.6995
INCND | 42.6652 | 0.0085009 | 2530.4417 | 4.4422 | 8.0545 | 98.0069
INKOND | 24.7933 | 0.0031311 | 2525.8903 | 4.4422 | 8.4931 | 99.1712
KOND-KN | 24.7933 | 0.0031311 | 103.9649 | 4.4422
KN-GPK | 26.8161 | 0.6964 | 113.061 | 4.4422
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 504.6721 | 2 | 3478.5516 | 10.1642
ST-GPK | 47.9 | 0.8 | 201.2441 | 11.8132
DROSVD-ST | 519.6721 | 6.3779 | 3465.6809 | 11.8132

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.8961 | 2.1476 | 0.88289 | 0.2071
CVD
CND
GTU |  | 120.8902 |  | 31.0452
DK |  | 6.2064
Turbine | 43.267
Tots1 | 27.7263 |  |  | 0.84857
Tots2 | 11.3082 |  |  | 0.7653
Tots3 | 4.2123 |  |  | 0.76632
Tots4 | 0.020218 |  |  | 0.033653
KN | 0.040407 | 0.045288 | 0.89222 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39735.4693 | 40136.8376 | 0.99
IVD | 87945.7904 | 88834.1317 | 0.99
EVD | 33016.6053 | 33350.1063 | 0.99
PPND | 440.7683 | 445.2205 | 0.99
IND | 28291.0524 | 28576.8206 | 0.99
GPK | 31335.4039 | 31651.9232 | 0.99
SP2 | 52.7167 |  | 0.99
SP1 | 70.0943 |  | 0.99
OD | 6.0237 |  | 0.99
Strans | 34697.2272
Strans_cool | 3866.0751
Reformer | 22559.3496
Ref_cooler | 7875.7942
Ref_HTS | 5689.9048
HTS_cooler | 21121.1311
Ref_all | 38552.9052
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 0.75657
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 437.843 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.5889 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 545.9629 | 0.1 | 970.3693 | 451.432 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063132 | 0.006566
PEVD-IVD | 468.3697 | 0.1 | 881.4593 | 451.432 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063132 | 0.006566
IVD-EVD | 291.4294 | 0.1 | 684.6763 | 451.432 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063132 | 0.006566
EVD-PPND | 223.0997 | 0.1 | 610.8 | 451.432 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063132 | 0.006566
PPND-IND | 222.1809 | 0.1 | 609.8138 | 451.432 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063132 | 0.006566
IND-GPK | 162.8671 | 0.1 | 546.5112 | 451.432 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063132 | 0.006566
GPK-out | 96.489 | 0.1 | 476.3967 | 451.432 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063132 | 0.006566
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.8811
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.70786

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 508.3504 | 7.7443 | 3423.0753 | 63.6951
IVD-PEVD | 296.0287 | 8.1176 | 2756.9221 | 63.6951
EVD-IVD | 294.5913 | 8.1176 | 1314.8575 | 63.6951
PEN-EVD | 161.6399 | 8.1176 | 686.9589 | 63.6951
BND-PEN | 160.293 | 0.62285 | 676.7464 | 63.6951
PPND-DROSND | 174.0425 | 0.61647 | 2791.2112 | 15.1905
IND-PPND | 160.293 | 0.62285 | 2757.7632 | 15.1905
GPK-IND | 156.7138 | 0.62285 | 661.2458 | 78.8856
GPK-REC | 156.7138 | 0.62285 | 661.2458 | 94.0663
REC-GPK | 60 | 0.62285 | 251.6866 | 94.0642
SMESH-GPK | 41.1341 | 0.6964 | 172.8816 | 72.7892
SMESHOD-REC | 41.1341 | 0.6964 | 172.8816 | 72.7892
SP1-OD | 70.4696 | 0.03184 | 295.0337 | 54.5597
OD-GPK | 44.4793 | 0.03184 | 186.2776 | 54.5597
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 576.3228
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 72.5999
OD-SP1 | 57.2251 | 1 | 239.6015 | 72.5999
OTB2-SP2 | 105.9591 | 0.094849 | 2639.0102 | 24.7288
SP2-SP1 | 96.7196 | 0.090107 | 405.3347 | 24.7288
SP1-SP2 | 68.5426 | 1 | 286.988 | 576.3228
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 576.3228
WIN-SP1 | 40.3344 | 1 | 202.3831 | 576.3228
OTB1-SP1 | 71.6641 | 0.033516 | 2508.444 | 29.831
DROSVD-TURBVD | 505.4324 | 7.1282 | 3423.0753 | 57.5986 | 6.8071 | 100
ENDOFVD | 188.6765 | 0.46403 | 2833.4659 | 57.5986 | 7.0467 | 100
DROSND-TURBND | 171.3804 | 0.5297 | 2791.2112 | 15.1905 | 6.8943 | 100
SMESHEND | 184.5908 | 0.46403 | 2824.6477 | 72.7892 | 7.0275 | 100
DOOTB2 | 105.9591 | 0.12497 | 2639.0102 | 72.7892 | 7.1631 | 97.9531
DOOTB1 | 71.6641 | 0.033516 | 2508.444 | 48.0604 | 7.38 | 94.8262
INCND | 71.6641 | 0.033516 | 2508.444 | 18.2294 | 7.38 | 94.8262
INKOND | 29.5118 | 0.0041294 | 2361.9343 | 18.2294 | 7.8252 | 92.0719
KOND-KN | 29.5118 | 0.0041294 | 123.6931 | 18.2294
KN-GPK | 31.5373 | 0.6964 | 132.788 | 18.2294
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 504.6721 | 2 | 3478.5516 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 519.6721 | 6.3779 | 3465.6809 | 11.8132

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 17.0868 | 2 | 1107.0235 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 17.0868 | 2 | 991.7578 | 63155.318 | 0 | 0 | 0.17757 | 0 | 0.00067838 | 0.10261 | 0.71703 | 0.0021139
Sepout-COMB | 17.0868 | 2 | 991.7578 | 3.3047 | 0 | 0 | 0.17757 | 0 | 0.00067838 | 0.10261 | 0.71703 | 0.0021139
Sepout-GTU | 17.0868 | 2 | 991.7578 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17757 | 0 | 0.00067838 | 0.10261 | 0.71703 | 0.0021139
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.9866
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.9866
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0309 | 142.2913 | 0.74984 | 0.16777 | 0.017046 | 0.0096133 | 0.05573 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3835 | 0.1 | 690.2557 | 142.2913 | 0.74984 | 0.16777 | 0.017046 | 0.0096133 | 0.05573 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 57.9 | 0.1 | 417.8473 | 142.2913 | 0.74984 | 0.16777 | 0.017046 | 0.0096133 | 0.05573 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.65049 | 0.6821 | 0.95365 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 159.7866 |  | 33.8302
DK |  | 6.2889
Turbine | 56.4189
Tots1 | 33.9607 |  |  | 0.84882
Tots2 | 13.5124 |  |  | 0.78314
Tots3 | 6.2751 |  |  | 0.63577
Tots4 | 2.6708 |  |  | 0.52092
KN | 0.16579 | 0.18436 | 0.89928 | 0.076429
SGgtu_comp | 47020.9608
SGgtu_turb | 70544.4962

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42431.2721 | 42859.8708 | 0.99
IVD | 91859.993 | 92787.8717 | 0.99
EVD | 39994.0537 | 40398.0341 | 0.99
PPND | 508.1318 | 513.2645 | 0.99
IND | 32834.1986 | 33165.8572 | 0.99
GPK | 38525.7284 | 38914.8772 | 0.99
SP2 | 54.6837 |  | 0.99
SP1 | 68.0683 |  | 0.99
OD | 5.8744 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 38761.3408

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 75922991.9194 | 17.0868 |  | 23.5165

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 1
Pin | 0
Pout | 0