## Без ПКМ
T air | Минимум нагрузки |  | Номинальная нагрузка
| N | КПД | N | КПД
-29 | 175.0643 | 0.63051 | 205.1377 | 0.62326
-25 | 187.4572 | 0.64702 | 205.1281 | 0.63615
-20 | 197.852 | 0.66122 | 206.9494 | 0.65157
-15 | 198.4865 | 0.6713 | 209.6949 | 0.65994
-10 | 198.8329 | 0.68074 | 212.3006 | 0.66751
-5 | 199.7082 | 0.68802 | 214.4134 | 0.67298
0 | 198.7395 | 0.69554 | 214.1736 | 0.67883
5 | 194.2924 | 0.70426 | 209.0935 | 0.68571
8 | 191.1725 | 0.70723 | 205.9531 | 0.68801

## 10x15x8
T air | Заряд | [15 empty] | ?КПД ПГУ | N ПГУ заряд | Q теплофик | Разряд | [16 empty] | ?КПД ПГУ | N ПГУ разряд | N пиковой ГТУ | N разряд сумм | Q теплофик | dQ теплофик | dN зарядка | dN разрядка | dКПД зарядка | dКПД разрядка | КПД эд | 0.95
| G CH4 ref | KPD GTU | n_GTU | GTU | Turbine | KN | DK | PEN | Q СП1 | Q СП2 | Q ОД | Q турбины | Q от ПКМ | Qпп | G газ ПКМ | dH газ ПКМ |  |  |  | Gsg mGTU | Gsg sgGTU | Qnr sg | KPD GTU | n_GTU | GTU | Turbine | KN | DK | PEN | SGgtu_comp | SGgtu_turb | Q СП1 | Q СП2 | Q ОД | Q турбины | Q ГВТО | [10 empty] | КПД мех | 0.99
-29 | [46 empty] | КПД эг | 0.98
-25 | 0.71179 | 31.1347 | 0.74633 | 123.6363 | 32.868 | 0.045192 | 6.2122 | 2.5708 | 99.9245 | 18.6337 | 8.4427 | 127.0008 | 36802.306 |  |  |  | 0.5425 | 146.5311 | 155.3605 | 1.0811 | 3.2998 | 23.5427 | 34.0824 | 1 | 165.66 | 45.9032 | 0.1668 | 6.3014 | 0.95642 | 46805.6505 | 70231.6603 | 96.0011 | 25.3607 | 8.2522 | 129.6139 | 34175.1838 | 0.56867 | 202.6996 | 22.2692 | 224.9689 | 155.5369 | 0.11359 | -40.9261 | 19.8408 | -0.10451 | -0.067482 | Qnr CH4 | 50.2
-20 | 0.71197 | 31.6109 | 0.77955 | 129.1403 | 35.4604 | 0.045215 | 6.2239 | 2.2778 | 100.5542 | 21.9899 | 8.6881 | 131.2322 | 37247.2539 |  |  |  | 0.55842 | 154.85 | 159.7914 | 1.0811 | 3.2998 | 23.5427 | 34.0912 | 1 | 165.66 | 48.8195 | 0.166 | 6.3014 | 0.86989 | 46839.2689 | 70279.8515 | 95.0928 | 30.0887 | 8.3523 | 133.5338 | 34935.6511 | 0.58349 | 205.6219 | 22.283 | 227.9049 | 160.1171 | 0.20384 | -43.002 | 20.9556 | -0.1028 | -0.06808
-15 | 0.71134 | 31.4587 | 0.76868 | 127.3397 | 37.2319 | 0.045286 | 6.2201 | 2.2702 | 96.359 | 26.0645 | 8.3297 | 130.7531 | 37500.8113 |  |  |  | 0.56483 | 154.7801 | 159.9243 | 1.0811 | 3.2998 | 23.5427 | 34.0948 | 1 | 165.66 | 50.9647 | 0.16732 | 6.3014 | 0.75083 | 46872.938 | 70328.1154 | 88.5394 | 36.2378 | 7.7742 | 132.5513 | 35696.7804 | 0.5882 | 207.8283 | 22.2969 | 230.1251 | 160.4739 | 0.3437 | -43.7064 | 20.4303 | -0.10647 | -0.071738
-10 | 0.71063 | 31.2994 | 0.75791 | 125.5551 | 39.0524 | 0.045277 | 6.2163 | 2.2454 | 91.216 | 31.1673 | 7.8882 | 130.2716 | 37760.5246 |  |  |  | 0.57146 | 154.7919 | 160.1439 | 1.0811 | 3.2998 | 23.5427 | 34.0869 | 1 | 165.66 | 52.9828 | 0.16831 | 6.3014 | 0.67213 | 46906.6569 | 70376.4506 | 80.8307 | 43.6515 | 7.0884 | 131.5706 | 36458.5873 | 0.59214 | 209.8689 | 22.3107 | 232.1796 | 160.9407 | 0.4976 | -44.041 | 19.8791 | -0.10928 | -0.075369
-5 | 0.70994 | 31.205 | 0.75283 | 124.7145 | 40.964 | 0.045159 | 6.2145 | 2.1398 | 84.9128 | 37.5049 | 7.3421 | 129.7597 | 38054.1516 |  |  |  | 0.57769 | 155.9201 | 160.4718 | 1.0811 | 3.3 | 23.5418 | 34.0611 | 1 | 165.66 | 55.1345 | 0.17496 | 6.3014 | 0.68227 | 46940.9019 | 70425.6964 | 71.5314 | 52.8062 | 6.2536 | 130.5911 | 37221.557 | 0.59572 | 211.9387 | 22.3249 | 234.2636 | 161.5591 | 0.67757 | -43.7881 | 19.8502 | -0.11033 | -0.077266
0 | 0.70902 | 31.1243 | 0.75024 | 123.2678 | 42.4387 | 0.045261 | 6.2114 | 2.1097 | 77.7488 | 44.823 | 6.7112 | 129.283 | 38316.0109 |  |  |  | 0.58455 | 155.9391 | 160.8878 | 1.0811 | 3.3022 | 23.5299 | 34.0121 | 1 | 164.3046 | 56.2707 | 0.18211 | 6.2985 | 0.68638 | 46980.4884 | 70484.3287 | 61.4947 | 62.7751 | 5.3385 | 129.6082 | 37990.5544 | 0.59885 | 211.6765 | 22.343 | 234.0195 | 162.2603 | 0.85309 | -42.8004 | 19.8459 | -0.11099 | -0.079978
5 | 0.70786 | 31.0452 | 0.75657 | 120.8902 | 43.267 | 0.045288 | 6.2064 | 2.1476 | 70.0943 | 52.7167 | 6.0237 | 128.8347 | 38552.9052 |  |  |  | 0.59229 | 154.3297 | 161.3639 | 1.0811 | 3.3047 | 23.5165 | 33.8302 | 1 | 159.7866 | 56.4189 | 0.18436 | 6.2889 | 0.6821 | 47020.9608 | 70544.4962 | 68.0683 | 54.6837 | 5.8744 | 128.6263 | 38761.3408 | 0.6032 | 207.3141 | 22.3617 | 229.6758 | 161.5133 | 0.09254 | -39.9627 | 20.5823 | -0.11197 | -0.082511
8 | 0.70703 | 30.9327 | 0.757 | 118.9064 | 43.1971 | 0.045204 | 6.2022 | 2.219 | 68.0572 | 54.2743 | 5.8243 | 128.1558 | 38575.43 | 34723.3904 | 13.573 | #VALUE! | 0.59398 | 152.2066 | 160.9069 | 1.0811 | 3.3064 | 23.5073 | 33.7012 | 1 | 157.0758 | 56.2183 | 0.18422 | 6.2832 | 0.67826 | 47045.8279 | 70581.612 | 70.0385 | 51.7443 | 6.0195 | 127.8024 | 38928.7569 | 0.60429 | 204.4186 | 22.3734 | 226.7919 | 160.7116 | 0.12135 | -38.9658 | 20.8389 | -0.11325 | -0.083723