## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 529.3453 | 0.1 | 943.9627 | 443.8441 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.6678 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 538.3344 | 0.1 | 961.5037 | 457.512 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031948 | 0.063103 | 0.0065655
PEVD-IVD | 463.8655 | 0.1 | 876.2936 | 457.512 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031948 | 0.063103 | 0.0065655
IVD-EVD | 290.5057 | 0.1 | 683.6203 | 457.512 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031948 | 0.063103 | 0.0065655
EVD-PPND | 226.2502 | 0.1 | 614.1341 | 457.512 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031948 | 0.063103 | 0.0065655
PPND-IND | 225.3299 | 0.1 | 613.1457 | 457.512 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031948 | 0.063103 | 0.0065655
IND-GPK | 167.3341 | 0.1 | 551.2073 | 457.512 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031948 | 0.063103 | 0.0065655
GPK-out | 107.1437 | 0.1 | 487.5606 | 457.512 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031948 | 0.063103 | 0.0065655
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.9559
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.71197

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -20 | 0.1
PEVD-DROSVD | 513.8268 | 6.291 | 3452.718 | 57.1104
IVD-PEVD | 282.5396 | 6.666 | 2776.8585 | 57.1104
EVD-IVD | 282.2666 | 6.666 | 1248.7699 | 57.1104
PEN-EVD | 164.3107 | 6.666 | 697.6515 | 57.1104
BND-PEN | 157.0713 | 0.57353 | 662.763 | 57.1104
PPND-DROSND | 169.8749 | 0.56775 | 2785.0793 | 14.486
IND-PPND | 157.0713 | 0.57353 | 2754.174 | 14.486
GPK-IND | 157.0713 | 0.57353 | 694.0968 | 71.5965
GPK-REC | 157.0713 | 0.57353 | 694.0968 | 71.5965
REC-GPK | 69.485 | 0.57353 | 291.452 | 71.5965
SMESH-GPK | 69.4841 | 0.6964 | 291.4485 | 71.5906
SMESHOD-REC | 68.806 | 0.6964 | 288.6082 | 59.7928
SP1-OD | 110.3747 | 0.14519 | 463.0011 | 55.3599
OD-GPK | 72.7002 | 0.14519 | 304.4744 | 55.3582
SWIN-TURB | 62.9 | 1 | 192.602 | 584.7547
SWIN-OD | 62.9 | 1 | 192.602 | 73.6621
OD-SP1 | 91.0691 | 1 | 381.3062 | 73.6621
OTB2-SP2 | 131.6106 | 0.20074 | 2730.612 | 9.9495
SP2-SP1 | 118.7124 | 0.19071 | 498.3435 | 9.9495
SP1-SP2 | 107.5194 | 1 | 450.1837 | 584.7547
SP2-WOUT | 116.5 | 1 | 487.7855 | 584.7547
WIN-SP1 | 66.4485 | 1 | 202.3831 | 584.7547
OTB1-SP1 | 111.9121 | 0.15283 | 2692.0262 | 45.4103
DROSVD-TURBVD | 510.9191 | 5.6688 | 3452.718 | 45.3085 | 6.9457 | 100
ENDOFVD | 206.3654 | 0.42339 | 2873.1296 | 45.3085 | 7.1722 | 100
DROSND-TURBND | 167.1943 | 0.48311 | 2785.0793 | 14.486 | 6.9214 | 100
SMESHEND | 196.2335 | 0.42339 | 2851.7982 | 59.7945 | 7.1273 | 100
DOOTB2 | 131.6106 | 0.20074 | 2730.6119 | 59.7945 | 7.1863 | 100
DOOTB1 | 111.9126 | 0.15284 | 2692.0283 | 49.845 | 7.2117 | 99.9134
INCND | 102.3353 | 0.0089855 | 2692.0283 | 4.4347 | 8.5104 | 100
INKOND | 98.2944 | 0.0022555 | 2685.1762 | 4.4347 | 9.1295 | 100
KOND-KN | 19.4121 | 0.0022555 | 81.4541 | 4.4347
KN-GPK | 21.4308 | 0.6964 | 90.5505 | 4.4347
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 62.9 | 1 | 264.1358 | 750
SWOUT | 116.5 | 1 | 489.5399 | 750
ST-PKM | 498.8272 | 2 | 3465.6539 | 10.1642
ST-GPK | 72.9 | 0.8 | 305.8432 | 11.7978
DROSVD-ST | 513.8272 | 6.2909 | 3452.7216 | 11.7978

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.9925 | 2.2785 | 0.87448 | 0.19153
CVD
CND
GTU |  | 129.121 |  | 31.6093
DK |  | 6.2239
Turbine | 35.4601
Tots1 | 26.2603 |  |  | 0.84902
Tots2 | 7.2463 |  |  | 0.83715
Tots3 | 1.9232 |  |  | 0.79795
Tots4 | 0.030387 |  |  | 0.033418
KN | 0.04034 | 0.045194 | 0.89259 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 38594.7792 | 38984.6255 | 0.99
IVD | 87268.8453 | 88150.3488 | 0.99
EVD | 31472.8442 | 31790.7517 | 0.99
PPND | 447.672 | 452.1939 | 0.99
IND | 28054.1848 | 28337.5604 | 0.99
GPK | 28827.9452 | 29119.1366 | 0.99
SP2 | 21.9878 |  | 0.99
SP1 | 100.5567 |  | 0.99
OD | 8.688 |  | 0.99
Strans | 34565.9852
Strans_cool | 2560.2703
Reformer | 22690.3487
Ref_cooler | 7875.7608
Ref_HTS | 5689.8807
HTS_cooler | 21121.0415
Ref_all | 37246.9532
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -20
n | 0.77943
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 529.3453 | 0.1 | 943.9627 | 517.9937 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 529.3453 | 0.1 | 943.9627 | 517.9937 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 460.2385 | 0.1 | 865.1908 | 517.9937
IVD-EVD | 303.0181 | 0.1 | 690.6763 | 517.9937
EVD-PPND | 235.1572 | 0.1 | 617.2811 | 517.9937
PPND-IND | 234.2351 | 0.1 | 616.2912 | 517.9937
IND-GPK | 175.2777 | 0.1 | 553.3586 | 517.9937
GPK-out | 107.5735 | 0.1 | 481.8631 | 517.9937
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -20 | 0.1
PEVD-DROSVD | 502.9064 | 7.6293 | 3411.0637 | 61.9312
IVD-PEVD | 294.9095 | 7.9887 | 2758.8504 | 61.9312
EVD-IVD | 294.401 | 7.9887 | 1313.9219 | 61.9312
PEN-EVD | 166.1102 | 7.9887 | 706.1993 | 61.9312
BND-PEN | 164.0246 | 0.68415 | 692.9846 | 61.9312
PPND-DROSND | 176.1779 | 0.67704 | 2791.9463 | 16.8302
IND-PPND | 164.0246 | 0.68415 | 2761.7833 | 16.8302
GPK-IND | 164.0246 | 0.68415 | 725.3133 | 78.7614
GPK-REC | 164.0246 | 0.68415 | 725.3133 | 78.7663
REC-GPK | 61.9334 | 0.68415 | 259.8377 | 78.7614
SMESH-GPK | 61.9335 | 0.6964 | 259.8384 | 73.9416
SMESHOD-REC | 61.9335 | 0.6964 | 259.8384 | 73.9416
SP1-OD | 107.1338 | 0.13011 | 449.292 | 57.5436
OD-GPK | 72.2747 | 0.13011 | 302.6788 | 57.5446
SWIN-TURB | 62.9 | 1 | 192.602 | 595.0088
SWIN-OD | 62.9 | 1 | 192.602 | 74.9538
OD-SP1 | 89.5144 | 1 | 374.7967 | 74.9538
OTB2-SP2 | 121.1417 | 0.20596 | 2689.8235 | 13.8893
SP2-SP1 | 119.519 | 0.19567 | 501.7687 | 13.8893
SP1-SP2 | 104.4233 | 1 | 437.2205 | 595.0088
SP2-WOUT | 116.5 | 1 | 487.7855 | 595.0088
WIN-SP1 | 66.2526 | 1 | 202.3831 | 595.0088
OTB1-SP1 | 108.6416 | 0.13696 | 2632.9573 | 43.6543
DROSVD-TURBVD | 500.0726 | 7.0429 | 3411.0637 | 57.1104 | 6.7969 | 100
ENDOFVD | 192.2666 | 0.4994 | 2839.2251 | 57.1104 | 7.0262 | 100
DROSND-TURBND | 173.2495 | 0.58001 | 2791.9463 | 16.8302 | 6.8557 | 100
SMESHEND | 187.3059 | 0.4994 | 2828.4636 | 73.9406 | 7.0029 | 100
DOOTB2 | 121.1418 | 0.20597 | 2689.8239 | 73.9406 | 7.0721 | 99.1925
DOOTB1 | 108.6414 | 0.13696 | 2632.9564 | 60.0513 | 7.1066 | 97.4909
INCND | 73.4399 | 0.030957 | 2632.9564 | 16.397 | 7.7775 | 100
INKOND | 23.9398 | 0.002975 | 2480.9639 | 16.397 | 8.3653 | 97.3971
KOND-KN | 23.9398 | 0.002975 | 100.3954 | 16.397
KN-GPK | 25.962 | 0.6964 | 109.4916 | 16.397
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 62.9 | 1 | 264.1358 | 750
SWOUT | 116.5 | 1 | 489.5399 | 750
ST-PKM | 498.8272 | 2 | 3465.6539 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 513.8272 | 6.2909 | 3452.7216 | 11.7978

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -6.3652 | 2 | 1041.3808 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -6.3652 | 2 | 923.244 | 63084.9333 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -6.3652 | 2 | 923.244 | 3.2998 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -6.3652 | 2 | 923.244 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.4496
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.4496
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.3435 | 141.7494 | 0.74977 | 0.16764 | 0.017104 | 0.0096124 | 0.055879 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4024 | 0.1 | 690.5398 | 141.7494 | 0.74977 | 0.16764 | 0.017104 | 0.0096124 | 0.055879 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 82.9 | 0.1 | 444.0791 | 141.7494 | 0.74977 | 0.16764 | 0.017104 | 0.0096124 | 0.055879 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.8184 | 0.86979 | 0.94092 | 0.61063
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0912
DK |  | 6.3014
Turbine | 48.8162
Tots1 | 32.658 |  |  | 0.84932
Tots2 | 10.2511 |  |  | 0.83567
Tots3 | 3.415 |  |  | 0.81156
Tots4 | 2.4922 |  |  | 0.46535
KN | 0.14915 | 0.16598 | 0.8986 | 0.076429
SGgtu_comp | 46839.2689
SGgtu_turb | 70279.8515

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40395.3026 | 40803.3359 | 0.99
IVD | 89493.3967 | 90397.3704 | 0.99
EVD | 37638.0679 | 38018.2504 | 0.99
PPND | 507.662 | 512.7899 | 0.99
IND | 32272.6968 | 32598.6837 | 0.99
GPK | 36663.8429 | 37034.1848 | 0.99
SP2 | 30.0866 |  | 0.99
SP1 | 95.0947 |  | 0.99
OD | 8.3524 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 34935.6511

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 71421021.1752 | -6.3652 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -20
n | 1
Pin | 0
Pout | 0