## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 472.7431 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 6.8521 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 537.6457 | 0.1 | 956.9517 | 479.5952 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
PEVD-IVD | 464.4414 | 0.1 | 873.294 | 479.5952 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
IVD-EVD | 298.8091 | 0.1 | 689.2385 | 479.5952 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
EVD-PPND | 230.2709 | 0.1 | 615.1062 | 479.5952 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
PPND-IND | 229.3489 | 0.1 | 614.1162 | 479.5952 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
IND-GPK | 169.3741 | 0.1 | 550.098 | 479.5952 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
GPK-out | 103.2516 | 0.1 | 480.2595 | 479.5952 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 6.4951
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.35693

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 511.1417 | 7.1871 | 3436.2453 | 59.2086
IVD-PEVD | 290.8861 | 7.5383 | 2765.3538 | 59.2086
EVD-IVD | 289.8976 | 7.5383 | 1289.387 | 59.2086
PEN-EVD | 163.5557 | 7.5383 | 694.8919 | 59.2086
BND-PEN | 158.4454 | 0.59417 | 668.7234 | 59.2086
PPND-DROSND | 171.5673 | 0.58762 | 2787.5047 | 14.7878
IND-PPND | 158.4454 | 0.59417 | 2755.7181 | 14.7878
GPK-IND | 158.4454 | 0.59417 | 675.0752 | 73.9964
GPK-REC | 158.4454 | 0.59417 | 675.0752 | 78.3142
REC-GPK | 60 | 0.59417 | 251.6626 | 78.3144
SMESH-GPK | 54.0714 | 0.6964 | 226.9526 | 73.9977
SMESHOD-REC | 53.728 | 0.6964 | 225.5169 | 67.9387
SP1-OD | 86.5973 | 0.061587 | 362.7285 | 63.498
OD-GPK | 55.8901 | 0.061592 | 234.0188 | 63.5008
SWIN-TURB | 47.9 | 1 | 192.602 | 663.2224
SWIN-OD | 47.9 | 1 | 192.602 | 83.5467
OD-SP1 | 71.0326 | 1 | 297.4134 | 83.5467
OTB2-SP2 | 107.6267 | 0.13231 | 2655.0362 | 22.12
SP2-SP1 | 106.1262 | 0.12569 | 445.0327 | 22.12
SP1-SP2 | 83.8943 | 1 | 351.2655 | 663.2224
SP2-WOUT | 101.3225 | 1 | 424.2372 | 663.2224
WIN-SP1 | 50.814 | 1 | 202.3831 | 663.2224
OTB1-SP1 | 87.9246 | 0.064828 | 2561.0692 | 41.3806
DROSVD-TURBVD | 508.4216 | 6.6082 | 3436.2453 | 53.1508 | 6.8571 | 100
ENDOFVD | 193.2169 | 0.43929 | 2844.5541 | 53.1508 | 7.0952 | 100
DROSND-TURBND | 168.8587 | 0.50152 | 2787.5047 | 14.7878 | 6.9102 | 100
SMESHEND | 187.4008 | 0.43929 | 2832.1365 | 67.9387 | 7.0684 | 100
DOOTB2 | 107.6264 | 0.13232 | 2655.0351 | 67.9387 | 7.1799 | 98.5509
DOOTB1 | 87.9233 | 0.064825 | 2561.064 | 45.8212 | 7.2417 | 95.8444
INCND | 42.4483 | 0.0084049 | 2561.064 | 4.4379 | 8.1566 | 99.2993
INKOND | 29.8558 | 0.0027428 | 2555.9373 | 4.4379 | 8.6547 | 100
KOND-KN | 22.5944 | 0.0027428 | 94.7681 | 4.4379
KN-GPK | 24.6156 | 0.6964 | 103.8644 | 4.4379
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 47.9 | 1 | 201.4175 | 750
SWOUT | 101.3225 | 1 | 425.4147 | 750
ST-PKM | 496.1393 | 2 | 3459.726 | 5.0821
ST-GPK | 57.9 | 0.8 | 243.0512 | 6.059
DROSVD-ST | 511.1393 | 7.1877 | 3436.2293 | 6.059

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3814 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.5494 | 1.6868 | 0.91853 | 0.29141
CVD
CND
GTU |  | 139.1781 |  | 32.4712
DK |  | 6.2452
Turbine | 47.8095
Tots1 | 31.4489 |  |  | 0.84905
Tots2 | 12.032 |  |  | 0.8067
Tots3 | 4.3059 |  |  | 0.80811
Tots4 | 0.022752 |  |  | 0.033595
KN | 0.040368 | 0.045237 | 0.89238 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39720.6039 | 40121.8221 | 0.99
IVD | 87389.3879 | 88272.109 | 0.99
EVD | 35197.9866 | 35553.5219 | 0.99
PPND | 470.0199 | 474.7676 | 0.99
IND | 30395.832 | 30702.8606 | 0.99
GPK | 33159.2258 | 33494.1674 | 0.99
SP2 | 48.3965 |  | 0.99
SP1 | 91.861 |  | 0.99
OD | 8.092 |  | 0.99
Strans | 17252.8899
Strans_cool | 2094.5687
Reformer | 11375.3162
Ref_cooler | 3937.8858
Ref_HTS | 2844.9442
HTS_cooler | 10560.5352
Ref_all | 19437.9339
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -5
n | 0.84014
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 527.4662 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 527.4662 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 462.9071 | 0.1 | 868.2093 | 527.4662
IVD-EVD | 305.5762 | 0.1 | 693.4646 | 527.4662
EVD-PPND | 234.7636 | 0.1 | 616.8585 | 527.4662
PPND-IND | 233.8421 | 0.1 | 615.8693 | 527.4662
IND-GPK | 173.9745 | 0.1 | 551.9751 | 527.4662
GPK-out | 105.8012 | 0.1 | 480.0009 | 527.4662
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 505.0839 | 7.9042 | 3413.1888 | 63.7668
IVD-PEVD | 297.3351 | 8.2701 | 2754.6032 | 63.7668
EVD-IVD | 296.1757 | 8.2701 | 1323.5995 | 63.7668
PEN-EVD | 163.7753 | 8.2701 | 696.2663 | 63.7668
BND-PEN | 162.3907 | 0.65675 | 685.8691 | 63.7668
PPND-DROSND | 175.364 | 0.6499 | 2791.9431 | 16.1913
IND-PPND | 162.3907 | 0.65675 | 2760.0415 | 16.1913
GPK-IND | 162.3907 | 0.65675 | 688.6396 | 79.9581
GPK-REC | 162.3907 | 0.65675 | 688.6396 | 86.0202
REC-GPK | 60 | 0.65675 | 251.7151 | 86.0203
SMESH-GPK | 52.0719 | 0.6964 | 218.5928 | 75.402
SMESHOD-REC | 52.0719 | 0.6964 | 218.5928 | 75.402
SP1-OD | 84.2861 | 0.056266 | 353.0148 | 66.9465
OD-GPK | 55.4786 | 0.056267 | 232.2928 | 66.949
SWIN-TURB | 47.9 | 1 | 192.602 | 694.2279
SWIN-OD | 47.9 | 1 | 192.602 | 87.4525
OD-SP1 | 69.7521 | 1 | 292.0518 | 87.4525
OTB2-SP2 | 108.5246 | 0.13642 | 2639.8563 | 26.4459
SP2-SP1 | 107.0179 | 0.1296 | 448.8018 | 26.4459
SP1-SP2 | 81.5873 | 1 | 341.6061 | 694.2279
SP2-WOUT | 101.3225 | 1 | 424.2372 | 694.2279
WIN-SP1 | 50.6527 | 1 | 202.3831 | 694.2279
OTB1-SP1 | 85.5939 | 0.059228 | 2533.0641 | 40.5008
DROSVD-TURBVD | 502.2081 | 7.3034 | 3413.1888 | 59.2086 | 6.7838 | 100
ENDOFVD | 187.2234 | 0.48174 | 2829.3107 | 59.2086 | 7.0209 | 100
DROSND-TURBND | 172.5239 | 0.55635 | 2791.9431 | 16.1913 | 6.8742 | 100
SMESHEND | 183.5299 | 0.48174 | 2821.2864 | 75.3999 | 7.0034 | 100
DOOTB2 | 108.5248 | 0.13642 | 2639.8568 | 75.3999 | 7.1265 | 97.8082
DOOTB1 | 85.5927 | 0.059225 | 2533.0592 | 48.9541 | 7.2031 | 94.8013
INCND | 54.7048 | 0.015541 | 2533.0592 | 8.453 | 7.7919 | 97.194
INKOND | 24.0822 | 0.0030006 | 2488.3703 | 8.453 | 8.3864 | 97.6892
KOND-KN | 24.0822 | 0.0030006 | 100.991 | 8.453
KN-GPK | 26.1045 | 0.6964 | 110.0872 | 8.453
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 47.9 | 1 | 201.4175 | 750
SWOUT | 101.3225 | 1 | 425.4147 | 750
ST-PKM | 496.1393 | 2 | 3459.726 | 5.0821
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 511.1393 | 7.1877 | 3436.2293 | 6.059

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3814 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -3.8316 | 2 | 1048.4479 | 34291.4995 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -3.8316 | 2 | 930.4295 | 31542.4667 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -3.8316 | 2 | 930.4295 | 1.1093 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -3.8316 | 2 | 930.4295 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 46.5627
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 46.5627
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.3007 | 47.672 | 0.74978 | 0.16765 | 0.017098 | 0.0096125 | 0.055858 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4 | 0.1 | 690.5012 | 47.672 | 0.74978 | 0.16765 | 0.017098 | 0.0096125 | 0.055858 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 67.9 | 0.1 | 428.4439 | 47.672 | 0.74978 | 0.16765 | 0.017098 | 0.0096125 | 0.055858 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.663 | 0.69143 | 0.95888 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0611
DK |  | 6.3014
Turbine | 53.8563
Tots1 | 34.5706 |  |  | 0.84909
Tots2 | 13.6798 |  |  | 0.79431
Tots3 | 5.2282 |  |  | 0.79518
Tots4 | 0.37776 |  |  | 0.20186
KN | 0.07689 | 0.085994 | 0.89414 | 0.076429
SGgtu_comp | 15752.7496
SGgtu_turb | 23635.7617

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 41994.741 | 42418.9303 | 0.99
IVD | 91250.1605 | 92171.8793 | 0.99
EVD | 40003.052 | 40407.1232 | 0.99
PPND | 516.5709 | 521.7888 | 0.99
IND | 33365.0077 | 33702.0279 | 0.99
GPK | 37584.3168 | 37963.9564 | 0.99
SP2 | 57.3649 |  | 0.99
SP1 | 89.9186 |  | 0.99
OD | 8.0014 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 12492.7978

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 35952851.6742 | -3.8316 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -5
n | 1
Pin | 0
Pout | 0