## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 535.1685 | 0.1 | 950.6571 | 399.4725 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 23.615 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 551.5435 | 0.1 | 983.0564 | 423.0875 | 0.77631 | 0.11721 | 0.03355 | 0.066315 | 0.0066223
PEVD-IVD | 470.1236 | 0.1 | 889.4907 | 423.0875 | 0.77631 | 0.11721 | 0.03355 | 0.066315 | 0.0066223
IVD-EVD | 279.9199 | 0.1 | 677.7795 | 423.0875 | 0.77631 | 0.11721 | 0.03355 | 0.066315 | 0.0066223
EVD-PPND | 213.8817 | 0.1 | 606.4055 | 423.0875 | 0.77631 | 0.11721 | 0.03355 | 0.066315 | 0.0066223
PPND-IND | 212.9677 | 0.1 | 605.4245 | 423.0875 | 0.77631 | 0.11721 | 0.03355 | 0.066315 | 0.0066223
IND-GPK | 156.116 | 0.1 | 544.7294 | 423.0875 | 0.77631 | 0.11721 | 0.03355 | 0.066315 | 0.0066223
GPK-out | 95.1868 | 0.1 | 480.2993 | 423.0875 | 0.77631 | 0.11721 | 0.03355 | 0.066315 | 0.0066223
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 22.3849
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 1.2301

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 0 | 0.1
PEVD-DROSVD | 526.6733 | 5.2328 | 3494.3139 | 55.5034
IVD-PEVD | 271.7665 | 5.6567 | 2788.1802 | 55.5034
EVD-IVD | 271.0285 | 5.6567 | 1190.491 | 55.5034
PEN-EVD | 153.8333 | 5.6567 | 651.8578 | 55.5034
BND-PEN | 146.4489 | 0.43254 | 616.8739 | 55.5034
PPND-DROSND | 161.5457 | 0.42699 | 2776.5638 | 11.7522
IND-PPND | 146.4489 | 0.43254 | 2741.599 | 11.7522
GPK-IND | 144.8829 | 0.43254 | 610.1462 | 67.2556
GPK-REC | 144.8829 | 0.43254 | 610.1462 | 75.2524
REC-GPK | 60 | 0.43254 | 251.5268 | 75.2547
SMESH-GPK | 49.7474 | 0.6964 | 208.8757 | 67.2535
SMESHOD-REC | 48.4084 | 0.6964 | 203.2792 | 47.3013
SP1-OD | 83.0459 | 0.053573 | 347.8041 | 42.8625
OD-GPK | 50.8869 | 0.053573 | 213.086 | 42.8629
SWIN-TURB | 42.9 | 1 | 192.602 | 459.301
SWIN-OD | 42.9 | 1 | 192.602 | 57.8586
OD-SP1 | 66.4978 | 1 | 278.4262 | 57.8586
OTB2-SP2 | 106.6681 | 0.10403 | 2689.0208 | 12.8498
SP2-SP1 | 99.2767 | 0.098828 | 416.1151 | 12.8498
SP1-SP2 | 81.228 | 1 | 340.1017 | 459.301
SP2-WOUT | 96.2633 | 1 | 403.0545 | 459.301
WIN-SP1 | 45.8726 | 1 | 202.3831 | 459.301
OTB1-SP1 | 84.3433 | 0.056393 | 2606.8773 | 30.0126
DROSVD-TURBVD | 523.4175 | 4.5068 | 3494.3139 | 35.5488 | 7.1004 | 100
ENDOFVD | 210.5039 | 0.31389 | 2886.7912 | 35.5488 | 7.3362 | 100
DROSND-TURBND | 159.016 | 0.3532 | 2776.5638 | 11.7522 | 7.0418 | 100
SMESHEND | 197.1839 | 0.31389 | 2859.4047 | 47.301 | 7.2788 | 100
DOOTB2 | 106.6675 | 0.10403 | 2689.0197 | 47.301 | 7.3783 | 100
DOOTB1 | 84.3423 | 0.056391 | 2606.8725 | 34.4511 | 7.4309 | 98.112
INCND | 57.5932 | 0.0086774 | 2606.8725 | 4.4384 | 8.285 | 100
INKOND | 54.1796 | 0.002936 | 2601.7805 | 4.4384 | 8.7689 | 100
KOND-KN | 23.7203 | 0.002936 | 99.4773 | 4.4384
KN-GPK | 25.7423 | 0.6964 | 108.5735 | 4.4384
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 42.9 | 1 | 180.5269 | 750
SWOUT | 96.2633 | 1 | 404.1042 | 750
ST-PKM | 511.6688 | 2 | 3494.0047 | 17.7874
ST-GPK | 52.9 | 0.8 | 222.1435 | 19.9522
DROSVD-ST | 526.6688 | 5.2328 | 3494.3012 | 19.9522

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 8.3347 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.9417 | 2.3471 | 0.82729 | 0.16205
CVD
CND
GTU |  | 103.1054 |  | 29.5987
DK |  | 6.1687
Turbine | 32.5088
Tots1 | 21.5967 |  |  | 0.84927
Tots2 | 8.0594 |  |  | 0.8205
Tots3 | 2.8301 |  |  | 0.81377
Tots4 | 0.022601 |  |  | 0.033607
KN | 0.040373 | 0.045246 | 0.8923 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39190.5842 | 39586.4487 | 0.99
IVD | 88676.6509 | 89572.3746 | 0.99
EVD | 29895.4696 | 30197.444 | 0.99
PPND | 410.9117 | 415.0623 | 0.99
IND | 25422.5231 | 25679.3163 | 0.99
GPK | 26986.9864 | 27259.5823 | 0.99
SP2 | 28.9143 |  | 0.99
SP1 | 67.9917 |  | 0.99
OD | 5.7167 |  | 0.99
Strans | 60994.8828
Strans_cool | 4291.8632
Reformer | 39203.905
Ref_cooler | 13782.6093
Ref_HTS | 9957.3114
HTS_cooler | 36961.8977
Ref_all | 64993.6816
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 0
n | 0.62753
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 535.1685 | 0.1 | 950.6571 | 526.8248 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 535.1685 | 0.1 | 950.6571 | 526.8248 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 464.1988 | 0.1 | 869.671 | 526.8248
IVD-EVD | 309.567 | 0.1 | 697.8178 | 526.8248
EVD-PPND | 237.4636 | 0.1 | 619.7583 | 526.8248
PPND-IND | 236.5418 | 0.1 | 618.7681 | 526.8248
IND-GPK | 176.183 | 0.1 | 554.3197 | 526.8248
GPK-out | 104.2639 | 0.1 | 478.3858 | 526.8248
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 0 | 0.1
PEVD-DROSVD | 505.4367 | 8.4279 | 3407.9012 | 63.8795
IVD-PEVD | 301.5003 | 8.7709 | 2746.7008 | 63.8795
EVD-IVD | 299.7956 | 8.7709 | 1343.611 | 63.8795
PEN-EVD | 166.0321 | 8.7709 | 706.3101 | 63.8795
BND-PEN | 164.5453 | 0.69307 | 695.254 | 63.8795
PPND-DROSND | 177.7009 | 0.68682 | 2794.8601 | 15.8716
IND-PPND | 164.5453 | 0.69307 | 2762.3322 | 15.8716
GPK-IND | 162.224 | 0.69307 | 685.1659 | 79.7511
GPK-REC | 162.224 | 0.69307 | 685.1659 | 91.3751
REC-GPK | 60 | 0.69307 | 251.7456 | 91.3686
SMESH-GPK | 44.8972 | 0.6964 | 188.6053 | 79.7511
SMESHOD-REC | 44.8972 | 0.6964 | 188.6053 | 79.7511
SP1-OD | 90.7028 | 0.072076 | 379.9965 | 39.4073
OD-GPK | 52.83 | 0.072076 | 221.228 | 39.4073
SWIN-TURB | 42.9 | 1 | 192.602 | 409.8789
SWIN-OD | 42.9 | 1 | 192.602 | 51.6328
OD-SP1 | 71.5515 | 1 | 299.5861 | 51.6328
OTB2-SP2 | 120.8023 | 0.097854 | 2674.8152 | 5.6517
SP2-SP1 | 97.5784 | 0.092961 | 408.9545 | 5.6517
SP1-SP2 | 88.8759 | 1 | 372.1234 | 409.8789
SP2-WOUT | 96.2633 | 1 | 403.0545 | 409.8789
WIN-SP1 | 46.5093 | 1 | 202.3831 | 409.8789
OTB1-SP1 | 92.0652 | 0.075869 | 2550.8641 | 33.7555
DROSVD-TURBVD | 502.7508 | 7.8646 | 3407.9012 | 63.8795 | 6.7448 | 100
ENDOFVD | 188.4815 | 0.52977 | 2829.264 | 63.8795 | 6.9782 | 100
DROSND-TURBND | 175.1645 | 0.60146 | 2794.8601 | 15.8716 | 6.8462 | 100
SMESHEND | 185.3642 | 0.52977 | 2822.4172 | 79.7511 | 6.9634 | 100
DOOTB2 | 120.8023 | 0.20378 | 2674.8152 | 79.7511 | 7.0387 | 98.5329
DOOTB1 | 92.0652 | 0.075869 | 2550.8641 | 74.0993 | 7.1451 | 95.0807
INCND | 92.0652 | 0.075869 | 2550.8641 | 40.3438 | 7.1451 | 95.0807
INKOND | 35.2428 | 0.0057051 | 2245.1455 | 40.3438 | 7.3098 | 86.7689
KOND-KN | 35.2428 | 0.0057051 | 147.6488 | 40.3438
KN-GPK | 37.2704 | 0.6964 | 156.7399 | 40.3438
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 42.9 | 1 | 180.5269 | 750
SWOUT | 96.2633 | 1 | 404.1042 | 750
ST-PKM | 511.6688 | 2 | 3494.0047 | 17.7874
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 526.6688 | 5.2328 | 3494.3012 | 19.9522

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 8.3347 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 30.8843 | 2 | 1145.8841 | 120020.2484 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 30.8843 | 2 | 1035.0272 | 110790.506 | 0 | 0 | 0.1773 | 0 | 0.0021551 | 0.10246 | 0.71597 | 0.0021108
Sepout-COMB | 30.8843 | 2 | 1035.0272 | 6.6127 | 0 | 0 | 0.1773 | 0 | 0.0021551 | 0.10246 | 0.71597 | 0.0021108
Sepout-GTU | 30.8843 | 2 | 1035.0272 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.1773 | 0 | 0.0021551 | 0.10246 | 0.71597 | 0.0021108
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 277.9755
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 277.9755
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1185.979 | 284.5882 | 0.74983 | 0.16784 | 0.017012 | 0.0096131 | 0.055711 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3773 | 0.1 | 690.2055 | 284.5882 | 0.74983 | 0.16784 | 0.017012 | 0.0096131 | 0.055711 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 62.9 | 0.1 | 423.0007 | 284.5882 | 0.74983 | 0.16784 | 0.017012 | 0.0096131 | 0.055711 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.70626 | 0.72182 | 0.97845 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 164.3046 |  | 34.0121
DK |  | 6.2985
Turbine | 70.253
Tots1 | 36.9631 |  |  | 0.8493
Tots2 | 11.7714 |  |  | 0.83253
Tots3 | 9.1847 |  |  | 0.76139
Tots4 | 12.3338 |  |  | 0.85752
KN | 0.36677 | 0.39971 | 0.91759 | 0.076429
SGgtu_comp | 94042.6939
SGgtu_turb | 141091.2885

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42238.8324 | 42665.4873 | 0.99
IVD | 89631.185 | 90536.5505 | 0.99
EVD | 40712.462 | 41123.699 | 0.99
PPND | 516.4239 | 521.6403 | 0.99
IND | 33613.4656 | 33952.9955 | 0.99
GPK | 39603.8184 | 40003.857 | 0.99
SP2 | 12.678 |  | 0.99
SP1 | 72.7081 |  | 0.99
OD | 6.1941 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 76043.3455

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 137529293.4571 | 30.8843 |  | 23.4595

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 0
n | 1
Pin | 0
Pout | 0