## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 410.9835 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.6514 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 537.3353 | 0.1 | 960.8991 | 424.6349 | 0.778 | 0.11996 | 0.032088 | 0.063385 | 0.0065705
PEVD-IVD | 462.4026 | 0.1 | 875.1669 | 424.6349 | 0.778 | 0.11996 | 0.032088 | 0.063385 | 0.0065705
IVD-EVD | 284.8581 | 0.1 | 677.9721 | 424.6349 | 0.778 | 0.11996 | 0.032088 | 0.063385 | 0.0065705
EVD-PPND | 222.9721 | 0.1 | 611.1015 | 424.6349 | 0.778 | 0.11996 | 0.032088 | 0.063385 | 0.0065705
PPND-IND | 222.0522 | 0.1 | 610.1141 | 424.6349 | 0.778 | 0.11996 | 0.032088 | 0.063385 | 0.0065705
IND-GPK | 164.5588 | 0.1 | 548.7369 | 424.6349 | 0.778 | 0.11996 | 0.032088 | 0.063385 | 0.0065705
GPK-out | 108.4689 | 0.1 | 489.4244 | 424.6349 | 0.778 | 0.11996 | 0.032088 | 0.063385 | 0.0065705
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.9403
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.71112

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -29 | 0.1
PEVD-DROSVD | 515.0425 | 5.7996 | 3461.0006 | 53.1489
IVD-PEVD | 277.2468 | 6.1543 | 2782.8855 | 53.1489
EVD-IVD | 277.2468 | 6.1543 | 1223.1468 | 53.1489
PEN-EVD | 163.5873 | 6.1543 | 694.2256 | 53.1489
BND-PEN | 154.8743 | 0.54172 | 653.2451 | 53.1489
PPND-DROSND | 167.7959 | 0.53683 | 2782.5799 | 13.4278
IND-PPND | 154.8743 | 0.54172 | 2751.6648 | 13.4278
GPK-IND | 154.8743 | 0.54172 | 688.8686 | 66.5768
GPK-REC | 154.8743 | 0.54172 | 688.8686 | 66.5764
REC-GPK | 74.959 | 0.54172 | 314.3889 | 66.5768
SMESH-GPK | 74.9593 | 0.6964 | 314.3903 | 66.5761
SMESHOD-REC | 73.8885 | 0.6964 | 309.9018 | 54.953
SP1-OD | 115.6085 | 0.17257 | 485.1736 | 50.7132
OD-GPK | 78.5399 | 0.17257 | 328.9852 | 50.7137
SWIN-TURB | 70 | 1 | 192.602 | 576.9976
SWIN-OD | 70 | 1 | 192.602 | 72.6849
OD-SP1 | 95.7669 | 1 | 400.976 | 72.6849
OTB2-SP2 | 145.9553 | 0.22085 | 2759.0356 | 7.712
SP2-SP1 | 121.7307 | 0.20981 | 511.1661 | 7.712
SP1-SP2 | 112.8961 | 1 | 472.6959 | 576.9976
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 576.9976
WIN-SP1 | 73.2459 | 1 | 202.3831 | 576.9976
OTB1-SP1 | 130.7513 | 0.18165 | 2730.6385 | 43.0012
DROSVD-TURBVD | 512.3025 | 5.2117 | 3461.0006 | 41.5247 | 6.9935 | 100
ENDOFVD | 212.6356 | 0.40914 | 2886.8977 | 41.5247 | 7.2163 | 100
DROSND-TURBND | 165.3461 | 0.46045 | 2782.5799 | 13.4278 | 6.9371 | 100
SMESHEND | 200.4474 | 0.40914 | 2861.4073 | 54.9525 | 7.1631 | 100
DOOTB2 | 145.9562 | 0.22084 | 2759.0372 | 54.9525 | 7.2122 | 100
DOOTB1 | 130.7521 | 0.18165 | 2730.64 | 47.2404 | 7.2316 | 100
INCND | 122.5752 | 0.008762 | 2730.64 | 4.2393 | 8.6221 | 100
INKOND | 119.2862 | 0.0019726 | 2725.0181 | 4.2393 | 9.2957 | 100
KOND-KN | 17.2765 | 0.0019726 | 72.5148 | 4.2393
KN-GPK | 19.2932 | 0.6964 | 81.6112 | 4.2393
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 70 | 1 | 293.8574 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 500.0389 | 2 | 3468.3269 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 0.8 | 335.6114 | 11.6231
DROSVD-ST | 515.0389 | 5.8001 | 3460.9871 | 11.6231

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 2.1781 | 2.5841 | 0.84288 | 0.14989
CVD
CND
GTU |  | 114.6294 |  | 30.4171
DK |  | 6.1931
Turbine | 30.8303
Tots1 | 23.8394 |  |  | 0.84826
Tots2 | 5.6255 |  |  | 0.83428
Tots3 | 1.3415 |  |  | 0.78459
Tots4 | 0.023833 |  |  | 0.024573
KN | 0.038562 | 0.043201 | 0.89263 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 36040.7909 | 36404.8393 | 0.99
IVD | 82898.4376 | 83735.7955 | 0.99
EVD | 28111.6289 | 28395.5848 | 0.99
PPND | 415.1264 | 419.3196 | 0.99
IND | 25802.2637 | 26062.8927 | 0.99
GPK | 24934.2969 | 25186.1585 | 0.99
SP2 | 17.1623 |  | 0.99
SP1 | 95.7905 |  | 0.99
OD | 7.8417 |  | 0.99
Strans | 34593.0226
Strans_cool | 1733.491
Reformer | 22663.094
Ref_cooler | 7875.7309
Ref_HTS | 5689.8591
HTS_cooler | 21120.9613
Ref_all | 36420.0422
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -29
n | 0.69196
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 513.6784 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 513.6784 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 459.3947 | 0.1 | 864.2368 | 513.6784
IVD-EVD | 305.8989 | 0.1 | 693.8165 | 513.6784
EVD-PPND | 238.2377 | 0.1 | 620.5899 | 513.6784
PPND-IND | 237.3134 | 0.1 | 619.5969 | 513.6784
IND-GPK | 177.2411 | 0.1 | 555.4434 | 513.6784
GPK-out | 108.3446 | 0.1 | 482.6735 | 513.6784
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -29 | 0.1
PEVD-DROSVD | 501.1409 | 8.025 | 3402.0131 | 60.9201
IVD-PEVD | 298.0603 | 8.3557 | 2753.2838 | 60.9201
EVD-IVD | 297.4452 | 8.3557 | 1330.6869 | 60.9201
PEN-EVD | 169.1203 | 8.3557 | 719.4467 | 60.9201
BND-PEN | 165.8712 | 0.7162 | 701.0367 | 60.9201
PPND-DROSND | 177.6969 | 0.70917 | 2793.2877 | 17.0762
IND-PPND | 165.8712 | 0.7162 | 2763.7166 | 17.0762
GPK-IND | 165.8712 | 0.7162 | 734.3143 | 77.9963
GPK-REC | 165.8712 | 0.7162 | 734.3143 | 78.003
REC-GPK | 61.9439 | 0.7162 | 259.882 | 77.9963
SMESH-GPK | 61.9462 | 0.6964 | 259.8916 | 77.9963
SMESHOD-REC | 61.9462 | 0.6964 | 259.8916 | 77.9963
SP1-OD | 111.0609 | 0.14856 | 465.9058 | 53.5758
OD-GPK | 78.0458 | 0.14858 | 326.8931 | 53.5784
SWIN-TURB | 70 | 1 | 192.602 | 589.2176
SWIN-OD | 70 | 1 | 192.602 | 74.2243
OD-SP1 | 93.7281 | 1 | 392.4396 | 74.2243
OTB2-SP2 | 124.4884 | 0.22861 | 2692.6114 | 13.0913
SP2-SP1 | 122.8352 | 0.21718 | 515.8624 | 13.0913
SP1-SP2 | 108.5647 | 1 | 454.5604 | 589.2176
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 589.2176
WIN-SP1 | 72.9891 | 1 | 202.3831 | 589.2176
OTB1-SP1 | 112.6047 | 0.15638 | 2639.4248 | 40.4872
DROSVD-TURBVD | 498.5358 | 7.4885 | 3402.0131 | 60.9201 | 6.7585 | 100
ENDOFVD | 190.4837 | 0.53066 | 2833.5932 | 60.9201 | 6.9869 | 100
DROSND-TURBND | 174.8505 | 0.61364 | 2793.2877 | 17.0762 | 6.8338 | 100
SMESHEND | 186.4572 | 0.53066 | 2824.7689 | 77.9963 | 6.9677 | 100
DOOTB2 | 124.4885 | 0.22861 | 2692.6118 | 77.9963 | 7.0326 | 99.0975
DOOTB1 | 112.6048 | 0.15638 | 2639.4256 | 64.9077 | 7.065 | 97.4997
INCND | 79.4138 | 0.0463 | 2639.4256 | 24.4179 | 7.6117 | 99.887
INKOND | 24.7488 | 0.0031228 | 2395.9648 | 24.4179 | 8.0582 | 93.8547
KOND-KN | 24.7488 | 0.0031228 | 103.7789 | 24.4179
KN-GPK | 26.7716 | 0.6964 | 112.875 | 24.4179
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 70 | 1 | 293.8574 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 500.0389 | 2 | 3468.3269 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 515.0389 | 5.8001 | 3460.9871 | 11.6231

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -14.8252 | 2 | 1017.8263 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -14.8252 | 2 | 899.3106 | 63084.9333 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -14.8252 | 2 | 899.3106 | 3.2998 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -14.8252 | 2 | 899.3106 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.2708
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.2708
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.4863 | 141.5706 | 0.74973 | 0.16759 | 0.017125 | 0.0096119 | 0.055949 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4103 | 0.1 | 690.6689 | 141.5706 | 0.74973 | 0.16759 | 0.017125 | 0.0096119 | 0.055949 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 90 | 0.1 | 451.5831 | 141.5706 | 0.74973 | 0.16759 | 0.017125 | 0.0096119 | 0.055949 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.1215 | 1.1773 | 0.95263 | 0.45929
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0758
DK |  | 6.3014
Turbine | 54.333
Tots1 | 34.6282 |  |  | 0.8493
Tots2 | 10.3078 |  |  | 0.83671
Tots3 | 3.4522 |  |  | 0.80977
Tots4 | 5.9448 |  |  | 0.64671
KN | 0.22211 | 0.24566 | 0.90412 | 0.076429
SGgtu_comp | 46778.7928
SGgtu_turb | 70193.1605

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39524.5593 | 39923.7973 | 0.99
IVD | 86665.8154 | 87541.2277 | 0.99
EVD | 37238.7619 | 37614.911 | 0.99
PPND | 504.9827 | 510.0835 | 0.99
IND | 32624.7414 | 32954.2842 | 0.99
GPK | 37006.4903 | 37380.2932 | 0.99
SP2 | 28.2115 |  | 0.99
SP1 | 87.767 |  | 0.99
OD | 7.3742 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 33847.5149

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 69805581.6032 | -14.8252 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -29
n | 1
Pin | 0
Pout | 0