## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 442.6248 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.6557 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 539.4823 | 0.1 | 962.8415 | 456.2805 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
PEVD-IVD | 464.5319 | 0.1 | 877.0622 | 456.2805 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
IVD-EVD | 290.596 | 0.1 | 683.7304 | 456.2805 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
EVD-PPND | 225.65 | 0.1 | 613.501 | 456.2805 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
PPND-IND | 224.7295 | 0.1 | 612.5126 | 456.2805 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
IND-GPK | 166.438 | 0.1 | 550.2667 | 456.2805 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
GPK-out | 104.2206 | 0.1 | 484.4946 | 456.2805 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.9443
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.71134

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -15 | 0.1
PEVD-DROSVD | 514.7251 | 6.2996 | 3454.7616 | 57.1479
IVD-PEVD | 282.6267 | 6.6747 | 2776.7514 | 57.1479
EVD-IVD | 282.234 | 6.6747 | 1248.5911 | 57.1479
PEN-EVD | 163.3458 | 6.6747 | 693.4829 | 57.1479
BND-PEN | 156.1323 | 0.55976 | 658.6935 | 57.1479
PPND-DROSND | 169.0555 | 0.55379 | 2784.1969 | 14.363
IND-PPND | 156.1323 | 0.55976 | 2753.1076 | 14.363
GPK-IND | 156.1323 | 0.55976 | 686.1322 | 71.5109
GPK-REC | 156.1323 | 0.55976 | 686.1322 | 71.5109
REC-GPK | 64.5205 | 0.55976 | 270.6651 | 71.5109
SMESH-GPK | 64.5201 | 0.6964 | 270.6634 | 71.5106
SMESHOD-REC | 63.848 | 0.6964 | 267.8505 | 59.712
SP1-OD | 103.5039 | 0.11477 | 433.9544 | 55.2707
OD-GPK | 67.2775 | 0.11478 | 281.7282 | 55.272
SWIN-TURB | 57.9 | 1 | 192.602 | 583.2641
SWIN-OD | 57.9 | 1 | 192.602 | 73.4743
OD-SP1 | 84.9772 | 1 | 355.7996 | 73.4743
OTB2-SP2 | 120.7728 | 0.17272 | 2710.501 | 11.795
SP2-SP1 | 114.0642 | 0.16408 | 478.6268 | 11.795
SP1-SP2 | 100.7691 | 1 | 421.9202 | 583.2641
SP2-WOUT | 111.4408 | 1 | 466.6027 | 583.2641
WIN-SP1 | 61.3109 | 1 | 202.3831 | 583.2641
OTB1-SP1 | 104.9788 | 0.12081 | 2660.6165 | 43.4769
DROSVD-TURBVD | 511.8227 | 5.6765 | 3454.7616 | 45.349 | 6.9477 | 100
ENDOFVD | 203.9001 | 0.40973 | 2868.6209 | 45.349 | 7.1776 | 100
DROSND-TURBND | 166.3278 | 0.46844 | 2784.1969 | 14.363 | 6.9331 | 100
SMESHEND | 194.2436 | 0.40973 | 2848.3137 | 59.712 | 7.1346 | 100
DOOTB2 | 120.7718 | 0.17273 | 2710.4992 | 59.712 | 7.2039 | 100
DOOTB1 | 104.978 | 0.12081 | 2660.6127 | 47.9181 | 7.2353 | 98.9862
INCND | 85.8212 | 0.0088486 | 2660.6127 | 4.44 | 8.4319 | 100
INKOND | 81.9673 | 0.0024124 | 2654.2916 | 4.44 | 9.0134 | 100
KOND-KN | 20.4976 | 0.0024124 | 85.9964 | 4.44
KN-GPK | 22.5172 | 0.6964 | 95.0928 | 4.44
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 57.9 | 1 | 243.22 | 750
SWOUT | 111.4408 | 1 | 468.1294 | 750
ST-PKM | 499.7242 | 2 | 3467.6327 | 10.1642
ST-GPK | 67.9 | 0.8 | 284.8992 | 11.7986
DROSVD-ST | 514.7242 | 6.2998 | 3454.7574 | 11.7986

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.9881 | 2.2705 | 0.87564 | 0.1926
CVD
CND
GTU |  | 127.3305 |  | 31.4579
DK |  | 6.2201
Turbine | 37.2286
Tots1 | 26.5809 |  |  | 0.84933
Tots2 | 8.2292 |  |  | 0.83622
Tots3 | 2.3905 |  |  | 0.80776
Tots4 | 0.028066 |  |  | 0.033666
KN | 0.040388 | 0.045251 | 0.89253 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 38748.0162 | 39139.4103 | 0.99
IVD | 87331.3907 | 88213.5259 | 0.99
EVD | 31723.8542 | 32044.2972 | 0.99
PPND | 446.4984 | 451.0084 | 0.99
IND | 28117.5761 | 28401.592 | 0.99
GPK | 29710.4082 | 30010.5133 | 0.99
SP2 | 26.0617 |  | 0.99
SP1 | 96.3618 |  | 0.99
OD | 8.33 |  | 0.99
Strans | 34586.0231
Strans_cool | 2813.8478
Reformer | 22670.188
Ref_cooler | 7875.7439
Ref_HTS | 5689.8685
HTS_cooler | 21120.9962
Ref_all | 37500.4563
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -15
n | 0.76863
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 520.8344 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 520.8344 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 460.9805 | 0.1 | 866.03 | 520.8344
IVD-EVD | 303.281 | 0.1 | 690.9628 | 520.8344
EVD-PPND | 234.5073 | 0.1 | 616.5834 | 520.8344
PPND-IND | 233.5856 | 0.1 | 615.594 | 520.8344
IND-GPK | 174.4447 | 0.1 | 552.4743 | 520.8344
GPK-out | 106.1945 | 0.1 | 480.4141 | 520.8344
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -15 | 0.1
PEVD-DROSVD | 503.649 | 7.6466 | 3412.682 | 62.4912
IVD-PEVD | 295.1066 | 8.0113 | 2758.5145 | 62.4912
EVD-IVD | 294.4219 | 8.0113 | 1314.0162 | 62.4912
PEN-EVD | 164.7451 | 8.0113 | 700.3072 | 62.4912
BND-PEN | 163.104 | 0.6686 | 688.9741 | 62.4912
PPND-DROSND | 175.5538 | 0.66154 | 2791.5677 | 16.5818
IND-PPND | 163.104 | 0.6686 | 2760.8054 | 16.5818
GPK-IND | 163.104 | 0.6686 | 711.8745 | 79.0729
GPK-REC | 163.104 | 0.6686 | 711.8745 | 80.7479
REC-GPK | 60 | 0.6686 | 251.7251 | 80.7497
SMESH-GPK | 57.6617 | 0.6964 | 241.9672 | 73.7293
SMESHOD-REC | 57.6617 | 0.6964 | 241.9672 | 73.7293
SP1-OD | 99.3236 | 0.098994 | 416.313 | 57.2002
OD-GPK | 66.6358 | 0.098994 | 279.0275 | 57.1999
SWIN-TURB | 57.9 | 1 | 192.602 | 591.2837
SWIN-OD | 57.9 | 1 | 192.602 | 74.4845
OD-SP1 | 82.828 | 1 | 346.8007 | 74.4845
OTB2-SP2 | 116.6623 | 0.17856 | 2671.9421 | 16.7217
SP2-SP1 | 115.0806 | 0.16963 | 482.935 | 16.7217
SP1-SP2 | 96.8034 | 1 | 405.316 | 591.2837
SP2-WOUT | 111.4408 | 1 | 466.6027 | 591.2837
WIN-SP1 | 61.0402 | 1 | 202.3831 | 591.2837
OTB1-SP1 | 100.7612 | 0.1042 | 2598.1978 | 40.4785
DROSVD-TURBVD | 500.7754 | 7.0503 | 3412.682 | 57.1479 | 6.7985 | 100
ENDOFVD | 190.4592 | 0.48694 | 2836.015 | 57.1479 | 7.0306 | 100
DROSND-TURBND | 172.6308 | 0.56518 | 2791.5677 | 16.5818 | 6.8663 | 100
SMESHEND | 185.8466 | 0.48694 | 2826.0188 | 73.7296 | 7.0089 | 100
DOOTB2 | 116.6621 | 0.17856 | 2671.9414 | 73.7296 | 7.0901 | 98.6842
DOOTB1 | 100.7611 | 0.1042 | 2598.1971 | 57.008 | 7.1349 | 96.5147
INCND | 69.754 | 0.03087 | 2598.1971 | 16.5294 | 7.6775 | 98.8225
INKOND | 24.9509 | 0.0031607 | 2450.3006 | 16.5294 | 8.2353 | 96.0637
KOND-KN | 24.9509 | 0.0031607 | 104.6237 | 16.5294
KN-GPK | 26.9737 | 0.6964 | 113.7198 | 16.5294
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 57.9 | 1 | 243.22 | 750
SWOUT | 111.4408 | 1 | 468.1294 | 750
ST-PKM | 499.7242 | 2 | 3467.6327 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 514.7242 | 6.2998 | 3454.7574 | 11.7986

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -1.6692 | 2 | 1054.4842 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -1.6692 | 2 | 936.5686 | 63084.9333 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -1.6692 | 2 | 936.5686 | 3.2998 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -1.6692 | 2 | 936.5686 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.5491
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.5491
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.2642 | 141.8489 | 0.74979 | 0.16767 | 0.017092 | 0.0096126 | 0.055841 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.398 | 0.1 | 690.4681 | 141.8489 | 0.74979 | 0.16767 | 0.017092 | 0.0096126 | 0.055841 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 77.9 | 0.1 | 438.8145 | 141.8489 | 0.74979 | 0.16767 | 0.017092 | 0.0096126 | 0.055841 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.70822 | 0.75024 | 0.94399 | 0.715
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0948
DK |  | 6.3014
Turbine | 50.964
Tots1 | 32.9553 |  |  | 0.84938
Tots2 | 11.3601 |  |  | 0.82958
Tots3 | 4.204 |  |  | 0.81496
Tots4 | 2.4446 |  |  | 0.47076
KN | 0.15035 | 0.16732 | 0.89861 | 0.076429
SGgtu_comp | 46872.938
SGgtu_turb | 70328.1154

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40878.3889 | 41291.3019 | 0.99
IVD | 90269.1896 | 91180.9995 | 0.99
EVD | 38351.9902 | 38739.3841 | 0.99
PPND | 510.148 | 515.301 | 0.99
IND | 32546.1762 | 32874.9254 | 0.99
GPK | 37156.0912 | 37531.4053 | 0.99
SP2 | 36.2379 |  | 0.99
SP1 | 88.5392 |  | 0.99
OD | 7.7742 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 35696.7804

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 72319690.6029 | -1.6692 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -15
n | 1
Pin | 0
Pout | 0