## 140m3
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW
5 | 0.9246 | 147.7386 | 33.3634 | 55.5666 | 0.0404 | 6.2634 | 1.2436 | 167.3883 |  | 0 | 0.0226 | 4.4402 | FALSE | TRUE | 0
5 | 0.9246 | 147.7386 | 33.3634 | 55.5666 | 0.0404 | 6.2634 | 1.2436 | 167.3883 |  | 0 | 0.0226 | 4.4402 | TRUE | TRUE | 0
8 | 0.9233 | 145.0277 | 33.2221 | 55.2055 | 0.0404 | 6.2576 | 1.3422 | 166.7372 |  | 0 | 0.0201 | 4.4366 | FALSE | TRUE | 0
8 | 0.9233 | 145.0277 | 33.2221 | 55.2055 | 0.0404 | 6.2576 | 1.3422 | 166.7372 |  | 0 | 0.0201 | 4.4366 | TRUE | TRUE | 0
5 | 0.92948 | 148.519 | 33.4147 | 55.6871 | 0.0332 | 6.265 | 1.1867 | 169.7375 | 2.3491 | 1 | 0.0244 | 3.6494 | FALSE | TRUE | 10.5255
5 | 0.9301 | 148.6174 | 33.4211 | 55.7023 | 0.0335 | 6.2652 | 1.1811 | 169.7396 | 2.3408 | 1 | 0.0243 | 3.6787 | TRUE | TRUE | 10.521
8 | 0.92818 | 145.7939 | 33.2738 | 55.3282 | 0.0332 | 6.2592 | 1.2836 | 169.0791 | 2.3416 | 1 | 0.0219 | 3.6455 | FALSE | TRUE | 10.5344
8 | 0.92826 | 145.8068 | 33.2746 | 55.3346 | 0.0332 | 6.2593 | 1.2814 | 169.0811 | 2.3333 | 1 | 0.0219 | 3.6505 | TRUE | TRUE | 10.5299
5 | 0.9083 | 145.1344 | 33.1778 | 55.0835 | 0.0404 | 6.2578 | 1.445 | 165.6056 | 0 | 2 | 0.023 | 4.4411 | FALSE | TRUE | 0
5 | 0.90834 | 145.1401 | 33.1782 | 55.0844 | 0.0404 | 6.2578 | 1.4439 | 165.6138 | 0 | 2 | 0.023 | 4.4371 | TRUE | TRUE | 0
8 | 0.90675 | 142.4291 | 33.0327 | 54.7379 | 0.0404 | 6.2521 | 1.5537 | 164.9341 | 0 | 2 | 0.0205 | 4.4369 | FALSE | TRUE | 0
8 | 0.9068 | 142.4357 | 33.0332 | 54.7362 | 0.0404 | 6.2521 | 1.5549 | 164.9424 | 0 | 2 | 0.0205 | 4.4368 | TRUE | TRUE | 0

## 250m3
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW
5 | 0.9246 | 147.7386 | 33.3634 | 55.5666 | 0.0404 | 6.2634 | 1.2436 | 167.3883 |  | 0 | 0.0226 | 4.4402 | FALSE | TRUE | 0
5 | 0.9246 | 147.7386 | 33.3634 | 55.5666 | 0.0404 | 6.2634 | 1.2436 | 167.3883 |  | 0 | 0.0226 | 4.4402 | TRUE | TRUE | 0
8 | 0.9233 | 145.0277 | 33.2221 | 55.2055 | 0.0404 | 6.2576 | 1.3422 | 166.7372 |  | 0 | 0.0201 | 4.4366 | FALSE | TRUE | 0
8 | 0.9233 | 145.0277 | 33.2221 | 55.2055 | 0.0404 | 6.2576 | 1.3422 | 166.7372 |  | 0 | 0.0201 | 4.4366 | TRUE | TRUE | 0
5 | 0.96758 | 154.6057 | 33.7274 | 56.8899 | 0.0403 | 6.2779 | 0.8222 | 172.0866 | 4.6982 | 1 | 0.0224 | 4.4316 | FALSE | TRUE | 21.051
5 | 0.96773 | 154.6305 | 33.7283 | 56.895 | 0.0404 | 6.278 | 0.8205 | 172.0909 | 4.6816 | 1 | 0.0225 | 4.4434 | TRUE | TRUE | 21.042
8 | 0.96632 | 151.7858 | 33.5914 | 56.5003 | 0.0404 | 6.2719 | 0.8891 | 171.4211 | 4.6832 | 1 | 0.02 | 4.4394 | FALSE | TRUE | 21.0688
8 | 0.96642 | 151.8011 | 33.5919 | 56.4975 | 0.0404 | 6.272 | 0.8898 | 171.425 | 4.6665 | 1 | 0.02 | 4.4363 | TRUE | TRUE | 21.0598
5 | 0.88621 | 141.604 | 32.8979 | 54.394 | 0.0404 | 6.2503 | 1.7437 | 163.2714 | 0 | 2 | 0.0232 | 4.4383 | FALSE | TRUE | 0
5 | 0.8864 | 141.6351 | 32.9005 | 54.4037 | 0.0404 | 6.2504 | 1.7402 | 163.2876 | 0 | 2 | 0.0232 | 4.4403 | TRUE | TRUE | 0
8 | 0.88476 | 138.9741 | 32.7532 | 54.071 | 0.0404 | 6.2448 | 1.8568 | 162.6064 | 0 | 2 | 0.0207 | 4.4394 | FALSE | TRUE | 0
8 | 0.88494 | 139.0028 | 32.7556 | 54.076 | 0.0403 | 6.2448 | 1.856 | 162.6226 | 0 | 2 | 0.0206 | 4.4356 | TRUE | TRUE | 0

## 400m3
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW
5 | 0.9246 | 147.7386 | 33.3634 | 55.5666 | 0.0404 | 6.2634 | 1.2436 | 167.3883 |  | 0 | 0.0226 | 4.4402 | FALSE | TRUE | 0
5 | 0.9246 | 147.7386 | 33.3634 | 55.5666 | 0.0404 | 6.2634 | 1.2436 | 167.3883 |  | 0 | 0.0226 | 4.4402 | TRUE | TRUE | 0
8 | 0.9233 | 145.0277 | 33.2221 | 55.2055 | 0.0404 | 6.2576 | 1.3422 | 166.7372 |  | 0 | 0.0201 | 4.4366 | FALSE | TRUE | 0
8 | 0.9233 | 145.0277 | 33.2221 | 55.2055 | 0.0404 | 6.2576 | 1.3422 | 166.7372 |  | 0 | 0.0201 | 4.4366 | TRUE | TRUE | 0
5 | 0.98853 | 157.9531 | 33.8146 | 57.5381 | 0.0404 | 6.285 | 0.6896 | 174.4357 | 7.0473 | 1 | 0.0224 | 4.4378 | FALSE | TRUE | 31.5766
5 | 0.98867 | 157.9765 | 33.815 | 57.5415 | 0.0404 | 6.2851 | 0.6897 | 174.4422 | 7.0223 | 1 | 0.0224 | 4.4405 | TRUE | TRUE | 31.5631
8 | 0.98737 | 155.0913 | 33.6827 | 57.1171 | 0.0404 | 6.279 | 0.7269 | 173.7631 | 7.0248 | 1 | 0.02 | 4.4368 | FALSE | TRUE | 31.6031
8 | 0.98751 | 155.1145 | 33.6831 | 57.1338 | 0.0404 | 6.279 | 0.7244 | 173.7689 | 6.9998 | 1 | 0.0199 | 4.4429 | TRUE | TRUE | 31.5897
5 | 0.86395 | 138.047 | 32.5927 | 53.6967 | 0.0404 | 6.2428 | 2.0523 | 160.9219 | 0 | 2 | 0.0233 | 4.4401 | FALSE | TRUE | 0
5 | 0.86411 | 138.0727 | 32.595 | 53.7041 | 0.0404 | 6.2428 | 2.0492 | 160.9459 | 0 | 2 | 0.0233 | 4.441 | TRUE | TRUE | 0
8 | 0.86271 | 135.511 | 32.451 | 53.3925 | 0.0404 | 6.2374 | 2.158 | 160.264 | 0 | 2 | 0.0208 | 4.4383 | FALSE | TRUE | 0
8 | 0.8629 | 135.5413 | 32.4537 | 53.4046 | 0.0403 | 6.2375 | 2.1537 | 160.2881 | 0 | 2 | 0.0207 | 4.4355 | TRUE | TRUE | 0

## 565m3
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW
5 | 0.9246 | 147.7386 | 33.3634 | 55.5666 | 0.0404 | 6.2634 | 1.2436 | 167.3883 |  | 0 | 0.0226 | 4.4402 | FALSE | TRUE | 0
5 | 0.9246 | 147.7386 | 33.3634 | 55.5666 | 0.0404 | 6.2634 | 1.2436 | 167.3883 |  | 0 | 0.0226 | 4.4402 | TRUE | TRUE | 0
8 | 0.9233 | 145.0277 | 33.2221 | 55.2055 | 0.0404 | 6.2576 | 1.3422 | 166.7372 |  | 0 | 0.0201 | 4.4366 | FALSE | TRUE | 0
8 | 0.9233 | 145.0277 | 33.2221 | 55.2055 | 0.0404 | 6.2576 | 1.3422 | 166.7372 |  | 0 | 0.0201 | 4.4366 | TRUE | TRUE | 0
5 | 1.0084 | 161.1314 | 33.8253 | 58.1563 | 0.0404 | 6.2918 | 0.7065 | 176.7849 | 9.3964 | 1 | 0.0222 | 4.4365 | FALSE | TRUE | 42.1021
5 | 1.0085 | 161.1378 | 33.8252 | 58.1563 | 0.0404 | 6.2918 | 0.7065 | 176.7935 | 9.3631 | 1 | 0.0223 | 4.4369 | TRUE | TRUE | 42.0841
8 | 1.0073 | 158.2285 | 33.6977 | 57.727 | 0.0403 | 6.2856 | 0.7003 | 176.105 | 9.3664 | 1 | 0.0199 | 4.4309 | FALSE | TRUE | 42.1375
8 | 1.0075 | 158.259 | 33.6974 | 57.7309 | 0.0404 | 6.2857 | 0.7005 | 176.1128 | 9.3331 | 1 | 0.0198 | 4.4381 | TRUE | TRUE | 42.1196
5 | 0.84186 | 134.5173 | 32.276 | 53.002 | 0.0404 | 6.2353 | 2.3283 | 158.5684 | 0 | 2 | 0.0234 | 4.4378 | FALSE | TRUE | 0
5 | 0.84217 | 134.568 | 32.2806 | 53.0075 | 0.0404 | 6.2354 | 2.3265 | 158.6 | 0 | 2 | 0.0235 | 4.4377 | TRUE | TRUE | 0
8 | 0.84086 | 132.0789 | 32.1385 | 52.7172 | 0.0404 | 6.2301 | 2.4112 | 157.918 | 0 | 2 | 0.0209 | 4.4365 | FALSE | TRUE | 0
8 | 0.84117 | 132.1277 | 32.143 | 52.7319 | 0.0404 | 6.2302 | 2.4074 | 157.9496 | 0 | 2 | 0.0209 | 4.4384 | TRUE | TRUE | 0

## Обработка
| Бак аккумулятор под давлением |  | 1000 м3 | бак цилиндрический D=6 H= 10 kol-vo = 2
| Суммарная мощность НЕТТО энергоблоков |  | День (нагрузка номинальная 100%)
t air, C | зарядка, МВт | разрядка, МВт | нет аккум, МВт | разность зарядка-нетаккум, МВт | разность разрядка-нетаккум, МВт | Нагрузка,%
-29 | [5 empty] | 100
-15 | [5 empty] | 100
0 | [5 empty] | 100
8 | [5 empty] | 100
15 | [5 empty] | 100
|  |  | Ночь (нагрузка минимальная) |  |  | Нагрузка зарядки ,% | Нагрузка разрядки,% | Нагрузка без аккум,%
-29
-15
0
8
15
| Бак аккумулятор атмосферный |  | День (нагрузка номинальная 100%)
-29 | [5 empty] | 100
-15 | [5 empty] | 100
0 | [5 empty] | 100
8 | [5 empty] | 100
15 | [5 empty] | 100
|  |  | Ночь (нагрузка минимальная) |  |  | Нагрузка зарядки ,% | Нагрузка разрядки,% | Нагрузка без аккум,%
-29
-15
0
8
15
погрешность вычислений бака под давлением
| Погрешность Минимум-максимум теплофикационная мощность турбины, % |  |  | атмосферный тип,%
Нет аккум
Нет аккум
Нет аккум
Нет аккум
Нет аккум
зарядка
зарядка
зарядка
зарядка
зарядка
Разрядка
Разрядка
Разрядка
Разрядка
Разрядка
| Qнр, МДж/кг | Расход топлива кг/ч |  | Расход топлива кг/ч
|  | день |  | ночь
-29 | 48.3 |  | Нет аккум |  | Нет аккум |  | МОЩНОСТЬ СРЕДНЯЯ, МВТ |  |  | Разность Мощностей относительно без аккум, МВТ
-15 |  |  | Нет аккум |  | Нет аккум |  | день разрядка-ноч-разрядка | ночь разрядка-день-зарядка | без аккум | день разрядка-ноч-разрядка | ночь разрядка-день-зарядка
0 |  |  | Нет аккум |  | Нет аккум | -29
8 |  |  | Нет аккум |  | Нет аккум | -15
15 |  |  | Нет аккум |  | Нет аккум | 0
-29 |  |  | зарядка |  | зарядка | 8
-15 |  |  | зарядка |  | зарядка | 15
0 |  |  | зарядка |  | зарядка
8 |  |  | зарядка |  | зарядка
15 |  |  | зарядка |  | зарядка
-29 |  |  | Разрядка |  | Разрядка
-15 |  |  | Разрядка |  | Разрядка
0 |  |  | Разрядка |  | Разрядка
8 |  |  | Разрядка |  | Разрядка
15 |  |  | Разрядка |  | Разрядка

## Деньги
То что скинет Дима (ОБНОВИТЬ) |  |  |  | Результаты | [5 empty] | Прибыль только с продажи электроэнергии в рублях, млн руб |  |  | Прибыль в процентах относительно без аккум
|  |  |  | Прибыль от продажи электроэнергии в пик |  |  | Прибыль от продажи электроэнергии в провал |  |  | Днем- зарядка, ночью-разрядка | Днем- разрядка, ночью-зарядка | Без аккум | Днем- зарядка, ночью-разрядка | Днем- разрядка, ночью-зарядка | Без аккум
Т | Пик | Провал |  | Аккум зарядка | Аккум разрядка | Без Аккум | Аккум зарядка | Аккум разрядка | Без Аккум
-29
-15
0
8
15
Маржинальная прибыль
доход от продажи ээ - расходы на топливо
| цена топлива |  |  | Аккум зарядка | Аккум разрядка | Без Аккум
4
|  |  |  | Сумма маржинальной прибыли |  |  | Приращения
|  |  |  | Зарядка день-разрядка ночь | Зарядка ночь разрядка день | Без аккум | Зарядка день-разрядка ночь | Зарядка ночь разрядка день
-29
-15
0
8
15
Пик | 2,920684582141670E-05x5 - 1,817632666623050E-04x4 - 1,464067050969310E-02x3 + 4,667237990612450E-01x2 + 5,024806964265030E-01x + 1,536443136672040E+03
провал | -3,843671881309520E-05x5 + 1,452674024182700E-05x4 + 2,559162832808860E-02x3 + 4,935307632601750E-03x2 - 4,816976534850370E+00x + 8,551048550043700E+02
Относительная прибыль, руб/МВт
|  |  | Зарядка день-разрядка ночь | Зарядка ночь разрядка день | Нет Аккум
-29
-15
0
8
15