## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 535.1685 | 0.1 | 950.6571 | 441.5033 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.6112 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 543.9684 | 0.1 | 968.0172 | 455.1145 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063108 | 0.0065656
PEVD-IVD | 467.2455 | 0.1 | 880.137 | 455.1145 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063108 | 0.0065656
IVD-EVD | 291.5249 | 0.1 | 684.7375 | 455.1145 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063108 | 0.0065656
EVD-PPND | 223.8179 | 0.1 | 611.5292 | 455.1145 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063108 | 0.0065656
PPND-IND | 222.8987 | 0.1 | 610.5425 | 455.1145 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063108 | 0.0065656
IND-GPK | 163.7703 | 0.1 | 547.4292 | 455.1145 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063108 | 0.0065656
GPK-out | 98.9592 | 0.1 | 478.9545 | 455.1145 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063108 | 0.0065656
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.9021
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.70902

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 0 | 0.1
PEVD-DROSVD | 518.0214 | 6.3856 | 3461.6689 | 57.714
IVD-PEVD | 283.5056 | 6.7628 | 2775.6562 | 57.714
EVD-IVD | 282.5499 | 6.7628 | 1250.2196 | 57.714
PEN-EVD | 159.9155 | 6.7628 | 678.7197 | 57.714
BND-PEN | 153.3042 | 0.51986 | 646.4521 | 57.714
PPND-DROSND | 167.3627 | 0.51367 | 2783.2063 | 13.326
IND-PPND | 153.3042 | 0.51986 | 2749.8417 | 13.326
GPK-IND | 151.9799 | 0.51986 | 640.7389 | 71.04
GPK-REC | 151.9799 | 0.51986 | 640.7389 | 79.2832
REC-GPK | 60 | 0.51986 | 251.6002 | 79.2767
SMESH-GPK | 49.1744 | 0.6964 | 206.4809 | 71.0475
SMESHOD-REC | 48.4266 | 0.6964 | 203.3551 | 59.2274
SP1-OD | 79.9538 | 0.047326 | 334.8186 | 54.7706
OD-GPK | 50.4087 | 0.047322 | 211.0809 | 54.7684
SWIN-TURB | 42.9 | 1 | 192.602 | 578.6144
SWIN-OD | 42.9 | 1 | 192.602 | 72.8886
OD-SP1 | 64.8825 | 1 | 271.663 | 72.8886
OTB2-SP2 | 102.234 | 0.10978 | 2659.7645 | 20.2479
SP2-SP1 | 100.7837 | 0.10429 | 422.4724 | 20.2479
SP1-SP2 | 77.7517 | 1 | 325.5462 | 578.6144
SP2-WOUT | 96.2633 | 1 | 403.0545 | 578.6144
WIN-SP1 | 45.6692 | 1 | 202.3831 | 578.6144
OTB1-SP1 | 81.2255 | 0.049817 | 2557.6861 | 34.5207
DROSVD-TURBVD | 515.1234 | 5.7559 | 3461.6689 | 45.9015 | 6.9503 | 100
ENDOFVD | 199.267 | 0.38346 | 2860.2252 | 45.9015 | 7.1899 | 100
DROSND-TURBND | 164.7603 | 0.434 | 2783.2063 | 13.326 | 6.9649 | 100
SMESHEND | 191.0045 | 0.38346 | 2842.8962 | 59.2275 | 7.1529 | 100
DOOTB2 | 102.2341 | 0.10978 | 2659.7649 | 59.2275 | 7.2761 | 99.1417
DOOTB1 | 81.2261 | 0.049818 | 2557.6886 | 38.9776 | 7.3477 | 96.2092
INCND | 42.664 | 0.0085003 | 2557.6886 | 4.459 | 8.1408 | 99.1424
INKOND | 28.1743 | 0.0029313 | 2552.6674 | 4.459 | 8.6133 | 100
KOND-KN | 23.6936 | 0.0029313 | 99.3658 | 4.459
KN-GPK | 25.7156 | 0.6964 | 108.462 | 4.459
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 42.9 | 1 | 180.5269 | 750
SWOUT | 96.2633 | 1 | 404.1042 | 750
ST-PKM | 503.0239 | 2 | 3474.9136 | 10.1642
ST-GPK | 52.9 | 0.8 | 222.1435 | 11.82
DROSVD-ST | 518.0239 | 6.3857 | 3461.6723 | 11.82

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.8623 | 2.1091 | 0.88297 | 0.21137
CVD
CND
GTU |  | 123.3033 |  | 31.1273
DK |  | 6.2115
Turbine | 42.4547
Tots1 | 27.6072 |  |  | 0.84892
Tots2 | 10.8464 |  |  | 0.7984
Tots3 | 3.9787 |  |  | 0.80091
Tots4 | 0.02239 |  |  | 0.034548
KN | 0.04056 | 0.045455 | 0.89231 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39595.6099 | 39995.5656 | 0.99
IVD | 88039.8315 | 88929.1227 | 0.99
EVD | 32984.9745 | 33318.156 | 0.99
PPND | 444.601 | 449.0919 | 0.99
IND | 28436.5339 | 28723.7716 | 0.99
GPK | 30852.1853 | 31163.8236 | 0.99
SP2 | 44.8474 |  | 0.99
SP1 | 77.725 |  | 0.99
OD | 6.7087 |  | 0.99
Strans | 34660.1793
Strans_cool | 3631.1705
Reformer | 22596.2824
Ref_cooler | 7875.7783
Ref_HTS | 5689.8934
HTS_cooler | 21121.0887
Ref_all | 38317.9309
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 0
n | 0.75046
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 535.1685 | 0.1 | 950.6571 | 526.8248 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 535.1685 | 0.1 | 950.6571 | 526.8248 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 463.8588 | 0.1 | 869.2862 | 526.8248
IVD-EVD | 304.4848 | 0.1 | 692.2748 | 526.8248
EVD-PPND | 233.1974 | 0.1 | 615.1773 | 526.8248
PPND-IND | 232.2771 | 0.1 | 614.1895 | 526.8248
IND-GPK | 172.425 | 0.1 | 550.3307 | 526.8248
GPK-out | 102.4389 | 0.1 | 476.469 | 526.8248
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 0 | 0.1
PEVD-DROSVD | 506.6338 | 7.7537 | 3418.7564 | 64.105
IVD-PEVD | 296.1436 | 8.131 | 2756.7211 | 64.105
EVD-IVD | 294.9011 | 8.131 | 1316.5789 | 64.105
PEN-EVD | 162.1851 | 8.131 | 689.3191 | 64.105
BND-PEN | 160.8332 | 0.63145 | 679.0943 | 64.105
PPND-DROSND | 174.3397 | 0.62481 | 2791.3164 | 15.6287
IND-PPND | 160.8332 | 0.63145 | 2758.3544 | 15.6287
GPK-IND | 158.4942 | 0.63145 | 668.9566 | 79.7337
GPK-REC | 158.4942 | 0.63145 | 668.9566 | 92.3233
REC-GPK | 60 | 0.63145 | 251.6939 | 92.322
SMESH-GPK | 44.2291 | 0.6964 | 185.8136 | 73.3424
SMESHOD-REC | 44.2291 | 0.6964 | 185.8136 | 73.3424
SP1-OD | 72.1584 | 0.034231 | 302.1132 | 55.3352
OD-GPK | 48.8782 | 0.03423 | 204.6701 | 55.3341
SWIN-TURB | 42.9 | 1 | 192.602 | 580.0786
SWIN-OD | 42.9 | 1 | 192.602 | 73.073
OD-SP1 | 60.3464 | 1 | 252.6703 | 73.073
OTB2-SP2 | 104.0537 | 0.117 | 2633.105 | 28.7849
SP2-SP1 | 102.5885 | 0.11115 | 430.0894 | 28.7849
SP1-SP2 | 70.4153 | 1 | 294.8287 | 580.0786
SP2-WOUT | 96.2633 | 1 | 403.0545 | 580.0786
WIN-SP1 | 45.0977 | 1 | 202.3831 | 580.0786
OTB1-SP1 | 73.3664 | 0.036032 | 2502.8341 | 26.5496
DROSVD-TURBVD | 503.673 | 7.1324 | 3418.7564 | 57.714 | 6.8013 | 100
ENDOFVD | 187.5134 | 0.46469 | 2830.9222 | 57.714 | 7.0405 | 100
DROSND-TURBND | 171.5663 | 0.53421 | 2791.3164 | 15.6287 | 6.8908 | 100
SMESHEND | 183.6095 | 0.46469 | 2822.4825 | 73.3427 | 7.0221 | 100
DOOTB2 | 104.0537 | 0.117 | 2633.1049 | 73.3427 | 7.1768 | 97.8262
DOOTB1 | 73.3676 | 0.036034 | 2502.8355 | 44.5571 | 7.3324 | 94.4508
INCND | 71.3238 | 0.033031 | 2502.8355 | 18.0083 | 7.3701 | 94.6122
INKOND | 28.336 | 0.0038578 | 2355.4567 | 18.0083 | 7.8326 | 91.9021
KOND-KN | 28.336 | 0.0038578 | 118.7777 | 18.0083
KN-GPK | 30.3609 | 0.6964 | 127.8731 | 18.0083
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 42.9 | 1 | 180.5269 | 750
SWOUT | 96.2633 | 1 | 404.1042 | 750
ST-PKM | 503.0239 | 2 | 3474.9136 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 518.0239 | 6.3857 | 3461.6723 | 11.82

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 12.4021 | 2 | 1093.8698 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 12.4021 | 2 | 977.4884 | 63119.2107 | 0 | 0 | 0.17763 | 0 | 0.00033049 | 0.10264 | 0.71728 | 0.0021147
Sepout-COMB | 12.4021 | 2 | 977.4884 | 3.3022 | 0 | 0 | 0.17763 | 0 | 0.00033049 | 0.10264 | 0.71728 | 0.0021147
Sepout-GTU | 12.4021 | 2 | 977.4884 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17763 | 0 | 0.00033049 | 0.10264 | 0.71728 | 0.0021147
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.867
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.867
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0672 | 142.1692 | 0.74983 | 0.16775 | 0.017057 | 0.0096132 | 0.055746 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3863 | 0.1 | 690.2893 | 142.1692 | 0.74983 | 0.16775 | 0.017057 | 0.0096132 | 0.055746 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 62.9 | 0.1 | 423.0685 | 142.1692 | 0.74983 | 0.16775 | 0.017057 | 0.0096132 | 0.055746 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.65546 | 0.68639 | 0.95494 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 164.3046 |  | 34.0121
DK |  | 6.2985
Turbine | 56.2742
Tots1 | 33.9263 |  |  | 0.84887
Tots2 | 13.8895 |  |  | 0.76453
Tots3 | 5.8044 |  |  | 0.70721
Tots4 | 2.654 |  |  | 0.51383
KN | 0.16379 | 0.18214 | 0.89925 | 0.076429
SGgtu_comp | 46980.4884
SGgtu_turb | 70484.3287

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42439.5189 | 42868.2009 | 0.99
IVD | 92321.4893 | 93254.0296 | 0.99
EVD | 40210.7124 | 40616.8813 | 0.99
PPND | 515.1539 | 520.3575 | 0.99
IND | 33305.9821 | 33642.4062 | 0.99
GPK | 38523.0749 | 38912.1969 | 0.99
SP2 | 62.7794 |  | 0.99
SP1 | 61.491 |  | 0.99
OD | 5.3378 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 37990.5544

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 75020872.3844 | 12.4021 |  | 23.5299

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 0
n | 1
Pin | 0
Pout | 0