## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 451.9277 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 10.2198 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 543.6367 | 0.1 | 965.7509 | 462.1475 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
PEVD-IVD | 467.4564 | 0.1 | 878.5479 | 462.1475 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
IVD-EVD | 295.1433 | 0.1 | 686.9664 | 462.1475 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
EVD-PPND | 226.0483 | 0.1 | 612.2527 | 462.1475 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
PPND-IND | 225.1282 | 0.1 | 611.2651 | 462.1475 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
IND-GPK | 165.2487 | 0.1 | 547.3629 | 462.1475 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
GPK-out | 97.6774 | 0.1 | 476.0072 | 462.1475 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 9.6874
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.53236

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 516.8921 | 6.7786 | 3454.6675 | 58.3326
IVD-PEVD | 287.1837 | 7.1412 | 2770.7745 | 58.3326
EVD-IVD | 285.9372 | 7.1412 | 1268.1425 | 58.3326
PEN-EVD | 160.6638 | 7.1412 | 682.1717 | 58.3326
BND-PEN | 154.5601 | 0.53729 | 651.8853 | 58.3326
PPND-DROSND | 168.6548 | 0.53091 | 2784.8766 | 13.4584
IND-PPND | 154.5601 | 0.53729 | 2751.302 | 13.4584
GPK-IND | 151.3933 | 0.53729 | 638.2206 | 71.791
GPK-REC | 151.3933 | 0.53729 | 638.2206 | 84.4454
REC-GPK | 60 | 0.53729 | 251.6148 | 84.4394
SMESH-GPK | 43.6754 | 0.6964 | 183.5003 | 71.8001
SMESHOD-REC | 43.0692 | 0.6964 | 180.9673 | 62.831
SP1-OD | 70.5013 | 0.031884 | 295.1663 | 58.3815
OD-GPK | 44.449 | 0.031877 | 186.1511 | 58.3753
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 619.0774
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 77.9857
OD-SP1 | 57.1907 | 1 | 239.4575 | 77.9857
OTB2-SP2 | 98.522 | 0.096176 | 2644.3596 | 26.6779
SP2-SP1 | 97.1016 | 0.091367 | 406.9447 | 26.6779
SP1-SP2 | 68.4067 | 1 | 286.4188 | 619.0774
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 619.0774
WIN-SP1 | 40.3301 | 1 | 202.3831 | 619.0774
OTB1-SP1 | 71.696 | 0.033562 | 2520.2071 | 31.6979
DROSVD-TURBVD | 514.1105 | 6.1755 | 3454.6675 | 49.3724 | 6.9104 | 100
ENDOFVD | 195.7921 | 0.40034 | 2852.0715 | 49.3724 | 7.1531 | 100
DROSND-TURBND | 166.0954 | 0.45189 | 2784.8766 | 13.4584 | 6.9507 | 100
SMESHEND | 188.9721 | 0.40034 | 2837.6783 | 62.8309 | 7.1222 | 100
DOOTB2 | 98.5219 | 0.096184 | 2644.3596 | 62.8309 | 7.2942 | 98.7226
DOOTB1 | 71.6955 | 0.033561 | 2520.2056 | 36.1472 | 7.4135 | 95.3287
INCND | 42.679 | 0.008507 | 2520.2056 | 4.4556 | 8.0217 | 97.5792
INKOND | 24.7912 | 0.0031307 | 2515.5892 | 4.4556 | 8.4586 | 98.7496
KOND-KN | 24.7912 | 0.0031307 | 103.956 | 4.4556
KN-GPK | 26.814 | 0.6964 | 113.0521 | 4.4556
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 501.8924 | 2 | 3472.4165 | 7.6231
ST-GPK | 47.9 | 0.8 | 201.2441 | 8.9691
DROSVD-ST | 516.8924 | 6.779 | 3454.6618 | 8.9691

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.7667 | 1.9604 | 0.90118 | 0.2385
CVD
CND
GTU |  | 127.5589 |  | 31.6396
DK |  | 6.2205
Turbine | 46.4064
Tots1 | 29.7516 |  |  | 0.84845
Tots2 | 12.1464 |  |  | 0.75144
Tots3 | 4.4878 |  |  | 0.7511
Tots4 | 0.020569 |  |  | 0.034252
KN | 0.040529 | 0.045425 | 0.89222 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39897.6419 | 40300.6483 | 0.99
IVD | 87653.5285 | 88538.9177 | 0.99
EVD | 34183.4747 | 34528.7623 | 0.99
PPND | 451.8581 | 456.4223 | 0.99
IND | 29236.9125 | 29532.2349 | 0.99
GPK | 32647.0865 | 32976.8551 | 0.99
SP2 | 59.0927 |  | 0.99
SP1 | 72.7768 |  | 0.99
OD | 6.2989 |  | 0.99
Strans | 25976.0088
Strans_cool | 3204.3763
Reformer | 16966.1882
Ref_cooler | 5906.8132
Ref_HTS | 4267.4052
HTS_cooler | 15840.7614
Ref_all | 29219.3561
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 0.79831
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 465.0117 | 0.1 | 870.5911 | 519.9939
IVD-EVD | 304.9396 | 0.1 | 692.7706 | 519.9939
EVD-PPND | 232.7916 | 0.1 | 614.7418 | 519.9939
PPND-IND | 231.8713 | 0.1 | 613.7541 | 519.9939
IND-GPK | 171.7987 | 0.1 | 549.6662 | 519.9939
GPK-out | 100.6921 | 0.1 | 474.6346 | 519.9939
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 508.2121 | 7.8238 | 3421.8183 | 63.6621
IVD-PEVD | 296.6753 | 8.1928 | 2755.7837 | 63.6621
EVD-IVD | 295.1458 | 8.1928 | 1317.8878 | 63.6621
PEN-EVD | 161.6207 | 8.1928 | 686.9203 | 63.6621
BND-PEN | 160.2605 | 0.62234 | 676.6052 | 63.6621
PPND-DROSND | 173.9703 | 0.61596 | 2791.0828 | 15.2438
IND-PPND | 160.2605 | 0.62234 | 2757.7276 | 15.2438
GPK-IND | 156.5468 | 0.62234 | 660.5232 | 78.9059
GPK-REC | 156.5468 | 0.62234 | 660.5232 | 94.4773
REC-GPK | 60 | 0.62234 | 251.6862 | 94.4703
SMESH-GPK | 40.6936 | 0.6964 | 171.0412 | 73.5746
SMESHOD-REC | 40.6936 | 0.6964 | 171.0412 | 73.5746
SP1-OD | 64.8169 | 0.024837 | 271.3491 | 59.7193
OD-GPK | 43.2918 | 0.024837 | 181.3075 | 59.7174
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 634.0847
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 79.8762
OD-SP1 | 53.8169 | 1 | 225.3314 | 79.8762
OTB2-SP2 | 100.0825 | 0.10171 | 2629.9836 | 34.0786
SP2-SP1 | 98.6482 | 0.096622 | 413.4647 | 34.0786
SP1-SP2 | 63.0373 | 1 | 263.9371 | 634.0847
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 634.0847
WIN-SP1 | 39.9051 | 1 | 202.3831 | 634.0847
OTB1-SP1 | 65.9667 | 0.026144 | 2501.8328 | 25.6407
DROSVD-TURBVD | 505.3302 | 7.2153 | 3421.8183 | 58.3326 | 6.8002 | 100
ENDOFVD | 187.2407 | 0.46244 | 2830.4641 | 58.3326 | 7.0417 | 100
DROSND-TURBND | 171.2886 | 0.52857 | 2791.0828 | 15.2438 | 6.895 | 100
SMESHEND | 183.4652 | 0.46244 | 2822.305 | 73.5764 | 7.0239 | 100
DOOTB2 | 100.082 | 0.10172 | 2629.9836 | 73.5764 | 7.2307 | 97.9738
DOOTB1 | 65.9662 | 0.026144 | 2501.8331 | 39.4978 | 7.4687 | 94.992
INCND | 65.2999 | 0.025379 | 2501.8331 | 13.8572 | 7.4817 | 95.0445
INKOND | 28.0791 | 0.0038005 | 2401.8797 | 13.8572 | 7.993 | 93.8302
KOND-KN | 28.0791 | 0.0038005 | 117.7036 | 13.8572
KN-GPK | 30.1039 | 0.6964 | 126.799 | 13.8572
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 501.8924 | 2 | 3472.4165 | 7.6231
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 516.8924 | 6.779 | 3454.6618 | 8.9691

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 11.0587 | 2 | 1090.1016 | 51437.2493 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 11.0587 | 2 | 973.4225 | 47332.327 | 0 | 0 | 0.17764 | 0 | 0.00023948 | 0.10265 | 0.71735 | 0.0021148
Sepout-COMB | 11.0587 | 2 | 973.4225 | 2.2059 | 0 | 0 | 0.17764 | 0 | 0.00023948 | 0.10265 | 0.71735 | 0.0021148
Sepout-GTU | 11.0587 | 2 | 973.4225 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17764 | 0 | 0.00023948 | 0.10265 | 0.71735 | 0.0021148
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 92.7594
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 92.7594
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0787 | 94.9652 | 0.74983 | 0.16774 | 0.01706 | 0.0096132 | 0.055751 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3872 | 0.1 | 690.2999 | 94.9652 | 0.74983 | 0.16774 | 0.01706 | 0.0096132 | 0.055751 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 57.9 | 0.1 | 417.884 | 94.9652 | 0.74983 | 0.16774 | 0.01706 | 0.0096132 | 0.055751 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.65668 | 0.68634 | 0.95679 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 159.7866 |  | 33.8302
DK |  | 6.2889
Turbine | 55.0923
Tots1 | 34.4952 |  |  | 0.84853
Tots2 | 14.1503 |  |  | 0.71368
Tots3 | 5.0617 |  |  | 0.61347
Tots4 | 1.3851 |  |  | 0.39353
KN | 0.12604 | 0.14056 | 0.89671 | 0.076429
SGgtu_comp | 31381.6837
SGgtu_turb | 47081.7419

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42405.9315 | 42834.2743 | 0.99
IVD | 91540.9421 | 92465.5981 | 0.99
EVD | 40168.7723 | 40574.5175 | 0.99
PPND | 508.4267 | 513.5623 | 0.99
IND | 32992.082 | 33325.3354 | 0.99
GPK | 38625.806 | 39015.9657 | 0.99
SP2 | 74.7805 |  | 0.99
SP1 | 61.414 |  | 0.99
OD | 5.3233 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 25870.0322

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 56071828.4762 | 11.0587 |  | 23.5335

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 1
Pin | 0
Pout | 0