## Зарядка
| T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt
0 | -29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5429 | 0.0915 | 6.3014 | 1.1017 | 157.0125
1 | -29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 47.8291 | 0.062 | 6.3014 | 1.1027 | 164.7692 | 7.8
2 | -29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 49.2743 | 0.1177 | 6.3014 | 1.1025 | 150.2289 | 0
3 | -15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8737 | 0.0598 | 6.3014 | 0.8012 | 168.1316
4 | -15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.4531 | 0.0279 | 6.3014 | 0.7998 | 176.497 | 8.3928
5 | -15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 53.4451 | 0.0888 | 6.3014 | 0.8011 | 160.5945 | 0
6 | 0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7857 | 0.0722 | 6.2985 | 0.7068 | 167.5741
7 | 0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.3379 | 0.0394 | 6.2985 | 0.7068 | 176.0098 | 8.4412
8 | 0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.4615 | 0.1026 | 6.2985 | 0.7068 | 159.772 | 0
9 | 8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.7205 | 0.0736 | 6.2832 | 0.6943 | 166.7372
10 | 8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.5343 | 0.0401 | 6.2832 | 0.6944 | 175.1682 | 8.4298
11 | 8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 58.1449 | 0.1049 | 6.2832 | 0.6944 | 158.8465 | 0
12 | 15 | 1 | 150.7506 | 33.3481 | 57.332 | 0.0718 | 6.2697 | 0.7717 | 164.3898
13 | 15 | 1 | 150.7506 | 33.3481 | 57.141 | 0.0389 | 6.2697 | 0.7708 | 172.7022 | 8.3114
14 | 15 | 1 | 150.7506 | 33.3481 | 57.7574 | 0.1027 | 6.2697 | 0.771 | 156.5718 | 0

## Разрядка
| T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt
0 | -29 | 0.86 | 142.3361 | 32.7617 | 43.0733 | 0.0406 | 6.2519 | 2.6282 | 157.0125
1 | -29 | 0.94 | 155.2082 | 33.7316 | 45.5302 | 0.0404 | 6.2792 | 1.8723 | 164.7692 | 7.8
2 | -29 | 0.8 | 131.8268 | 31.8321 | 40.875 | 0.0407 | 6.2296 | 2.6389 | 150.1848 | 0
3 | -15 | 0.95 | 157.1386 | 33.8554 | 50.8335 | 0.0405 | 6.2833 | 1.2982 | 168.1316
4 | -15 | 1.03 | 170.6235 | 34.005 | 53.6216 | 0.0404 | 6.3119 | 0.6931 | 176.497 | 8.3928
5 | -15 | 0.87 | 144.3106 | 32.9488 | 48.0836 | 0.0405 | 6.2561 | 2.2948 | 160.5567 | 0
6 | 0 | 0.93 | 152.7091 | 33.5938 | 55.9455 | 0.0404 | 6.2739 | 1.0771 | 167.5741
7 | 0 | 1.01 | 165.1813 | 34.0106 | 58.5021 | 0.0403 | 6.3004 | 0.7105 | 176.0098 | 8.4412
8 | 0 | 0.85 | 140.3332 | 32.6273 | 53.3949 | 0.0404 | 6.2476 | 2.0501 | 159.7426 | 0
9 | 8 | 0.93 | 145.9107 | 33.2815 | 55.4008 | 0.0404 | 6.2595 | 1.266 | 166.7372
10 | 8 | 1 | 157.1864 | 33.7013 | 57.543 | 0.0385 | 6.2834 | 0.6939 | 175.1682 | 8.4298
11 | 8 | 0.85 | 134.2187 | 32.3344 | 53.171 | 0.0404 | 6.2347 | 2.2507 | 158.8213 | 0
12 | 15 | 0.93 | 140.2577 | 32.9477 | 55.0532 | 0.0404 | 6.2475 | 1.4753 | 164.3898
13 | 15 | 1.01 | 151.948 | 33.3438 | 57.3695 | 0.0403 | 6.2723 | 0.7097 | 172.7022 | 8.3114
14 | 15 | 0.86 | 128.9722 | 32.0104 | 52.7961 | 0.0403 | 6.2235 | 2.4354 | 156.5487 | 0

## нетаккум
| T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt
0 | -29 | 0.86 | 142.3361 | 32.7617 | 43.0733 | 0.0406 | 6.2519 | 2.6282 | 157.0125
1 | -15 | 0.95 | 157.1386 | 33.8554 | 50.8335 | 0.0405 | 6.2833 | 1.2982 | 168.1316
2 | 0 | 0.93 | 152.7091 | 33.5938 | 55.9455 | 0.0404 | 6.2739 | 1.0771 | 167.5741
3 | 8 | 0.93 | 145.9107 | 33.2815 | 55.4008 | 0.0404 | 6.2595 | 1.266 | 166.7372
4 | 15 | 0.93 | 140.2577 | 32.9477 | 55.0532 | 0.0404 | 6.2475 | 1.4753 | 164.3898

## Максимум
М | T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum
0 | -29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 47.65 | 0.0516 | 6.3014 | 1.1025 | 167.48 |  | 0 | -0.1596 | 5.6762 | FALSE | FALSE
1 | -25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 47.8356 | 0.0287 | 6.3014 | 1.0115 | 174.5142 |  | 0 | -0.1646 | 3.1517 | FALSE | FALSE
2 | -20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.7672 | 0.0131 | 6.3014 | 0.9155 | 179.5386 |  | 0 | -0.1423 | 1.4435 | FALSE | FALSE
3 | -15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.3853 | 0.0171 | 6.3014 | 0.7997 | 179.3404 |  | 0 | -0.1088 | 1.8759 | FALSE | FALSE
4 | -10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 54.9267 | 0.0222 | 6.3014 | 0.6884 | 179.1422 |  | 0 | -0.0799 | 2.4457 | FALSE | FALSE
5 | -5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.0857 | 0.0259 | 6.3014 | 0.6993 | 178.944 |  | 0 | -0.0566 | 2.845 | FALSE | FALSE
6 | 0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.2565 | 0.0288 | 6.2985 | 0.7067 | 178.7458 |  | 0 | -0.0383 | 3.1654 | FALSE | FALSE
7 | 5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 57.9037 | 0.0291 | 6.2889 | 0.6995 | 178.5476 |  | 0 | -0.0251 | 3.1942 | FALSE | FALSE
8 | -29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.192 | 0.0784 | 6.3014 | 1.1015 | 160.4599 | 3.4667 | 1 | -0.1515 | 8.6192 | FALSE | FALSE
9 | -25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.1564 | 0.0565 | 6.3014 | 1.0122 | 167.1992 | 3.6115 | 1 | -0.1563 | 6.2093 | FALSE | FALSE
10 | -20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9823 | 0.0417 | 6.3014 | 0.9156 | 172.024 | 3.7228 | 1 | -0.1342 | 4.5829 | FALSE | FALSE
11 | -15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.6513 | 0.0456 | 6.3014 | 0.7997 | 171.8496 | 3.7302 | 1 | -0.1007 | 5.0163 | FALSE | FALSE
12 | -10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.2029 | 0.0498 | 6.3014 | 0.6889 | 171.6746 | 3.7374 | 1 | -0.0722 | 5.4772 | FALSE | FALSE
13 | -5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.3794 | 0.0536 | 6.3014 | 0.6994 | 171.4992 | 3.7446 | 1 | -0.049 | 5.8955 | FALSE | FALSE
14 | 0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.5442 | 0.0576 | 6.2985 | 0.7068 | 171.3233 | 3.7516 | 1 | -0.0307 | 6.3314 | FALSE | FALSE
15 | 5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.0305 | 0.0582 | 6.2889 | 0.6995 | 171.1469 | 3.7585 | 1 | -0.0178 | 6.3997 | FALSE | FALSE
16 | -29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.7045 | 0.101 | 6.3014 | 1.1027 | 154.5818 | 0 | 2 | -0.147 | 11.1053 | FALSE | FALSE
17 | -25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.5282 | 0.0803 | 6.3014 | 1.012 | 161.0043 | 0 | 2 | -0.1514 | 8.8269 | FALSE | FALSE
18 | -20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.2656 | 0.0666 | 6.3014 | 0.9159 | 165.5436 | 0 | 2 | -0.1287 | 7.3174 | FALSE | FALSE
19 | -15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 53.0054 | 0.0709 | 6.3014 | 0.7998 | 165.2793 | 0 | 2 | -0.0949 | 7.7954 | FALSE | FALSE
20 | -10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.5935 | 0.0747 | 6.3014 | 0.6877 | 165.0152 | 0 | 2 | -0.0662 | 8.2087 | FALSE | FALSE
21 | -5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.8222 | 0.079 | 6.3014 | 0.6995 | 164.7511 | 0 | 2 | -0.0426 | 8.6883 | FALSE | FALSE
22 | 0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.0232 | 0.0842 | 6.2985 | 0.7068 | 164.4873 | 0 | 2 | -0.024 | 9.2553 | FALSE | FALSE
23 | 5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.3786 | 0.0855 | 6.2889 | 0.6996 | 164.2236 | 0 | 2 | -0.0111 | 9.3969 | FALSE | FALSE

## Минимум
| T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum
0 | -29 | 0.97 | 160.1751 | 33.9682 | 46.4776 | 0.0404 | 6.2897 | 1.4857 | 167.48 |  | 0 | -0.163 | 4.4414 | FALSE | TRUE
1 | -25 | 1.03 | 170.522 | 33.9966 | 48.893 | 0.0405 | 6.3117 | 0.7752 | 174.5142 |  | 0 | -0.1603 | 4.447 | FALSE | TRUE
2 | -20 | 1.07 | 176.8395 | 33.5565 | 52.1935 | 0.0403 | 6.3251 | 0.7132 | 179.5386 |  | 0 | -0.1335 | 4.4355 | FALSE | TRUE
3 | -15 | 1.06 | 175.0107 | 33.7352 | 54.5528 | 0.0403 | 6.3212 | 0.7183 | 179.3404 |  | 0 | -0.1015 | 4.4345 | FALSE | TRUE
4 | -10 | 1.04 | 172.9586 | 33.8784 | 56.6651 | 0.0411 | 6.3169 | 0.7207 | 179.1422 |  | 0 | -0.0741 | 4.5213 | FALSE | TRUE
5 | -5 | 1.04 | 171.5987 | 33.9283 | 58.4356 | 0.0401 | 6.314 | 0.7306 | 178.944 |  | 0 | -0.0524 | 4.4069 | FALSE | TRUE
6 | 0 | 1.03 | 168.9407 | 33.9335 | 59.2665 | 0.04 | 6.3083 | 0.7313 | 178.7458 |  | 0 | -0.0353 | 4.4009 | FALSE | TRUE
7 | 5 | 1.03 | 164.1893 | 33.756 | 58.7481 | 0.0399 | 6.2983 | 0.7232 | 178.5476 |  | 0 | -0.0224 | 4.3919 | FALSE | TRUE
8 | -29 | 0.89 | 148.1632 | 33.2443 | 44.2059 | 0.0405 | 6.2643 | 2.3994 | 160.4599 | 3.4667 | 1 | -0.1637 | 4.4483 | FALSE | TRUE
9 | -25 | 0.95 | 158.0485 | 33.8871 | 46.5252 | 0.0404 | 6.2852 | 1.5186 | 167.1992 | 3.6115 | 1 | -0.1612 | 4.4368 | FALSE | TRUE
10 | -20 | 0.99 | 164.7979 | 34.0872 | 49.8557 | 0.0416 | 6.2996 | 0.9356 | 172.024 | 3.7228 | 1 | -0.1342 | 4.5697 | FALSE | TRUE
11 | -15 | 0.99 | 163.5982 | 34.0767 | 52.1314 | 0.0405 | 6.297 | 0.9049 | 171.8496 | 3.7302 | 1 | -0.1024 | 4.455 | FALSE | TRUE
12 | -10 | 0.98 | 161.6573 | 34.0264 | 54.2295 | 0.0405 | 6.2929 | 0.8697 | 171.6746 | 3.7374 | 1 | -0.0752 | 4.4475 | FALSE | TRUE
13 | -5 | 0.97 | 160.6199 | 33.9689 | 56.1148 | 0.0404 | 6.2907 | 0.78 | 171.4992 | 3.7446 | 1 | -0.053 | 4.4374 | FALSE | TRUE
14 | 0 | 0.96 | 158.4008 | 33.8873 | 57.0943 | 0.0404 | 6.286 | 0.7709 | 171.3233 | 3.7516 | 1 | -0.0356 | 4.4363 | FALSE | TRUE
15 | 5 | 0.96 | 154.1053 | 33.7085 | 56.8064 | 0.0404 | 6.2769 | 0.8452 | 171.1469 | 3.7585 | 1 | -0.0225 | 4.439 | FALSE | TRUE
16 | -29 | 0.84 | 138.6676 | 32.44 | 42.2404 | 0.0405 | 6.2441 | 2.6811 | 154.5626 | 0 | 2 | -0.1665 | 4.4511 | FALSE | TRUE
17 | -25 | 0.89 | 147.4361 | 33.1933 | 44.3449 | 0.0404 | 6.2627 | 2.3585 | 160.9856 | 0 | 2 | -0.1641 | 4.4428 | FALSE | TRUE
18 | -20 | 0.93 | 153.8741 | 33.666 | 47.4894 | 0.0404 | 6.2764 | 1.728 | 165.526 | 0 | 2 | -0.1375 | 4.4422 | FALSE | TRUE
19 | -15 | 0.92 | 152.4942 | 33.5796 | 49.7521 | 0.0405 | 6.2734 | 1.6587 | 165.2629 | 0 | 2 | -0.105 | 4.4574 | FALSE | TRUE
20 | -10 | 0.91 | 150.612 | 33.4399 | 51.8439 | 0.0404 | 6.2695 | 1.6088 | 164.9999 | 0 | 2 | -0.0773 | 4.4431 | FALSE | TRUE
21 | -5 | 0.9 | 149.7992 | 33.3548 | 53.8088 | 0.0405 | 6.2677 | 1.454 | 164.7371 | 0 | 2 | -0.0545 | 4.4529 | FALSE | TRUE
22 | 0 | 0.9 | 147.7937 | 33.2476 | 54.9234 | 0.0404 | 6.2635 | 1.432 | 164.4745 | 0 | 2 | -0.0366 | 4.443 | FALSE | TRUE
23 | 5 | 0.9 | 143.8592 | 33.08 | 54.8563 | 0.0404 | 6.2551 | 1.5466 | 164.2121 | 0 | 2 | -0.0231 | 4.4452 | FALSE | TRUE

## Максимуматм
| T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum
0 | -29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 47.6524 | 0.0517 | 6.3014 | 1.1018 | 167.48 |  | 0 | -0.1596 | 5.6807 | TRUE | FALSE
1 | -25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 47.8356 | 0.0287 | 6.3014 | 1.0115 | 174.5142 |  | 0 | -0.1646 | 3.1517 | TRUE | FALSE
2 | -20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.7672 | 0.0131 | 6.3014 | 0.9155 | 179.5386 |  | 0 | -0.1423 | 1.4435 | TRUE | FALSE
3 | -15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.3853 | 0.0171 | 6.3014 | 0.7997 | 179.3404 |  | 0 | -0.1088 | 1.8759 | TRUE | FALSE
4 | -10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 54.9267 | 0.0222 | 6.3014 | 0.6884 | 179.1422 |  | 0 | -0.0799 | 2.4457 | TRUE | FALSE
5 | -5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.0857 | 0.0259 | 6.3014 | 0.6993 | 178.944 |  | 0 | -0.0566 | 2.845 | TRUE | FALSE
6 | 0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.2565 | 0.0288 | 6.2985 | 0.7067 | 178.7458 |  | 0 | -0.0383 | 3.1654 | TRUE | FALSE
7 | 5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 57.9037 | 0.0291 | 6.2889 | 0.6995 | 178.5476 |  | 0 | -0.0251 | 3.1942 | TRUE | FALSE
8 | -29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.1467 | 0.0767 | 6.3014 | 1.1028 | 160.9134 | 1.75 | 1 | -0.1521 | 8.4277 | TRUE | FALSE
9 | -25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.1238 | 0.0547 | 6.3014 | 1.0132 | 167.6718 | 1.8977 | 1 | -0.1568 | 6.0085 | TRUE | FALSE
10 | -20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9615 | 0.0399 | 6.3014 | 0.9154 | 172.4992 | 2.249 | 1 | -0.1347 | 4.3819 | TRUE | FALSE
11 | -15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.6233 | 0.0438 | 6.3014 | 0.8008 | 172.3087 | 2.6002 | 1 | -0.1012 | 4.8198 | TRUE | FALSE
12 | -10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.1834 | 0.0482 | 6.3014 | 0.6881 | 172.1183 | 2.9511 | 1 | -0.0727 | 5.3004 | TRUE | FALSE
13 | -5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.3592 | 0.0521 | 6.3014 | 0.6994 | 171.9279 | 3.3019 | 1 | -0.0494 | 5.7225 | TRUE | FALSE
14 | 0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.5237 | 0.056 | 6.2985 | 0.7068 | 171.7374 | 3.6527 | 1 | -0.0311 | 6.1571 | TRUE | FALSE
15 | 5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.0319 | 0.0579 | 6.2889 | 0.6996 | 171.2341 | 3.7453 | 1 | -0.0179 | 6.3657 | TRUE | FALSE
16 | -29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.3447 | 0.0956 | 6.3014 | 1.1016 | 156.1055 | 0 | 2 | -0.1522 | 10.5064 | TRUE | FALSE
17 | -25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.2011 | 0.0748 | 6.3014 | 1.0125 | 162.5251 | 0 | 2 | -0.1566 | 8.228 | TRUE | FALSE
18 | -20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.0151 | 0.0618 | 6.3014 | 0.9138 | 166.8532 | 0 | 2 | -0.1329 | 6.7992 | TRUE | FALSE
19 | -15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8043 | 0.0672 | 6.3014 | 0.801 | 166.2856 | 0 | 2 | -0.0977 | 7.39 | TRUE | FALSE
20 | -10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.4743 | 0.0722 | 6.3014 | 0.6874 | 165.7169 | 0 | 2 | -0.0679 | 7.9388 | TRUE | FALSE
21 | -5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.7728 | 0.0776 | 6.3014 | 0.6995 | 165.1474 | 0 | 2 | -0.0434 | 8.534 | TRUE | FALSE
22 | 0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.0107 | 0.0838 | 6.2985 | 0.7068 | 164.577 | 0 | 2 | -0.0242 | 9.2153 | TRUE | FALSE
23 | 5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.3736 | 0.0854 | 6.2889 | 0.6995 | 164.2369 | 0 | 2 | -0.0111 | 9.3898 | TRUE | FALSE

## Минимуматм
| T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum
0 | -29 | 0.97 | 160.1751 | 33.9682 | 46.4776 | 0.0404 | 6.2897 | 1.4857 | 167.48 |  | 0 | -0.163 | 4.4414 | TRUE | TRUE
1 | -25 | 1.03 | 170.522 | 33.9966 | 48.893 | 0.0405 | 6.3117 | 0.7752 | 174.5142 |  | 0 | -0.1603 | 4.447 | TRUE | TRUE
2 | -20 | 1.07 | 176.8395 | 33.5565 | 52.1935 | 0.0403 | 6.3251 | 0.7132 | 179.5386 |  | 0 | -0.1335 | 4.4355 | TRUE | TRUE
3 | -15 | 1.06 | 175.0107 | 33.7352 | 54.5528 | 0.0403 | 6.3212 | 0.7183 | 179.3404 |  | 0 | -0.1015 | 4.4345 | TRUE | TRUE
4 | -10 | 1.04 | 172.9586 | 33.8784 | 56.6651 | 0.0411 | 6.3169 | 0.7207 | 179.1422 |  | 0 | -0.0741 | 4.5213 | TRUE | TRUE
5 | -5 | 1.04 | 171.5987 | 33.9283 | 58.4356 | 0.0401 | 6.314 | 0.7306 | 178.944 |  | 0 | -0.0524 | 4.4069 | TRUE | TRUE
6 | 0 | 1.03 | 168.9407 | 33.9335 | 59.2665 | 0.04 | 6.3083 | 0.7313 | 178.7458 |  | 0 | -0.0353 | 4.4009 | TRUE | TRUE
7 | 5 | 1.03 | 164.1893 | 33.756 | 58.7481 | 0.0399 | 6.2983 | 0.7232 | 178.5476 |  | 0 | -0.0224 | 4.3919 | TRUE | TRUE
8 | -29 | 0.88 | 146.3215 | 33.0972 | 43.8503 | 0.0405 | 6.2603 | 2.4955 | 159.3435 | 1.75 | 1 | -0.1638 | 4.451 | TRUE | TRUE
9 | -25 | 0.94 | 155.5375 | 33.757 | 46.0242 | 0.0392 | 6.2799 | 1.7177 | 166.036 | 1.8977 | 1 | -0.1618 | 4.3122 | TRUE | TRUE
10 | -20 | 0.98 | 162.5014 | 34.0519 | 49.333 | 0.0392 | 6.2947 | 1.066 | 170.9403 | 2.249 | 1 | -0.1351 | 4.3094 | TRUE | TRUE
11 | -15 | 0.98 | 162.0952 | 34.0459 | 51.8238 | 0.0405 | 6.2938 | 0.9852 | 170.9542 | 2.6002 | 1 | -0.1026 | 4.4475 | TRUE | TRUE
12 | -10 | 0.97 | 160.1923 | 33.9798 | 53.9491 | 0.0405 | 6.2898 | 0.9468 | 171.0015 | 2.9511 | 1 | -0.0753 | 4.4535 | TRUE | TRUE
13 | -5 | 0.97 | 160.0182 | 33.9478 | 55.9895 | 0.0404 | 6.2894 | 0.8079 | 171.0914 | 3.3019 | 1 | -0.053 | 4.4454 | TRUE | TRUE
14 | 0 | 0.96 | 158.2675 | 33.8822 | 57.0772 | 0.0404 | 6.2857 | 0.7753 | 171.2369 | 3.6527 | 1 | -0.0356 | 4.4425 | TRUE | TRUE
15 | 5 | 0.96 | 154.0982 | 33.7082 | 56.8037 | 0.0403 | 6.2768 | 0.8456 | 171.1504 | 3.7453 | 1 | -0.0225 | 4.4338 | TRUE | TRUE
16 | -29 | 0.85 | 140.9141 | 32.638 | 42.5119 | 0.0405 | 6.2489 | 2.6586 | 156.1055 | 0 | 2 | -0.1698 | 4.4488 | TRUE | TRUE
17 | -25 | 0.9 | 149.8673 | 33.3807 | 44.6407 | 0.0406 | 6.2679 | 2.1987 | 162.5251 | 0 | 2 | -0.1673 | 4.4586 | TRUE | TRUE
18 | -20 | 0.94 | 156.0263 | 33.7931 | 47.8028 | 0.0417 | 6.2809 | 1.5568 | 166.8532 | 0 | 2 | -0.1397 | 4.5823 | TRUE | TRUE
19 | -15 | 0.93 | 154.0932 | 33.6833 | 49.9604 | 0.0405 | 6.2768 | 1.5317 | 166.2856 | 0 | 2 | -0.1066 | 4.4511 | TRUE | TRUE
20 | -10 | 0.92 | 151.7236 | 33.519 | 52.048 | 0.0414 | 6.2718 | 1.5189 | 165.7169 | 0 | 2 | -0.0779 | 4.5504 | TRUE | TRUE
21 | -5 | 0.91 | 150.4178 | 33.4004 | 53.9128 | 0.0405 | 6.269 | 1.4058 | 165.1474 | 0 | 2 | -0.0549 | 4.4525 | TRUE | TRUE
22 | 0 | 0.9 | 147.9689 | 33.261 | 54.9614 | 0.0404 | 6.2638 | 1.4156 | 164.577 | 0 | 2 | -0.0367 | 4.4423 | TRUE | TRUE
23 | 5 | 0.9 | 143.88 | 33.0816 | 54.8614 | 0.0405 | 6.2552 | 1.5448 | 164.2251 | 0 | 2 | -0.0231 | 4.4477 | TRUE | TRUE

## Обработка
| Бак аккумулятор под давлением |  | 1000 м3 | бак цилиндрический D=6 H= 10 kol-vo = 2
| Суммарная мощность НЕТТО энергоблоков |  | День (нагрузка номинальная 100%)
t air, C | зарядка, МВт | разрядка, МВт | нет аккум, МВт | разность зарядка-нетаккум, МВт | разность разрядка-нетаккум, МВт | Нагрузка,%
-29 | [5 empty] | 100
-15 | [5 empty] | 100
0 | [5 empty] | 100
8 | [5 empty] | 100
15 | [5 empty] | 100
|  |  | Ночь (нагрузка минимальная) |  |  | Нагрузка зарядки ,% | Нагрузка разрядки,% | Нагрузка без аккум,%
-29
-15
0
8
15
| Бак аккумулятор атмосферный |  | День (нагрузка номинальная 100%)
-29 | [5 empty] | 100
-15 | [5 empty] | 100
0 | [5 empty] | 100
8 | [5 empty] | 100
15 | [5 empty] | 100
|  |  | Ночь (нагрузка минимальная) |  |  | Нагрузка зарядки ,% | Нагрузка разрядки,% | Нагрузка без аккум,%
-29
-15
0
8
15
погрешность вычислений бака под давлением
| Погрешность Минимум-максимум теплофикационная мощность турбины, % |  |  | атмосферный тип,%
Нет аккум
Нет аккум
Нет аккум
Нет аккум
Нет аккум
зарядка
зарядка
зарядка
зарядка
зарядка
Разрядка
Разрядка
Разрядка
Разрядка
Разрядка
| Qнр, МДж/кг | Расход топлива кг/ч |  | Расход топлива кг/ч
|  | день |  | ночь
-29 | 48.3 |  | Нет аккум |  | Нет аккум |  | МОЩНОСТЬ СРЕДНЯЯ, МВТ |  |  | Разность Мощностей относительно без аккум, МВТ
-15 |  |  | Нет аккум |  | Нет аккум |  | день разрядка-ноч-разрядка | ночь разрядка-день-зарядка | без аккум | день разрядка-ноч-разрядка | ночь разрядка-день-зарядка
0 |  |  | Нет аккум |  | Нет аккум | -29
8 |  |  | Нет аккум |  | Нет аккум | -15
15 |  |  | Нет аккум |  | Нет аккум | 0
-29 |  |  | зарядка |  | зарядка | 8
-15 |  |  | зарядка |  | зарядка | 15
0 |  |  | зарядка |  | зарядка
8 |  |  | зарядка |  | зарядка
15 |  |  | зарядка |  | зарядка
-29 |  |  | Разрядка |  | Разрядка
-15 |  |  | Разрядка |  | Разрядка
0 |  |  | Разрядка |  | Разрядка
8 |  |  | Разрядка |  | Разрядка
15 |  |  | Разрядка |  | Разрядка

## Деньги
То что скинет Дима (ОБНОВИТЬ) |  |  |  | Результаты | [5 empty] | Прибыль только с продажи электроэнергии в рублях, млн руб |  |  | Прибыль в процентах относительно без аккум
|  |  |  | Прибыль от продажи электроэнергии в пик |  |  | Прибыль от продажи электроэнергии в провал |  |  | Днем- зарядка, ночью-разрядка | Днем- разрядка, ночью-зарядка | Без аккум | Днем- зарядка, ночью-разрядка | Днем- разрядка, ночью-зарядка | Без аккум
Т | Пик | Провал |  | Аккум зарядка | Аккум разрядка | Без Аккум | Аккум зарядка | Аккум разрядка | Без Аккум
-29
-15
0
8
15
Маржинальная прибыль
доход от продажи ээ - расходы на топливо
| цена топлива |  |  | Аккум зарядка | Аккум разрядка | Без Аккум
4
|  |  |  | Сумма маржинальной прибыли |  |  | Приращения
|  |  |  | Зарядка день-разрядка ночь | Зарядка ночь разрядка день | Без аккум | Зарядка день-разрядка ночь | Зарядка ночь разрядка день
-29
-15
0
8
15
Пик | 2,920684582141670E-05x5 - 1,817632666623050E-04x4 - 1,464067050969310E-02x3 + 4,667237990612450E-01x2 + 5,024806964265030E-01x + 1,536443136672040E+03
провал | -3,843671881309520E-05x5 + 1,452674024182700E-05x4 + 2,559162832808860E-02x3 + 4,935307632601750E-03x2 - 4,816976534850370E+00x + 8,551048550043700E+02
Относительная прибыль, руб/МВт
|  |  | Зарядка день-разрядка ночь | Зарядка ночь разрядка день | Нет Аккум
-29
-15
0
8
15