## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 447.9415 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.6573 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 539.3804 | 0.1 | 962.6415 | 461.5987 | 0.77818 | 0.12026 | 0.03193 | 0.063068 | 0.0065649
PEVD-IVD | 464.6117 | 0.1 | 877.0728 | 461.5987 | 0.77818 | 0.12026 | 0.03193 | 0.063068 | 0.0065649
IVD-EVD | 291.412 | 0.1 | 684.5442 | 461.5987 | 0.77818 | 0.12026 | 0.03193 | 0.063068 | 0.0065649
EVD-PPND | 225.5204 | 0.1 | 613.2887 | 461.5987 | 0.77818 | 0.12026 | 0.03193 | 0.063068 | 0.0065649
PPND-IND | 224.5991 | 0.1 | 612.2994 | 461.5987 | 0.77818 | 0.12026 | 0.03193 | 0.063068 | 0.0065649
IND-GPK | 166.0795 | 0.1 | 549.8142 | 461.5987 | 0.77818 | 0.12026 | 0.03193 | 0.063068 | 0.0065649
GPK-out | 104.1556 | 0.1 | 484.356 | 461.5987 | 0.77818 | 0.12026 | 0.03193 | 0.063068 | 0.0065649
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.9459
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.71142

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -15 | 0.1
PEVD-DROSVD | 514.3465 | 6.3731 | 3453.0494 | 57.7416
IVD-PEVD | 283.3894 | 6.7511 | 2775.8024 | 57.7416
EVD-IVD | 282.8952 | 6.7511 | 1252.0704 | 57.7416
PEN-EVD | 162.1918 | 6.7511 | 688.5394 | 57.7416
BND-PEN | 155.6451 | 0.55271 | 656.5828 | 57.7416
PPND-DROSND | 168.2552 | 0.55467 | 2782.9119 | 14.5628
IND-PPND | 155.6451 | 0.55271 | 2752.5507 | 14.5628
GPK-IND | 155.6451 | 0.55271 | 683.8064 | 72.3044
GPK-REC | 155.6451 | 0.55271 | 683.8064 | 72.6336
REC-GPK | 64.8318 | 0.55271 | 271.9683 | 72.3044
SMESH-GPK | 64.0981 | 0.6964 | 268.8972 | 72.3083
SMESHOD-REC | 63.3509 | 0.6964 | 265.7697 | 60.4866
SP1-OD | 103.2942 | 0.11394 | 433.0692 | 55.3145
OD-GPK | 67.2491 | 0.11394 | 281.6085 | 55.3153
SWIN-TURB | 57.9 | 1 | 192.602 | 582.9878
SWIN-OD | 57.9 | 1 | 192.602 | 73.4395
OD-SP1 | 84.8748 | 1 | 355.3706 | 73.4395
OTB2-SP2 | 119.6585 | 0.17299 | 2708.102 | 12.0193
SP2-SP1 | 114.1112 | 0.16434 | 478.8259 | 12.0193
SP1-SP2 | 100.5737 | 1 | 421.1019 | 582.9878
SP2-WOUT | 111.4408 | 1 | 466.6027 | 582.9878
WIN-SP1 | 61.298 | 1 | 202.3831 | 582.9878
OTB1-SP1 | 104.7673 | 0.11993 | 2657.038 | 43.2961
DROSVD-TURBVD | 511.4182 | 5.7451 | 3453.0494 | 45.9239 | 6.9402 | 100
ENDOFVD | 203.368 | 0.41396 | 2867.2988 | 45.9239 | 7.1702 | 100
DROSND-TURBND | 165.9462 | 0.47432 | 2782.9119 | 14.5628 | 6.9246 | 100
SMESHEND | 193.7198 | 0.41396 | 2846.9817 | 60.4867 | 7.1271 | 100
DOOTB2 | 119.6577 | 0.17299 | 2708.1005 | 60.4867 | 7.1971 | 100
DOOTB1 | 104.7668 | 0.11993 | 2657.0354 | 48.4683 | 7.2291 | 98.8416
INCND | 84.0494 | 0.01019 | 2657.0354 | 5.1713 | 8.3568 | 100
INKOND | 76.282 | 0.0024575 | 2643.5542 | 5.1713 | 8.9744 | 100
KOND-KN | 20.798 | 0.0024575 | 87.253 | 5.1713
KN-GPK | 22.8178 | 0.6964 | 96.3493 | 5.1713
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 57.9 | 1 | 243.22 | 750
SWOUT | 111.4408 | 1 | 468.1294 | 750
ST-PKM | 499.351 | 2 | 3466.8095 | 10.1616
ST-GPK | 67.9 | 0.8 | 284.8992 | 11.8217
DROSVD-ST | 514.351 | 6.3727 | 3453.1163 | 11.8217

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9709 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9709 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9709 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9709 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7615 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.8452 | 2.0947 | 0.88091 | 0.21242
CVD
CND
GTU |  | 129.9361 |  | 31.6837
DK |  | 6.2256
Turbine | 37.8452
Tots1 | 26.8999 |  |  | 0.84933
Tots2 | 8.4005 |  |  | 0.83603
Tots3 | 2.475 |  |  | 0.80852
Tots4 | 0.069715 |  |  | 0.06615
KN | 0.04704 | 0.052686 | 0.89283 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39103.4503 | 39498.4346 | 0.99
IVD | 87982.2301 | 88870.9395 | 0.99
EVD | 32562.5482 | 32891.4629 | 0.99
PPND | 452.1036 | 456.6703 | 0.99
IND | 28554.6315 | 28843.0621 | 0.99
GPK | 29913.2891 | 30215.4435 | 0.99
SP2 | 26.5264 |  | 0.99
SP1 | 95.8706 |  | 0.99
OD | 8.2945 |  | 0.99
Strans | 34568.9133
Strans_cool | 2884.775
Reformer | 22672.8209
Ref_cooler | 7873.7525
Ref_HTS | 5688.4298
HTS_cooler | 21115.6559
Ref_all | 37562.6132
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -15
n | 0.75141
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 520.8344 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 520.8344 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 461.0195 | 0.1 | 866.074 | 520.8344
IVD-EVD | 303.787 | 0.1 | 691.5142 | 520.8344
EVD-PPND | 234.8607 | 0.1 | 616.9629 | 520.8344
PPND-IND | 233.9389 | 0.1 | 615.9732 | 520.8344
IND-GPK | 174.6615 | 0.1 | 552.7043 | 520.8344
GPK-out | 106.2771 | 0.1 | 480.5009 | 520.8344
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -15 | 0.1
PEVD-DROSVD | 503.5446 | 7.7114 | 3411.6636 | 62.4698
IVD-PEVD | 295.6396 | 8.0727 | 2757.5985 | 62.4698
EVD-IVD | 294.9057 | 8.0727 | 1316.664 | 62.4698
PEN-EVD | 164.9694 | 8.0727 | 701.3125 | 62.4698
BND-PEN | 163.2979 | 0.67185 | 689.8186 | 62.4698
PPND-DROSND | 175.732 | 0.66481 | 2791.7565 | 16.5968
IND-PPND | 163.2979 | 0.67185 | 2761.0121 | 16.5968
GPK-IND | 163.2979 | 0.67185 | 711.972 | 79.0666
GPK-REC | 163.2979 | 0.67185 | 711.972 | 80.8918
REC-GPK | 60 | 0.67185 | 251.7278 | 80.8973
SMESH-GPK | 57.4475 | 0.6964 | 241.0711 | 74.3381
SMESHOD-REC | 57.4475 | 0.6964 | 241.0711 | 74.3381
SP1-OD | 99.1144 | 0.098254 | 415.4306 | 57.2422
OD-GPK | 66.5992 | 0.098254 | 278.8736 | 57.2419
SWIN-TURB | 57.9 | 1 | 192.602 | 591.2837
SWIN-OD | 57.9 | 1 | 192.602 | 74.4845
OD-SP1 | 82.7139 | 1 | 346.3232 | 74.4845
OTB2-SP2 | 116.7118 | 0.17884 | 2670.5997 | 16.9581
SP2-SP1 | 115.1294 | 0.1699 | 483.1421 | 16.9581
SP1-SP2 | 96.607 | 1 | 404.4937 | 591.2837
SP2-WOUT | 111.4408 | 1 | 466.6027 | 591.2837
WIN-SP1 | 61.0258 | 1 | 202.3831 | 591.2837
OTB1-SP1 | 100.5502 | 0.10343 | 2595.6943 | 40.2842
DROSVD-TURBVD | 500.6984 | 7.1208 | 3411.6636 | 57.7416 | 6.7928 | 100
ENDOFVD | 190.0457 | 0.49034 | 2834.9288 | 57.7416 | 7.0251 | 100
DROSND-TURBND | 172.8221 | 0.56874 | 2791.7565 | 16.5968 | 6.864 | 100
SMESHEND | 185.6041 | 0.49034 | 2825.2901 | 74.3384 | 7.0042 | 100
DOOTB2 | 116.7117 | 0.17884 | 2670.5992 | 74.3384 | 7.0859 | 98.6201
DOOTB1 | 100.55 | 0.10342 | 2595.6935 | 57.3804 | 7.1315 | 96.4193
INCND | 70.534 | 0.031929 | 2595.6935 | 17.0962 | 7.655 | 98.657
INKOND | 25.1374 | 0.003196 | 2441.4867 | 17.0962 | 8.2008 | 95.6881
KOND-KN | 25.1374 | 0.003196 | 105.4038 | 17.0962
KN-GPK | 27.1604 | 0.6964 | 114.4999 | 17.0962
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 57.9 | 1 | 243.22 | 750
SWOUT | 111.4408 | 1 | 468.1294 | 750
ST-PKM | 499.351 | 2 | 3466.8095 | 10.1616
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 514.351 | 6.3727 | 3453.1163 | 11.8217

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9709 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9709 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9709 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9709 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7615 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -1.6692 | 2 | 1054.4842 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -1.6692 | 2 | 936.5686 | 63084.9333 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -1.6692 | 2 | 936.5686 | 3.2998 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -1.6692 | 2 | 936.5686 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.5491
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.5491
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.2642 | 141.8489 | 0.74979 | 0.16767 | 0.017092 | 0.0096126 | 0.055841 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.398 | 0.1 | 690.4681 | 141.8489 | 0.74979 | 0.16767 | 0.017092 | 0.0096126 | 0.055841 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 77.9 | 0.1 | 438.8145 | 141.8489 | 0.74979 | 0.16767 | 0.017092 | 0.0096126 | 0.055841 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.71802 | 0.75866 | 0.94643 | 0.71071
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0948
DK |  | 6.3014
Turbine | 51.7355
Tots1 | 33.3016 |  |  | 0.84938
Tots2 | 11.4995 |  |  | 0.82916
Tots3 | 4.2981 |  |  | 0.81491
Tots4 | 2.6363 |  |  | 0.48643
KN | 0.15551 | 0.17299 | 0.89895 | 0.076429
SGgtu_comp | 46872.938
SGgtu_turb | 70328.1154

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40855.6821 | 41268.3658 | 0.99
IVD | 90007.5654 | 90916.7327 | 0.99
EVD | 38440.6372 | 38828.9264 | 0.99
PPND | 510.3083 | 515.4629 | 0.99
IND | 32623.0616 | 32952.5875 | 0.99
GPK | 37229.9997 | 37606.0603 | 0.99
SP2 | 36.7241 |  | 0.99
SP1 | 88.0886 |  | 0.99
OD | 7.7386 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 35696.7804

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 72319690.6029 | -1.6692 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -15
n | 1
Pin | 0
Pout | 0