## 140m3
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW | Time to calculate
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5127 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1189 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.157 | FALSE | FALSE | 0 | 349.6131
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5127 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1189 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.157 | TRUE | FALSE | 0 | 351.5447
-29 | 0.85986 | 142.4449 | 32.7711 | 42.9776 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6174 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3882 | FALSE | TRUE | 0 | 642.9956
-29 | 0.85986 | 142.4449 | 32.7711 | 42.9776 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6174 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3882 | TRUE | TRUE | 0 | 641.2541
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3814 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0296 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.7916 | FALSE | FALSE | 0 | 364.7249
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3814 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0296 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.7916 | TRUE | FALSE | 0 | 364.3053
-25 | 0.91771 | 152.0277 | 33.5356 | 45.2438 | 0.0403 | 6.2725 | 2.0227 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.4346 | FALSE | TRUE | 0 | 1610.9258
-25 | 0.91771 | 152.0277 | 33.5356 | 45.2438 | 0.0403 | 6.2725 | 2.0227 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.4346 | TRUE | TRUE | 0 | 1616.0596
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1182 | 0.0565 | 6.3014 | 0.9159 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2152 | FALSE | FALSE | 0 | 306.7796
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1182 | 0.0565 | 6.3014 | 0.9159 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2152 | TRUE | FALSE | 0 | 306.4796
-20 | 0.95733 | 158.5907 | 33.9203 | 48.4761 | 0.0403 | 6.2864 | 1.3552 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4348 | FALSE | TRUE | 0 | 1585.7134
-20 | 0.95733 | 158.5907 | 33.9203 | 48.4761 | 0.0403 | 6.2864 | 1.3552 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4348 | TRUE | TRUE | 0 | 1588.929
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8252 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7997 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6603 | FALSE | FALSE | 0 | 255.353
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8252 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7997 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6603 | TRUE | FALSE | 0 | 255.343
-15 | 0.94765 | 156.9876 | 33.8477 | 50.7254 | 0.0404 | 6.283 | 1.3063 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.437 | FALSE | TRUE | 0 | 1193.7331
-15 | 0.94765 | 156.9876 | 33.8477 | 50.7254 | 0.0404 | 6.283 | 1.3063 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.437 | TRUE | TRUE | 0 | 1196.1247
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3918 | 0.0645 | 6.3014 | 0.6871 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0862 | FALSE | FALSE | 0 | 243.0095
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3918 | 0.0645 | 6.3014 | 0.6871 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0862 | TRUE | FALSE | 0 | 243.3229
-10 | 0.93705 | 155.2319 | 33.7439 | 52.8297 | 0.0403 | 6.2793 | 1.253 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4319 | FALSE | TRUE | 0 | 702.8826
-10 | 0.93705 | 155.2319 | 33.7439 | 52.8297 | 0.0403 | 6.2793 | 1.253 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4319 | TRUE | TRUE | 0 | 712.3537
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5875 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5353 | FALSE | FALSE | 0 | 347.6682
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5875 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5353 | TRUE | FALSE | 0 | 346.9975
-5 | 0.93044 | 154.1373 | 33.6526 | 54.731 | 0.0405 | 6.2769 | 1.1372 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4474 | FALSE | TRUE | 0 | 1469.1757
-5 | 0.93044 | 154.1373 | 33.6526 | 54.731 | 0.0405 | 6.2769 | 1.1372 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4474 | TRUE | TRUE | 0 | 1474.4672
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7473 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7069 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0195 | FALSE | FALSE | 0 | 353.0355
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7473 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7069 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0195 | TRUE | FALSE | 0 | 352.8255
0 | 0.92577 | 152.1083 | 33.5553 | 55.7988 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1181 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4878 | FALSE | TRUE | 0 | 637.3143
0 | 0.92577 | 152.1083 | 33.5553 | 55.7988 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1181 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4878 | TRUE | TRUE | 0 | 638.9425
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.151 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1136 | FALSE | FALSE | 0 | 438.466
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.151 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1136 | TRUE | FALSE | 0 | 438.6961
5 | 0.92594 | 147.953 | 33.3777 | 55.6086 | 0.0409 | 6.2638 | 1.2271 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.5017 | FALSE | TRUE | 0 | 814.046
5 | 0.92594 | 147.953 | 33.3777 | 55.6086 | 0.0409 | 6.2638 | 1.2271 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.5017 | TRUE | TRUE | 0 | 810.9137
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6973 | 0.0743 | 6.2832 | 0.6945 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1655 | FALSE | FALSE | 0 | 519.4194
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6973 | 0.0743 | 6.2832 | 0.6945 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1655 | TRUE | FALSE | 0 | 517.9879
8 | 0.92483 | 145.269 | 33.2386 | 55.2556 | 0.041 | 6.2581 | 1.3203 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.513 | FALSE | TRUE | 0 | 897.3351
8 | 0.92483 | 145.269 | 33.2386 | 55.2556 | 0.041 | 6.2581 | 1.3203 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.513 | TRUE | TRUE | 0 | 895.5334
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.2833 | 0.0841 | 6.3014 | 1.1196 | 159.1671 | 2.1667 | 1 | 0 | 9.2488 | FALSE | FALSE | 10.2921 | 357.3394
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.2567 | 0.0831 | 6.3014 | 1.1192 | 159.4506 | 1.0938 | 1 | 0 | 9.1332 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 356.7087
-29 | 0.88086 | 145.9227 | 33.0646 | 43.6561 | 0.0399 | 6.2595 | 2.5002 | 159.1671 | 2.1667 | 1 | 0 | 4.3824 | FALSE | TRUE | 10.2921 | 621.1851
-29 | 0.87522 | 144.9885 | 32.9873 | 43.4805 | 0.0403 | 6.2575 | 2.5384 | 158.4694 | 1.0938 | 1 | 0 | 4.4355 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 1669.1078
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.2107 | 0.0623 | 6.3014 | 1.0295 | 165.8522 | 2.2572 | 1 | 0 | 6.8482 | FALSE | FALSE | 10.2921 | 351.4947
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.1908 | 0.0612 | 6.3014 | 1.0295 | 166.1475 | 1.186 | 1 | 0 | 6.7271 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 341.2328
-25 | 0.94115 | 155.9102 | 33.778 | 45.9965 | 0.0404 | 6.2807 | 1.7158 | 165.8522 | 2.2572 | 1 | 0 | 4.4421 | FALSE | TRUE | 10.2921 | 2039.2471
-25 | 0.93345 | 154.6354 | 33.7041 | 45.7501 | 0.0403 | 6.278 | 1.8165 | 165.1251 | 1.186 | 1 | 0 | 4.4348 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 1505.7771
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9888 | 0.0477 | 6.3014 | 0.9144 | 170.634 | 2.3268 | 1 | 0 | 5.2427 | FALSE | FALSE | 10.3226 | 330.4349
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9721 | 0.0466 | 6.3014 | 0.9147 | 170.931 | 1.4056 | 1 | 0 | 5.118 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 355.9879
-20 | 0.9809 | 162.4951 | 34.0518 | 49.26 | 0.0404 | 6.2947 | 1.0936 | 170.634 | 2.3268 | 1 | 0 | 4.4398 | FALSE | TRUE | 10.3226 | 1751.686
-20 | 0.97312 | 161.2067 | 34.0176 | 48.9939 | 0.04 | 6.2919 | 1.1763 | 169.9567 | 1.4056 | 1 | 0 | 4.3958 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 602.4077
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.6713 | 0.0517 | 6.3014 | 0.8003 | 170.4553 | 2.3313 | 1 | 0 | 5.679 | FALSE | FALSE | 10.3657 | 251.5499
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.6543 | 0.0506 | 6.3014 | 0.8003 | 170.7423 | 1.6251 | 1 | 0 | 5.5585 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 271.0981
-15 | 0.971 | 160.8562 | 34.0103 | 51.5221 | 0.0404 | 6.2912 | 1.0533 | 170.4553 | 2.3313 | 1 | 0 | 4.4403 | FALSE | TRUE | 10.3657 | 1115.1096
-15 | 0.96538 | 159.9245 | 33.978 | 51.3326 | 0.0404 | 6.2892 | 1.109 | 169.8957 | 1.6251 | 1 | 0 | 4.4379 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 1117.5764
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.2397 | 0.0558 | 6.3014 | 0.6871 | 170.2763 | 2.3359 | 1 | 0 | 6.1354 | FALSE | FALSE | 10.4076 | 270.2944
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.221 | 0.0548 | 6.3014 | 0.6877 | 170.5536 | 1.8444 | 1 | 0 | 6.022 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 271.1252
-10 | 0.95991 | 159.0185 | 33.9343 | 53.629 | 0.0404 | 6.2873 | 1.0092 | 170.2763 | 2.3359 | 1 | 0 | 4.4382 | FALSE | TRUE | 10.4076 | 777.661
-10 | 0.95593 | 158.3594 | 33.9057 | 53.4908 | 0.0404 | 6.2859 | 1.0484 | 169.8556 | 1.8444 | 1 | 0 | 4.4436 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 648.5692
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.4284 | 0.0597 | 6.3014 | 0.6995 | 170.097 | 2.3404 | 1 | 0 | 6.5673 | FALSE | FALSE | 10.4482 | 288.89
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.4086 | 0.0587 | 6.3014 | 0.6995 | 170.3649 | 2.0637 | 1 | 0 | 6.4563 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 294.8873
-5 | 0.95334 | 157.9302 | 33.8603 | 55.5253 | 0.0406 | 6.285 | 0.9117 | 170.097 | 2.3404 | 1 | 0 | 4.4638 | FALSE | TRUE | 10.4482 | 596.5962
-5 | 0.95107 | 157.5547 | 33.8424 | 55.4467 | 0.0407 | 6.2842 | 0.9322 | 169.8421 | 2.0637 | 1 | 0 | 4.4706 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 609.0712
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.5928 | 0.0638 | 6.2985 | 0.7069 | 169.9174 | 2.3448 | 1 | 0 | 7.0139 | FALSE | FALSE | 10.4875 | 307.4808
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.5709 | 0.0627 | 6.2985 | 0.7068 | 170.1762 | 2.2829 | 1 | 0 | 6.8972 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 319.4528
0 | 0.94666 | 155.5398 | 33.7571 | 56.493 | 0.0404 | 6.2799 | 0.9131 | 169.9174 | 2.3448 | 1 | 0 | 4.4391 | FALSE | TRUE | 10.4875 | 1542.5257
0 | 0.94613 | 155.4536 | 33.7526 | 56.4776 | 0.0404 | 6.2797 | 0.9175 | 169.8633 | 2.2829 | 1 | 0 | 4.4394 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 1465.2221
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.0507 | 0.0644 | 6.2889 | 0.6997 | 169.7375 | 2.3491 | 1 | 0 | 7.0803 | FALSE | FALSE | 10.5255 | 421.6327
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.0524 | 0.0642 | 6.2889 | 0.6997 | 169.792 | 2.3408 | 1 | 0 | 7.0606 | TRUE | FALSE | 10.521 | 417.6302
5 | 0.94635 | 151.2139 | 33.574 | 56.2327 | 0.0404 | 6.2707 | 1.0096 | 169.7375 | 2.3491 | 1 | 0 | 4.4417 | FALSE | TRUE | 10.5255 | 1864.6082
5 | 0.94637 | 151.2173 | 33.5742 | 56.2386 | 0.0404 | 6.2707 | 1.0081 | 169.7396 | 2.3408 | 1 | 0 | 4.4441 | TRUE | TRUE | 10.521 | 1949.3104
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6184 | 0.0649 | 6.2832 | 0.6945 | 169.0791 | 2.3416 | 1 | 0 | 7.1326 | FALSE | FALSE | 10.5344 | 450.8627
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6169 | 0.0649 | 6.2832 | 0.6944 | 169.0694 | 2.3333 | 1 | 0 | 7.1348 | TRUE | FALSE | 10.5299 | 535.5118
8 | 0.94513 | 148.4571 | 33.4355 | 55.8593 | 0.0404 | 6.2649 | 1.0917 | 169.0791 | 2.3416 | 1 | 0 | 4.4425 | FALSE | TRUE | 10.5344 | 2251.213
8 | 0.94507 | 148.4477 | 33.435 | 55.8566 | 0.0404 | 6.2649 | 1.0914 | 169.0811 | 2.3333 | 1 | 0 | 4.4402 | TRUE | TRUE | 10.5299 | 2204.1599
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5348 | 0.0971 | 6.3014 | 1.119 | 155.8382 | 0 | 2 | 0 | 10.677 | FALSE | FALSE | 0 | 328.5565
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.322 | 0.0939 | 6.3014 | 1.1201 | 156.7332 | 0 | 2 | 0 | 10.3191 | TRUE | FALSE | 0 | 324.7841
-29 | 0.84926 | 140.6892 | 32.6183 | 42.5222 | 0.0404 | 6.2484 | 2.6509 | 155.8274 | 0 | 2 | 0 | 4.4383 | FALSE | TRUE | 0 | 1682.5492
-29 | 0.85735 | 142.0287 | 32.7351 | 42.6841 | 0.0404 | 6.2512 | 2.6268 | 156.7332 | 0 | 2 | 0 | 4.4388 | TRUE | TRUE | 0 | 1537.8351
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3776 | 0.076 | 6.3014 | 1.0304 | 162.316 | 0 | 2 | 0 | 8.3572 | FALSE | FALSE | 0 | 340.3192
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.195 | 0.0728 | 6.3014 | 1.0294 | 163.2092 | 0 | 2 | 0 | 8.0075 | TRUE | FALSE | 0 | 343.7516
-25 | 0.90247 | 149.503 | 33.3535 | 44.6331 | 0.0399 | 6.2671 | 2.2122 | 162.3054 | 0 | 2 | 0 | 4.3837 | FALSE | TRUE | 0 | 629.7134
-25 | 0.91104 | 150.9229 | 33.4579 | 44.7974 | 0.0398 | 6.2701 | 2.1097 | 163.2092 | 0 | 2 | 0 | 4.3744 | TRUE | TRUE | 0 | 606.1339
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1101 | 0.0622 | 6.3014 | 0.9157 | 166.9003 | 0 | 2 | 0 | 6.8346 | FALSE | FALSE | 0 | 290.0535
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9631 | 0.0594 | 6.3014 | 0.9156 | 167.6694 | 0 | 2 | 0 | 6.5294 | TRUE | FALSE | 0 | 350.2819
-20 | 0.94217 | 156.0801 | 33.7961 | 47.8663 | 0.0403 | 6.2811 | 1.5452 | 166.8903 | 0 | 2 | 0 | 4.4347 | FALSE | TRUE | 0 | 1315.3111
-20 | 0.94965 | 157.3189 | 33.8608 | 48.0217 | 0.0403 | 6.2837 | 1.4484 | 167.6694 | 0 | 2 | 0 | 4.4357 | TRUE | TRUE | 0 | 1362.839
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8491 | 0.0665 | 6.3014 | 0.7994 | 166.6427 | 0 | 2 | 0 | 7.3088 | FALSE | FALSE | 0 | 233.1597
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.7392 | 0.0644 | 6.3014 | 0.7989 | 167.2338 | 0 | 2 | 0 | 7.077 | TRUE | FALSE | 0 | 231.6081
-15 | 0.93212 | 154.4146 | 33.7031 | 50.1033 | 0.0404 | 6.2775 | 1.4984 | 166.6334 | 0 | 2 | 0 | 4.4379 | FALSE | TRUE | 0 | 1035.0926
-15 | 0.93784 | 155.362 | 33.7593 | 50.2281 | 0.0404 | 6.2795 | 1.4264 | 167.2338 | 0 | 2 | 0 | 4.4361 | TRUE | TRUE | 0 | 1259.4418
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.4416 | 0.0704 | 6.3014 | 0.6876 | 166.3851 | 0 | 2 | 0 | 7.7423 | FALSE | FALSE | 0 | 272.7068
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.375 | 0.069 | 6.3014 | 0.6874 | 166.7974 | 0 | 2 | 0 | 7.5861 | TRUE | FALSE | 0 | 269.3404
-10 | 0.92099 | 152.5711 | 33.5769 | 52.2058 | 0.0404 | 6.2736 | 1.4481 | 166.3765 | 0 | 2 | 0 | 4.4379 | FALSE | TRUE | 0 | 615.2175
-10 | 0.9249 | 153.2191 | 33.6198 | 52.3028 | 0.0404 | 6.275 | 1.3979 | 166.7974 | 0 | 2 | 0 | 4.4369 | TRUE | TRUE | 0 | 1092.3142
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.6788 | 0.0748 | 6.3014 | 0.6996 | 166.1275 | 0 | 2 | 0 | 8.2225 | FALSE | FALSE | 0 | 279.2314
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.6471 | 0.0739 | 6.3014 | 0.6996 | 166.3605 | 0 | 2 | 0 | 8.1259 | TRUE | FALSE | 0 | 317.5186
-5 | 0.91481 | 151.5469 | 33.4812 | 54.1437 | 0.0406 | 6.2714 | 1.3184 | 166.1195 | 0 | 2 | 0 | 4.4673 | FALSE | TRUE | 0 | 581.8351
-5 | 0.91697 | 151.9061 | 33.5062 | 54.2062 | 0.0406 | 6.2722 | 1.2908 | 166.3605 | 0 | 2 | 0 | 4.4655 | TRUE | TRUE | 0 | 549.2658
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.8716 | 0.0796 | 6.2985 | 0.7069 | 165.8698 | 0 | 2 | 0 | 8.7476 | FALSE | FALSE | 0 | 293.3866
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.8608 | 0.0793 | 6.2985 | 0.7068 | 165.923 | 0 | 2 | 0 | 8.7205 | TRUE | FALSE | 0 | 286.9579
0 | 0.90963 | 149.4559 | 33.3721 | 55.2415 | 0.0408 | 6.267 | 1.3051 | 165.8625 | 0 | 2 | 0 | 4.486 | FALSE | TRUE | 0 | 557.3829
0 | 0.91014 | 149.5403 | 33.3782 | 55.26 | 0.0408 | 6.2672 | 1.298 | 165.923 | 0 | 2 | 0 | 4.4867 | TRUE | TRUE | 0 | 602.7873
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.2715 | 0.0807 | 6.2889 | 0.6997 | 165.6121 | 0 | 2 | 0 | 8.8671 | FALSE | FALSE | 0 | 431.9051
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.2744 | 0.0807 | 6.2889 | 0.6997 | 165.6204 | 0 | 2 | 0 | 8.8673 | TRUE | FALSE | 0 | 441.9754
5 | 0.90964 | 145.3485 | 33.1938 | 55.1235 | 0.0409 | 6.2583 | 1.4277 | 165.6056 | 0 | 2 | 0 | 4.4986 | FALSE | TRUE | 0 | 614.2166
5 | 0.90842 | 145.1532 | 33.1792 | 55.0844 | 0.0404 | 6.2579 | 1.4427 | 165.6138 | 0 | 2 | 0 | 4.4429 | TRUE | TRUE | 0 | 1683.1292
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.8108 | 0.0812 | 6.2832 | 0.6945 | 164.9404 | 0 | 2 | 0 | 8.931 | FALSE | FALSE | 0 | 360.77
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.8118 | 0.0812 | 6.2832 | 0.6945 | 164.9487 | 0 | 2 | 0 | 8.9272 | TRUE | FALSE | 0 | 470.7699
8 | 0.90825 | 142.6647 | 33.0507 | 54.7804 | 0.041 | 6.2526 | 1.5341 | 164.9341 | 0 | 2 | 0 | 4.5059 | FALSE | TRUE | 0 | 685.7163
8 | 0.90834 | 142.6776 | 33.0517 | 54.7835 | 0.041 | 6.2526 | 1.5335 | 164.9424 | 0 | 2 | 0 | 4.5042 | TRUE | TRUE | 0 | 732.6471

## 250m3
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW | Time to calculate
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5127 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1189 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.157 | FALSE | FALSE | 0 | 351.2176
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5127 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1189 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.157 | TRUE | FALSE | 0 | 352.6792
-29 | 0.85986 | 142.4449 | 32.7711 | 42.9776 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6174 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3882 | FALSE | TRUE | 0 | 641.3912
-29 | 0.85986 | 142.4449 | 32.7711 | 42.9776 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6174 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3882 | TRUE | TRUE | 0 | 636.7181
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3814 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0296 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.7916 | FALSE | FALSE | 0 | 365.9028
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3814 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0296 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.7916 | TRUE | FALSE | 0 | 364.0612
-25 | 0.91771 | 152.0277 | 33.5356 | 45.2438 | 0.0403 | 6.2725 | 2.0227 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.4346 | FALSE | TRUE | 0 | 1527.3192
-25 | 0.91771 | 152.0277 | 33.5356 | 45.2438 | 0.0403 | 6.2725 | 2.0227 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.4346 | TRUE | TRUE | 0 | 1524.7292
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1182 | 0.0565 | 6.3014 | 0.9159 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2152 | FALSE | FALSE | 0 | 307.6973
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1182 | 0.0565 | 6.3014 | 0.9159 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2152 | TRUE | FALSE | 0 | 308.0573
-20 | 0.95733 | 158.5907 | 33.9203 | 48.4761 | 0.0403 | 6.2864 | 1.3552 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4348 | FALSE | TRUE | 0 | 1508.546
-20 | 0.95733 | 158.5907 | 33.9203 | 48.4761 | 0.0403 | 6.2864 | 1.3552 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4348 | TRUE | TRUE | 0 | 1509.7275
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8252 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7997 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6603 | FALSE | FALSE | 0 | 255.6101
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8252 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7997 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6603 | TRUE | FALSE | 0 | 256.5617
-15 | 0.94765 | 156.9876 | 33.8477 | 50.7254 | 0.0404 | 6.283 | 1.3063 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.437 | FALSE | TRUE | 0 | 1162.8569
-15 | 0.94765 | 156.9876 | 33.8477 | 50.7254 | 0.0404 | 6.283 | 1.3063 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.437 | TRUE | TRUE | 0 | 1156.5849
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3918 | 0.0645 | 6.3014 | 0.6871 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0862 | FALSE | FALSE | 0 | 244.4473
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3918 | 0.0645 | 6.3014 | 0.6871 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0862 | TRUE | FALSE | 0 | 244.4774
-10 | 0.93705 | 155.2319 | 33.7439 | 52.8297 | 0.0403 | 6.2793 | 1.253 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4319 | FALSE | TRUE | 0 | 703.1197
-10 | 0.93705 | 155.2319 | 33.7439 | 52.8297 | 0.0403 | 6.2793 | 1.253 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4319 | TRUE | TRUE | 0 | 701.4648
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5875 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5353 | FALSE | FALSE | 0 | 349.6969
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5875 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5353 | TRUE | FALSE | 0 | 348.6162
-5 | 0.93044 | 154.1373 | 33.6526 | 54.731 | 0.0405 | 6.2769 | 1.1372 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4474 | FALSE | TRUE | 0 | 1395.4038
-5 | 0.93044 | 154.1373 | 33.6526 | 54.731 | 0.0405 | 6.2769 | 1.1372 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4474 | TRUE | TRUE | 0 | 1393.2638
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7473 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7069 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0195 | FALSE | FALSE | 0 | 354.6008
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7473 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7069 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0195 | TRUE | FALSE | 0 | 353.8
0 | 0.92577 | 152.1083 | 33.5553 | 55.7988 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1181 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4878 | FALSE | TRUE | 0 | 635.1131
0 | 0.92577 | 152.1083 | 33.5553 | 55.7988 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1181 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4878 | TRUE | TRUE | 0 | 636.1139
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.151 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1136 | FALSE | FALSE | 0 | 438.6799
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.151 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1136 | TRUE | FALSE | 0 | 439.1709
5 | 0.92594 | 147.953 | 33.3777 | 55.6086 | 0.0409 | 6.2638 | 1.2271 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.5017 | FALSE | TRUE | 0 | 801.2697
5 | 0.92594 | 147.953 | 33.3777 | 55.6086 | 0.0409 | 6.2638 | 1.2271 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.5017 | TRUE | TRUE | 0 | 806.7843
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6973 | 0.0743 | 6.2832 | 0.6945 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1655 | FALSE | FALSE | 0 | 520.0265
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6973 | 0.0743 | 6.2832 | 0.6945 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1655 | TRUE | FALSE | 0 | 519.7365
8 | 0.92483 | 145.269 | 33.2386 | 55.2556 | 0.041 | 6.2581 | 1.3203 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.513 | FALSE | TRUE | 0 | 884.1579
8 | 0.92483 | 145.269 | 33.2386 | 55.2556 | 0.041 | 6.2581 | 1.3203 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.513 | TRUE | TRUE | 0 | 887.0702
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.0774 | 0.0759 | 6.3014 | 1.1192 | 161.3218 | 4.3333 | 1 | 0 | 8.3412 | FALSE | FALSE | 20.5841 | 340.3591
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.0239 | 0.0737 | 6.3014 | 1.1202 | 161.8886 | 2.1876 | 1 | 0 | 8.0996 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 358.2532
-29 | 0.90379 | 149.7226 | 33.3635 | 44.4 | 0.0404 | 6.2676 | 2.2907 | 161.3218 | 4.3333 | 1 | 0 | 4.4362 | FALSE | TRUE | 20.5841 | 1601.752
-29 | 0.8897 | 147.3869 | 33.183 | 43.9479 | 0.0404 | 6.2626 | 2.4284 | 159.9263 | 2.1876 | 1 | 0 | 4.4361 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 1510.7275
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.0618 | 0.0537 | 6.3014 | 1.0303 | 168.0973 | 4.5143 | 1 | 0 | 5.904 | FALSE | FALSE | 20.5841 | 356.3416
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.0287 | 0.0515 | 6.3014 | 1.0299 | 168.6879 | 2.3721 | 1 | 0 | 5.6563 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 359.344
-25 | 0.96429 | 159.7441 | 33.9588 | 46.7393 | 0.0403 | 6.2888 | 1.4189 | 168.0973 | 4.5143 | 1 | 0 | 4.4336 | FALSE | TRUE | 20.5841 | 1634.9522
-25 | 0.94932 | 157.2641 | 33.8493 | 46.2619 | 0.0404 | 6.2836 | 1.6072 | 166.6432 | 2.3721 | 1 | 0 | 4.4429 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 1569.9877
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.8801 | 0.0389 | 6.3014 | 0.9143 | 172.9507 | 4.6535 | 1 | 0 | 4.2711 | FALSE | FALSE | 20.6452 | 322.7925
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.8547 | 0.0366 | 6.3014 | 0.9145 | 173.5446 | 2.8113 | 1 | 0 | 4.0186 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 345.253
-20 | 1.004 | 166.3196 | 34.0907 | 50.0253 | 0.0403 | 6.3028 | 0.8819 | 172.9507 | 4.6535 | 1 | 0 | 4.4331 | FALSE | TRUE | 20.6452 | 1486.1912
-20 | 0.98976 | 163.9635 | 34.0784 | 49.5533 | 0.0401 | 6.2978 | 1.0064 | 171.5961 | 2.8113 | 1 | 0 | 4.4066 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 589.9745
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.5482 | 0.0427 | 6.3014 | 0.7992 | 172.7791 | 4.6627 | 1 | 0 | 4.6994 | FALSE | FALSE | 20.7314 | 264.7471
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.5157 | 0.0405 | 6.3014 | 0.8005 | 173.353 | 3.2502 | 1 | 0 | 4.4542 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 263.9264
-15 | 0.99398 | 164.6619 | 34.0897 | 52.3093 | 0.0404 | 6.2993 | 0.8472 | 172.7791 | 4.6627 | 1 | 0 | 4.4401 | FALSE | TRUE | 20.7314 | 1226.4924
-15 | 0.98259 | 162.7762 | 34.0615 | 51.9161 | 0.0402 | 6.2953 | 0.9442 | 171.6598 | 3.2502 | 1 | 0 | 4.4206 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 535.2433
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.111 | 0.0472 | 6.3014 | 0.6874 | 172.6069 | 4.6718 | 1 | 0 | 5.1874 | FALSE | FALSE | 20.8151 | 272.2759
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.0787 | 0.0451 | 6.3014 | 0.6881 | 173.1614 | 3.6889 | 1 | 0 | 4.9557 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 244.5466
-10 | 0.98237 | 162.7396 | 34.0528 | 54.409 | 0.0403 | 6.2952 | 0.8138 | 172.6069 | 4.6718 | 1 | 0 | 4.431 | FALSE | TRUE | 20.8151 | 718.425
-10 | 0.97457 | 161.4465 | 34.0204 | 54.1428 | 0.0404 | 6.2924 | 0.8757 | 171.7654 | 3.6889 | 1 | 0 | 4.4458 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 493.8331
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.2882 | 0.0509 | 6.3014 | 0.6995 | 172.434 | 4.6807 | 1 | 0 | 5.5959 | FALSE | FALSE | 20.8963 | 297.8198
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.2621 | 0.0489 | 6.3014 | 0.6995 | 172.9699 | 4.1274 | 1 | 0 | 5.3775 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 275.3985
-5 | 0.97488 | 161.4991 | 33.9961 | 56.272 | 0.0404 | 6.2926 | 0.7395 | 172.434 | 4.6807 | 1 | 0 | 4.4445 | FALSE | TRUE | 20.8963 | 1222.2925
-5 | 0.9701 | 160.7061 | 33.9717 | 56.1128 | 0.0405 | 6.2909 | 0.7732 | 171.9243 | 4.1274 | 1 | 0 | 4.4489 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 1166.067
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.4554 | 0.0546 | 6.2985 | 0.7068 | 172.2606 | 4.6895 | 1 | 0 | 6.0025 | FALSE | FALSE | 20.975 | 319.3602
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.4286 | 0.0525 | 6.2985 | 0.7068 | 172.7783 | 4.5658 | 1 | 0 | 5.7761 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 300.3012
0 | 0.96827 | 159.0909 | 33.9127 | 57.2236 | 0.0404 | 6.2874 | 0.7381 | 172.2606 | 4.6895 | 1 | 0 | 4.4458 | FALSE | TRUE | 20.975 | 1400.5959
0 | 0.96735 | 158.9405 | 33.9074 | 57.1901 | 0.0404 | 6.2871 | 0.7453 | 172.1525 | 4.5658 | 1 | 0 | 4.4434 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 1201.6914
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 57.972 | 0.0551 | 6.2889 | 0.6996 | 172.0866 | 4.6982 | 1 | 0 | 6.0543 | FALSE | FALSE | 21.051 | 493.983
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 57.9713 | 0.0546 | 6.2889 | 0.6996 | 172.1956 | 4.6816 | 1 | 0 | 6.0077 | TRUE | FALSE | 21.042 | 497.0019
5 | 0.9677 | 154.6261 | 33.7281 | 56.8924 | 0.0404 | 6.278 | 0.8198 | 172.0866 | 4.6982 | 1 | 0 | 4.443 | FALSE | TRUE | 21.051 | 1789.3317
5 | 0.96772 | 154.6283 | 33.7282 | 56.8928 | 0.0404 | 6.278 | 0.8198 | 172.0909 | 4.6816 | 1 | 0 | 4.4377 | TRUE | TRUE | 21.042 | 1778.6027
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.5567 | 0.0555 | 6.2832 | 0.6944 | 171.4211 | 4.6832 | 1 | 0 | 6.1023 | FALSE | FALSE | 21.0688 | 480.9627
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.5606 | 0.0556 | 6.2832 | 0.6944 | 171.4017 | 4.6665 | 1 | 0 | 6.1127 | TRUE | FALSE | 21.0598 | 441.8657
8 | 0.96643 | 151.8034 | 33.592 | 56.5013 | 0.0404 | 6.272 | 0.8869 | 171.4211 | 4.6832 | 1 | 0 | 4.4444 | FALSE | TRUE | 21.0688 | 1162.6481
8 | 0.96652 | 151.8167 | 33.5925 | 56.5047 | 0.0405 | 6.272 | 0.8861 | 171.425 | 4.6665 | 1 | 0 | 4.449 | TRUE | TRUE | 21.0598 | 1112.8371
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.7828 | 0.1052 | 6.3014 | 1.1197 | 153.724 | 0 | 2 | 0 | 11.5688 | FALSE | FALSE | 0 | 330.5314
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.3126 | 0.0982 | 6.3014 | 1.1185 | 155.6702 | 0 | 2 | 0 | 10.7966 | TRUE | FALSE | 0 | 326.204
-29 | 0.82816 | 137.1937 | 32.3091 | 41.8218 | 0.0399 | 6.241 | 2.6711 | 153.6993 | 0 | 2 | 0 | 4.3882 | FALSE | TRUE | 0 | 634.9309
-29 | 0.84547 | 140.061 | 32.5632 | 42.16 | 0.0399 | 6.2471 | 2.658 | 155.6702 | 0 | 2 | 0 | 4.388 | TRUE | TRUE | 0 | 621.8046
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.5784 | 0.0845 | 6.3014 | 1.0297 | 160.1101 | 0 | 2 | 0 | 9.2863 | FALSE | FALSE | 0 | 315.9472
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.1533 | 0.0775 | 6.3014 | 1.0303 | 162.0528 | 0 | 2 | 0 | 8.5202 | TRUE | FALSE | 0 | 325.0342
-25 | 0.88012 | 145.8 | 33.0609 | 43.9024 | 0.0399 | 6.2592 | 2.4406 | 160.0862 | 0 | 2 | 0 | 4.3869 | FALSE | TRUE | 0 | 617.6482
-25 | 0.89855 | 148.8545 | 33.3042 | 44.2618 | 0.0398 | 6.2657 | 2.2551 | 162.0528 | 0 | 2 | 0 | 4.3806 | TRUE | TRUE | 0 | 581.0226
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.2786 | 0.0709 | 6.3014 | 0.9152 | 164.6206 | 0 | 2 | 0 | 7.7953 | FALSE | FALSE | 0 | 275.8094
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9388 | 0.0649 | 6.3014 | 0.9157 | 166.2935 | 0 | 2 | 0 | 7.1317 | TRUE | FALSE | 0 | 304.3033
-20 | 0.91853 | 152.1631 | 33.5535 | 47.0794 | 0.0404 | 6.2727 | 1.8573 | 164.5979 | 0 | 2 | 0 | 4.4388 | FALSE | TRUE | 0 | 1217.6781
-20 | 0.93374 | 154.6827 | 33.7157 | 47.3679 | 0.0399 | 6.2781 | 1.654 | 166.2935 | 0 | 2 | 0 | 4.3892 | TRUE | TRUE | 0 | 574.0571
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 53.0376 | 0.0753 | 6.3014 | 0.7991 | 164.3532 | 0 | 2 | 0 | 8.2797 | FALSE | FALSE | 0 | 304.0854
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.776 | 0.0706 | 6.3014 | 0.7998 | 165.6385 | 0 | 2 | 0 | 7.7632 | TRUE | FALSE | 0 | 266.056
-15 | 0.90817 | 150.447 | 33.4357 | 49.2758 | 0.0402 | 6.2691 | 1.8185 | 164.3321 | 0 | 2 | 0 | 4.42 | FALSE | TRUE | 0 | 480.508
-15 | 0.92064 | 152.5128 | 33.5808 | 49.5506 | 0.0402 | 6.2735 | 1.6497 | 165.6385 | 0 | 2 | 0 | 4.4177 | TRUE | TRUE | 0 | 495.0456
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.6292 | 0.079 | 6.3014 | 0.6877 | 164.086 | 0 | 2 | 0 | 8.688 | FALSE | FALSE | 0 | 244.2581
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.472 | 0.0759 | 6.3014 | 0.6877 | 164.9823 | 0 | 2 | 0 | 8.3437 | TRUE | FALSE | 0 | 314.6552
-10 | 0.89791 | 148.7481 | 33.3004 | 51.4306 | 0.0414 | 6.2655 | 1.7607 | 164.0664 | 0 | 2 | 0 | 4.5496 | FALSE | TRUE | 0 | 255.4078
-10 | 0.9063 | 150.1373 | 33.4052 | 51.6027 | 0.0404 | 6.2684 | 1.6408 | 164.9823 | 0 | 2 | 0 | 4.436 | TRUE | TRUE | 0 | 955.4615
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.8671 | 0.0835 | 6.3014 | 0.6995 | 163.8191 | 0 | 2 | 0 | 9.1756 | FALSE | FALSE | 0 | 374.4643
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.7949 | 0.0816 | 6.3014 | 0.6995 | 164.325 | 0 | 2 | 0 | 8.9681 | TRUE | FALSE | 0 | 304.5159
-5 | 0.89213 | 147.7895 | 33.2005 | 53.3524 | 0.0407 | 6.2635 | 1.6127 | 163.8011 | 0 | 2 | 0 | 4.4724 | FALSE | TRUE | 0 | 522.3852
-5 | 0.89702 | 148.6004 | 33.2638 | 53.4914 | 0.0407 | 6.2652 | 1.5448 | 164.325 | 0 | 2 | 0 | 4.4744 | TRUE | TRUE | 0 | 481.0666
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.0633 | 0.0886 | 6.2985 | 0.7068 | 163.5525 | 0 | 2 | 0 | 9.7438 | FALSE | FALSE | 0 | 315.4912
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.0563 | 0.0882 | 6.2985 | 0.7069 | 163.6668 | 0 | 2 | 0 | 9.6963 | TRUE | FALSE | 0 | 286.4224
0 | 0.88732 | 145.7901 | 33.0895 | 54.4877 | 0.0408 | 6.2592 | 1.5951 | 163.536 | 0 | 2 | 0 | 4.487 | FALSE | TRUE | 0 | 505.3302
0 | 0.88851 | 145.9861 | 33.1053 | 54.5248 | 0.0408 | 6.2596 | 1.5781 | 163.6668 | 0 | 2 | 0 | 4.4855 | TRUE | TRUE | 0 | 519.0463
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.4054 | 0.09 | 6.2889 | 0.6996 | 163.2862 | 0 | 2 | 0 | 9.8904 | FALSE | FALSE | 0 | 429.0506
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.4063 | 0.0899 | 6.2889 | 0.6997 | 163.3028 | 0 | 2 | 0 | 9.8843 | TRUE | FALSE | 0 | 456.8198
5 | 0.88761 | 141.8277 | 32.9164 | 54.4389 | 0.0409 | 6.2508 | 1.7242 | 163.2714 | 0 | 2 | 0 | 4.5014 | FALSE | TRUE | 0 | 563.2819
5 | 0.88779 | 141.8576 | 32.9189 | 54.4478 | 0.041 | 6.2509 | 1.721 | 163.2876 | 0 | 2 | 0 | 4.5029 | TRUE | TRUE | 0 | 568.9267
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.9223 | 0.0905 | 6.2832 | 0.6944 | 162.6205 | 0 | 2 | 0 | 9.9552 | FALSE | FALSE | 0 | 448.7336
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.9196 | 0.0904 | 6.2832 | 0.6944 | 162.6371 | 0 | 2 | 0 | 9.9426 | TRUE | FALSE | 0 | 381.9984
8 | 0.88631 | 139.2184 | 32.7738 | 54.1201 | 0.041 | 6.2453 | 1.8341 | 162.6064 | 0 | 2 | 0 | 4.5071 | FALSE | TRUE | 0 | 633.1812
8 | 0.88645 | 139.2399 | 32.7756 | 54.1229 | 0.041 | 6.2453 | 1.8329 | 162.6226 | 0 | 2 | 0 | 4.5086 | TRUE | TRUE | 0 | 621.2758

## 400m3
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW | Time to calculate
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5127 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1189 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.157 | FALSE | FALSE | 0 | 325.7351
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5127 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1189 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.157 | TRUE | FALSE | 0 | 324.2851
-29 | 0.85986 | 142.4449 | 32.7711 | 42.9776 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6174 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3882 | FALSE | TRUE | 0 | 589.8937
-29 | 0.85986 | 142.4449 | 32.7711 | 42.9776 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6174 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3882 | TRUE | TRUE | 0 | 588.9836
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3814 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0296 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.7916 | FALSE | FALSE | 0 | 339.6026
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3814 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0296 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.7916 | TRUE | FALSE | 0 | 331.7625
-25 | 0.91771 | 152.0277 | 33.5356 | 45.2438 | 0.0403 | 6.2725 | 2.0227 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.4346 | FALSE | TRUE | 0 | 1492.392
-25 | 0.91771 | 152.0277 | 33.5356 | 45.2438 | 0.0403 | 6.2725 | 2.0227 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.4346 | TRUE | TRUE | 0 | 1492.622
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1182 | 0.0565 | 6.3014 | 0.9159 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2152 | FALSE | FALSE | 0 | 283.4498
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1182 | 0.0565 | 6.3014 | 0.9159 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2152 | TRUE | FALSE | 0 | 283.0298
-20 | 0.95733 | 158.5907 | 33.9203 | 48.4761 | 0.0403 | 6.2864 | 1.3552 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4348 | FALSE | TRUE | 0 | 1466.3062
-20 | 0.95733 | 158.5907 | 33.9203 | 48.4761 | 0.0403 | 6.2864 | 1.3552 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4348 | TRUE | TRUE | 0 | 1473.4263
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8252 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7997 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6603 | FALSE | FALSE | 0 | 234.3971
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8252 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7997 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6603 | TRUE | FALSE | 0 | 232.7171
-15 | 0.94765 | 156.9876 | 33.8477 | 50.7254 | 0.0404 | 6.283 | 1.3063 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.437 | FALSE | TRUE | 0 | 1105.0476
-15 | 0.94765 | 156.9876 | 33.8477 | 50.7254 | 0.0404 | 6.283 | 1.3063 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.437 | TRUE | TRUE | 0 | 1114.0016
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3918 | 0.0645 | 6.3014 | 0.6871 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0862 | FALSE | FALSE | 0 | 224.0168
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3918 | 0.0645 | 6.3014 | 0.6871 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0862 | TRUE | FALSE | 0 | 225.9068
-10 | 0.93705 | 155.2319 | 33.7439 | 52.8297 | 0.0403 | 6.2793 | 1.253 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4319 | FALSE | TRUE | 0 | 656.0175
-10 | 0.93705 | 155.2319 | 33.7439 | 52.8297 | 0.0403 | 6.2793 | 1.253 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4319 | TRUE | TRUE | 0 | 652.7075
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5875 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5353 | FALSE | FALSE | 0 | 323.2151
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5875 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5353 | TRUE | FALSE | 0 | 320.405
-5 | 0.93044 | 154.1373 | 33.6526 | 54.731 | 0.0405 | 6.2769 | 1.1372 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4474 | FALSE | TRUE | 0 | 1353.8662
-5 | 0.93044 | 154.1373 | 33.6526 | 54.731 | 0.0405 | 6.2769 | 1.1372 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4474 | TRUE | TRUE | 0 | 1355.4885
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7473 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7069 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0195 | FALSE | FALSE | 0 | 327.3051
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7473 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7069 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0195 | TRUE | FALSE | 0 | 346.2709
0 | 0.92577 | 152.1083 | 33.5553 | 55.7988 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1181 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4878 | FALSE | TRUE | 0 | 599.1365
0 | 0.92577 | 152.1083 | 33.5553 | 55.7988 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1181 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4878 | TRUE | TRUE | 0 | 597.0565
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.151 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1136 | FALSE | FALSE | 0 | 410.3954
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.151 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1136 | TRUE | FALSE | 0 | 412.2254
5 | 0.92594 | 147.953 | 33.3777 | 55.6086 | 0.0409 | 6.2638 | 1.2271 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.5017 | FALSE | TRUE | 0 | 759.7696
5 | 0.92594 | 147.953 | 33.3777 | 55.6086 | 0.0409 | 6.2638 | 1.2271 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.5017 | TRUE | TRUE | 0 | 761.6933
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6973 | 0.0743 | 6.2832 | 0.6945 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1655 | FALSE | FALSE | 0 | 488.245
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6973 | 0.0743 | 6.2832 | 0.6945 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1655 | TRUE | FALSE | 0 | 505.3863
8 | 0.92483 | 145.269 | 33.2386 | 55.2556 | 0.041 | 6.2581 | 1.3203 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.513 | FALSE | TRUE | 0 | 842.0933
8 | 0.92483 | 145.269 | 33.2386 | 55.2556 | 0.041 | 6.2581 | 1.3203 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.513 | TRUE | TRUE | 0 | 844.4565
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 47.8961 | 0.0677 | 6.3014 | 1.1185 | 163.4764 | 6.5 | 1 | 0 | 7.4371 | FALSE | FALSE | 30.8762 | 344.5808
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 47.827 | 0.0644 | 6.3014 | 1.1195 | 164.3267 | 3.2813 | 1 | 0 | 7.0765 | TRUE | FALSE | 31.4777 | 324.2851
-29 | 0.92595 | 153.393 | 33.6201 | 45.1068 | 0.0404 | 6.2754 | 2.0286 | 163.4764 | 6.5 | 1 | 0 | 4.4371 | FALSE | TRUE | 30.8762 | 1619.5579
-29 | 0.90436 | 149.8158 | 33.3705 | 44.4215 | 0.0404 | 6.2678 | 2.2834 | 161.3832 | 3.2813 | 1 | 0 | 4.4383 | TRUE | TRUE | 31.4777 | 763.1633
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 47.9437 | 0.0451 | 6.3014 | 1.0289 | 170.3424 | 6.7715 | 1 | 0 | 4.9614 | FALSE | FALSE | 30.8762 | 333.7425
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 47.8986 | 0.0417 | 6.3014 | 1.0301 | 171.2284 | 3.5581 | 1 | 0 | 4.5863 | TRUE | FALSE | 31.4777 | 340.6208
-25 | 0.98726 | 163.5502 | 34.0634 | 47.4738 | 0.0403 | 6.2969 | 1.1581 | 170.3424 | 6.7715 | 1 | 0 | 4.434 | FALSE | TRUE | 30.8762 | 1479.4775
-25 | 0.96497 | 159.8574 | 33.963 | 46.7578 | 0.0403 | 6.2891 | 1.4122 | 168.1613 | 3.5581 | 1 | 0 | 4.4335 | TRUE | TRUE | 31.4777 | 1221.2274
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.79 | 0.0299 | 6.3014 | 0.9157 | 175.2673 | 6.9803 | 1 | 0 | 3.292 | FALSE | FALSE | 30.9678 | 343.3908
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.765 | 0.0265 | 6.3014 | 0.915 | 176.1582 | 4.2169 | 1 | 0 | 2.9181 | TRUE | FALSE | 31.4777 | 323.2451
-20 | 1.0268 | 170.0935 | 34.021 | 50.789 | 0.0404 | 6.3108 | 0.7114 | 175.2673 | 6.9803 | 1 | 0 | 4.4362 | FALSE | TRUE | 30.9678 | 1378.0396
-20 | 1.0068 | 166.7865 | 34.0883 | 50.1213 | 0.0403 | 6.3038 | 0.8584 | 173.2354 | 4.2169 | 1 | 0 | 4.4353 | TRUE | TRUE | 31.4777 | 1419.5406
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.4424 | 0.0339 | 6.3014 | 0.8003 | 175.1028 | 6.994 | 1 | 0 | 3.7218 | FALSE | FALSE | 31.0971 | 218.7155
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.4126 | 0.0306 | 6.3014 | 0.7997 | 175.9637 | 4.8753 | 1 | 0 | 3.3609 | TRUE | FALSE | 31.4777 | 238.6372
-15 | 1.0165 | 168.3952 | 34.0707 | 53.0833 | 0.0404 | 6.3072 | 0.6845 | 175.1028 | 6.994 | 1 | 0 | 4.4385 | FALSE | TRUE | 31.0971 | 1172.7251
-15 | 1.0002 | 165.6888 | 34.0949 | 52.5241 | 0.0404 | 6.3014 | 0.798 | 173.4239 | 4.8753 | 1 | 0 | 4.4382 | TRUE | TRUE | 31.4777 | 1032.4814
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.0028 | 0.0385 | 6.3014 | 0.6878 | 174.9374 | 7.0076 | 1 | 0 | 4.2348 | FALSE | FALSE | 31.2227 | 239.2176
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 54.9734 | 0.0355 | 6.3014 | 0.687 | 175.7693 | 5.5333 | 1 | 0 | 3.8993 | TRUE | FALSE | 31.4777 | 204.5054
-10 | 1.0044 | 166.392 | 34.0861 | 55.1849 | 0.0404 | 6.3029 | 0.6865 | 174.9374 | 7.0076 | 1 | 0 | 4.4381 | FALSE | TRUE | 31.2227 | 653.1911
-10 | 0.99269 | 164.4496 | 34.0798 | 54.7727 | 0.0404 | 6.2988 | 0.7363 | 173.6752 | 5.5333 | 1 | 0 | 4.4388 | TRUE | TRUE | 31.4777 | 542.8991
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.1782 | 0.0422 | 6.3014 | 0.6994 | 174.7711 | 7.0211 | 1 | 0 | 4.6375 | FALSE | FALSE | 31.3445 | 297.2149
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.1377 | 0.0391 | 6.3014 | 0.6994 | 175.5748 | 6.1911 | 1 | 0 | 4.3013 | TRUE | FALSE | 31.4777 | 300.2738
-5 | 0.99594 | 164.988 | 34.0584 | 57.0113 | 0.0404 | 6.3 | 0.6959 | 174.7711 | 7.0211 | 1 | 0 | 4.4461 | FALSE | TRUE | 31.3445 | 1192.4001
-5 | 0.98914 | 163.8616 | 34.0468 | 56.7746 | 0.0404 | 6.2976 | 0.6903 | 174.0064 | 6.1911 | 1 | 0 | 4.4439 | TRUE | TRUE | 31.4777 | 1197.3638
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.3448 | 0.0454 | 6.2985 | 0.7068 | 174.6039 | 7.0343 | 1 | 0 | 4.9949 | FALSE | FALSE | 31.4625 | 320.3013
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.3109 | 0.0424 | 6.2985 | 0.7068 | 175.3803 | 6.8487 | 1 | 0 | 4.6614 | TRUE | FALSE | 31.4777 | 270.6414
0 | 0.98888 | 162.4776 | 33.9973 | 57.9209 | 0.0404 | 6.2946 | 0.6973 | 174.6039 | 7.0343 | 1 | 0 | 4.4459 | FALSE | TRUE | 31.4625 | 1172.8248
0 | 0.9875 | 162.251 | 33.9938 | 57.872 | 0.0404 | 6.2941 | 0.6961 | 174.4417 | 6.8487 | 1 | 0 | 4.4418 | TRUE | TRUE | 31.4777 | 967.5476
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 57.9214 | 0.0458 | 6.2889 | 0.6997 | 174.4357 | 7.0473 | 1 | 0 | 5.0359 | FALSE | FALSE | 31.5766 | 385.0698
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 57.9141 | 0.0451 | 6.2889 | 0.6996 | 174.5992 | 7.0223 | 1 | 0 | 4.9621 | TRUE | FALSE | 31.5631 | 432.8209
5 | 0.98858 | 157.9614 | 33.8148 | 57.5335 | 0.0404 | 6.285 | 0.6899 | 174.4357 | 7.0473 | 1 | 0 | 4.4392 | FALSE | TRUE | 31.5766 | 1873.8372
5 | 0.98869 | 157.9797 | 33.815 | 57.5434 | 0.0404 | 6.2851 | 0.6901 | 174.4422 | 7.0223 | 1 | 0 | 4.4452 | TRUE | TRUE | 31.5631 | 1591.0781
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.5202 | 0.0462 | 6.2832 | 0.6944 | 173.7631 | 7.0248 | 1 | 0 | 5.0785 | FALSE | FALSE | 31.6031 | 635.5848
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.5183 | 0.0463 | 6.2832 | 0.6944 | 173.734 | 6.9998 | 1 | 0 | 5.089 | TRUE | FALSE | 31.5897 | 486.223
8 | 0.98744 | 155.1023 | 33.6829 | 57.1277 | 0.0404 | 6.279 | 0.724 | 173.7631 | 7.0248 | 1 | 0 | 4.4392 | FALSE | TRUE | 31.6031 | 2183.184
8 | 0.98752 | 155.1148 | 33.6831 | 57.1309 | 0.0404 | 6.279 | 0.7232 | 173.7689 | 6.9998 | 1 | 0 | 4.4421 | TRUE | TRUE | 31.5897 | 1949.6332
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 49.0588 | 0.1135 | 6.3014 | 1.1196 | 151.5832 | 0 | 2 | 0 | 12.4734 | FALSE | FALSE | 0 | 315.8228
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.3045 | 0.1026 | 6.3014 | 1.1182 | 154.5852 | 0 | 2 | 0 | 11.2804 | TRUE | FALSE | 0 | 316.2228
-29 | 0.80941 | 134.0862 | 32.0324 | 41.2034 | 0.0404 | 6.2344 | 2.654 | 151.5447 | 0 | 2 | 0 | 4.437 | FALSE | TRUE | 0 | 1327.5191
-29 | 0.83579 | 138.4572 | 32.4214 | 41.7114 | 0.0403 | 6.2437 | 2.6696 | 154.5852 | 0 | 2 | 0 | 4.4334 | TRUE | TRUE | 0 | 1397.3783
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.8041 | 0.093 | 6.3014 | 1.0308 | 157.8785 | 0 | 2 | 0 | 10.2253 | FALSE | FALSE | 0 | 330.9277
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.1228 | 0.0823 | 6.3014 | 1.0296 | 160.8752 | 0 | 2 | 0 | 9.0438 | TRUE | FALSE | 0 | 333.6588
-25 | 0.85819 | 142.1672 | 32.7534 | 43.1831 | 0.0399 | 6.2515 | 2.59 | 157.841 | 0 | 2 | 0 | 4.3888 | FALSE | TRUE | 0 | 599.0477
-25 | 0.88597 | 146.7705 | 33.14 | 43.7255 | 0.0403 | 6.2613 | 2.3895 | 160.8752 | 0 | 2 | 0 | 4.4344 | TRUE | TRUE | 0 | 335.351
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.4763 | 0.0797 | 6.3014 | 0.9149 | 162.3167 | 0 | 2 | 0 | 8.7664 | FALSE | FALSE | 0 | 298.4146
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9273 | 0.0705 | 6.3014 | 0.915 | 164.8973 | 0 | 2 | 0 | 7.7474 | TRUE | FALSE | 0 | 309.5385
-20 | 0.89386 | 148.0775 | 33.2526 | 46.2499 | 0.04 | 6.2641 | 2.1763 | 162.2813 | 0 | 2 | 0 | 4.4007 | FALSE | TRUE | 0 | 565.1201
-20 | 0.91875 | 152.1995 | 33.556 | 46.749 | 0.0399 | 6.2728 | 1.8539 | 164.8973 | 0 | 2 | 0 | 4.391 | TRUE | TRUE | 0 | 568.5846
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 53.2477 | 0.0842 | 6.3014 | 0.8007 | 162.0412 | 0 | 2 | 0 | 9.2546 | FALSE | FALSE | 0 | 214.7761
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8312 | 0.077 | 6.3014 | 0.7993 | 164.0239 | 0 | 2 | 0 | 8.4628 | TRUE | FALSE | 0 | 220.0494
-15 | 0.88453 | 146.5304 | 33.1327 | 48.466 | 0.0402 | 6.2608 | 2.129 | 162.0082 | 0 | 2 | 0 | 4.4247 | FALSE | TRUE | 0 | 471.946
-15 | 0.90372 | 149.7097 | 33.3812 | 48.8822 | 0.0402 | 6.2675 | 1.8776 | 164.0239 | 0 | 2 | 0 | 4.4156 | TRUE | TRUE | 0 | 525.2049
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.8423 | 0.0877 | 6.3014 | 0.6876 | 161.7663 | 0 | 2 | 0 | 9.6367 | FALSE | FALSE | 0 | 276.8916
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.5824 | 0.0828 | 6.3014 | 0.6883 | 163.1487 | 0 | 2 | 0 | 9.1048 | TRUE | FALSE | 0 | 288.2182
-10 | 0.87446 | 144.8624 | 32.9874 | 50.5773 | 0.0404 | 6.2573 | 2.0729 | 161.7357 | 0 | 2 | 0 | 4.4403 | FALSE | TRUE | 0 | 618.7178
-10 | 0.88756 | 147.0335 | 33.1656 | 50.8983 | 0.0404 | 6.2619 | 1.8961 | 163.1487 | 0 | 2 | 0 | 4.4433 | TRUE | TRUE | 0 | 526.293
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 58.0915 | 0.0922 | 6.3014 | 0.6997 | 161.492 | 0 | 2 | 0 | 10.1328 | FALSE | FALSE | 0 | 250.988
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.9756 | 0.0895 | 6.3014 | 0.6995 | 162.272 | 0 | 2 | 0 | 9.8359 | TRUE | FALSE | 0 | 494.0649
-5 | 0.86822 | 143.8294 | 32.8754 | 52.5119 | 0.0404 | 6.2551 | 1.9437 | 161.4638 | 0 | 2 | 0 | 4.4392 | FALSE | TRUE | 0 | 1139.1204
-5 | 0.87578 | 145.0812 | 32.9807 | 52.7248 | 0.0404 | 6.2577 | 1.8366 | 162.272 | 0 | 2 | 0 | 4.4421 | TRUE | TRUE | 0 | 1246.9861
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.2859 | 0.0978 | 6.2985 | 0.7069 | 161.2182 | 0 | 2 | 0 | 10.754 | FALSE | FALSE | 0 | 364.5598
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.2662 | 0.0971 | 6.2985 | 0.7069 | 161.3939 | 0 | 2 | 0 | 10.675 | TRUE | FALSE | 0 | 309.7009
0 | 0.86457 | 142.0524 | 32.7767 | 53.7196 | 0.0408 | 6.2513 | 1.9104 | 161.1925 | 0 | 2 | 0 | 4.4859 | FALSE | TRUE | 0 | 487.3049
0 | 0.8666 | 142.3865 | 32.8054 | 53.7798 | 0.0408 | 6.252 | 1.8832 | 161.3939 | 0 | 2 | 0 | 4.4875 | TRUE | TRUE | 0 | 491.0964
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.5563 | 0.0993 | 6.2889 | 0.6997 | 160.9451 | 0 | 2 | 0 | 10.9212 | FALSE | FALSE | 0 | 433.3378
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.5602 | 0.0992 | 6.2889 | 0.6997 | 160.9699 | 0 | 2 | 0 | 10.9103 | TRUE | FALSE | 0 | 390.5562
5 | 0.86528 | 138.2604 | 32.6115 | 53.7281 | 0.0404 | 6.2432 | 2.0331 | 160.9219 | 0 | 2 | 0 | 4.44 | FALSE | TRUE | 0 | 341.873
5 | 0.86554 | 138.3015 | 32.6151 | 53.7518 | 0.0409 | 6.2433 | 2.0294 | 160.9459 | 0 | 2 | 0 | 4.5014 | TRUE | TRUE | 0 | 553.0586
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 58.0513 | 0.1 | 6.2832 | 0.6945 | 160.2861 | 0 | 2 | 0 | 10.9892 | FALSE | FALSE | 0 | 459.5179
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 58.0508 | 0.0998 | 6.2832 | 0.6945 | 160.311 | 0 | 2 | 0 | 10.9745 | TRUE | FALSE | 0 | 416.9366
8 | 0.86411 | 135.7311 | 32.4707 | 53.4385 | 0.041 | 6.2379 | 2.1387 | 160.264 | 0 | 2 | 0 | 4.5029 | FALSE | TRUE | 0 | 695.4816
8 | 0.86443 | 135.7815 | 32.4752 | 53.4473 | 0.041 | 6.238 | 2.1351 | 160.2881 | 0 | 2 | 0 | 4.5044 | TRUE | TRUE | 0 | 618.1018

## 565m3
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW | Time to calculate
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5127 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1189 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.157 | FALSE | FALSE | 0 | 331.1833
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5127 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1189 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.157 | TRUE | FALSE | 0 | 331.8833
-29 | 0.85986 | 142.4449 | 32.7711 | 42.9776 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6174 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3882 | FALSE | TRUE | 0 | 606.8527
-29 | 0.85986 | 142.4449 | 32.7711 | 42.9776 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6174 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3882 | TRUE | TRUE | 0 | 606.4927
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3814 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0296 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.7916 | FALSE | FALSE | 0 | 346.3322
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3814 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0296 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.7916 | TRUE | FALSE | 0 | 344.1344
-25 | 0.91771 | 152.0277 | 33.5356 | 45.2438 | 0.0403 | 6.2725 | 2.0227 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.4346 | FALSE | TRUE | 0 | 1536.6483
-25 | 0.91771 | 152.0277 | 33.5356 | 45.2438 | 0.0403 | 6.2725 | 2.0227 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.4346 | TRUE | TRUE | 0 | 1533.9383
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1182 | 0.0565 | 6.3014 | 0.9159 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2152 | FALSE | FALSE | 0 | 290.2211
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1182 | 0.0565 | 6.3014 | 0.9159 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2152 | TRUE | FALSE | 0 | 290.4011
-20 | 0.95733 | 158.5907 | 33.9203 | 48.4761 | 0.0403 | 6.2864 | 1.3552 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4348 | FALSE | TRUE | 0 | 1517.2727
-20 | 0.95733 | 158.5907 | 33.9203 | 48.4761 | 0.0403 | 6.2864 | 1.3552 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4348 | TRUE | TRUE | 0 | 1513.0427
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8252 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7997 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6603 | FALSE | FALSE | 0 | 239.2419
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8252 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7997 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6603 | TRUE | FALSE | 0 | 240.7419
-15 | 0.94765 | 156.9876 | 33.8477 | 50.7254 | 0.0404 | 6.283 | 1.3063 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.437 | FALSE | TRUE | 0 | 1135.8284
-15 | 0.94765 | 156.9876 | 33.8477 | 50.7254 | 0.0404 | 6.283 | 1.3063 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.437 | TRUE | TRUE | 0 | 1134.9884
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3918 | 0.0645 | 6.3014 | 0.6871 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0862 | FALSE | FALSE | 0 | 231.8481
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3918 | 0.0645 | 6.3014 | 0.6871 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0862 | TRUE | FALSE | 0 | 231.8281
-10 | 0.93705 | 155.2319 | 33.7439 | 52.8297 | 0.0403 | 6.2793 | 1.253 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4319 | FALSE | TRUE | 0 | 664.8018
-10 | 0.93705 | 155.2319 | 33.7439 | 52.8297 | 0.0403 | 6.2793 | 1.253 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4319 | TRUE | TRUE | 0 | 676.6542
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5875 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5353 | FALSE | FALSE | 0 | 331.4333
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5875 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5353 | TRUE | FALSE | 0 | 331.1833
-5 | 0.93044 | 154.1373 | 33.6526 | 54.731 | 0.0405 | 6.2769 | 1.1372 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4474 | FALSE | TRUE | 0 | 1395.4124
-5 | 0.93044 | 154.1373 | 33.6526 | 54.731 | 0.0405 | 6.2769 | 1.1372 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4474 | TRUE | TRUE | 0 | 1395.8024
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7473 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7069 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0195 | FALSE | FALSE | 0 | 339.5943
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7473 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7069 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0195 | TRUE | FALSE | 0 | 337.3743
0 | 0.92577 | 152.1083 | 33.5553 | 55.7988 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1181 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4878 | FALSE | TRUE | 0 | 609.4228
0 | 0.92577 | 152.1083 | 33.5553 | 55.7988 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1181 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4878 | TRUE | TRUE | 0 | 609.2128
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.151 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1136 | FALSE | FALSE | 0 | 421.4032
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.151 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1136 | TRUE | FALSE | 0 | 421.1832
5 | 0.92594 | 147.953 | 33.3777 | 55.6086 | 0.0409 | 6.2638 | 1.2271 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.5017 | FALSE | TRUE | 0 | 781.86
5 | 0.92594 | 147.953 | 33.3777 | 55.6086 | 0.0409 | 6.2638 | 1.2271 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.5017 | TRUE | TRUE | 0 | 781.98
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6973 | 0.0743 | 6.2832 | 0.6945 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1655 | FALSE | FALSE | 0 | 504.0235
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6973 | 0.0743 | 6.2832 | 0.6945 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1655 | TRUE | FALSE | 0 | 499.2635
8 | 0.92483 | 145.269 | 33.2386 | 55.2556 | 0.041 | 6.2581 | 1.3203 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.513 | FALSE | TRUE | 0 | 863.829
8 | 0.92483 | 145.269 | 33.2386 | 55.2556 | 0.041 | 6.2581 | 1.3203 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.513 | TRUE | TRUE | 0 | 862.719
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 47.73 | 0.0594 | 6.3014 | 1.1202 | 165.6311 | 8.6666 | 1 | 0 | 6.5253 | FALSE | FALSE | 41.1683 | 332.5033
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 47.6596 | 0.055 | 6.3014 | 1.1183 | 166.7647 | 4.3751 | 1 | 0 | 6.051 | TRUE | FALSE | 41.9703 | 329.6533
-29 | 0.94848 | 157.1248 | 33.8358 | 45.8228 | 0.0404 | 6.2833 | 1.7336 | 165.6311 | 8.6666 | 1 | 0 | 4.4388 | FALSE | TRUE | 41.1683 | 1746.7371
-29 | 0.91959 | 152.339 | 33.5504 | 44.9071 | 0.0405 | 6.2731 | 2.1072 | 162.8401 | 4.3751 | 1 | 0 | 4.4474 | TRUE | TRUE | 41.9703 | 1042.7176
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 47.8423 | 0.0365 | 6.3014 | 1.0302 | 172.5876 | 9.0287 | 1 | 0 | 4.016 | FALSE | FALSE | 41.1683 | 361.5465
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 47.8029 | 0.0321 | 6.3014 | 1.0295 | 173.7689 | 4.7442 | 1 | 0 | 3.5253 | TRUE | FALSE | 41.9703 | 340.5143
-25 | 1.01 | 167.3248 | 34.0747 | 48.2084 | 0.0404 | 6.3049 | 0.9374 | 172.5876 | 9.0287 | 1 | 0 | 4.4361 | FALSE | TRUE | 41.1683 | 1779.6837
-25 | 0.9806 | 162.4454 | 34.0418 | 47.2619 | 0.0404 | 6.2946 | 1.2292 | 169.6794 | 4.7442 | 1 | 0 | 4.4383 | TRUE | TRUE | 41.9703 | 1499.0976
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.7325 | 0.0211 | 6.3014 | 0.9138 | 177.5839 | 9.307 | 1 | 0 | 2.3246 | FALSE | FALSE | 41.2904 | 357.1965
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.7043 | 0.0166 | 6.3014 | 0.9143 | 178.7718 | 5.6225 | 1 | 0 | 1.8258 | TRUE | FALSE | 41.9703 | 290.3511
-20 | 1.0486 | 173.7025 | 33.8332 | 51.5246 | 0.0404 | 6.3184 | 0.6948 | 177.5839 | 9.307 | 1 | 0 | 4.4369 | FALSE | TRUE | 41.2904 | 1606.904
-20 | 1.023 | 169.4753 | 34.0407 | 50.6625 | 0.0404 | 6.3095 | 0.7372 | 174.8747 | 5.6225 | 1 | 0 | 4.4383 | TRUE | TRUE | 41.9703 | 1600.6139
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.365 | 0.025 | 6.3014 | 0.7994 | 177.4265 | 9.3254 | 1 | 0 | 2.7455 | FALSE | FALSE | 41.4628 | 240.5519
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.3277 | 0.0205 | 6.3014 | 0.8005 | 178.5745 | 6.5004 | 1 | 0 | 2.2577 | TRUE | FALSE | 41.9703 | 259.1141
-15 | 1.0373 | 171.8307 | 33.9504 | 53.8076 | 0.0402 | 6.3145 | 0.6989 | 177.4265 | 9.3254 | 1 | 0 | 4.4172 | FALSE | TRUE | 41.4628 | 515.091
-15 | 1.0172 | 168.5144 | 34.0683 | 53.1104 | 0.0403 | 6.3074 | 0.6825 | 175.188 | 6.5004 | 1 | 0 | 4.4353 | TRUE | TRUE | 41.9703 | 1064.8461
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 54.9223 | 0.03 | 6.3014 | 0.6869 | 177.2679 | 9.3435 | 1 | 0 | 3.2926 | FALSE | FALSE | 41.6302 | 248.6964
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 54.889 | 0.0258 | 6.3014 | 0.6867 | 178.3771 | 7.3778 | 1 | 0 | 2.8403 | TRUE | FALSE | 41.9703 | 268.642
-10 | 1.0254 | 169.8713 | 34.0242 | 55.9241 | 0.0403 | 6.3103 | 0.7039 | 177.2679 | 9.3435 | 1 | 0 | 4.4355 | FALSE | TRUE | 41.6302 | 691.1027
-10 | 1.0103 | 167.3694 | 34.0787 | 55.393 | 0.0404 | 6.305 | 0.6914 | 175.585 | 7.3778 | 1 | 0 | 4.4399 | TRUE | TRUE | 41.9703 | 689.1222
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.0852 | 0.0334 | 6.3014 | 0.6994 | 177.1081 | 9.3614 | 1 | 0 | 3.6724 | FALSE | FALSE | 41.7926 | 300.2331
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.0471 | 0.0294 | 6.3014 | 0.6993 | 178.1797 | 8.2548 | 1 | 0 | 3.2291 | TRUE | FALSE | 41.9703 | 270.1129
-5 | 1.0165 | 168.3903 | 34.037 | 57.7322 | 0.0404 | 6.3072 | 0.7134 | 177.1081 | 9.3614 | 1 | 0 | 4.44 | FALSE | TRUE | 41.7926 | 1442.9514
-5 | 1.0082 | 167.0153 | 34.0564 | 57.4449 | 0.0407 | 6.3043 | 0.7063 | 176.0886 | 8.2548 | 1 | 0 | 4.4724 | TRUE | TRUE | 41.9703 | 525.5779
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.2596 | 0.0363 | 6.2985 | 0.7068 | 176.9471 | 9.3791 | 1 | 0 | 3.9902 | FALSE | FALSE | 41.95 | 323.0874
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.2267 | 0.0323 | 6.2985 | 0.7068 | 177.9824 | 9.1316 | 1 | 0 | 3.5478 | TRUE | FALSE | 41.9703 | 333.2985
0 | 1.0091 | 165.797 | 34.0061 | 58.602 | 0.0404 | 6.3017 | 0.7146 | 176.9471 | 9.3791 | 1 | 0 | 4.4412 | FALSE | TRUE | 41.95 | 1524.4202
0 | 1.0072 | 165.4832 | 34.0088 | 58.539 | 0.0404 | 6.301 | 0.713 | 176.7309 | 9.1316 | 1 | 0 | 4.4402 | TRUE | TRUE | 41.9703 | 1546.5428
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 57.874 | 0.0364 | 6.2889 | 0.6996 | 176.7849 | 9.3964 | 1 | 0 | 4.0059 | FALSE | FALSE | 42.1021 | 480.2366
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 57.8764 | 0.0356 | 6.2889 | 0.6996 | 177.0029 | 9.3631 | 1 | 0 | 3.915 | TRUE | FALSE | 42.0841 | 461.3574
5 | 1.0084 | 161.1321 | 33.8253 | 58.1516 | 0.0404 | 6.2918 | 0.7068 | 176.7849 | 9.3964 | 1 | 0 | 4.4423 | FALSE | TRUE | 42.1021 | 1996.3983
5 | 1.0085 | 161.1417 | 33.8252 | 58.1558 | 0.0404 | 6.2918 | 0.7069 | 176.7935 | 9.3631 | 1 | 0 | 4.4442 | TRUE | TRUE | 42.0841 | 1874.2851
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.4964 | 0.0369 | 6.2832 | 0.6944 | 176.105 | 9.3664 | 1 | 0 | 4.053 | FALSE | FALSE | 42.1375 | 557.4426
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.497 | 0.037 | 6.2832 | 0.6944 | 176.0663 | 9.3331 | 1 | 0 | 4.0686 | TRUE | FALSE | 42.1196 | 520.0369
8 | 1.0075 | 158.2481 | 33.6975 | 57.732 | 0.0404 | 6.2857 | 0.7008 | 176.105 | 9.3664 | 1 | 0 | 4.4425 | FALSE | TRUE | 42.1375 | 2677.3108
8 | 1.0076 | 158.2679 | 33.6974 | 57.7309 | 0.0404 | 6.2857 | 0.7009 | 176.1128 | 9.3331 | 1 | 0 | 4.4412 | TRUE | TRUE | 42.1196 | 2272.1548
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 49.3584 | 0.1217 | 6.3014 | 1.1186 | 149.4356 | 0 | 2 | 0 | 13.3827 | FALSE | FALSE | 0 | 316.795
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.2979 | 0.107 | 6.3014 | 1.1182 | 153.4945 | 0 | 2 | 0 | 11.7678 | TRUE | FALSE | 0 | 363.3669
-29 | 0.78972 | 130.8242 | 31.7438 | 40.5443 | 0.0403 | 6.2275 | 2.6191 | 149.3831 | 0 | 2 | 0 | 4.4328 | FALSE | TRUE | 0 | 1313.5951
-29 | 0.82515 | 136.6941 | 32.2646 | 41.2281 | 0.0403 | 6.2399 | 2.6696 | 153.4945 | 0 | 2 | 0 | 4.4357 | TRUE | TRUE | 0 | 1628.9684
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 49.0607 | 0.1016 | 6.3014 | 1.0295 | 155.6402 | 0 | 2 | 0 | 11.1715 | FALSE | FALSE | 0 | 309.1563
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.0921 | 0.087 | 6.3014 | 1.0299 | 159.692 | 0 | 2 | 0 | 9.569 | TRUE | FALSE | 0 | 329.2366
-25 | 0.83677 | 138.6199 | 32.442 | 42.4692 | 0.0399 | 6.244 | 2.6614 | 155.5892 | 0 | 2 | 0 | 4.3873 | FALSE | TRUE | 0 | 602.5779
-25 | 0.87354 | 144.7108 | 32.9704 | 43.1674 | 0.0398 | 6.2569 | 2.4929 | 159.692 | 0 | 2 | 0 | 4.3799 | TRUE | TRUE | 0 | 646.6821
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.7028 | 0.0886 | 6.3014 | 0.9147 | 160.0065 | 0 | 2 | 0 | 9.7452 | FALSE | FALSE | 0 | 305.2924
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9202 | 0.0761 | 6.3014 | 0.9144 | 163.4958 | 0 | 2 | 0 | 8.3623 | TRUE | FALSE | 0 | 281.853
-20 | 0.87118 | 144.3196 | 32.946 | 45.4905 | 0.0403 | 6.2561 | 2.4197 | 159.9583 | 0 | 2 | 0 | 4.4347 | FALSE | TRUE | 0 | 1165.9209
-20 | 0.90388 | 149.7373 | 33.3797 | 46.1316 | 0.04 | 6.2676 | 2.0494 | 163.4958 | 0 | 2 | 0 | 4.4003 | TRUE | TRUE | 0 | 596.0705
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 53.4911 | 0.0931 | 6.3014 | 0.8007 | 159.7235 | 0 | 2 | 0 | 10.2366 | FALSE | FALSE | 0 | 221.2161
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8908 | 0.0834 | 6.3014 | 0.8004 | 162.4042 | 0 | 2 | 0 | 9.1656 | TRUE | FALSE | 0 | 228.864
-15 | 0.86154 | 142.7234 | 32.8134 | 47.6643 | 0.0403 | 6.2527 | 2.3912 | 159.6785 | 0 | 2 | 0 | 4.4342 | FALSE | TRUE | 0 | 820.9142
-15 | 0.88673 | 146.895 | 33.1621 | 48.2048 | 0.0402 | 6.2616 | 2.103 | 162.4042 | 0 | 2 | 0 | 4.4147 | TRUE | TRUE | 0 | 492.0889
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 56.0793 | 0.0964 | 6.3014 | 0.6881 | 159.4413 | 0 | 2 | 0 | 10.5935 | FALSE | FALSE | 0 | 229.3006
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.7103 | 0.0898 | 6.3014 | 0.6882 | 161.3103 | 0 | 2 | 0 | 9.8736 | TRUE | FALSE | 0 | 288.7
-10 | 0.85135 | 141.0345 | 32.6592 | 49.7616 | 0.0404 | 6.2491 | 2.3497 | 159.3995 | 0 | 2 | 0 | 4.4456 | FALSE | TRUE | 0 | 499.0155
-10 | 0.86872 | 143.9115 | 32.9073 | 50.1791 | 0.0404 | 6.2552 | 2.1472 | 161.3103 | 0 | 2 | 0 | 4.442 | TRUE | TRUE | 0 | 532.7863
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 58.3447 | 0.1012 | 6.3014 | 0.6996 | 159.1599 | 0 | 2 | 0 | 11.1235 | FALSE | FALSE | 0 | 262.3276
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 58.1647 | 0.0972 | 6.3014 | 0.6996 | 160.2143 | 0 | 2 | 0 | 10.6812 | TRUE | FALSE | 0 | 238.8558
-5 | 0.8452 | 140.0162 | 32.5451 | 51.7041 | 0.0404 | 6.247 | 2.2436 | 159.1215 | 0 | 2 | 0 | 4.4407 | FALSE | TRUE | 0 | 1176.0425
-5 | 0.85536 | 141.6991 | 32.6923 | 51.9814 | 0.0404 | 6.2505 | 2.1157 | 160.2143 | 0 | 2 | 0 | 4.4412 | TRUE | TRUE | 0 | 1223.8283
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.5216 | 0.107 | 6.2985 | 0.7069 | 158.8795 | 0 | 2 | 0 | 11.7642 | FALSE | FALSE | 0 | 284.9359
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.5023 | 0.1061 | 6.2985 | 0.7069 | 159.1167 | 0 | 2 | 0 | 11.6628 | TRUE | FALSE | 0 | 292.8595
0 | 0.841 | 138.1807 | 32.4371 | 52.911 | 0.0404 | 6.2431 | 2.2248 | 158.8445 | 0 | 2 | 0 | 4.4445 | FALSE | TRUE | 0 | 1235.6494
0 | 0.84453 | 138.7609 | 32.4886 | 53.0271 | 0.0408 | 6.2443 | 2.1806 | 159.1167 | 0 | 2 | 0 | 4.4866 | TRUE | TRUE | 0 | 522.6816
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.7261 | 0.1087 | 6.2889 | 0.6997 | 158.6 | 0 | 2 | 0 | 11.9557 | FALSE | FALSE | 0 | 401.0941
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.7255 | 0.1086 | 6.2889 | 0.6997 | 158.6331 | 0 | 2 | 0 | 11.9384 | TRUE | FALSE | 0 | 451.3567
5 | 0.84326 | 134.7418 | 32.2964 | 53.0426 | 0.041 | 6.2358 | 2.3138 | 158.5684 | 0 | 2 | 0 | 4.5034 | FALSE | TRUE | 0 | 578.8153
5 | 0.84352 | 134.7827 | 32.3001 | 53.0535 | 0.041 | 6.2359 | 2.3097 | 158.6 | 0 | 2 | 0 | 4.5037 | TRUE | TRUE | 0 | 587.3601
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 58.1866 | 0.1094 | 6.2832 | 0.6945 | 157.948 | 0 | 2 | 0 | 12.024 | FALSE | FALSE | 0 | 447.5274
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 58.1858 | 0.1092 | 6.2832 | 0.6944 | 157.9812 | 0 | 2 | 0 | 12.0051 | TRUE | FALSE | 0 | 524.8487
8 | 0.84101 | 132.102 | 32.1406 | 52.7177 | 0.0404 | 6.2302 | 2.4106 | 157.918 | 0 | 2 | 0 | 4.4423 | FALSE | TRUE | 0 | 1710.8269
8 | 0.84131 | 132.1496 | 32.145 | 52.7327 | 0.0404 | 6.2303 | 2.4064 | 157.9496 | 0 | 2 | 0 | 4.4448 | TRUE | TRUE | 0 | 1762.5068

## Обработка
| Бак аккумулятор под давлением |  | 1000 м3 | бак цилиндрический D=6 H= 10 kol-vo = 2
| Суммарная мощность НЕТТО энергоблоков |  | День (нагрузка номинальная 100%)
t air, C | зарядка, МВт | разрядка, МВт | нет аккум, МВт | разность зарядка-нетаккум, МВт | разность разрядка-нетаккум, МВт | Нагрузка,%
-29 | -136.7847 | -141.9984 | -130.2646 | -6.5201 | -11.7338 | 100
-15 | -138.3263 | -141.9984 | -130.2646 | -8.0617 | -11.7338 | 100
0 | -138.3263 | -141.0773 | -133.071 | -5.2553 | -8.0063 | 100
8 | -141.387 | -141.0773 | -133.071 | -8.316 | -8.0063 | 100
15 | -141.387 | -141.8328 | -136.7847 | -4.6023 | -5.0481 | 100
|  |  | Ночь (нагрузка минимальная) |  |  | Нагрузка зарядки ,% | Нагрузка разрядки,% | Нагрузка без аккум,%
-29 | -136.7847 | -141.9984 | -130.2646 | -6.5201 | -11.7338 | 16566 | 15859.07 | 16566
-15 | -138.3263 | -141.9984 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 15202.77 | 15859.07 | 16566
0 | -138.3263 | -141.0773 | -133.071 | -5.2553 | -8.0063 | 15202.77 | 16566 | 14244.49
8 | -141.387 | -141.0773 | -133.071 | -8.316 | -8.0063 | 16566 | 16566 | 14244.49
15 | -141.387 | -141.8328 | -136.7847 | -4.6023 | -5.0481 | 16566 | 15698.76 | 16566
| Бак аккумулятор атмосферный |  | День (нагрузка номинальная 100%)
-29 | -136.7847 | -141.9984 | -130.2646 | -6.5201 | -11.7338 | 100
-15 | -138.3263 | -141.9984 | -130.2646 | -8.0617 | -11.7338 | 100
0 | -138.3263 | -141.0773 | -133.071 | -5.2553 | -8.0063 | 100
8 | -141.387 | -141.0773 | -133.071 | -8.316 | -8.0063 | 100
15 | -141.387 | -141.8328 | -136.7847 | -4.6023 | -5.0481 | 100
|  |  | Ночь (нагрузка минимальная) |  |  | Нагрузка зарядки ,% | Нагрузка разрядки,% | Нагрузка без аккум,%
-29 | -136.7847 | -141.9984 | -130.2646 | -6.5201 | -11.7338 | 16566 | 15859.07 | 16566
-15 | -138.3263 | -141.9984 | -130.2646 | -8.0617 | -11.7338 | 15202.77 | 15859.07 | 16566
0 | -138.3263 | -141.0773 | -133.071 | -5.2553 | -8.0063 | 15202.77 | 16566 | 14244.49
8 | -141.387 | -141.0773 | -133.071 | -8.316 | -8.0063 | 16566 | 16566 | 14244.49
15 | -141.387 | -141.8328 | -136.7847 | -4.6023 | -5.0481 | 16566 | 15698.76 | 16566
погрешность вычислений бака под давлением
| Погрешность Минимум-максимум теплофикационная мощность турбины, % |  |  | атмосферный тип,%
| #DIV/0! | Нет аккум |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | Нет аккум |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | Нет аккум |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | Нет аккум |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | Нет аккум |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | зарядка |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | зарядка |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | зарядка |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | зарядка |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | зарядка |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | Разрядка |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | Разрядка |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | Разрядка |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | Разрядка |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | Разрядка |  | #DIV/0!
| Qнр, МДж/кг | Расход топлива кг/ч |  | Расход топлива кг/ч
|  | день |  | ночь
-29 | 48.3 | 5235.3532 | Нет аккум | 5235.3532 | Нет аккум |  | МОЩНОСТЬ СРЕДНЯЯ, МВТ |  |  | Разность Мощностей относительно без аккум, МВТ
-15 |  | 5235.3532 | Нет аккум | 5235.3532 | Нет аккум |  | день разрядка-ноч-разрядка | ночь разрядка-день-зарядка | без аккум | день разрядка-ноч-разрядка | ночь разрядка-день-зарядка
0 |  | 5683.3477 | Нет аккум | 5683.3477 | Нет аккум | -29 | -139.3915 | -139.3915 | -130.2646 | -9.127 | -9.127
8 |  | 5683.3477 | Нет аккум | 5683.3477 | Нет аккум | -15 | -140.1624 | -140.1624 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
15 |  | 5250.5779 | Нет аккум | 5250.5779 | Нет аккум | 0 | -139.7018 | -139.7018 | -133.071 | -6.6308 | -6.6308
-29 |  | 5250.5779 | зарядка | 5250.5779 | зарядка | 8 | -141.2321 | -141.2321 | -133.071 | -8.1611 | -8.1611
-15 |  | 5524.6196 | зарядка | 5524.6196 | зарядка | 15 | -141.6099 | -141.6099 | -136.7847 | -4.8252 | -4.8252
0 |  | 5524.6196 | зарядка | 5524.6196 | зарядка
8 |  | 5069.9327 | зарядка | 5069.9327 | зарядка
15 |  | 5069.9327 | зарядка | 5069.9327 | зарядка
-29 |  | 5215.3971 | Разрядка | 5215.3971 | Разрядка
-15 |  | 5215.3971 | Разрядка | 5215.3971 | Разрядка
0 |  | 4810.6346 | Разрядка | 4810.6346 | Разрядка
8 |  | 4810.6346 | Разрядка | 4810.6346 | Разрядка
15 |  | 4973.4648 | Разрядка | 4973.4648 | Разрядка

## Деньги
То что скинет Дима (ОБНОВИТЬ) |  |  |  | Результаты | [5 empty] | Прибыль только с продажи электроэнергии в рублях, млн руб |  |  | Прибыль в процентах относительно без аккум
|  |  |  | Прибыль от продажи электроэнергии в пик |  |  | Прибыль от продажи электроэнергии в провал |  |  | Днем- зарядка, ночью-разрядка | Днем- разрядка, ночью-зарядка | Без аккум | Днем- зарядка, ночью-разрядка | Днем- разрядка, ночью-зарядка | Без аккум
Т | Пик | Провал |  | Аккум зарядка | Аккум разрядка | Без Аккум | Аккум зарядка | Аккум разрядка | Без Аккум
-29 | 1.5438 | 1.1734 | 1344.6468 | -844691.2376 | -876887.5776 | -804427.441 | -642039.6413 | -666511.6917 | -611435.6142 | -1.5112 | -1.5189 | -1.4159 | 6.7337 | 7.2792 | 0
-15 | 1.652 | 0.87202 |  | -914032.7078 | -938297.215 | -860762.5959 | -482494.0311 | -495302.6318 | #NAME? | -1.4093 | -1.4208 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
0 | 1.5364 | 0.8551 |  | -850121.977 | -867028.9973 | -817824.0986 | -473133.9628 | -482543.5366 | -455158.6326 | -1.3327 | -1.3402 | -1.273 | 4.6884 | 5.2774 | 0
8 | 1.563 | 0.82879 |  | -883979.7051 | -882043.3989 | -831986.4155 | -468719.2959 | -467692.5935 | -441150.4977 | -1.3517 | -1.3508 | -1.2731 | 6.1687 | 6.0972 | 0
15 | 1.6126 | 0.84188 |  | -911979.0208 | -914854.5345 | -882293.1159 | -476123.5105 | -477624.7508 | -460625.1745 | -1.3896 | -1.391 | -1.3429 | 3.4764 | 3.5788 | 0
Маржинальная прибыль
доход от продажи ээ - расходы на топливо
| цена топлива |  |  | Аккум зарядка | Аккум разрядка | Без Аккум
| 4 |  |  | -928700.4843 | -960333.9314 | -888193.0918 | -726048.888 | -749958.0455 | -695201.265
|  |  |  | -1002426.6208 | -1021743.5687 | -944528.2467 | -570887.9441 | -578748.9855 | #NAME?
|  |  |  | -938515.89 | -943999.1503 | -908757.6624 | -561527.8758 | -559513.6897 | -546092.1965
|  |  |  | -965098.6281 | -959013.5519 | -922919.9794 | -549838.2189 | -544662.7465 | -532084.0616
| 1344.6468 |  |  | -993097.9439 | -994429.972 | -966302.3626 | -557242.4335 | -557200.1883 | -544634.4212
|  |  |  | Сумма маржинальной прибыли |  |  | Приращения
|  |  |  | Зарядка день-разрядка ночь | Зарядка ночь разрядка день | Без аккум | Зарядка день-разрядка ночь | Зарядка ночь разрядка день
|  |  | -29 | -1.6787 | -1.6864 | -1.5834 | -0.095264 | -0.10299
|  |  | -15 | -1.5812 | -1.5926 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  | 0 | -1.498 | -1.5055 | -1.4548 | -0.04318 | -0.050677
|  |  | 8 | -1.5098 | -1.5089 | -1.455 | -0.054757 | -0.053848
|  |  | 15 | -1.5503 | -1.5517 | -1.5109 | -0.039361 | -0.040736
Пик | 2,920684582141670E-05x5 - 1,817632666623050E-04x4 - 1,464067050969310E-02x3 + 4,667237990612450E-01x2 + 5,024806964265030E-01x + 1,536443136672040E+03
провал | -3,843671881309520E-05x5 + 1,452674024182700E-05x4 + 2,559162832808860E-02x3 + 4,935307632601750E-03x2 - 4,816976534850370E+00x + 8,551048550043700E+02
Относительная прибыль, руб/МВт
|  |  | Зарядка день-разрядка ночь | Зарядка ночь разрядка день | Нет Аккум
|  | -29 | 1505.3446 | 1512.2714 | 1519.402
|  | -15 | 1410.1287 | 1420.3453 | #NAME?
|  | 0 | 1340.3814 | 1347.0899 | 1366.6105
|  | 8 | 1336.2409 | 1335.4358 | 1366.7554
|  | 15 | 1368.4585 | 1369.6715 | 1380.7619