## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 528.3242 | 0.1 | 942.7897 | 407.3209 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 50.8195 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 561.5222 | 0.1 | 1008.051 | 458.1404 | 0.77237 | 0.11081 | 0.036948 | 0.073125 | 0.0067427
PEVD-IVD | 474.7161 | 0.1 | 907.688 | 458.1404 | 0.77237 | 0.11081 | 0.036948 | 0.073125 | 0.0067427
IVD-EVD | 268.5993 | 0.1 | 677.4759 | 458.1404 | 0.77237 | 0.11081 | 0.036948 | 0.073125 | 0.0067427
EVD-PPND | 203.3957 | 0.1 | 606.8864 | 458.1404 | 0.77237 | 0.11081 | 0.036948 | 0.073125 | 0.0067427
PPND-IND | 202.5012 | 0.1 | 605.9244 | 458.1404 | 0.77237 | 0.11081 | 0.036948 | 0.073125 | 0.0067427
IND-GPK | 153.6497 | 0.1 | 553.6335 | 458.1404 | 0.77237 | 0.11081 | 0.036948 | 0.073125 | 0.0067427
GPK-out | 99.5396 | 0.1 | 496.1989 | 458.1404 | 0.77237 | 0.11081 | 0.036948 | 0.073125 | 0.0067427
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 48.1723
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 2.6472

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -25 | 0.1
PEVD-DROSVD | 501.3136 | 8.2115 | 3400.2181 | 61.1989
IVD-PEVD | 299.5733 | 8.5364 | 2750.4552 | 61.1989
EVD-IVD | 298.7219 | 8.5364 | 1337.7467 | 61.1989
PEN-EVD | 167.93 | 8.5364 | 714.3905 | 61.1989
BND-PEN | 164.9328 | 0.69977 | 696.9435 | 61.1989
PPND-DROSND | 178.0146 | 0.69373 | 2795.119 | 15.6247
IND-PPND | 164.9328 | 0.69977 | 2762.7388 | 15.6247
GPK-IND | 162.196 | 0.69977 | 685.0482 | 76.8236
GPK-REC | 162.196 | 0.69977 | 685.0482 | 90.3737
REC-GPK | 60 | 0.69977 | 251.7512 | 90.3722
SMESH-GPK | 41.7209 | 0.6964 | 175.3336 | 78.1756
SMESHOD-REC | 41.7209 | 0.6964 | 175.3336 | 78.1756
SP1-OD | 116.8745 | 0.17979 | 490.543 | 13.1067
OD-GPK | 77.0132 | 0.17979 | 322.5868 | 13.1068
SWIN-TURB | 67.9 | 1 | 192.602 | 149.7665
SWIN-OD | 67.9 | 1 | 192.602 | 18.8662
OD-SP1 | 95.4893 | 1 | 399.8135 | 18.8662
OTB2-SP2 | 192.6159 | 0.2093 | 2855.3802 | 0.84545
SP2-SP1 | 120.0251 | 0.19883 | 503.9185 | 0.84545
SP1-SP2 | 116.8613 | 1 | 489.2984 | 149.7665
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 149.7665
WIN-SP1 | 71.3754 | 1 | 202.3831 | 149.7665
OTB1-SP1 | 184.1643 | 0.18925 | 2839.3763 | 12.2613
DROSVD-TURBVD | 498.7566 | 7.6835 | 3400.2181 | 62.5509 | 6.745 | 100
ENDOFVD | 189.992 | 0.54229 | 2831.8512 | 62.5509 | 6.9734 | 100
DROSND-TURBND | 175.5857 | 0.61177 | 2795.119 | 15.6247 | 6.8392 | 100
SMESHEND | 186.6534 | 0.54229 | 2824.5096 | 78.1756 | 6.9575 | 100
DOOTB2 | 127.7398 | 0.2525 | 2703.705 | 78.1756 | 7.0161 | 99.3926
DOOTB1 | 111.7111 | 0.15182 | 2631.886 | 78.1756 | 7.0585 | 97.224
INCND | 111.7111 | 0.15182 | 2631.886 | 78.1756 | 7.0585 | 97.224
INKOND | 41.6447 | 0.0080575 | 2289.5206 | 78.1756 | 7.3133 | 88.0548
KOND-KN | 41.6447 | 0.0080575 | 174.4082 | 78.1756
KN-GPK | 41.7209 | 0.6964 | 175.3336 | 78.1756
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 67.9 | 1 | 285.0637 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 519.2979 | 2 | 3510.8726 | 38.5737
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 534.2979 | 3.9521 | 3524.9182 | 41.485

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 45.4418 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 45.4418 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 45.4418 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 45.4418 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 18.0747 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 73.3854 | 2 | 1266.7186 | 365775.9951 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 73.3854 | 2 | 1197.6842 | 346970.6068 | 0 | 0 | 0.17437 | 0 | 0.018665 | 0.10076 | 0.70413 | 0.0020759
Sepout-COMB | 73.3854 | 2 | 1197.6842 | 23.0141 | 0 | 0 | 0.17437 | 0 | 0.018665 | 0.10076 | 0.70413 | 0.0020759
Sepout-GTU | 73.3854 | 2 | 1197.6842 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17437 | 0 | 0.018665 | 0.10076 | 0.70413 | 0.0020759
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 945.7081
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 945.7081
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1187.3049 | 968.7222 | 0.7492 | 0.16785 | 0.016922 | 0.0096051 | 0.056423 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4124 | 0.1 | 691.3671 | 968.7222 | 0.7492 | 0.16785 | 0.016922 | 0.0096051 | 0.056423 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 70 | 0.1 | 431.4002 | 968.7222 | 0.7492 | 0.16785 | 0.016922 | 0.0096051 | 0.056423 | 0 | 0 | 0

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.0677 | 1.1105 | 0.96152 | 0.49661
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0824
DK |  | 6.3014
Turbine | 77.375
Tots1 | 35.5519 |  |  | 0.84932
Tots2 | 9.444 |  |  | 0.8372
Tots3 | 5.6145 |  |  | 0.81495
Tots4 | 26.7646 |  |  | 0.81016
KN | 0.072351 | 0.074129 | 0.97601 | 0.75
SGgtu_comp | 319945.2227
SGgtu_turb | 480425.9482

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39765.4652 | 40167.1366 | 0.99
IVD | 86463.1861 | 87336.5516 | 0.99
EVD | 38149.019 | 38534.3627 | 0.99
PPND | 505.9621 | 511.0729 | 0.99
IND | 33189.5337 | 33524.7816 | 0.99
GPK | 39158.6351 | 39554.1769 | 0.99
SP2 | 0 |  | 0
SP1 | 0 |  | 0
OD | 0 |  | 0
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 80155.5933
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 251835.7117

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V
ASW
PKM | 463335273.1992 | 73.3854 | 10000

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 528.3242 | 0.1 | 942.7897 | 407.3209 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 50.8195 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 561.5222 | 0.1 | 1008.051 | 458.1404 | 0.77237 | 0.11081 | 0.036948 | 0.073125 | 0.0067427
PEVD-IVD | 474.7161 | 0.1 | 907.688 | 458.1404 | 0.77237 | 0.11081 | 0.036948 | 0.073125 | 0.0067427
IVD-EVD | 268.5993 | 0.1 | 677.4759 | 458.1404 | 0.77237 | 0.11081 | 0.036948 | 0.073125 | 0.0067427
EVD-PPND | 203.3957 | 0.1 | 606.8864 | 458.1404 | 0.77237 | 0.11081 | 0.036948 | 0.073125 | 0.0067427
PPND-IND | 202.5012 | 0.1 | 605.9244 | 458.1404 | 0.77237 | 0.11081 | 0.036948 | 0.073125 | 0.0067427
IND-GPK | 153.6497 | 0.1 | 553.6335 | 458.1404 | 0.77237 | 0.11081 | 0.036948 | 0.073125 | 0.0067427
GPK-out | 99.5396 | 0.1 | 496.1989 | 458.1404 | 0.77237 | 0.11081 | 0.036948 | 0.073125 | 0.0067427
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 48.1723
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 2.6472

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -25 | 0.1
PEVD-DROSVD | 501.3136 | 8.2115 | 3400.2181 | 61.1989
IVD-PEVD | 299.5733 | 8.5364 | 2750.4552 | 61.1989
EVD-IVD | 298.7219 | 8.5364 | 1337.7467 | 61.1989
PEN-EVD | 167.93 | 8.5364 | 714.3905 | 61.1989
BND-PEN | 164.9328 | 0.69977 | 696.9435 | 61.1989
PPND-DROSND | 178.0146 | 0.69373 | 2795.119 | 15.6247
IND-PPND | 164.9328 | 0.69977 | 2762.7388 | 15.6247
GPK-IND | 162.196 | 0.69977 | 685.0482 | 76.8236
GPK-REC | 162.196 | 0.69977 | 685.0482 | 90.3737
REC-GPK | 60 | 0.69977 | 251.7512 | 90.3722
SMESH-GPK | 41.7209 | 0.6964 | 175.3336 | 78.1756
SMESHOD-REC | 41.7209 | 0.6964 | 175.3336 | 78.1756
SP1-OD | 116.8745 | 0.17979 | 490.543 | 13.1067
OD-GPK | 77.0132 | 0.17979 | 322.5868 | 13.1068
SWIN-TURB | 67.9 | 1 | 192.602 | 149.7665
SWIN-OD | 67.9 | 1 | 192.602 | 18.8662
OD-SP1 | 95.4893 | 1 | 399.8135 | 18.8662
OTB2-SP2 | 192.6159 | 0.2093 | 2855.3802 | 0.84545
SP2-SP1 | 120.0251 | 0.19883 | 503.9185 | 0.84545
SP1-SP2 | 116.8613 | 1 | 489.2984 | 149.7665
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 149.7665
WIN-SP1 | 71.3754 | 1 | 202.3831 | 149.7665
OTB1-SP1 | 184.1643 | 0.18925 | 2839.3763 | 12.2613
DROSVD-TURBVD | 498.7566 | 7.6835 | 3400.2181 | 62.5509 | 6.745 | 100
ENDOFVD | 189.992 | 0.54229 | 2831.8512 | 62.5509 | 6.9734 | 100
DROSND-TURBND | 175.5857 | 0.61177 | 2795.119 | 15.6247 | 6.8392 | 100
SMESHEND | 186.6534 | 0.54229 | 2824.5096 | 78.1756 | 6.9575 | 100
DOOTB2 | 127.7398 | 0.2525 | 2703.705 | 78.1756 | 7.0161 | 99.3926
DOOTB1 | 111.7111 | 0.15182 | 2631.886 | 78.1756 | 7.0585 | 97.224
INCND | 111.7111 | 0.15182 | 2631.886 | 78.1756 | 7.0585 | 97.224
INKOND | 41.6447 | 0.0080575 | 2289.5206 | 78.1756 | 7.3133 | 88.0548
KOND-KN | 41.6447 | 0.0080575 | 174.4082 | 78.1756
KN-GPK | 41.7209 | 0.6964 | 175.3336 | 78.1756
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 67.9 | 1 | 285.0637 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 519.2979 | 2 | 3510.8726 | 38.5737
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 534.2979 | 3.9521 | 3524.9182 | 41.485

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 45.4418 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 45.4418 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 45.4418 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 45.4418 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 18.0747 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 73.3854 | 2 | 1266.7186 | 365775.9951 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 73.3854 | 2 | 1197.6842 | 346970.6068 | 0 | 0 | 0.17437 | 0 | 0.018665 | 0.10076 | 0.70413 | 0.0020759
Sepout-COMB | 73.3854 | 2 | 1197.6842 | 23.0141 | 0 | 0 | 0.17437 | 0 | 0.018665 | 0.10076 | 0.70413 | 0.0020759
Sepout-GTU | 73.3854 | 2 | 1197.6842 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17437 | 0 | 0.018665 | 0.10076 | 0.70413 | 0.0020759
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 945.7081
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 945.7081
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1187.3049 | 968.7222 | 0.7492 | 0.16785 | 0.016922 | 0.0096051 | 0.056423 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4124 | 0.1 | 691.3671 | 968.7222 | 0.7492 | 0.16785 | 0.016922 | 0.0096051 | 0.056423 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 70 | 0.1 | 431.4002 | 968.7222 | 0.7492 | 0.16785 | 0.016922 | 0.0096051 | 0.056423 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.0677 | 1.1105 | 0.96152 | 0.49661
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0824
DK |  | 6.3014
Turbine | 77.375
Tots1 | 35.5519 |  |  | 0.84932
Tots2 | 9.444 |  |  | 0.8372
Tots3 | 5.6145 |  |  | 0.81495
Tots4 | 26.7646 |  |  | 0.81016
KN | 0.072351 | 0.074129 | 0.97601 | 0.75
SGgtu_comp | 319945.2227
SGgtu_turb | 480425.9482

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39765.4652 | 40167.1366 | 0.99
IVD | 86463.1861 | 87336.5516 | 0.99
EVD | 38149.019 | 38534.3627 | 0.99
PPND | 505.9621 | 511.0729 | 0.99
IND | 33189.5337 | 33524.7816 | 0.99
GPK | 39158.6351 | 39554.1769 | 0.99
SP2 | 0 |  | 0
SP1 | 0 |  | 0
OD | 0 |  | 0
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 80155.5933
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 251835.7117

## accumulation_razryad
| Qw | T | V
ASW
PKM | 463335273.1992 | 73.3854 | 10000