## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 456.8215 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 10.2698 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 537.1093 | 0.1 | 958.1892 | 467.0914 | 0.77873 | 0.12114 | 0.03146 | 0.062126 | 0.0065482
PEVD-IVD | 463.5958 | 0.1 | 874.1397 | 467.0914 | 0.77873 | 0.12114 | 0.03146 | 0.062126 | 0.0065482
IVD-EVD | 294.2705 | 0.1 | 685.9877 | 467.0914 | 0.77873 | 0.12114 | 0.03146 | 0.062126 | 0.0065482
EVD-PPND | 228.6262 | 0.1 | 614.9934 | 467.0914 | 0.77873 | 0.12114 | 0.03146 | 0.062126 | 0.0065482
PPND-IND | 227.7043 | 0.1 | 614.0035 | 467.0914 | 0.77873 | 0.12114 | 0.03146 | 0.062126 | 0.0065482
IND-GPK | 168.7604 | 0.1 | 551.0649 | 467.0914 | 0.77873 | 0.12114 | 0.03146 | 0.062126 | 0.0065482
GPK-out | 105.2929 | 0.1 | 483.9896 | 467.0914 | 0.77873 | 0.12114 | 0.03146 | 0.062126 | 0.0065482
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 9.7349
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.53496

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -15 | 0.1
PEVD-DROSVD | 511.9542 | 6.6928 | 3443.7685 | 57.8463
IVD-PEVD | 286.352 | 7.0543 | 2771.9212 | 57.8463
EVD-IVD | 285.889 | 7.0543 | 1267.945 | 57.8463
PEN-EVD | 164.904 | 7.0543 | 700.4426 | 57.8463
BND-PEN | 158.2019 | 0.59047 | 667.6667 | 57.8463
PPND-DROSND | 170.8223 | 0.58426 | 2786.0576 | 14.9533
IND-PPND | 158.2019 | 0.59047 | 2755.4459 | 14.9533
GPK-IND | 158.2019 | 0.59047 | 696.6907 | 72.7996
GPK-REC | 158.2019 | 0.59047 | 696.6907 | 72.8042
REC-GPK | 64.5173 | 0.59047 | 270.652 | 72.7996
SMESH-GPK | 64.5178 | 0.6964 | 270.654 | 72.7979
SMESHOD-REC | 64.0403 | 0.6964 | 268.6552 | 63.8404
SP1-OD | 102.9229 | 0.11246 | 431.5016 | 59.4411
OD-GPK | 67.2265 | 0.11246 | 281.5126 | 59.4401
SWIN-TURB | 57.9 | 1 | 192.602 | 623.6501
SWIN-OD | 57.9 | 1 | 192.602 | 78.5618
OD-SP1 | 84.7324 | 1 | 354.7745 | 78.5618
OTB2-SP2 | 115.9961 | 0.17473 | 2699.0257 | 13.5917
SP2-SP1 | 114.418 | 0.166 | 480.1264 | 13.5917
SP1-SP2 | 100.0067 | 1 | 418.728 | 623.6501
SP2-WOUT | 111.4408 | 1 | 466.6027 | 623.6501
WIN-SP1 | 61.2801 | 1 | 202.3831 | 623.6501
OTB1-SP1 | 104.3927 | 0.11838 | 2644.9315 | 45.8493
DROSVD-TURBVD | 509.1524 | 6.0963 | 3443.7685 | 48.8881 | 6.9022 | 100
ENDOFVD | 199.9758 | 0.4327 | 2859.226 | 48.8881 | 7.1332 | 100
DROSND-TURBND | 168.0525 | 0.49634 | 2786.0576 | 14.9533 | 6.9116 | 100
SMESHEND | 191.8899 | 0.4327 | 2842.0881 | 63.8413 | 7.0967 | 100
DOOTB2 | 115.9948 | 0.17474 | 2699.0203 | 63.8413 | 7.1693 | 99.9533
DOOTB1 | 104.3916 | 0.11838 | 2644.9266 | 50.2496 | 7.2029 | 98.3286
INCND | 77.5634 | 0.0086798 | 2644.9266 | 4.4003 | 8.3966 | 100
INKOND | 73.9182 | 0.0024083 | 2639.1037 | 4.4003 | 8.971 | 100
KOND-KN | 20.4698 | 0.0024083 | 85.8798 | 4.4003
KN-GPK | 22.4894 | 0.6964 | 94.9762 | 4.4003
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 57.9 | 1 | 243.22 | 750
SWOUT | 111.4408 | 1 | 468.1294 | 750
ST-PKM | 496.9517 | 2 | 3461.5175 | 7.6231
ST-GPK | 67.9 | 0.8 | 284.8992 | 8.9574
DROSVD-ST | 511.9517 | 6.6935 | 3443.7555 | 8.9574

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.896 | 2.1216 | 0.89363 | 0.21654
CVD
CND
GTU |  | 134.2881 |  | 32.0682
DK |  | 6.2348
Turbine | 40.4546
Tots1 | 28.5771 |  |  | 0.84937
Tots2 | 9.1336 |  |  | 0.83508
Tots3 | 2.7182 |  |  | 0.81027
Tots4 | 0.025623 |  |  | 0.031876
KN | 0.040027 | 0.044848 | 0.89251 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 38866.2491 | 39258.8375 | 0.99
IVD | 87005.3196 | 87884.1613 | 0.99
EVD | 32829.1892 | 33160.7972 | 0.99
PPND | 457.7815 | 462.4055 | 0.99
IND | 29104.0737 | 29398.0543 | 0.99
GPK | 31016.9855 | 31330.2884 | 0.99
SP2 | 29.8571 |  | 0.99
SP1 | 101.1237 |  | 0.99
OD | 8.8262 |  | 0.99
Strans | 25892.8276
Strans_cool | 2402.3916
Reformer | 17049.21
Ref_cooler | 5906.7913
Ref_HTS | 4267.3894
HTS_cooler | 15840.7026
Ref_all | 28417.2749
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -15
n | 0.81062
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 520.8344 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 520.8344 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 461.0234 | 0.1 | 866.0785 | 520.8344
IVD-EVD | 303.8761 | 0.1 | 691.6113 | 520.8344
EVD-PPND | 235.0952 | 0.1 | 617.2146 | 520.8344
PPND-IND | 234.1731 | 0.1 | 616.2246 | 520.8344
IND-GPK | 175.0557 | 0.1 | 553.1228 | 520.8344
GPK-out | 106.5262 | 0.1 | 480.7626 | 520.8344
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -15 | 0.1
PEVD-DROSVD | 503.5217 | 7.7228 | 3411.4731 | 62.4626
IVD-PEVD | 295.7336 | 8.0835 | 2757.4357 | 62.4626
EVD-IVD | 295.0288 | 8.0835 | 1317.3435 | 62.4626
PEN-EVD | 165.4083 | 8.0835 | 703.2169 | 62.4626
BND-PEN | 163.7272 | 0.6791 | 691.6889 | 62.4626
PPND-DROSND | 175.9364 | 0.6719 | 2791.7379 | 16.8631
IND-PPND | 163.7272 | 0.6791 | 2761.4684 | 16.8631
GPK-IND | 163.7272 | 0.6791 | 721.4645 | 79.3257
GPK-REC | 163.7272 | 0.6791 | 721.4645 | 79.4303
REC-GPK | 60 | 0.6791 | 251.7339 | 79.4303
SMESH-GPK | 59.8481 | 0.6964 | 251.1127 | 74.7089
SMESHOD-REC | 59.8481 | 0.6964 | 251.1127 | 74.7089
SP1-OD | 99.9621 | 0.10128 | 419.0064 | 62.3256
OD-GPK | 66.7765 | 0.10128 | 279.6188 | 62.3249
SWIN-TURB | 57.9 | 1 | 192.602 | 644.0721
SWIN-OD | 57.9 | 1 | 192.602 | 81.1343
OD-SP1 | 83.217 | 1 | 348.4296 | 81.1343
OTB2-SP2 | 116.8613 | 0.1797 | 2670.7344 | 17.8226
SP2-SP1 | 115.277 | 0.17072 | 483.7677 | 17.8226
SP1-SP2 | 97.1318 | 1 | 406.6907 | 644.0721
SP2-WOUT | 111.4408 | 1 | 466.6027 | 644.0721
WIN-SP1 | 61.0892 | 1 | 202.3831 | 644.0721
OTB1-SP1 | 101.4055 | 0.10661 | 2599.189 | 44.503
DROSVD-TURBVD | 500.6809 | 7.1334 | 3411.4731 | 57.8463 | 6.7918 | 100
ENDOFVD | 190.2969 | 0.49283 | 2835.3319 | 57.8463 | 7.0237 | 100
DROSND-TURBND | 172.9677 | 0.57376 | 2791.7379 | 16.8631 | 6.8601 | 100
SMESHEND | 185.7642 | 0.49283 | 2825.492 | 74.7093 | 7.0024 | 100
DOOTB2 | 116.8611 | 0.17971 | 2670.7339 | 74.7093 | 7.0841 | 98.616
DOOTB1 | 101.4052 | 0.10661 | 2599.1878 | 56.8866 | 7.1275 | 96.5111
INCND | 63.1518 | 0.023043 | 2599.1878 | 12.3839 | 7.8133 | 99.3565
INKOND | 23.4992 | 0.0028972 | 2501.0937 | 12.3839 | 8.4451 | 98.2541
KOND-KN | 23.4992 | 0.0028972 | 98.5529 | 12.3839
KN-GPK | 25.5211 | 0.6964 | 107.6491 | 12.3839
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 57.9 | 1 | 243.22 | 750
SWOUT | 111.4408 | 1 | 468.1294 | 750
ST-PKM | 496.9517 | 2 | 3461.5175 | 7.6231
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 511.9517 | 6.6935 | 3443.7555 | 8.9574

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -8.9984 | 2 | 1034.0426 | 51437.2493 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -8.9984 | 2 | 915.7851 | 47313.7 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -8.9984 | 2 | 915.7851 | 2.2046 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -8.9984 | 2 | 915.7851 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 92.4599
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 92.4599
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.388 | 94.6644 | 0.74975 | 0.16762 | 0.017111 | 0.0096122 | 0.055901 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4048 | 0.1 | 690.58 | 94.6644 | 0.74975 | 0.16762 | 0.017111 | 0.0096122 | 0.055901 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 77.9 | 0.1 | 438.9102 | 94.6644 | 0.74975 | 0.16762 | 0.017111 | 0.0096122 | 0.055901 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.72007 | 0.76071 | 0.94657 | 0.70928
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0948
DK |  | 6.3014
Turbine | 50.1743
Tots1 | 33.3276 |  |  | 0.84938
Tots2 | 11.5619 |  |  | 0.82913
Tots3 | 4.07 |  |  | 0.81496
Tots4 | 1.2148 |  |  | 0.34359
KN | 0.11265 | 0.12569 | 0.89626 | 0.076429
SGgtu_comp | 31280.3653
SGgtu_turb | 46935.3814

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40853.3756 | 41266.036 | 0.99
IVD | 89959.8095 | 90868.4945 | 0.99
EVD | 38360.8951 | 38748.3789 | 0.99
PPND | 510.468 | 515.6243 | 0.99
IND | 32536.9155 | 32865.5712 | 0.99
GPK | 37310.8428 | 37687.72 | 0.99
SP2 | 38.5877 |  | 0.99
SP1 | 97.197 |  | 0.99
OD | 8.6004 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 23824.1873

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 53188305.9044 | -8.9984 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -15
n | 1
Pin | 0
Pout | 0