## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 535.1685 | 0.1 | 950.6571 | 441.3713 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.611 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 543.9709 | 0.1 | 968.0221 | 454.9823 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063109 | 0.0065656
PEVD-IVD | 467.245 | 0.1 | 880.1385 | 454.9823 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063109 | 0.0065656
IVD-EVD | 291.5005 | 0.1 | 684.7128 | 454.9823 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063109 | 0.0065656
EVD-PPND | 223.8053 | 0.1 | 611.5175 | 454.9823 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063109 | 0.0065656
PPND-IND | 222.8861 | 0.1 | 610.5308 | 454.9823 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063109 | 0.0065656
IND-GPK | 163.7573 | 0.1 | 547.4172 | 454.9823 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063109 | 0.0065656
GPK-out | 98.9556 | 0.1 | 478.9525 | 454.9823 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063109 | 0.0065656
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.902
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.70901

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 0 | 0.1
PEVD-DROSVD | 518.0345 | 6.3834 | 3461.7249 | 57.7034
IVD-PEVD | 283.4822 | 6.7605 | 2775.6856 | 57.7034
EVD-IVD | 282.5263 | 6.7605 | 1250.0956 | 57.7034
PEN-EVD | 159.9163 | 6.7605 | 678.7217 | 57.7034
BND-PEN | 153.2931 | 0.51971 | 646.4043 | 57.7034
PPND-DROSND | 167.3525 | 0.51351 | 2783.1939 | 13.3223
IND-PPND | 153.2931 | 0.51971 | 2749.8288 | 13.3223
GPK-IND | 151.9721 | 0.51971 | 640.7052 | 71.0257
GPK-REC | 151.9721 | 0.51971 | 640.7052 | 79.2556
REC-GPK | 60 | 0.51971 | 251.6 | 79.2551
SMESH-GPK | 49.1833 | 0.6964 | 206.5179 | 71.0246
SMESHOD-REC | 48.437 | 0.6964 | 203.3986 | 59.2053
SP1-OD | 79.9644 | 0.047346 | 334.863 | 54.7659
OD-GPK | 50.4115 | 0.04735 | 211.0927 | 54.7683
SWIN-TURB | 42.9 | 1 | 192.602 | 578.6239
SWIN-OD | 42.9 | 1 | 192.602 | 72.8898
OD-SP1 | 64.8909 | 1 | 271.6983 | 72.8898
OTB2-SP2 | 102.2328 | 0.10977 | 2659.8136 | 20.2368
SP2-SP1 | 100.7813 | 0.10428 | 422.4624 | 20.2368
SP1-SP2 | 77.7616 | 1 | 325.5878 | 578.6239
SP2-WOUT | 96.2633 | 1 | 403.0545 | 578.6239
WIN-SP1 | 45.6702 | 1 | 202.3831 | 578.6239
OTB1-SP1 | 81.2361 | 0.049838 | 2557.7843 | 34.5314
DROSVD-TURBVD | 515.137 | 5.7537 | 3461.7249 | 45.883 | 6.9506 | 100
ENDOFVD | 199.2837 | 0.38333 | 2860.2665 | 45.883 | 7.1901 | 100
DROSND-TURBND | 164.7496 | 0.43384 | 2783.1939 | 13.3223 | 6.965 | 100
SMESHEND | 191.0143 | 0.38333 | 2842.9237 | 59.2054 | 7.1531 | 100
DOOTB2 | 102.2325 | 0.10977 | 2659.8129 | 59.2054 | 7.2762 | 99.1439
DOOTB1 | 81.2352 | 0.049836 | 2557.7806 | 38.9708 | 7.3478 | 96.2124
INCND | 42.5783 | 0.0084623 | 2557.7806 | 4.437 | 8.1431 | 99.1527
INKOND | 28.3077 | 0.0029298 | 2552.9213 | 4.437 | 8.6143 | 100
KOND-KN | 23.6852 | 0.0029298 | 99.3307 | 4.437
KN-GPK | 25.7072 | 0.6964 | 108.4269 | 4.437
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 42.9 | 1 | 180.5269 | 750
SWOUT | 96.2633 | 1 | 404.1042 | 750
ST-PKM | 503.0323 | 2 | 3474.9321 | 10.1642
ST-GPK | 52.9 | 0.8 | 222.1435 | 11.8193
DROSVD-ST | 518.0323 | 6.3836 | 3461.7141 | 11.8193

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.8648 | 2.1123 | 0.88285 | 0.21096
CVD
CND
GTU |  | 123.2399 |  | 31.1219
DK |  | 6.2114
Turbine | 42.4357
Tots1 | 27.5967 |  |  | 0.84892
Tots2 | 10.8411 |  |  | 0.79846
Tots3 | 3.9763 |  |  | 0.80096
Tots4 | 0.021561 |  |  | 0.033557
KN | 0.04036 | 0.045232 | 0.8923 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39585.6275 | 39985.4824 | 0.99
IVD | 88026.0877 | 88915.2401 | 0.99
EVD | 32969.5293 | 33302.5548 | 0.99
PPND | 444.4716 | 448.9612 | 0.99
IND | 28428.3953 | 28715.5508 | 0.99
GPK | 30838.7457 | 31150.2482 | 0.99
SP2 | 44.8241 |  | 0.99
SP1 | 77.7477 |  | 0.99
OD | 6.7114 |  | 0.99
Strans | 34660.3426
Strans_cool | 3629.068
Reformer | 22596.0775
Ref_cooler | 7875.7726
Ref_HTS | 5689.8892
HTS_cooler | 21121.0733
Ref_all | 38315.8032
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 0
n | 0.75007
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 535.1685 | 0.1 | 950.6571 | 526.8248 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 535.1685 | 0.1 | 950.6571 | 526.8248 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 463.8562 | 0.1 | 869.2833 | 526.8248
IVD-EVD | 304.4755 | 0.1 | 692.2647 | 526.8248
EVD-PPND | 233.1919 | 0.1 | 615.1714 | 526.8248
PPND-IND | 232.2716 | 0.1 | 614.1837 | 526.8248
IND-GPK | 172.4215 | 0.1 | 550.327 | 526.8248
GPK-out | 102.4407 | 0.1 | 476.4708 | 526.8248
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 0 | 0.1
PEVD-DROSVD | 506.6333 | 7.7525 | 3418.7691 | 64.1052
IVD-PEVD | 296.134 | 8.1298 | 2756.738 | 64.1052
EVD-IVD | 294.8925 | 8.1298 | 1316.5316 | 64.1052
PEN-EVD | 162.1817 | 8.1298 | 689.3037 | 64.1052
BND-PEN | 160.83 | 0.6314 | 679.0804 | 64.1052
PPND-DROSND | 174.338 | 0.62476 | 2791.3162 | 15.6285
IND-PPND | 160.83 | 0.6314 | 2758.3509 | 15.6285
GPK-IND | 158.4881 | 0.6314 | 668.9299 | 79.7336
GPK-REC | 158.4881 | 0.6314 | 668.9299 | 92.3222
REC-GPK | 60 | 0.6314 | 251.6938 | 92.3215
SMESH-GPK | 44.231 | 0.6964 | 185.8218 | 73.3308
SMESHOD-REC | 44.231 | 0.6964 | 185.8218 | 73.3308
SP1-OD | 72.1635 | 0.034238 | 302.1346 | 55.3344
OD-GPK | 48.8793 | 0.034238 | 204.6747 | 55.3333
SWIN-TURB | 42.9 | 1 | 192.602 | 580.0786
SWIN-OD | 42.9 | 1 | 192.602 | 73.073
OD-SP1 | 60.3497 | 1 | 252.6842 | 73.073
OTB2-SP2 | 104.0514 | 0.117 | 2633.1163 | 28.7794
SP2-SP1 | 102.5873 | 0.11115 | 430.0845 | 28.7794
SP1-SP2 | 70.4201 | 1 | 294.8488 | 580.0786
SP2-WOUT | 96.2633 | 1 | 403.0545 | 580.0786
WIN-SP1 | 45.0982 | 1 | 202.3831 | 580.0786
OTB1-SP1 | 73.3716 | 0.03604 | 2502.8535 | 26.5552
DROSVD-TURBVD | 503.6721 | 7.1311 | 3418.7691 | 57.7034 | 6.8014 | 100
ENDOFVD | 187.5181 | 0.46463 | 2830.936 | 57.7034 | 7.0406 | 100
DROSND-TURBND | 171.5642 | 0.53414 | 2791.3162 | 15.6285 | 6.8908 | 100
SMESHEND | 183.6122 | 0.46463 | 2822.4922 | 73.3319 | 7.0222 | 100
DOOTB2 | 104.052 | 0.11699 | 2633.1173 | 73.3319 | 7.1768 | 97.8269
DOOTB1 | 73.375 | 0.036045 | 2502.8578 | 44.5526 | 7.3323 | 94.4512
INCND | 71.3098 | 0.033011 | 2502.8578 | 17.9975 | 7.3704 | 94.6143
INKOND | 28.3326 | 0.003857 | 2355.5882 | 17.9975 | 7.8331 | 91.9078
KOND-KN | 28.3326 | 0.003857 | 118.7636 | 17.9975
KN-GPK | 30.3575 | 0.6964 | 127.8589 | 17.9975
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 42.9 | 1 | 180.5269 | 750
SWOUT | 96.2633 | 1 | 404.1042 | 750
ST-PKM | 503.0323 | 2 | 3474.9321 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 518.0323 | 6.3836 | 3461.7141 | 11.8193

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 12.4021 | 2 | 1093.8698 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 12.4021 | 2 | 977.4884 | 63119.2107 | 0 | 0 | 0.17763 | 0 | 0.00033049 | 0.10264 | 0.71728 | 0.0021147
Sepout-COMB | 12.4021 | 2 | 977.4884 | 3.3022 | 0 | 0 | 0.17763 | 0 | 0.00033049 | 0.10264 | 0.71728 | 0.0021147
Sepout-GTU | 12.4021 | 2 | 977.4884 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17763 | 0 | 0.00033049 | 0.10264 | 0.71728 | 0.0021147
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.867
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.867
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0672 | 142.1692 | 0.74983 | 0.16775 | 0.017057 | 0.0096132 | 0.055746 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3863 | 0.1 | 690.2893 | 142.1692 | 0.74983 | 0.16775 | 0.017057 | 0.0096132 | 0.055746 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 62.9 | 0.1 | 423.0685 | 142.1692 | 0.74983 | 0.16775 | 0.017057 | 0.0096132 | 0.055746 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.65537 | 0.68633 | 0.9549 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 164.3046 |  | 34.0121
DK |  | 6.2985
Turbine | 56.2611
Tots1 | 33.92 |  |  | 0.84887
Tots2 | 13.8872 |  |  | 0.76455
Tots3 | 5.8034 |  |  | 0.70737
Tots4 | 2.6505 |  |  | 0.51355
KN | 0.16369 | 0.18203 | 0.89924 | 0.076429
SGgtu_comp | 46980.4884
SGgtu_turb | 70484.3287

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42441.0295 | 42869.7268 | 0.99
IVD | 92325.2339 | 93257.812 | 0.99
EVD | 40208.5201 | 40614.6667 | 0.99
PPND | 515.1503 | 520.3539 | 0.99
IND | 33304.8694 | 33641.2822 | 0.99
GPK | 38520.173 | 38909.2657 | 0.99
SP2 | 62.7678 |  | 0.99
SP1 | 61.5016 |  | 0.99
OD | 5.3389 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 37990.5544

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 75020872.3844 | 12.4021 |  | 23.5299

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 0
n | 1
Pin | 0
Pout | 0