## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 529.3453 | 0.1 | 943.9627 | 472.8488 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 6.8712 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 533.6628 | 0.1 | 952.3727 | 479.72 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030986 | 0.061176 | 0.0065314
PEVD-IVD | 462.0096 | 0.1 | 870.5476 | 479.72 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030986 | 0.061176 | 0.0065314
IVD-EVD | 297.831 | 0.1 | 688.1806 | 479.72 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030986 | 0.061176 | 0.0065314
EVD-PPND | 232.0515 | 0.1 | 617.0263 | 479.72 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030986 | 0.061176 | 0.0065314
PPND-IND | 231.1285 | 0.1 | 616.035 | 479.72 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030986 | 0.061176 | 0.0065314
IND-GPK | 171.86 | 0.1 | 552.7452 | 479.72 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030986 | 0.061176 | 0.0065314
GPK-out | 109.2644 | 0.1 | 486.5906 | 479.72 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030986 | 0.061176 | 0.0065314
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 6.5132
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.35793

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -20 | 0.1
PEVD-DROSVD | 508.3079 | 7.0892 | 3430.494 | 58.5484
IVD-PEVD | 289.9645 | 7.4379 | 2766.7524 | 58.5484
EVD-IVD | 289.5131 | 7.4379 | 1287.3629 | 58.5484
PEN-EVD | 167.1031 | 7.4379 | 710.1844 | 58.5484
BND-PEN | 161.0873 | 0.63552 | 680.1992 | 58.5484
PPND-DROSND | 173.3083 | 0.62931 | 2788.6173 | 15.697
IND-PPND | 161.0873 | 0.63552 | 2758.6315 | 15.697
GPK-IND | 161.0873 | 0.63552 | 714.7803 | 74.2455
GPK-REC | 161.0873 | 0.63552 | 714.7803 | 74.2486
REC-GPK | 69.5274 | 0.63552 | 291.6297 | 74.2455
SMESH-GPK | 69.5277 | 0.6964 | 291.631 | 74.2396
SMESHOD-REC | 69.2269 | 0.6964 | 290.3709 | 68.1932
SP1-OD | 109.4527 | 0.14076 | 459.0995 | 63.7579
OD-GPK | 72.6548 | 0.14076 | 304.2806 | 63.757
SWIN-TURB | 62.9 | 1 | 192.602 | 665.6402
SWIN-OD | 62.9 | 1 | 192.602 | 83.8513
OD-SP1 | 90.734 | 1 | 379.9031 | 83.8513
OTB2-SP2 | 120.9758 | 0.20488 | 2706.9376 | 13.163
SP2-SP1 | 119.3529 | 0.19464 | 501.0633 | 13.163
SP1-SP2 | 106.1859 | 1 | 444.6006 | 665.6402
SP2-WOUT | 116.5 | 1 | 487.7855 | 665.6402
WIN-SP1 | 66.4063 | 1 | 202.3831 | 665.6402
OTB1-SP1 | 110.9817 | 0.14817 | 2661.5894 | 50.595
DROSVD-TURBVD | 505.5923 | 6.5175 | 3430.494 | 52.4969 | 6.8558 | 100
ENDOFVD | 198.1448 | 0.4691 | 2853.4716 | 52.4969 | 7.0847 | 100
DROSND-TURBND | 170.5356 | 0.53922 | 2788.6173 | 15.697 | 6.8806 | 100
SMESHEND | 191.1699 | 0.4691 | 2838.5433 | 68.194 | 7.0528 | 100
DOOTB2 | 120.9748 | 0.20489 | 2706.9334 | 68.194 | 7.1178 | 99.9816
DOOTB1 | 110.981 | 0.14817 | 2661.5865 | 55.031 | 7.1465 | 98.6097
INCND | 86.3295 | 0.0088051 | 2661.5865 | 4.4362 | 8.4369 | 100
INKOND | 82.3377 | 0.0022524 | 2655.0158 | 4.4362 | 9.0471 | 100
KOND-KN | 19.3903 | 0.0022524 | 81.3629 | 4.4362
KN-GPK | 21.409 | 0.6964 | 90.4593 | 4.4362
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 62.9 | 1 | 264.1358 | 750
SWOUT | 116.5 | 1 | 489.5399 | 750
ST-PKM | 493.304 | 2 | 3453.475 | 5.0821
ST-GPK | 72.9 | 0.8 | 305.8432 | 6.0464
DROSVD-ST | 508.304 | 7.0899 | 3430.4767 | 6.0464

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.9869 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.9869 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.9869 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.9869 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3813 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.7556 | 1.9278 | 0.91067 | 0.24984
CVD
CND
GTU |  | 143.4138 |  | 32.8691
DK |  | 6.2542
Turbine | 41.7915
Tots1 | 30.2919 |  |  | 0.84928
Tots2 | 8.975 |  |  | 0.83697
Tots3 | 2.4955 |  |  | 0.80458
Tots4 | 0.029149 |  |  | 0.033476
KN | 0.040353 | 0.045209 | 0.89259 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 38860.6331 | 39253.1647 | 0.99
IVD | 86610.251 | 87485.1021 | 0.99
EVD | 33792.8125 | 34134.1541 | 0.99
PPND | 470.785 | 475.5404 | 0.99
IND | 30057.7367 | 30361.3502 | 0.99
GPK | 31418.3603 | 31735.7175 | 0.99
SP2 | 28.7456 |  | 0.99
SP1 | 110.8674 |  | 0.99
OD | 9.7721 |  | 0.99
Strans | 17221.0371
Strans_cool | 1671.7643
Reformer | 11407.0287
Ref_cooler | 3937.8665
Ref_HTS | 2844.9303
HTS_cooler | 10560.4835
Ref_all | 19015.0445
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -20
n | 0.86571
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 529.3453 | 0.1 | 943.9627 | 517.9937 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 529.3453 | 0.1 | 943.9627 | 517.9937 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 460.3392 | 0.1 | 865.3047 | 517.9937
IVD-EVD | 304.2401 | 0.1 | 692.0081 | 517.9937
EVD-PPND | 236.1708 | 0.1 | 618.3696 | 517.9937
PPND-IND | 235.248 | 0.1 | 617.3787 | 517.9937
IND-GPK | 176.0669 | 0.1 | 554.1965 | 517.9937
GPK-out | 110.394 | 0.1 | 484.8278 | 517.9937
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -20 | 0.1
PEVD-DROSVD | 502.6647 | 7.786 | 3408.6215 | 61.8727
IVD-PEVD | 296.1959 | 8.137 | 2756.6294 | 61.8727
EVD-IVD | 295.5678 | 8.137 | 1320.3166 | 61.8727
PEN-EVD | 166.9643 | 8.137 | 709.9812 | 61.8727
BND-PEN | 164.7822 | 0.69716 | 696.2866 | 61.8727
PPND-DROSND | 176.7447 | 0.68998 | 2792.3752 | 17.0531
IND-PPND | 164.7822 | 0.69716 | 2762.5809 | 17.0531
GPK-IND | 164.7822 | 0.69716 | 732.2642 | 78.9258
GPK-REC | 164.7822 | 0.69716 | 732.2642 | 78.9258
REC-GPK | 67.1197 | 0.69716 | 281.5468 | 78.9258
SMESH-GPK | 67.1199 | 0.6964 | 281.5476 | 75.6012
SMESHOD-REC | 67.1199 | 0.6964 | 281.5476 | 75.6012
SP1-OD | 108.1363 | 0.13463 | 453.531 | 67.5411
OD-GPK | 72.4993 | 0.13463 | 303.6237 | 67.5411
SWIN-TURB | 62.9 | 1 | 192.602 | 697.9906
SWIN-OD | 62.9 | 1 | 192.602 | 87.9265
OD-SP1 | 90.1273 | 1 | 377.363 | 87.9265
OTB2-SP2 | 121.5345 | 0.20852 | 2687.4403 | 15.8728
SP2-SP1 | 119.9083 | 0.1981 | 503.4224 | 15.8728
SP1-SP2 | 104.7567 | 1 | 438.6161 | 697.9906
SP2-WOUT | 116.5 | 1 | 487.7855 | 697.9906
WIN-SP1 | 66.3298 | 1 | 202.3831 | 697.9906
OTB1-SP1 | 109.6532 | 0.14172 | 2633.6712 | 51.6684
DROSVD-TURBVD | 499.8994 | 7.2136 | 3408.6215 | 58.5484 | 6.7833 | 100
ENDOFVD | 191.5339 | 0.50941 | 2837.08 | 58.5484 | 7.0127 | 100
DROSND-TURBND | 173.8062 | 0.59217 | 2792.3752 | 17.0531 | 6.8475 | 100
SMESHEND | 186.9014 | 0.50941 | 2826.9962 | 75.6015 | 6.9908 | 100
DOOTB2 | 121.5343 | 0.20852 | 2687.4395 | 75.6015 | 7.0605 | 99.0579
DOOTB1 | 109.6532 | 0.14172 | 2633.6711 | 59.7288 | 7.0934 | 97.4508
INCND | 72.2974 | 0.015347 | 2633.6711 | 8.0601 | 8.1018 | 100
INKOND | 45.8761 | 0.002465 | 2586.258 | 8.0601 | 8.8015 | 100
KOND-KN | 20.8477 | 0.002465 | 87.461 | 8.0601
KN-GPK | 22.8676 | 0.6964 | 96.5574 | 8.0601
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 62.9 | 1 | 264.1358 | 750
SWOUT | 116.5 | 1 | 489.5399 | 750
ST-PKM | 493.304 | 2 | 3453.475 | 5.0821
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 508.304 | 7.0899 | 3430.4767 | 6.0464

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.9869 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.9869 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.9869 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.9869 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3813 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -19.5662 | 2 | 1004.6546 | 34291.4995 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -19.5662 | 2 | 885.9382 | 31542.4667 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -19.5662 | 2 | 885.9382 | 1.1093 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -19.5662 | 2 | 885.9382 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 46.451
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 46.451
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.5662 | 47.5603 | 0.74971 | 0.16756 | 0.017137 | 0.0096116 | 0.055988 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4147 | 0.1 | 690.7411 | 47.5603 | 0.74971 | 0.16756 | 0.017137 | 0.0096116 | 0.055988 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 82.9 | 0.1 | 444.2514 | 47.5603 | 0.74971 | 0.16756 | 0.017137 | 0.0096116 | 0.055988 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.84732 | 0.89513 | 0.94659 | 0.60062
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0912
DK |  | 6.3014
Turbine | 47.6072
Tots1 | 33.4629 |  |  | 0.84933
Tots2 | 10.5507 |  |  | 0.83541
Tots3 | 3.2115 |  |  | 0.81009
Tots4 | 0.38216 |  |  | 0.18593
KN | 0.073318 | 0.081995 | 0.89417 | 0.076429
SGgtu_comp | 15714.9548
SGgtu_turb | 23581.5837

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40336.8811 | 40744.3243 | 0.99
IVD | 88868.8704 | 89766.5358 | 0.99
EVD | 37762.828 | 38144.2707 | 0.99
PPND | 508.1546 | 513.2874 | 0.99
IND | 32400.699 | 32727.9788 | 0.99
GPK | 35573.225 | 35932.5505 | 0.99
SP2 | 34.3198 |  | 0.99
SP1 | 112.3018 |  | 0.99
OD | 10.0237 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 11723.1223

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 34451111.5864 | -19.5662 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -20
n | 1
Pin | 0
Pout | 0