## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 437.8651 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.5889 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 545.9624 | 0.1 | 970.3684 | 451.454 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063131 | 0.006566
PEVD-IVD | 468.3703 | 0.1 | 881.4595 | 451.454 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063131 | 0.006566
IVD-EVD | 291.4284 | 0.1 | 684.6748 | 451.454 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063131 | 0.006566
EVD-PPND | 223.0848 | 0.1 | 610.7837 | 451.454 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063131 | 0.006566
PPND-IND | 222.166 | 0.1 | 609.7974 | 451.454 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063131 | 0.006566
IND-GPK | 162.8622 | 0.1 | 546.5056 | 451.454 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063131 | 0.006566
GPK-out | 96.4909 | 0.1 | 476.3983 | 451.454 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063131 | 0.006566
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.881
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.70786

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 519.6741 | 6.3781 | 3465.6874 | 57.6017
IVD-PEVD | 283.4196 | 6.7541 | 2775.7645 | 57.6017
EVD-IVD | 282.2952 | 6.7541 | 1248.8673 | 57.6017
PEN-EVD | 159.1708 | 6.7541 | 675.5031 | 57.6017
BND-PEN | 152.4134 | 0.50778 | 642.6011 | 57.6017
PPND-DROSND | 166.7991 | 0.50161 | 2782.7975 | 12.9634
IND-PPND | 152.4134 | 0.50778 | 2748.7965 | 12.9634
GPK-IND | 149.1783 | 0.50778 | 628.6607 | 70.565
GPK-REC | 149.1783 | 0.50778 | 628.6607 | 83.0977
REC-GPK | 60 | 0.50778 | 251.59 | 83.1037
SMESH-GPK | 43.9363 | 0.6964 | 184.5904 | 70.5643
SMESHOD-REC | 43.1349 | 0.6964 | 181.2418 | 58.7511
SP1-OD | 71.3753 | 0.033104 | 298.83 | 54.3075
OD-GPK | 44.6076 | 0.03311 | 186.8149 | 54.312
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 577.2566
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 72.7175
OD-SP1 | 57.6847 | 1 | 241.5259 | 72.7175
OTB2-SP2 | 97.9318 | 0.094163 | 2650.6304 | 23.7099
SP2-SP1 | 96.5204 | 0.089455 | 404.4952 | 23.7099
SP1-SP2 | 69.3904 | 1 | 290.5378 | 577.2566
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 577.2566
WIN-SP1 | 40.3923 | 1 | 202.3831 | 577.2566
OTB1-SP1 | 72.577 | 0.034846 | 2530.4338 | 30.6017
DROSVD-TURBVD | 516.7944 | 5.7485 | 3465.6874 | 45.7878 | 6.956 | 100
ENDOFVD | 199.0707 | 0.37646 | 2860.1675 | 45.7878 | 7.1981 | 100
DROSND-TURBND | 164.2564 | 0.42429 | 2782.7975 | 12.9634 | 6.974 | 100
SMESHEND | 190.9189 | 0.37646 | 2843.0959 | 58.7512 | 7.1616 | 100
DOOTB2 | 97.9318 | 0.094158 | 2650.6304 | 58.7512 | 7.3207 | 99.0422
DOOTB1 | 72.5773 | 0.034847 | 2530.4346 | 35.0454 | 7.4267 | 95.6995
INCND | 42.6534 | 0.0084956 | 2530.4346 | 4.4392 | 8.0547 | 98.0075
INKOND | 24.7921 | 0.0031309 | 2525.9043 | 4.4392 | 8.4932 | 99.1719
KOND-KN | 24.7921 | 0.0031309 | 103.96 | 4.4392
KN-GPK | 26.8149 | 0.6964 | 113.0561 | 4.4392
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 504.6719 | 2 | 3478.5513 | 10.1642
ST-GPK | 47.9 | 0.8 | 201.2441 | 11.8132
DROSVD-ST | 519.6719 | 6.3781 | 3465.6824 | 11.8132

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.8952 | 2.1466 | 0.88289 | 0.20721
CVD
CND
GTU |  | 120.9006 |  | 31.0461
DK |  | 6.2064
Turbine | 43.2654
Tots1 | 27.7254 |  |  | 0.84857
Tots2 | 11.3076 |  |  | 0.7653
Tots3 | 4.2123 |  |  | 0.7663
Tots4 | 0.020111 |  |  | 0.033515
KN | 0.040379 | 0.045257 | 0.89222 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39736.9063 | 40138.2892 | 0.99
IVD | 87950.8498 | 88839.2422 | 0.99
EVD | 33024.8577 | 33358.4421 | 0.99
PPND | 440.7811 | 445.2334 | 0.99
IND | 28287.6223 | 28573.3559 | 0.99
GPK | 31333.71 | 31650.2122 | 0.99
SP2 | 52.7231 |  | 0.99
SP1 | 70.0877 |  | 0.99
OD | 6.0238 |  | 0.99
Strans | 34697.1231
Strans_cool | 3866.2185
Reformer | 22559.2881
Ref_cooler | 7875.7714
Ref_HTS | 5689.8884
HTS_cooler | 21121.07
Ref_all | 38552.9483
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 0.75664
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 464.9675 | 0.1 | 870.5412 | 519.9939
IVD-EVD | 304.3266 | 0.1 | 692.1023 | 519.9939
EVD-PPND | 232.4981 | 0.1 | 614.4267 | 519.9939
PPND-IND | 231.5782 | 0.1 | 613.4396 | 519.9939
IND-GPK | 171.7794 | 0.1 | 549.6457 | 519.9939
GPK-out | 100.8558 | 0.1 | 474.8065 | 519.9939
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 508.3492 | 7.7445 | 3423.0715 | 63.6947
IVD-PEVD | 296.0294 | 8.1177 | 2756.9209 | 63.6947
EVD-IVD | 294.5718 | 8.1177 | 1314.7478 | 63.6947
PEN-EVD | 161.6394 | 8.1177 | 686.9569 | 63.6947
BND-PEN | 160.2925 | 0.62285 | 676.7443 | 63.6947
PPND-DROSND | 174.0418 | 0.61652 | 2791.21 | 15.1932
IND-PPND | 160.2925 | 0.62285 | 2757.7627 | 15.1932
GPK-IND | 156.7145 | 0.62285 | 661.2487 | 78.8879
GPK-REC | 156.7145 | 0.62285 | 661.2487 | 94.0682
REC-GPK | 60 | 0.62285 | 251.6866 | 94.0664
SMESH-GPK | 41.1349 | 0.6964 | 172.8852 | 72.7949
SMESHOD-REC | 41.1349 | 0.6964 | 172.8852 | 72.7949
SP1-OD | 70.4768 | 0.03185 | 295.0635 | 54.56
OD-GPK | 44.4808 | 0.03185 | 186.2839 | 54.56
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 576.3228
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 72.5999
OD-SP1 | 57.2294 | 1 | 239.6194 | 72.5999
OTB2-SP2 | 105.9674 | 0.094843 | 2639.0253 | 24.7212
SP2-SP1 | 96.718 | 0.090101 | 405.3278 | 24.7212
SP1-SP2 | 68.5493 | 1 | 287.016 | 576.3228
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 576.3228
WIN-SP1 | 40.3349 | 1 | 202.3831 | 576.3228
OTB1-SP1 | 71.6713 | 0.033526 | 2508.4574 | 29.8388
DROSVD-TURBVD | 505.4326 | 7.1286 | 3423.0715 | 57.6017 | 6.8071 | 100
ENDOFVD | 188.6795 | 0.46407 | 2833.4699 | 57.6017 | 7.0466 | 100
DROSND-TURBND | 171.3819 | 0.52977 | 2791.21 | 15.1932 | 6.8942 | 100
SMESHEND | 184.593 | 0.46407 | 2824.6497 | 72.7949 | 7.0275 | 100
DOOTB2 | 105.9674 | 0.12501 | 2639.0253 | 72.7949 | 7.163 | 97.9532
DOOTB1 | 71.6713 | 0.033526 | 2508.4574 | 48.0737 | 7.3799 | 94.8262
INCND | 71.6713 | 0.033526 | 2508.4574 | 18.2349 | 7.3799 | 94.8262
INKOND | 29.5136 | 0.0041298 | 2361.8915 | 18.2349 | 7.825 | 92.07
KOND-KN | 29.5136 | 0.0041298 | 123.7005 | 18.2349
KN-GPK | 31.5391 | 0.6964 | 132.7954 | 18.2349
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 504.6719 | 2 | 3478.5513 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 519.6719 | 6.3781 | 3465.6824 | 11.8132

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 17.0868 | 2 | 1107.0235 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 17.0868 | 2 | 991.7578 | 63155.318 | 0 | 0 | 0.17757 | 0 | 0.00067838 | 0.10261 | 0.71703 | 0.0021139
Sepout-COMB | 17.0868 | 2 | 991.7578 | 3.3047 | 0 | 0 | 0.17757 | 0 | 0.00067838 | 0.10261 | 0.71703 | 0.0021139
Sepout-GTU | 17.0868 | 2 | 991.7578 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17757 | 0 | 0.00067838 | 0.10261 | 0.71703 | 0.0021139
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.9866
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.9866
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0309 | 142.2913 | 0.74984 | 0.16777 | 0.017046 | 0.0096133 | 0.05573 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3835 | 0.1 | 690.2557 | 142.2913 | 0.74984 | 0.16777 | 0.017046 | 0.0096133 | 0.05573 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 57.9 | 0.1 | 417.8473 | 142.2913 | 0.74984 | 0.16777 | 0.017046 | 0.0096133 | 0.05573 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.65049 | 0.6821 | 0.95365 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 159.7866 |  | 33.8302
DK |  | 6.2889
Turbine | 56.424
Tots1 | 33.962 |  |  | 0.84882
Tots2 | 13.5125 |  |  | 0.78319
Tots3 | 6.2769 |  |  | 0.63578
Tots4 | 2.6726 |  |  | 0.52107
KN | 0.16584 | 0.18442 | 0.89928 | 0.076429
SGgtu_comp | 47020.9608
SGgtu_turb | 70544.4962

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42431.6427 | 42860.2451 | 0.99
IVD | 91859.2615 | 92787.1328 | 0.99
EVD | 39986.9304 | 40390.8388 | 0.99
PPND | 508.1427 | 513.2754 | 0.99
IND | 32840.7352 | 33172.4598 | 0.99
GPK | 38526.7518 | 38915.9109 | 0.99
SP2 | 54.6675 |  | 0.99
SP1 | 68.0831 |  | 0.99
OD | 5.8757 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 38761.3408

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 75922991.9194 | 17.0868 |  | 23.5165

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 1
Pin | 0
Pout | 0