## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 531.8628 | 0.1 | 946.8557 | 427.3998 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 17.0047 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 543.2552 | 0.1 | 969.2121 | 444.4045 | 0.77756 | 0.11925 | 0.032466 | 0.064143 | 0.0065839
PEVD-IVD | 466.2598 | 0.1 | 880.978 | 444.4045 | 0.77756 | 0.11925 | 0.032466 | 0.064143 | 0.0065839
IVD-EVD | 286.9704 | 0.1 | 681.6115 | 444.4045 | 0.77756 | 0.11925 | 0.032466 | 0.064143 | 0.0065839
EVD-PPND | 221.9174 | 0.1 | 611.2791 | 444.4045 | 0.77756 | 0.11925 | 0.032466 | 0.064143 | 0.0065839
PPND-IND | 220.9986 | 0.1 | 610.2925 | 444.4045 | 0.77756 | 0.11925 | 0.032466 | 0.064143 | 0.0065839
IND-GPK | 163.1899 | 0.1 | 548.5661 | 444.4045 | 0.77756 | 0.11925 | 0.032466 | 0.064143 | 0.0065839
GPK-out | 100.4254 | 0.1 | 482.2131 | 444.4045 | 0.77756 | 0.11925 | 0.032466 | 0.064143 | 0.0065839
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 16.1189
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.88579

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -10 | 0.1
PEVD-DROSVD | 518.5755 | 5.9253 | 3467.9767 | 56.5143
IVD-PEVD | 278.9458 | 6.3152 | 2781.052 | 56.5143
EVD-IVD | 278.4765 | 6.3152 | 1228.9048 | 56.5143
PEN-EVD | 160.5891 | 6.3152 | 681.3618 | 56.5143
BND-PEN | 153.1129 | 0.51725 | 645.625 | 56.5143
PPND-DROSND | 166.5408 | 0.51129 | 2781.5456 | 13.5961
IND-PPND | 153.1129 | 0.51725 | 2749.618 | 13.5961
GPK-IND | 153.1129 | 0.51725 | 666.325 | 70.1104
GPK-REC | 153.1129 | 0.51725 | 666.325 | 70.3902
REC-GPK | 60 | 0.51725 | 251.598 | 70.3902
SMESH-GPK | 59.5671 | 0.6964 | 249.9373 | 70.1033
SMESHOD-REC | 58.6867 | 0.6964 | 246.2545 | 55.5295
SP1-OD | 96.9147 | 0.090749 | 406.1569 | 51.0972
OD-GPK | 61.8499 | 0.090748 | 258.9825 | 51.0956
SWIN-TURB | 52.9 | 1 | 192.602 | 541.8717
SWIN-OD | 52.9 | 1 | 192.602 | 68.2601
OD-SP1 | 78.9484 | 1 | 330.5567 | 68.2601
OTB2-SP2 | 115.739 | 0.14659 | 2702.8005 | 12.1448
SP2-SP1 | 109.1339 | 0.13926 | 457.7505 | 12.1448
SP1-SP2 | 94.4842 | 1 | 395.6054 | 541.8717
SP2-WOUT | 106.3817 | 1 | 445.42 | 541.8717
WIN-SP1 | 56.1813 | 1 | 202.3831 | 541.8717
OTB1-SP1 | 98.3311 | 0.095525 | 2643.596 | 38.9523
DROSVD-TURBVD | 515.5682 | 5.2718 | 3467.9767 | 41.9347 | 6.9973 | 100
ENDOFVD | 206.0099 | 0.37596 | 2874.6459 | 41.9347 | 7.2291 | 100
DROSND-TURBND | 163.8329 | 0.42857 | 2781.5456 | 13.5961 | 6.9667 | 100
SMESHEND | 195.0809 | 0.37596 | 2851.8513 | 55.5308 | 7.181 | 100
DOOTB2 | 115.7397 | 0.14658 | 2702.8019 | 55.5308 | 7.2585 | 100
DOOTB1 | 98.3319 | 0.095528 | 2643.5997 | 43.3859 | 7.2953 | 98.7026
INCND | 76.8752 | 0.0087807 | 2643.5997 | 4.4339 | 8.3874 | 100
INKOND | 73.2168 | 0.0025767 | 2637.7508 | 4.4339 | 8.9359 | 100
KOND-KN | 21.5698 | 0.0025767 | 90.4821 | 4.4339
KN-GPK | 23.5902 | 0.6964 | 99.5784 | 4.4339
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 52.9 | 1 | 222.3146 | 750
SWOUT | 106.3817 | 1 | 446.7555 | 750
ST-PKM | 503.5713 | 2 | 3476.1217 | 12.7052
ST-GPK | 62.9 | 0.8 | 263.9692 | 14.5739
DROSVD-ST | 518.5713 | 5.9256 | 3467.9623 | 14.5739

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 5.9534 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 2.0196 | 2.3517 | 0.85881 | 0.17723
CVD
CND
GTU |  | 118.6067 |  | 30.7325
DK |  | 6.2015
Turbine | 35.7525
Tots1 | 24.8812 |  |  | 0.84938
Tots2 | 8.2768 |  |  | 0.83337
Tots3 | 2.5685 |  |  | 0.81245
Tots4 | 0.025934 |  |  | 0.033396
KN | 0.040332 | 0.045192 | 0.89245 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 38819.537 | 39211.6535 | 0.99
IVD | 87713.3684 | 88599.362 | 0.99
EVD | 30943.4616 | 31256.0218 | 0.99
PPND | 434.0513 | 438.4356 | 0.99
IND | 27157.1607 | 27431.4754 | 0.99
GPK | 29192.7308 | 29487.6069 | 0.99
SP2 | 26.9931 |  | 0.99
SP1 | 86.9022 |  | 0.99
OD | 7.4447 |  | 0.99
Strans | 43340.4131
Strans_cool | 3354.2062
Reformer | 28229.8983
Ref_cooler | 9844.6864
Ref_HTS | 7112.3403
HTS_cooler | 26401.2628
Ref_all | 46712.4957
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -10
n | 0.71596
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 531.8628 | 0.1 | 946.8557 | 523.992 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 531.8628 | 0.1 | 946.8557 | 523.992 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 462.1642 | 0.1 | 867.3688 | 523.992
IVD-EVD | 308.3174 | 0.1 | 696.4543 | 523.992
EVD-PPND | 237.0314 | 0.1 | 619.294 | 523.992
PPND-IND | 236.1086 | 0.1 | 618.3028 | 523.992
IND-GPK | 175.4482 | 0.1 | 553.5395 | 523.992
GPK-out | 106.0509 | 0.1 | 480.2632 | 523.992
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -10 | 0.1
PEVD-DROSVD | 503.4407 | 8.2882 | 3404.5916 | 62.8943
IVD-PEVD | 300.323 | 8.6271 | 2749.0152 | 62.8943
EVD-IVD | 299.0164 | 8.6271 | 1339.3227 | 62.8943
PEN-EVD | 165.2657 | 8.6271 | 702.9137 | 62.8943
BND-PEN | 163.787 | 0.68011 | 691.9492 | 62.8943
PPND-DROSND | 176.6452 | 0.67346 | 2793.299 | 16.1861
IND-PPND | 163.787 | 0.68011 | 2761.5318 | 16.1861
GPK-IND | 163.4969 | 0.68011 | 690.688 | 79.0804
GPK-REC | 163.4969 | 0.68011 | 690.688 | 86.5975
REC-GPK | 60 | 0.68011 | 251.7347 | 86.5961
SMESH-GPK | 50.0214 | 0.6964 | 210.0212 | 79.0802
SMESHOD-REC | 50.0214 | 0.6964 | 210.0212 | 79.0802
SP1-OD | 86.7754 | 0.062014 | 363.4775 | 51.798
OD-GPK | 60.0347 | 0.062019 | 251.3609 | 51.7999
SWIN-TURB | 52.9 | 1 | 192.602 | 533.4042
SWIN-OD | 52.9 | 1 | 192.602 | 67.1934
OD-SP1 | 73.338 | 1 | 307.0663 | 67.1934
OTB2-SP2 | 112.8254 | 0.15752 | 2644.6237 | 22.2101
SP2-SP1 | 111.2777 | 0.14964 | 466.8233 | 22.2101
SP1-SP2 | 84.9407 | 1 | 355.6465 | 533.4042
SP2-WOUT | 106.3817 | 1 | 445.42 | 533.4042
WIN-SP1 | 55.4746 | 1 | 202.3831 | 533.4042
OTB1-SP1 | 88.1042 | 0.065278 | 2532.3916 | 29.59
DROSVD-TURBVD | 500.7798 | 7.7343 | 3404.5916 | 62.8943 | 6.7478 | 100
ENDOFVD | 185.2899 | 0.5085 | 2823.5264 | 62.8943 | 6.9841 | 100
DROSND-TURBND | 173.9309 | 0.58306 | 2793.299 | 16.1861 | 6.8564 | 100
SMESHEND | 182.47 | 0.5085 | 2817.3395 | 79.0804 | 6.9706 | 100
DOOTB2 | 112.8251 | 0.15753 | 2644.6227 | 79.0804 | 7.0752 | 97.718
DOOTB1 | 88.1033 | 0.065276 | 2532.3881 | 56.8723 | 7.1592 | 94.577
INCND | 81.6441 | 0.050661 | 2532.3881 | 27.2803 | 7.269 | 95.079
INKOND | 29.2097 | 0.0040581 | 2291.1305 | 27.2803 | 7.5984 | 89.185
KOND-KN | 29.2097 | 0.0040581 | 122.4303 | 27.2803
KN-GPK | 31.2351 | 0.6964 | 131.5253 | 27.2803
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 52.9 | 1 | 222.3146 | 750
SWOUT | 106.3817 | 1 | 446.7555 | 750
ST-PKM | 503.5713 | 2 | 3476.1217 | 12.7052
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 518.5713 | 5.9256 | 3467.9623 | 14.5739

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 5.9534 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 10.3281 | 2 | 1088.0531 | 85728.7488 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 10.3281 | 2 | 971.2154 | 78880.9652 | 0 | 0 | 0.17765 | 0 | 0.00019131 | 0.10266 | 0.71738 | 0.002115
Sepout-COMB | 10.3281 | 2 | 971.2154 | 4.3967 | 0 | 0 | 0.17765 | 0 | 0.00019131 | 0.10266 | 0.71738 | 0.002115
Sepout-GTU | 10.3281 | 2 | 971.2154 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17765 | 0 | 0.00019131 | 0.10266 | 0.71738 | 0.002115
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 184.8839
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 184.8839
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0851 | 189.2807 | 0.74983 | 0.16774 | 0.017062 | 0.0096132 | 0.055754 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3876 | 0.1 | 690.3057 | 189.2807 | 0.74983 | 0.16774 | 0.017062 | 0.0096132 | 0.055754 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 72.9 | 0.1 | 433.4757 | 189.2807 | 0.74983 | 0.16774 | 0.017062 | 0.0096132 | 0.055754 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.68961 | 0.7106 | 0.97045 | 0.80031
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0869
DK |  | 6.3014
Turbine | 63.1688
Tots1 | 36.5457 |  |  | 0.8491
Tots2 | 13.6585 |  |  | 0.8104
Tots3 | 6.383 |  |  | 0.78717
Tots4 | 6.5816 |  |  | 0.70778
KN | 0.24812 | 0.27387 | 0.90597 | 0.076429
SGgtu_comp | 62548.6179
SGgtu_turb | 93841.4486

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 41234.0235 | 41650.5288 | 0.99
IVD | 88662.2205 | 89557.7985 | 0.99
EVD | 40027.0943 | 40431.4084 | 0.99
PPND | 514.1724 | 519.366 | 0.99
IND | 33596.0801 | 33935.4345 | 0.99
GPK | 38012.2553 | 38396.2175 | 0.99
SP2 | 47.8855 |  | 0.99
SP1 | 65.8084 |  | 0.99
OD | 5.75 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 48612.9591

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 93277429.7401 | 10.3281 |  | 23.5353

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -10
n | 1
Pin | 0
Pout | 0