## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 415.2019 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 20.3687 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 544.4983 | 0.1 | 972.7037 | 435.5705 | 0.77695 | 0.11826 | 0.032991 | 0.065195 | 0.0066025
PEVD-IVD | 466.4852 | 0.1 | 883.2273 | 435.5705 | 0.77695 | 0.11826 | 0.032991 | 0.065195 | 0.0066025
IVD-EVD | 283.1173 | 0.1 | 679.279 | 435.5705 | 0.77695 | 0.11826 | 0.032991 | 0.065195 | 0.0066025
EVD-PPND | 219.242 | 0.1 | 610.2256 | 435.5705 | 0.77695 | 0.11826 | 0.032991 | 0.065195 | 0.0066025
PPND-IND | 218.3251 | 0.1 | 609.241 | 435.5705 | 0.77695 | 0.11826 | 0.032991 | 0.065195 | 0.0066025
IND-GPK | 161.6387 | 0.1 | 548.7007 | 435.5705 | 0.77695 | 0.11826 | 0.032991 | 0.065195 | 0.0066025
GPK-out | 102.0722 | 0.1 | 485.693 | 435.5705 | 0.77695 | 0.11826 | 0.032991 | 0.065195 | 0.0066025
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 19.3076
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 1.061

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -15 | 0.1
PEVD-DROSVD | 520.3946 | 5.5446 | 3476.3472 | 55.8214
IVD-PEVD | 275.0441 | 5.9504 | 2785.1254 | 55.8214
EVD-IVD | 274.7415 | 5.9504 | 1209.5559 | 55.8214
PEN-EVD | 159.4242 | 5.9504 | 676.1186 | 55.8214
BND-PEN | 151.8706 | 0.50052 | 640.2558 | 55.8214
PPND-DROSND | 165.4843 | 0.49499 | 2780.3685 | 13.1801
IND-PPND | 151.8706 | 0.50052 | 2748.1557 | 13.1801
GPK-IND | 151.8706 | 0.50052 | 664.5649 | 69.0015
GPK-REC | 151.8706 | 0.50052 | 664.5649 | 68.9991
REC-GPK | 64.5527 | 0.50052 | 270.7999 | 69.0015
SMESH-GPK | 64.5522 | 0.6964 | 270.7979 | 68.9972
SMESHOD-REC | 63.4262 | 0.6964 | 266.0851 | 51.7139
SP1-OD | 104.7133 | 0.11971 | 439.0627 | 47.2731
OD-GPK | 67.3756 | 0.11971 | 282.1433 | 47.2719
SWIN-TURB | 57.9 | 1 | 192.602 | 504.9293
SWIN-OD | 57.9 | 1 | 192.602 | 63.6064
OD-SP1 | 85.4747 | 1 | 357.8826 | 63.6064
OTB2-SP2 | 132.2848 | 0.16915 | 2735.0226 | 8.6138
SP2-SP1 | 113.4284 | 0.16069 | 475.9323 | 8.6138
SP1-SP2 | 102.3284 | 1 | 428.4492 | 504.9293
SP2-WOUT | 111.4408 | 1 | 466.6027 | 504.9293
WIN-SP1 | 61.3736 | 1 | 202.3831 | 504.9293
OTB1-SP1 | 109.967 | 0.12601 | 2693.1449 | 38.6593
DROSVD-TURBVD | 517.2568 | 4.8594 | 3476.3472 | 38.5349 | 7.0441 | 100
ENDOFVD | 212.5726 | 0.36557 | 2888.7282 | 38.5349 | 7.271 | 100
DROSND-TURBND | 162.8503 | 0.41501 | 2780.3685 | 13.1801 | 6.9784 | 100
SMESHEND | 199.2609 | 0.36557 | 2861.1116 | 51.715 | 7.2134 | 100
DOOTB2 | 132.2846 | 0.16915 | 2735.0223 | 51.715 | 7.2747 | 100
DOOTB1 | 109.9678 | 0.12601 | 2693.1465 | 43.1012 | 7.302 | 100
INCND | 102.9263 | 0.0090477 | 2693.1465 | 4.4421 | 8.5102 | 100
INKOND | 98.9992 | 0.0024161 | 2686.4905 | 4.4421 | 9.1013 | 100
KOND-KN | 20.5221 | 0.0024161 | 86.0988 | 4.4421
KN-GPK | 22.5417 | 0.6964 | 95.1951 | 4.4421
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 57.9 | 1 | 243.22 | 750
SWOUT | 111.4408 | 1 | 468.1294 | 750
ST-PKM | 505.3937 | 2 | 3480.1446 | 15.2463
ST-GPK | 67.9 | 0.8 | 284.8992 | 17.2833
DROSVD-ST | 520.3937 | 5.5445 | 3476.346 | 17.2833

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 7.1441 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 2.0019 | 2.3839 | 0.83975 | 0.16581
CVD
CND
GTU |  | 113.8908 |  | 30.3788
DK |  | 6.1915
Turbine | 30.999
Tots1 | 22.6439 |  |  | 0.84906
Tots2 | 6.5207 |  |  | 0.83724
Tots3 | 1.8049 |  |  | 0.80117
Tots4 | 0.029567 |  |  | 0.033769
KN | 0.040407 | 0.045272 | 0.89253 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 38583.5176 | 38973.2501 | 0.99
IVD | 87945.5637 | 88833.9027 | 0.99
EVD | 29776.8423 | 30077.6185 | 0.99
PPND | 424.5557 | 428.8441 | 0.99
IND | 26105.8757 | 26369.5714 | 0.99
GPK | 27169.8428 | 27444.2856 | 0.99
SP2 | 19.2648 |  | 0.99
SP1 | 86.5842 |  | 0.99
OD | 7.3437 |  | 0.99
Strans | 52069.9266
Strans_cool | 3088.6627
Reformer | 33814.6066
Ref_cooler | 11813.6456
Ref_HTS | 8534.8242
HTS_cooler | 31681.5742
Ref_all | 55118.7067
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -15
n | 0.6875
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 520.8344 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 520.8344 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 461.3 | 0.1 | 866.3912 | 520.8344
IVD-EVD | 307.566 | 0.1 | 695.6346 | 520.8344
EVD-PPND | 237.2574 | 0.1 | 619.5368 | 520.8344
PPND-IND | 236.3343 | 0.1 | 618.5452 | 520.8344
IND-GPK | 175.7536 | 0.1 | 553.8638 | 520.8344
GPK-out | 106.5506 | 0.1 | 480.7883 | 520.8344
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -15 | 0.1
PEVD-DROSVD | 502.7308 | 8.2059 | 3403.806 | 62.2796
IVD-PEVD | 299.6194 | 8.542 | 2750.3675 | 62.2796
EVD-IVD | 298.5056 | 8.542 | 1336.5065 | 62.2796
PEN-EVD | 166.0959 | 8.542 | 706.4548 | 62.2796
BND-PEN | 164.1599 | 0.68646 | 693.5739 | 62.2796
PPND-DROSND | 176.831 | 0.67981 | 2793.2951 | 16.3003
IND-PPND | 164.1599 | 0.68646 | 2761.9261 | 16.3003
GPK-IND | 164.1599 | 0.68646 | 698.2248 | 78.5799
GPK-REC | 164.1599 | 0.68646 | 698.2248 | 84.3917
REC-GPK | 60 | 0.68646 | 251.74 | 84.3982
SMESH-GPK | 52.0918 | 0.6964 | 218.6761 | 78.5802
SMESHOD-REC | 52.0918 | 0.6964 | 218.6761 | 78.5802
SP1-OD | 95.0799 | 0.084858 | 398.4255 | 47.2729
OD-GPK | 65.7959 | 0.084858 | 275.4986 | 47.2733
SWIN-TURB | 57.9 | 1 | 192.602 | 485.3423
SWIN-OD | 57.9 | 1 | 192.602 | 61.139
OD-SP1 | 80.3739 | 1 | 336.5256 | 61.139
OTB2-SP2 | 116.85 | 0.17966 | 2659.9544 | 17.132
SP2-SP1 | 115.2692 | 0.17067 | 483.7345 | 17.132
SP1-SP2 | 93.2775 | 1 | 390.553 | 485.3423
SP2-WOUT | 111.4408 | 1 | 466.6027 | 485.3423
WIN-SP1 | 60.7311 | 1 | 202.3831 | 485.3423
OTB1-SP1 | 96.4802 | 0.089324 | 2566.3963 | 30.1412
DROSVD-TURBVD | 500.089 | 7.6576 | 3403.806 | 62.2796 | 6.7511 | 100
ENDOFVD | 186.545 | 0.5134 | 2825.9823 | 62.2796 | 6.9851 | 100
DROSND-TURBND | 174.1099 | 0.58902 | 2793.2951 | 16.3003 | 6.8519 | 100
SMESHEND | 183.4534 | 0.5134 | 2819.2018 | 78.5799 | 6.9703 | 100
DOOTB2 | 116.8541 | 0.17967 | 2659.9699 | 78.5799 | 7.0567 | 98.1296
DOOTB1 | 96.4838 | 0.089335 | 2566.4108 | 61.4481 | 7.1165 | 95.4283
INCND | 85.3805 | 0.058736 | 2566.4108 | 31.3069 | 7.2998 | 96.2715
INKOND | 29.5325 | 0.0041343 | 2289.0087 | 31.3069 | 7.5838 | 89.0703
KOND-KN | 29.5325 | 0.0041343 | 123.7795 | 31.3069
KN-GPK | 31.558 | 0.6964 | 132.8744 | 31.3069
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 57.9 | 1 | 243.22 | 750
SWOUT | 111.4408 | 1 | 468.1294 | 750
ST-PKM | 505.3937 | 2 | 3480.1446 | 15.2463
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 520.3937 | 5.5445 | 3476.346 | 17.2833

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 7.1441 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 13.1895 | 2 | 1096.0793 | 102874.4986 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 13.1895 | 2 | 979.8765 | 94687.3682 | 0 | 0 | 0.17762 | 0 | 0.00038544 | 0.10264 | 0.71724 | 0.0021145
Sepout-COMB | 13.1895 | 2 | 979.8765 | 5.4944 | 0 | 0 | 0.17762 | 0 | 0.00038544 | 0.10264 | 0.71724 | 0.0021145
Sepout-GTU | 13.1895 | 2 | 979.8765 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17762 | 0 | 0.00038544 | 0.10264 | 0.71724 | 0.0021145
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 231.063
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 231.063
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0607 | 236.5574 | 0.74983 | 0.16775 | 0.017055 | 0.0096132 | 0.055743 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3858 | 0.1 | 690.2833 | 236.5574 | 0.74983 | 0.16775 | 0.017055 | 0.0096132 | 0.055743 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 77.9 | 0.1 | 438.6573 | 236.5574 | 0.74983 | 0.16775 | 0.017055 | 0.0096132 | 0.055743 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.80222 | 0.83125 | 0.96508 | 0.67369
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0948
DK |  | 6.3014
Turbine | 62.9327
Tots1 | 35.9866 |  |  | 0.84929
Tots2 | 12.5124 |  |  | 0.82551
Tots3 | 5.749 |  |  | 0.80864
Tots4 | 8.6846 |  |  | 0.76342
KN | 0.28473 | 0.3131 | 0.90939 | 0.076429
SGgtu_comp | 78171.5806
SGgtu_turb | 117279.8099

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40692.1163 | 41103.1478 | 0.99
IVD | 88046.5555 | 88935.9147 | 0.99
EVD | 39238.0272 | 39634.3709 | 0.99
PPND | 511.2755 | 516.4399 | 0.99
IND | 33351.4385 | 33688.3217 | 0.99
GPK | 37679.6251 | 38060.2273 | 0.99
SP2 | 36.9102 |  | 0.99
SP1 | 66.1386 |  | 0.99
OD | 5.7531 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 59523.9874

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 112758607.833 | 13.1895 |  | 23.5278

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -15
n | 1
Pin | 0
Pout | 0