## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 472.0837 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 6.8653 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 534.8186 | 0.1 | 953.7062 | 478.949 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061178 | 0.0065314
PEVD-IVD | 462.7009 | 0.1 | 871.3331 | 478.949 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061178 | 0.0065314
IVD-EVD | 298.0125 | 0.1 | 688.3808 | 478.949 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061178 | 0.0065314
EVD-PPND | 231.5213 | 0.1 | 616.4591 | 478.949 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061178 | 0.0065314
PPND-IND | 230.5983 | 0.1 | 615.4679 | 478.949 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061178 | 0.0065314
IND-GPK | 171.1017 | 0.1 | 551.9421 | 478.949 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061178 | 0.0065314
GPK-out | 106.3822 | 0.1 | 483.5611 | 478.949 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061178 | 0.0065314
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 6.5077
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.35762

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -15 | 0.1
PEVD-DROSVD | 509.1774 | 7.1077 | 3432.3893 | 58.6582
IVD-PEVD | 290.1369 | 7.4566 | 2766.4932 | 58.6582
EVD-IVD | 289.5419 | 7.4566 | 1287.5052 | 58.6582
PEN-EVD | 166.1597 | 7.4566 | 706.1088 | 58.6582
BND-PEN | 160.2908 | 0.62282 | 676.7371 | 58.6582
PPND-DROSND | 172.6381 | 0.6164 | 2787.9619 | 15.5636
IND-PPND | 160.2908 | 0.62282 | 2757.7609 | 15.5636
GPK-IND | 160.2908 | 0.62282 | 707.2544 | 74.2218
GPK-REC | 160.2908 | 0.62282 | 707.2544 | 74.2173
REC-GPK | 64.4537 | 0.62282 | 270.3854 | 74.2218
SMESH-GPK | 64.4533 | 0.6964 | 270.384 | 74.2234
SMESHOD-REC | 64.1457 | 0.6964 | 269.0962 | 68.1752
SP1-OD | 102.276 | 0.10994 | 428.7703 | 63.7321
OD-GPK | 67.1598 | 0.10994 | 281.2314 | 63.7328
SWIN-TURB | 57.9 | 1 | 192.602 | 664.8595
SWIN-OD | 57.9 | 1 | 192.602 | 83.753
OD-SP1 | 84.4462 | 1 | 353.5764 | 83.753
OTB2-SP2 | 116.4091 | 0.17711 | 2687.8904 | 15.6452
SP2-SP1 | 114.832 | 0.16826 | 481.8812 | 15.6452
SP1-SP2 | 99.1667 | 1 | 415.2111 | 664.8595
SP2-WOUT | 111.4408 | 1 | 466.6027 | 664.8595
WIN-SP1 | 61.2441 | 1 | 202.3831 | 664.8595
OTB1-SP1 | 103.7399 | 0.11572 | 2629.0155 | 48.0871
DROSVD-TURBVD | 506.4648 | 6.5347 | 3432.3893 | 52.611 | 6.8571 | 100
ENDOFVD | 196.1997 | 0.45694 | 2849.9631 | 52.611 | 7.089 | 100
DROSND-TURBND | 169.8293 | 0.52588 | 2787.9619 | 15.5636 | 6.8902 | 100
SMESHEND | 189.5801 | 0.45694 | 2835.8089 | 68.1746 | 7.0587 | 100
DOOTB2 | 116.41 | 0.17711 | 2687.8942 | 68.1746 | 7.1347 | 99.4226
DOOTB1 | 103.7406 | 0.11573 | 2629.0184 | 52.5296 | 7.1708 | 97.6668
INCND | 69.2046 | 0.0086588 | 2629.0184 | 4.4424 | 8.3518 | 100
INKOND | 65.3464 | 0.0024091 | 2622.9443 | 4.4424 | 8.9237 | 100
KOND-KN | 20.4757 | 0.0024091 | 85.9045 | 4.4424
KN-GPK | 22.4952 | 0.6964 | 95.0008 | 4.4424
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 57.9 | 1 | 243.22 | 750
SWOUT | 111.4408 | 1 | 468.1294 | 750
ST-PKM | 494.18 | 2 | 3455.406 | 5.0821
ST-GPK | 67.9 | 0.8 | 284.8992 | 6.0481
DROSVD-ST | 509.18 | 7.1075 | 3432.3978 | 6.0481

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3814 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.7229 | 1.8884 | 0.91233 | 0.25602
CVD
CND
GTU |  | 141.7679 |  | 32.7307
DK |  | 6.2507
Turbine | 43.8458
Tots1 | 30.642 |  |  | 0.84938
Tots2 | 10.084 |  |  | 0.83318
Tots3 | 3.0927 |  |  | 0.81239
Tots4 | 0.026984 |  |  | 0.03377
KN | 0.04041 | 0.045276 | 0.89253 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39057.9879 | 39452.513 | 0.99
IVD | 86748.5804 | 87624.8287 | 0.99
EVD | 34102.3348 | 34446.8028 | 0.99
PPND | 470.0025 | 474.75 | 0.99
IND | 30121.362 | 30425.6182 | 0.99
GPK | 32423.5162 | 32751.0265 | 0.99
SP2 | 34.1682 |  | 0.99
SP1 | 105.5679 |  | 0.99
OD | 9.3091 |  | 0.99
Strans | 17230.9436
Strans_cool | 1805.5178
Reformer | 11397.2767
Ref_cooler | 3937.8877
Ref_HTS | 2844.9456
HTS_cooler | 10560.5404
Ref_all | 19148.8916
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -15
n | 0.85578
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 520.8344 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 520.8344 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 461.291 | 0.1 | 866.3811 | 520.8344
IVD-EVD | 307.5769 | 0.1 | 695.6465 | 520.8344
EVD-PPND | 237.8447 | 0.1 | 620.1677 | 520.8344
PPND-IND | 236.9209 | 0.1 | 619.1753 | 520.8344
IND-GPK | 176.9086 | 0.1 | 555.0902 | 520.8344
GPK-out | 107.5342 | 0.1 | 481.8219 | 520.8344
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -15 | 0.1
PEVD-DROSVD | 502.7139 | 8.2069 | 3403.7475 | 62.2822
IVD-PEVD | 299.6313 | 8.5434 | 2750.3447 | 62.2822
EVD-IVD | 298.5685 | 8.5434 | 1336.8636 | 62.2822
PEN-EVD | 167.3761 | 8.5434 | 711.996 | 62.2822
BND-PEN | 165.4365 | 0.70855 | 699.1401 | 62.2822
PPND-DROSND | 177.3735 | 0.70138 | 2793.0661 | 17.1718
IND-PPND | 165.4365 | 0.70855 | 2763.2648 | 17.1718
GPK-IND | 165.4365 | 0.70855 | 729.3657 | 79.454
GPK-REC | 165.4365 | 0.70855 | 729.3657 | 79.4568
REC-GPK | 60.5136 | 0.70855 | 253.897 | 79.454
SMESH-GPK | 60.5148 | 0.6964 | 253.9021 | 79.4536
SMESHOD-REC | 60.5148 | 0.6964 | 253.9021 | 79.4536
SP1-OD | 99.461 | 0.099483 | 416.8927 | 67.7377
OD-GPK | 66.7225 | 0.099483 | 279.3911 | 67.7376
SWIN-TURB | 57.9 | 1 | 192.602 | 696.7367
SWIN-OD | 57.9 | 1 | 192.602 | 87.7686
OD-SP1 | 82.9918 | 1 | 347.4866 | 87.7686
OTB2-SP2 | 117.3967 | 0.18283 | 2661.5467 | 20.4207
SP2-SP1 | 115.8083 | 0.17369 | 486.0205 | 20.4207
SP1-SP2 | 96.3644 | 1 | 403.4777 | 696.7367
SP2-WOUT | 111.4408 | 1 | 466.6027 | 696.7367
WIN-SP1 | 61.0608 | 1 | 202.3831 | 696.7367
OTB1-SP1 | 100.8999 | 0.10472 | 2585.6148 | 47.317
DROSVD-TURBVD | 500.0681 | 7.6582 | 3403.7475 | 62.2822 | 6.751 | 100
ENDOFVD | 187.5684 | 0.51982 | 2827.8448 | 62.2822 | 6.9836 | 100
DROSND-TURBND | 174.4558 | 0.60373 | 2793.0661 | 17.1718 | 6.8405 | 100
SMESHEND | 184.1426 | 0.51982 | 2820.3283 | 79.454 | 6.9673 | 100
DOOTB2 | 117.3951 | 0.18283 | 2661.5405 | 79.454 | 7.053 | 98.1634
DOOTB1 | 100.8988 | 0.10471 | 2585.6104 | 59.0333 | 7.0991 | 95.9461
INCND | 61.8556 | 0.021723 | 2585.6104 | 11.716 | 7.7997 | 98.8759
INKOND | 23.2327 | 0.0028509 | 2496.4181 | 11.716 | 8.4366 | 98.0831
KOND-KN | 23.2327 | 0.0028509 | 97.438 | 11.716
KN-GPK | 25.2544 | 0.6964 | 106.5343 | 11.716
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 57.9 | 1 | 243.22 | 750
SWOUT | 111.4408 | 1 | 468.1294 | 750
ST-PKM | 494.18 | 2 | 3455.406 | 5.0821
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 509.18 | 7.1075 | 3432.3978 | 6.0481

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3814 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -14.3205 | 2 | 1019.2295 | 34291.4995 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -14.3205 | 2 | 900.7357 | 31542.4667 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -14.3205 | 2 | 900.7357 | 1.1093 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -14.3205 | 2 | 900.7357 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 46.4881
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 46.4881
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.4778 | 47.5974 | 0.74973 | 0.16759 | 0.017124 | 0.0096119 | 0.055945 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4098 | 0.1 | 690.6612 | 47.5974 | 0.74973 | 0.16759 | 0.017124 | 0.0096119 | 0.055945 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 77.9 | 0.1 | 438.9795 | 47.5974 | 0.74973 | 0.16759 | 0.017124 | 0.0096119 | 0.055945 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.80069 | 0.83039 | 0.96423 | 0.67418
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0948
DK |  | 6.3014
Turbine | 54.0122
Tots1 | 35.8685 |  |  | 0.84935
Tots2 | 12.6163 |  |  | 0.82593
Tots3 | 4.4824 |  |  | 0.81483
Tots4 | 1.045 |  |  | 0.32089
KN | 0.10657 | 0.11895 | 0.89591 | 0.076429
SGgtu_comp | 15727.5251
SGgtu_turb | 23599.603

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40697.3467 | 41108.431 | 0.99
IVD | 88035.2002 | 88924.4447 | 0.99
EVD | 38918.8317 | 39311.9512 | 0.99
PPND | 511.7407 | 516.9098 | 0.99
IND | 33043.9254 | 33377.7024 | 0.99
GPK | 37779.0525 | 38160.6591 | 0.99
SP2 | 43.9815 |  | 0.99
SP1 | 102.9889 |  | 0.99
OD | 9.2209 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 11979.4054

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 34950908.9784 | -14.3205 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -15
n | 1
Pin | 0
Pout | 0