## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 528.3242 | 0.1 | 942.7897 | 414.9052 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 17.0295 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 540.2204 | 0.1 | 965.9854 | 431.9347 | 0.77748 | 0.11911 | 0.032538 | 0.064287 | 0.0065864
PEVD-IVD | 464.0617 | 0.1 | 878.7544 | 431.9347 | 0.77748 | 0.11911 | 0.032538 | 0.064287 | 0.0065864
IVD-EVD | 284.1196 | 0.1 | 678.763 | 431.9347 | 0.77748 | 0.11911 | 0.032538 | 0.064287 | 0.0065864
EVD-PPND | 221.8441 | 0.1 | 611.4493 | 431.9347 | 0.77748 | 0.11911 | 0.032538 | 0.064287 | 0.0065864
PPND-IND | 220.9259 | 0.1 | 610.4633 | 431.9347 | 0.77748 | 0.11911 | 0.032538 | 0.064287 | 0.0065864
IND-GPK | 164.1213 | 0.1 | 549.7996 | 431.9347 | 0.77748 | 0.11911 | 0.032538 | 0.064287 | 0.0065864
GPK-out | 107.8966 | 0.1 | 490.3199 | 431.9347 | 0.77748 | 0.11911 | 0.032538 | 0.064287 | 0.0065864
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 16.1424
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.88708

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -25 | 0.1
PEVD-DROSVD | 517.1035 | 5.6827 | 3467.1301 | 54.597
IVD-PEVD | 276.2676 | 6.063 | 2783.9001 | 54.597
EVD-IVD | 276.2676 | 6.063 | 1217.521 | 54.597
PEN-EVD | 162.6928 | 6.063 | 690.3034 | 54.597
BND-PEN | 154.4246 | 0.53539 | 651.2991 | 54.597
PPND-DROSND | 167.5877 | 0.53039 | 2782.5731 | 13.4158
IND-PPND | 154.4246 | 0.53539 | 2751.1453 | 13.4158
GPK-IND | 154.4246 | 0.53539 | 684.0933 | 68.0129
GPK-REC | 154.4246 | 0.53539 | 684.0933 | 68.0105
REC-GPK | 73.9387 | 0.53539 | 310.1124 | 68.0129
SMESH-GPK | 73.9382 | 0.6964 | 310.1102 | 68.0152
SMESHOD-REC | 72.8616 | 0.6964 | 305.5984 | 53.5436
SP1-OD | 115.6513 | 0.17281 | 485.3549 | 49.4529
OD-GPK | 77.3095 | 0.17281 | 323.8239 | 49.4525
SWIN-TURB | 67.9 | 1 | 192.602 | 542.5108
SWIN-OD | 67.9 | 1 | 192.602 | 68.3406
OD-SP1 | 95.5372 | 1 | 400.0144 | 68.3406
OTB2-SP2 | 148.7619 | 0.22008 | 2764.9628 | 7.1183
SP2-SP1 | 121.6194 | 0.20908 | 510.6932 | 7.1183
SP1-SP2 | 113.0063 | 1 | 473.1573 | 542.5108
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 542.5108
WIN-SP1 | 71.3815 | 1 | 202.3831 | 542.5108
OTB1-SP1 | 133.8403 | 0.1819 | 2737.0779 | 42.3343
DROSVD-TURBVD | 514.1606 | 5.047 | 3467.1301 | 40.1278 | 7.0156 | 100
ENDOFVD | 215.5391 | 0.40196 | 2893.2592 | 40.1278 | 7.2373 | 100
DROSND-TURBND | 165.1048 | 0.45318 | 2782.5731 | 13.4158 | 6.9441 | 100
SMESHEND | 202.2407 | 0.40196 | 2865.5258 | 53.5436 | 7.1798 | 100
DOOTB2 | 148.7621 | 0.22008 | 2764.9633 | 53.5436 | 7.2279 | 100
DOOTB1 | 133.8407 | 0.1819 | 2737.0787 | 46.425 | 7.2468 | 100
INCND | 125.9362 | 0.0085324 | 2737.0787 | 4.0911 | 8.6506 | 100
INKOND | 123.5716 | 0.002085 | 2733.156 | 4.0911 | 9.2907 | 100
KOND-KN | 18.1553 | 0.002085 | 76.1937 | 4.0911
KN-GPK | 20.1729 | 0.6964 | 85.2901 | 4.0911
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 67.9 | 1 | 285.0637 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 502.1024 | 2 | 3472.8801 | 12.7053
ST-GPK | 77.9 | 0.8 | 326.803 | 14.4716
DROSVD-ST | 517.1024 | 5.6823 | 3467.1312 | 14.4716

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 5.9534 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 2.1295 | 2.5311 | 0.84135 | 0.15503
CVD
CND
GTU |  | 115.8618 |  | 30.5162
DK |  | 6.1957
Turbine | 29.7232
Tots1 | 23.0282 |  |  | 0.848
Tots2 | 5.3845 |  |  | 0.83379
Tots3 | 1.2945 |  |  | 0.78376
Tots4 | 0.016048 |  |  | 0.017863
KN | 0.037214 | 0.041695 | 0.89252 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 37301.3227 | 37678.1037 | 0.99
IVD | 85519.3753 | 86383.2074 | 0.99
EVD | 28784.4106 | 29075.1622 | 0.99
PPND | 421.6061 | 425.8647 | 0.99
IND | 25940.7595 | 26202.7874 | 0.99
GPK | 25434.4056 | 25691.3188 | 0.99
SP2 | 15.8862 |  | 0.99
SP1 | 94.5504 |  | 0.99
OD | 7.9082 |  | 0.99
Strans | 43299.3412
Strans_cool | 2146.3403
Reformer | 28271.159
Ref_cooler | 9844.7123
Ref_HTS | 7112.3591
HTS_cooler | 26401.3325
Ref_all | 45504.7442
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -25
n | 0.69939
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 528.3242 | 0.1 | 942.7897 | 515.4696 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 528.3242 | 0.1 | 942.7897 | 515.4696 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 459.8651 | 0.1 | 864.7686 | 515.4696
IVD-EVD | 306.3196 | 0.1 | 694.2752 | 515.4696
EVD-PPND | 238.1644 | 0.1 | 620.5111 | 515.4696
PPND-IND | 237.2404 | 0.1 | 619.5185 | 515.4696
IND-GPK | 177.2673 | 0.1 | 555.4712 | 515.4696
GPK-out | 107.4698 | 0.1 | 481.7542 | 515.4696
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -25 | 0.1
PEVD-DROSVD | 501.5321 | 8.0706 | 3402.4417 | 61.2612
IVD-PEVD | 298.4544 | 8.4025 | 2752.557 | 61.2612
EVD-IVD | 297.7506 | 8.4025 | 1332.3687 | 61.2612
PEN-EVD | 168.7679 | 8.4025 | 717.9456 | 61.2612
BND-PEN | 165.8887 | 0.71651 | 701.1134 | 61.2612
PPND-DROSND | 177.7874 | 0.70951 | 2793.4786 | 17.0279
IND-PPND | 165.8887 | 0.71651 | 2763.7348 | 17.0279
GPK-IND | 165.8887 | 0.71651 | 732.273 | 78.2891
GPK-REC | 165.8887 | 0.71651 | 732.273 | 78.2953
REC-GPK | 60.0134 | 0.71651 | 251.8046 | 78.2891
SMESH-GPK | 60.015 | 0.6964 | 251.8112 | 78.2886
SMESHOD-REC | 60.015 | 0.6964 | 251.8112 | 78.2886
SP1-OD | 110.4528 | 0.14557 | 463.3317 | 51.3088
OD-GPK | 76.6937 | 0.14557 | 321.2192 | 51.3083
SWIN-TURB | 67.9 | 1 | 192.602 | 542.2066
SWIN-OD | 67.9 | 1 | 192.602 | 68.3023
OD-SP1 | 93.1417 | 1 | 389.9841 | 68.3023
OTB2-SP2 | 124.4094 | 0.22803 | 2691.8125 | 12.537
SP2-SP1 | 122.7538 | 0.21663 | 515.5164 | 12.537
SP1-SP2 | 108.1019 | 1 | 452.6225 | 542.2066
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 542.2066
WIN-SP1 | 71.0797 | 1 | 202.3831 | 542.2066
OTB1-SP1 | 111.991 | 0.15324 | 2636.1184 | 38.7719
DROSVD-TURBVD | 498.9191 | 7.5313 | 3402.4417 | 61.2612 | 6.7565 | 100
ENDOFVD | 190.4091 | 0.53201 | 2833.3531 | 61.2612 | 6.9852 | 100
DROSND-TURBND | 174.9595 | 0.61453 | 2793.4786 | 17.0279 | 6.8336 | 100
SMESHEND | 186.4535 | 0.53201 | 2824.6804 | 78.2891 | 6.9664 | 100
DOOTB2 | 124.4065 | 0.22803 | 2691.8 | 78.2891 | 7.0317 | 99.0658
DOOTB1 | 111.9887 | 0.15322 | 2636.109 | 65.7522 | 7.0654 | 97.3941
INCND | 81.9283 | 0.05124 | 2636.109 | 26.9803 | 7.5562 | 99.5604
INKOND | 26.4094 | 0.0034462 | 2373.5806 | 26.9803 | 7.9409 | 92.8034
KOND-KN | 26.4094 | 0.0034462 | 110.7225 | 26.9803
KN-GPK | 28.4332 | 0.6964 | 119.8183 | 26.9803
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 67.9 | 1 | 285.0637 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 502.1024 | 2 | 3472.8801 | 12.7053
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 517.1024 | 5.6823 | 3467.1312 | 14.4716

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 5.9534 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -2.7295 | 2 | 1051.5238 | 85728.7488 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -2.7295 | 2 | 933.5576 | 78856.1666 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -2.7295 | 2 | 933.5576 | 4.395 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -2.7295 | 2 | 933.5576 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 184.5046
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 184.5046
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.2821 | 188.8996 | 0.74978 | 0.16766 | 0.017095 | 0.0096126 | 0.055849 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.399 | 0.1 | 690.4843 | 188.8996 | 0.74978 | 0.16766 | 0.017095 | 0.0096126 | 0.055849 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 87.9 | 0.1 | 449.2374 | 188.8996 | 0.74978 | 0.16766 | 0.017095 | 0.0096126 | 0.055849 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.0312 | 1.0793 | 0.95543 | 0.50541
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0824
DK |  | 6.3014
Turbine | 56.0111
Tots1 | 34.8631 |  |  | 0.84932
Tots2 | 10.4031 |  |  | 0.83662
Tots3 | 3.6618 |  |  | 0.81102
Tots4 | 7.0831 |  |  | 0.69492
KN | 0.24541 | 0.27087 | 0.906 | 0.076429
SGgtu_comp | 62420.2912
SGgtu_turb | 93656.0282

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39815.3111 | 40217.486 | 0.99
IVD | 87005.3277 | 87884.1694 | 0.99
EVD | 37642.9074 | 38023.1387 | 0.99
PPND | 506.5687 | 511.6855 | 0.99
IND | 32684.2768 | 33014.421 | 0.99
GPK | 37618.8622 | 37998.8507 | 0.99
SP2 | 27.0114 |  | 0.99
SP1 | 84.0484 |  | 0.99
OD | 7.2186 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 45571.4545

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 90145822.4688 | -2.7295 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -25
n | 1
Pin | 0
Pout | 0