## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 472.825 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 6.8521 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 537.645 | 0.1 | 956.9503 | 479.6772 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
PEVD-IVD | 464.4373 | 0.1 | 873.2887 | 479.6772 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
IVD-EVD | 298.8238 | 0.1 | 689.254 | 479.6772 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
EVD-PPND | 230.2584 | 0.1 | 615.0923 | 479.6772 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
PPND-IND | 229.3365 | 0.1 | 614.1024 | 479.6772 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
IND-GPK | 169.3782 | 0.1 | 550.1018 | 479.6772 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
GPK-out | 103.2518 | 0.1 | 480.2592 | 479.6772 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 6.4952
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.35693

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 511.1277 | 7.1885 | 3436.1947 | 59.2189
IVD-PEVD | 290.9004 | 7.5399 | 2765.3319 | 59.2189
EVD-IVD | 289.9276 | 7.5399 | 1289.5503 | 59.2189
PEN-EVD | 163.5473 | 7.5399 | 694.8564 | 59.2189
BND-PEN | 158.4512 | 0.59426 | 668.7484 | 59.2189
PPND-DROSND | 171.5741 | 0.58768 | 2787.5141 | 14.7874
IND-PPND | 158.4512 | 0.59426 | 2755.7246 | 14.7874
GPK-IND | 158.4512 | 0.59426 | 675.0719 | 74.0063
GPK-REC | 158.4512 | 0.59426 | 675.0719 | 78.3329
REC-GPK | 60 | 0.59426 | 251.6626 | 78.3293
SMESH-GPK | 54.0666 | 0.6964 | 226.9326 | 74.0099
SMESHOD-REC | 53.7229 | 0.6964 | 225.4953 | 67.9508
SP1-OD | 86.5933 | 0.061577 | 362.7118 | 63.5016
OD-GPK | 55.8891 | 0.061578 | 234.0146 | 63.5023
SWIN-TURB | 47.9 | 1 | 192.602 | 663.221
SWIN-OD | 47.9 | 1 | 192.602 | 83.5466
OD-SP1 | 71.0293 | 1 | 297.3997 | 83.5466
OTB2-SP2 | 107.6269 | 0.13231 | 2654.9998 | 22.1251
SP2-SP1 | 106.1272 | 0.1257 | 445.037 | 22.1251
SP1-SP2 | 83.8906 | 1 | 351.2499 | 663.221
SP2-WOUT | 101.3225 | 1 | 424.2372 | 663.221
WIN-SP1 | 50.8136 | 1 | 202.3831 | 663.221
OTB1-SP1 | 87.9205 | 0.064818 | 2561.0152 | 41.3765
DROSVD-TURBVD | 508.4069 | 6.6096 | 3436.1947 | 53.1626 | 6.857 | 100
ENDOFVD | 193.1996 | 0.43935 | 2844.514 | 53.1626 | 7.095 | 100
DROSND-TURBND | 168.8648 | 0.50158 | 2787.5141 | 14.7874 | 6.9102 | 100
SMESHEND | 187.3898 | 0.43935 | 2832.1095 | 67.95 | 7.0683 | 100
DOOTB2 | 107.627 | 0.13232 | 2655.0001 | 67.95 | 7.1798 | 98.5493
DOOTB1 | 87.9197 | 0.064816 | 2561.0116 | 45.8249 | 7.2416 | 95.8424
INCND | 42.49 | 0.0084233 | 2561.0116 | 4.4485 | 8.1555 | 99.294
INKOND | 29.7851 | 0.0027435 | 2555.8033 | 4.4485 | 8.6542 | 100
KOND-KN | 22.5985 | 0.0027435 | 94.7852 | 4.4485
KN-GPK | 24.6197 | 0.6964 | 103.8815 | 4.4485
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 47.9 | 1 | 201.4175 | 750
SWOUT | 101.3225 | 1 | 425.4147 | 750
ST-PKM | 496.1357 | 2 | 3459.718 | 5.0821
ST-GPK | 57.9 | 0.8 | 243.0512 | 6.0591
DROSVD-ST | 511.1357 | 7.1883 | 3436.2174 | 6.0591

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3814 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.5461 | 1.6831 | 0.91862 | 0.29215
CVD
CND
GTU |  | 139.2178 |  | 32.4747
DK |  | 6.2453
Turbine | 47.8201
Tots1 | 31.4553 |  |  | 0.84905
Tots2 | 12.0346 |  |  | 0.80668
Tots3 | 4.307 |  |  | 0.8081
Tots4 | 0.023169 |  |  | 0.034072
KN | 0.040465 | 0.045344 | 0.89239 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39729.235 | 40130.5404 | 0.99
IVD | 87394.5013 | 88277.2741 | 0.99
EVD | 35217.9063 | 35573.6427 | 0.99
PPND | 470.0859 | 474.8342 | 0.99
IND | 30392.6487 | 30699.6452 | 0.99
GPK | 33166.8597 | 33501.8785 | 0.99
SP2 | 48.4067 |  | 0.99
SP1 | 91.8517 |  | 0.99
OD | 8.0908 |  | 0.99
Strans | 17252.8934
Strans_cool | 2094.8541
Reformer | 11375.3862
Ref_cooler | 3937.8959
Ref_HTS | 2844.9515
HTS_cooler | 10560.5623
Ref_all | 19438.2638
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -5
n | 0.84038
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 527.4662 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 527.4662 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 463.1541 | 0.1 | 868.4888 | 527.4662
IVD-EVD | 309.1709 | 0.1 | 697.3856 | 527.4662
EVD-PPND | 237.2586 | 0.1 | 619.538 | 527.4662
PPND-IND | 236.3357 | 0.1 | 618.5467 | 527.4662
IND-GPK | 175.6168 | 0.1 | 553.7186 | 527.4662
GPK-out | 106.1933 | 0.1 | 480.4128 | 527.4662
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 504.2517 | 8.3829 | 3405.4866 | 63.6001
IVD-PEVD | 301.1235 | 8.7247 | 2747.4486 | 63.6001
EVD-IVD | 299.6072 | 8.7247 | 1342.5869 | 63.6001
PEN-EVD | 165.3686 | 8.7247 | 703.4146 | 63.6001
BND-PEN | 163.8938 | 0.68192 | 692.4143 | 63.6001
PPND-DROSND | 176.7236 | 0.67517 | 2793.3634 | 16.3196
IND-PPND | 163.8938 | 0.68192 | 2761.6448 | 16.3196
GPK-IND | 163.6564 | 0.68192 | 691.3823 | 79.9197
GPK-REC | 163.6564 | 0.68192 | 691.3823 | 87.0692
REC-GPK | 60 | 0.68192 | 251.7362 | 87.0716
SMESH-GPK | 50.587 | 0.6964 | 212.3855 | 79.9174
SMESHOD-REC | 50.587 | 0.6964 | 212.3855 | 79.9174
SP1-OD | 82.3183 | 0.052044 | 344.7475 | 67.1386
OD-GPK | 55.0904 | 0.052044 | 230.6654 | 67.136
SWIN-TURB | 47.9 | 1 | 192.602 | 694.2279
SWIN-OD | 47.9 | 1 | 192.602 | 87.4525
OD-SP1 | 68.6076 | 1 | 287.2602 | 87.4525
OTB2-SP2 | 109.0565 | 0.13889 | 2632.6737 | 29.0113
SP2-SP1 | 107.5436 | 0.13194 | 451.0243 | 29.0113
SP1-SP2 | 79.7658 | 1 | 333.9793 | 694.2279
SP2-WOUT | 101.3225 | 1 | 424.2372 | 694.2279
WIN-SP1 | 50.5086 | 1 | 202.3831 | 694.2279
OTB1-SP1 | 83.6095 | 0.054783 | 2516.9132 | 38.1272
DROSVD-TURBVD | 501.57 | 7.8227 | 3405.4866 | 63.6001 | 6.744 | 100
ENDOFVD | 184.6528 | 0.50769 | 2822.1796 | 63.6001 | 6.9819 | 100
DROSND-TURBND | 173.9719 | 0.58348 | 2793.3634 | 16.3196 | 6.8563 | 100
SMESHEND | 181.9728 | 0.50769 | 2816.2954 | 79.9197 | 6.969 | 100
DOOTB2 | 109.0572 | 0.1389 | 2632.6756 | 79.9197 | 7.0997 | 97.4487
DOOTB1 | 83.6111 | 0.054787 | 2516.918 | 50.9083 | 7.1916 | 94.2532
INCND | 63.5048 | 0.023414 | 2516.918 | 12.7815 | 7.5617 | 95.828
INKOND | 25.5844 | 0.003282 | 2422.9288 | 12.7815 | 8.127 | 94.8926
KOND-KN | 25.5844 | 0.003282 | 107.2728 | 12.7815
KN-GPK | 27.6077 | 0.6964 | 116.3688 | 12.7815
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 47.9 | 1 | 201.4175 | 750
SWOUT | 101.3225 | 1 | 425.4147 | 750
ST-PKM | 496.1357 | 2 | 3459.718 | 5.0821
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 511.1357 | 7.1883 | 3436.2174 | 6.0591

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3814 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -3.8316 | 2 | 1048.4479 | 34291.4995 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -3.8316 | 2 | 930.4295 | 31542.4667 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -3.8316 | 2 | 930.4295 | 1.1093 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -3.8316 | 2 | 930.4295 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 46.5627
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 46.5627
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.3007 | 47.672 | 0.74978 | 0.16765 | 0.017098 | 0.0096125 | 0.055858 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4 | 0.1 | 690.5012 | 47.672 | 0.74978 | 0.16765 | 0.017098 | 0.0096125 | 0.055858 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 67.9 | 0.1 | 428.4439 | 47.672 | 0.74978 | 0.16765 | 0.017098 | 0.0096125 | 0.055858 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.69962 | 0.71664 | 0.97626 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0611
DK |  | 6.3014
Turbine | 58.8675
Tots1 | 37.0984 |  |  | 0.84891
Tots2 | 14.6748 |  |  | 0.78609
Tots3 | 5.893 |  |  | 0.77919
Tots4 | 1.2013 |  |  | 0.35756
KN | 0.11626 | 0.12971 | 0.89631 | 0.076429
SGgtu_comp | 15752.7496
SGgtu_turb | 23635.7617

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 41848.7746 | 42271.4895 | 0.99
IVD | 89348.6392 | 90251.1508 | 0.99
EVD | 40651.3451 | 41061.9647 | 0.99
PPND | 517.6511 | 522.8799 | 0.99
IND | 33852.6965 | 34194.6429 | 0.99
GPK | 38279.6318 | 38666.2948 | 0.99
SP2 | 62.6596 |  | 0.99
SP1 | 85.0429 |  | 0.99
OD | 7.5824 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 12492.7978

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 35952851.6742 | -3.8316 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -5
n | 1
Pin | 0
Pout | 0