## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 410.5404 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 20.2687 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 550.8838 | 0.1 | 980.1668 | 430.809 | 0.77693 | 0.11823 | 0.033009 | 0.06523 | 0.0066031
PEVD-IVD | 470.2588 | 0.1 | 887.5852 | 430.809 | 0.77693 | 0.11823 | 0.033009 | 0.06523 | 0.0066031
IVD-EVD | 283.8469 | 0.1 | 680.1356 | 430.809 | 0.77693 | 0.11823 | 0.033009 | 0.06523 | 0.0066031
EVD-PPND | 216.6911 | 0.1 | 607.5477 | 430.809 | 0.77693 | 0.11823 | 0.033009 | 0.06523 | 0.0066031
PPND-IND | 215.7755 | 0.1 | 606.565 | 430.809 | 0.77693 | 0.11823 | 0.033009 | 0.06523 | 0.0066031
IND-GPK | 157.8708 | 0.1 | 544.7577 | 430.809 | 0.77693 | 0.11823 | 0.033009 | 0.06523 | 0.0066031
GPK-out | 94.0654 | 0.1 | 477.3216 | 430.809 | 0.77693 | 0.11823 | 0.033009 | 0.06523 | 0.0066031
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 19.2128
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 1.0558

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 525.3331 | 5.6079 | 3487.2662 | 56.1852
IVD-PEVD | 275.7403 | 6.0143 | 2784.4339 | 56.1852
EVD-IVD | 274.7536 | 6.0143 | 1209.5901 | 56.1852
PEN-EVD | 155.3406 | 6.0143 | 658.5599 | 56.1852
BND-PEN | 147.9269 | 0.45029 | 623.24 | 56.1852
PPND-DROSND | 162.9839 | 0.44454 | 2778.4408 | 11.9669
IND-PPND | 147.9269 | 0.45029 | 2743.4142 | 11.9669
GPK-IND | 144.5576 | 0.45029 | 608.7607 | 68.1521
GPK-REC | 144.5576 | 0.45029 | 608.7607 | 80.5152
REC-GPK | 60 | 0.45029 | 251.5417 | 80.5209
SMESH-GPK | 44.443 | 0.6964 | 186.7073 | 68.1513
SMESHOD-REC | 43.2592 | 0.6964 | 181.7612 | 50.8496
SP1-OD | 73.4545 | 0.036167 | 307.5479 | 46.4107
OD-GPK | 44.9688 | 0.036163 | 188.3275 | 46.4092
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 496.181
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 62.5044
OD-SP1 | 58.8283 | 1 | 246.3142 | 62.5044
OTB2-SP2 | 96.8003 | 0.090379 | 2665.3093 | 18.0843
SP2-SP1 | 95.3993 | 0.08586 | 399.7712 | 18.0843
SP1-SP2 | 71.6803 | 1 | 300.1254 | 496.181
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 496.181
WIN-SP1 | 40.5364 | 1 | 202.3831 | 496.181
OTB1-SP1 | 74.673 | 0.03807 | 2556.0827 | 28.3239
DROSVD-TURBVD | 522.225 | 4.9169 | 3487.2662 | 38.8817 | 7.0526 | 100
ENDOFVD | 205.9997 | 0.32996 | 2876.7954 | 38.8817 | 7.2928 | 100
DROSND-TURBND | 160.4788 | 0.37072 | 2778.4408 | 11.9669 | 7.0244 | 100
SMESHEND | 194.7964 | 0.32996 | 2853.6482 | 50.8486 | 7.2439 | 100
DOOTB2 | 96.8014 | 0.090375 | 2665.3122 | 50.8486 | 7.3789 | 99.7711
DOOTB1 | 74.6745 | 0.038073 | 2556.0878 | 32.7619 | 7.4617 | 96.6415
INCND | 42.7526 | 0.0085398 | 2556.0878 | 4.4404 | 8.1336 | 99.0691
INKOND | 27.5903 | 0.0031343 | 2551.4636 | 4.4404 | 8.5784 | 100
KOND-KN | 24.8105 | 0.0031343 | 104.0368 | 4.4404
KN-GPK | 26.8333 | 0.6964 | 113.1328 | 4.4404
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 510.3256 | 2 | 3491.0369 | 15.2463
ST-GPK | 47.9 | 0.8 | 201.2441 | 17.3017
DROSVD-ST | 525.3256 | 5.6081 | 3487.2423 | 17.3017

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 7.1441 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.9845 | 2.3447 | 0.84635 | 0.17119
CVD
CND
GTU |  | 107.963 |  | 29.9996
DK |  | 6.179
Turbine | 36.9117
Tots1 | 23.7361 |  |  | 0.84885
Tots2 | 9.5766 |  |  | 0.79047
Tots3 | 3.5784 |  |  | 0.79124
Tots4 | 0.020534 |  |  | 0.033708
KN | 0.040391 | 0.04527 | 0.89221 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39486.1383 | 39884.9882 | 0.99
IVD | 88477.454 | 89371.1657 | 0.99
EVD | 30958.8342 | 31271.5497 | 0.99
PPND | 419.122 | 423.3556 | 0.99
IND | 26360.8589 | 26627.1302 | 0.99
GPK | 28761.5649 | 29052.0857 | 0.99
SP2 | 40.561 |  | 0.99
SP1 | 64.7018 |  | 0.99
OD | 5.4771 |  | 0.99
Strans | 52236.0466
Strans_cool | 4617.3264
Reformer | 33648.5746
Ref_cooler | 11813.6577
Ref_HTS | 8534.833
HTS_cooler | 31681.6067
Ref_all | 56647.4238
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 0.67567
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 465.2881 | 0.1 | 870.904 | 519.9939
IVD-EVD | 309.2093 | 0.1 | 697.4274 | 519.9939
EVD-PPND | 236.5416 | 0.1 | 618.7679 | 519.9939
PPND-IND | 235.6202 | 0.1 | 617.7784 | 519.9939
IND-GPK | 175.3488 | 0.1 | 553.434 | 519.9939
GPK-out | 102.9681 | 0.1 | 477.0247 | 519.9939
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 507.1865 | 8.3903 | 3412.6977 | 63.4946
IVD-PEVD | 301.1736 | 8.7308 | 2747.3497 | 63.4946
EVD-IVD | 299.3052 | 8.7308 | 1340.8506 | 63.4946
PEN-EVD | 165.2961 | 8.7308 | 703.1047 | 63.4946
BND-PEN | 163.8205 | 0.68068 | 692.0952 | 63.4946
PPND-DROSND | 177.1733 | 0.6746 | 2794.4642 | 15.4835
IND-PPND | 163.8205 | 0.68068 | 2761.5673 | 15.4835
GPK-IND | 160.6671 | 0.68068 | 678.4027 | 78.9781
GPK-REC | 160.6671 | 0.68068 | 678.4027 | 92.1913
REC-GPK | 60 | 0.68068 | 251.7352 | 92.192
SMESH-GPK | 42.9214 | 0.6964 | 180.3494 | 78.9781
SMESHOD-REC | 42.9214 | 0.6964 | 180.3494 | 78.9781
SP1-OD | 86.8549 | 0.062205 | 363.8118 | 44.0108
OD-GPK | 47.9665 | 0.062205 | 200.8826 | 44.0108
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 460.4711
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 58.006
OD-SP1 | 67.1292 | 1 | 281.0701 | 58.006
OTB2-SP2 | 119.937 | 0.081247 | 2674.1113 | 5.5965
SP2-SP1 | 92.5242 | 0.077184 | 387.6628 | 5.5965
SP1-SP2 | 84.6335 | 1 | 354.3603 | 460.4711
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 460.4711
WIN-SP1 | 41.582 | 1 | 202.3831 | 460.4711
OTB1-SP1 | 88.1844 | 0.065479 | 2542.8939 | 38.4142
DROSVD-TURBVD | 504.5304 | 7.8296 | 3412.6977 | 63.4946 | 6.7529 | 100
ENDOFVD | 189.1834 | 0.52368 | 2831.1517 | 63.4946 | 6.9875 | 100
DROSND-TURBND | 174.7055 | 0.59191 | 2794.4642 | 15.4835 | 6.8524 | 100
SMESHEND | 185.9001 | 0.52368 | 2823.9592 | 78.9781 | 6.9719 | 100
DOOTB2 | 119.937 | 0.19828 | 2674.1113 | 78.9781 | 7.0491 | 98.5595
DOOTB1 | 88.1844 | 0.065479 | 2542.8939 | 73.3816 | 7.187 | 95.03
INCND | 88.1844 | 0.065479 | 2542.8939 | 34.9674 | 7.187 | 95.03
INKOND | 34.7082 | 0.0055388 | 2265.4455 | 34.9674 | 7.3876 | 87.6549
KOND-KN | 34.7082 | 0.0055388 | 145.4143 | 34.9674
KN-GPK | 36.7357 | 0.6964 | 154.5059 | 34.9674
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 510.3256 | 2 | 3491.0369 | 15.2463
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 525.3256 | 5.6081 | 3487.2423 | 17.3017

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 7.1441 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 29.2611 | 2 | 1141.303 | 102874.4986 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 29.2611 | 2 | 1029.8097 | 94928.6794 | 0 | 0 | 0.17734 | 0 | 0.0019334 | 0.10248 | 0.71613 | 0.0021113
Sepout-COMB | 29.2611 | 2 | 1029.8097 | 5.5112 | 0 | 0 | 0.17734 | 0 | 0.0019334 | 0.10248 | 0.71613 | 0.0021113
Sepout-GTU | 29.2611 | 2 | 1029.8097 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17734 | 0 | 0.0019334 | 0.10248 | 0.71613 | 0.0021113
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 231.7044
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 231.7044
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1185.9793 | 237.2156 | 0.74983 | 0.16783 | 0.017016 | 0.0096132 | 0.05571 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3778 | 0.1 | 690.2062 | 237.2156 | 0.74983 | 0.16783 | 0.017016 | 0.0096132 | 0.05571 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 57.9 | 0.1 | 417.8076 | 237.2156 | 0.74983 | 0.16783 | 0.017016 | 0.0096132 | 0.05571 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.69904 | 0.71603 | 0.97627 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 159.7866 |  | 33.8302
DK |  | 6.2889
Turbine | 68.0903
Tots1 | 36.925 |  |  | 0.84923
Tots2 | 11.8347 |  |  | 0.8316
Tots3 | 9.6289 |  |  | 0.72478
Tots4 | 9.7016 |  |  | 0.81795
KN | 0.31791 | 0.34852 | 0.91217 | 0.076429
SGgtu_comp | 78388.5783
SGgtu_turb | 117605.0787

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42244.8528 | 42671.5685 | 0.99
IVD | 89304.7154 | 90206.7833 | 0.99
EVD | 40493.4456 | 40902.4703 | 0.99
PPND | 509.401 | 514.5465 | 0.99
IND | 33124.1033 | 33458.6902 | 0.99
GPK | 39335.0242 | 39732.3477 | 0.99
SP2 | 12.6682 |  | 0.99
SP1 | 83.0028 |  | 0.99
OD | 7.0989 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 64617.1819

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 117410974.8568 | 29.2611 |  | 23.468

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 1
Pin | 0
Pout | 0