## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 397.2216 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 23.5753 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 553.4831 | 0.1 | 985.3572 | 420.7969 | 0.77629 | 0.11718 | 0.033563 | 0.066341 | 0.0066228
PEVD-IVD | 471.2156 | 0.1 | 890.7833 | 420.7969 | 0.77629 | 0.11718 | 0.033563 | 0.066341 | 0.0066228
IVD-EVD | 279.966 | 0.1 | 677.8756 | 420.7969 | 0.77629 | 0.11718 | 0.033563 | 0.066341 | 0.0066228
EVD-PPND | 213.2217 | 0.1 | 605.7418 | 420.7969 | 0.77629 | 0.11718 | 0.033563 | 0.066341 | 0.0066228
PPND-IND | 212.3081 | 0.1 | 604.7613 | 420.7969 | 0.77629 | 0.11718 | 0.033563 | 0.066341 | 0.0066228
IND-GPK | 155.2415 | 0.1 | 543.8443 | 420.7969 | 0.77629 | 0.11718 | 0.033563 | 0.066341 | 0.0066228
GPK-out | 92.8185 | 0.1 | 477.8486 | 420.7969 | 0.77629 | 0.11718 | 0.033563 | 0.066341 | 0.0066228
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 22.3472
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 1.2281

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 528.3457 | 5.2375 | 3498.1652 | 55.4888
IVD-PEVD | 271.814 | 5.6608 | 2788.1383 | 55.4888
EVD-IVD | 270.8762 | 5.6608 | 1189.7077 | 55.4888
PEN-EVD | 152.9709 | 5.6608 | 648.1525 | 55.4888
BND-PEN | 145.565 | 0.42219 | 613.0691 | 55.4888
PPND-DROSND | 161.0054 | 0.41668 | 2776.1323 | 11.4641
IND-PPND | 145.565 | 0.42219 | 2740.5035 | 11.4641
GPK-IND | 142.1257 | 0.42219 | 598.3094 | 66.953
GPK-REC | 142.1257 | 0.42219 | 598.3094 | 79.2785
REC-GPK | 60 | 0.42219 | 251.5181 | 79.2773
SMESH-GPK | 44.6766 | 0.6964 | 187.6835 | 66.9563
SMESHOD-REC | 43.2992 | 0.6964 | 181.9282 | 47.0062
SP1-OD | 74.5692 | 0.037905 | 312.2228 | 42.565
OD-GPK | 45.1531 | 0.037905 | 189.0997 | 42.5661
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 456.8981
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 57.5559
OD-SP1 | 59.4301 | 1 | 248.8336 | 57.5559
OTB2-SP2 | 98.4664 | 0.088572 | 2674.1842 | 15.5184
SP2-SP1 | 94.8503 | 0.084143 | 397.4585 | 15.5184
SP1-SP2 | 72.9202 | 1 | 305.3168 | 456.8981
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 456.8981
WIN-SP1 | 40.6122 | 1 | 202.3831 | 456.8981
OTB1-SP1 | 75.7967 | 0.0399 | 2571.5802 | 27.0466
DROSVD-TURBVD | 525.106 | 4.5107 | 3498.1652 | 35.5412 | 7.1048 | 100
ENDOFVD | 209.81 | 0.30727 | 2885.6683 | 35.5412 | 7.3436 | 100
DROSND-TURBND | 158.5221 | 0.34467 | 2776.1323 | 11.4641 | 7.0518 | 100
SMESHEND | 196.803 | 0.30727 | 2858.9536 | 47.0053 | 7.2875 | 100
DOOTB2 | 98.4678 | 0.088565 | 2674.1867 | 47.0053 | 7.412 | 100
DOOTB1 | 75.7982 | 0.039902 | 2571.5863 | 31.4868 | 7.4854 | 97.2239
INCND | 42.8081 | 0.0085646 | 2571.5863 | 4.4402 | 8.1813 | 99.7109
INKOND | 35.7439 | 0.0031363 | 2566.9247 | 4.4402 | 8.6288 | 100
KOND-KN | 24.8212 | 0.0031363 | 104.0815 | 4.4402
KN-GPK | 26.844 | 0.6964 | 113.1776 | 4.4402
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 513.3435 | 2 | 3497.7058 | 17.7873
ST-GPK | 47.9 | 0.8 | 201.2441 | 19.95
DROSVD-ST | 528.3435 | 5.2378 | 3498.1544 | 19.95

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 8.3347 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.9467 | 2.351 | 0.82803 | 0.1619
CVD
CND
GTU |  | 101.6569 |  | 29.539
DK |  | 6.1656
Turbine | 33.7051
Tots1 | 21.7688 |  |  | 0.84901
Tots2 | 8.685 |  |  | 0.80067
Tots3 | 3.2306 |  |  | 0.80036
Tots4 | 0.020698 |  |  | 0.033688
KN | 0.040388 | 0.045267 | 0.89221 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39398.4557 | 39796.4199 | 0.99
IVD | 88695.0031 | 89590.9122 | 0.99
EVD | 30050.1341 | 30353.6708 | 0.99
PPND | 408.4613 | 412.5872 | 0.99
IND | 25377.3422 | 25633.679 | 0.99
GPK | 27493.0857 | 27770.7936 | 0.99
SP2 | 34.9778 |  | 0.99
SP1 | 61.8063 |  | 0.99
OD | 5.1885 |  | 0.99
Strans | 61060.6459
Strans_cool | 4712.8401
Reformer | 39138.0279
Ref_cooler | 13782.5936
Ref_HTS | 9957.3001
HTS_cooler | 36961.8557
Ref_all | 65414.5895
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 0.6362
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 465.2857 | 0.1 | 870.9014 | 519.9939
IVD-EVD | 309.2094 | 0.1 | 697.4276 | 519.9939
EVD-PPND | 236.6803 | 0.1 | 618.9169 | 519.9939
PPND-IND | 235.7591 | 0.1 | 617.9275 | 519.9939
IND-GPK | 175.6118 | 0.1 | 553.7133 | 519.9939
GPK-out | 103.2679 | 0.1 | 477.3397 | 519.9939
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 507.1829 | 8.3902 | 3412.6885 | 63.4911
IVD-PEVD | 301.1739 | 8.7308 | 2747.3491 | 63.4911
EVD-IVD | 299.3206 | 8.7308 | 1340.9389 | 63.4911
PEN-EVD | 165.5874 | 8.7308 | 704.3643 | 63.4911
BND-PEN | 164.1103 | 0.68561 | 693.358 | 63.4911
PPND-DROSND | 177.45 | 0.67961 | 2794.7698 | 15.4829
IND-PPND | 164.1103 | 0.68561 | 2761.8738 | 15.4829
GPK-IND | 161.1006 | 0.68561 | 680.2857 | 78.974
GPK-REC | 161.1006 | 0.68561 | 680.2857 | 91.7443
REC-GPK | 60 | 0.68561 | 251.7393 | 91.739
SMESH-GPK | 43.4284 | 0.6964 | 182.468 | 78.974
SMESHOD-REC | 43.4284 | 0.6964 | 182.468 | 78.974
SP1-OD | 90.8389 | 0.072448 | 380.5692 | 38.4879
OD-GPK | 48.8108 | 0.072448 | 204.4211 | 38.4879
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 402.4215
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 50.6934
OD-SP1 | 69.5215 | 1 | 291.0867 | 50.6934
OTB2-SP2 | 122.0458 | 0.078509 | 2682.7987 | 1.7232
SP2-SP1 | 91.6097 | 0.074583 | 383.8133 | 1.7232
SP1-SP2 | 88.8764 | 1 | 372.1257 | 402.4215
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 402.4215
WIN-SP1 | 41.8834 | 1 | 202.3831 | 402.4215
OTB1-SP1 | 92.2024 | 0.076261 | 2555.8794 | 36.7647
DROSVD-TURBVD | 504.5263 | 7.8295 | 3412.6885 | 63.4911 | 6.7529 | 100
ENDOFVD | 190.0781 | 0.52931 | 2832.7836 | 63.4911 | 6.9862 | 100
DROSND-TURBND | 175.0075 | 0.59754 | 2794.7698 | 15.4829 | 6.8489 | 100
SMESHEND | 186.6767 | 0.52931 | 2825.3309 | 78.974 | 6.9701 | 100
DOOTB2 | 122.0458 | 0.21189 | 2682.7987 | 78.974 | 7.0416 | 98.8124
DOOTB1 | 92.2024 | 0.076261 | 2555.8794 | 77.2508 | 7.1566 | 95.2905
INCND | 92.2024 | 0.076261 | 2555.8794 | 40.4861 | 7.1566 | 95.2905
INKOND | 36.4055 | 0.0060816 | 2253.8613 | 40.4861 | 7.3124 | 87.0283
KOND-KN | 36.4055 | 0.0060816 | 152.5085 | 40.4861
KN-GPK | 38.4334 | 0.6964 | 161.5983 | 40.4861
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 513.3435 | 2 | 3497.7058 | 17.7873
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 528.3435 | 5.2378 | 3498.1544 | 19.95

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 8.3347 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 34.6007 | 2 | 1156.3821 | 120020.2484 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 34.6007 | 2 | 1047.1365 | 110894.612 | 0 | 0 | 0.1772 | 0 | 0.002726 | 0.1024 | 0.71556 | 0.0021096
Sepout-COMB | 34.6007 | 2 | 1047.1365 | 6.6199 | 0 | 0 | 0.1772 | 0 | 0.002726 | 0.1024 | 0.71556 | 0.0021096
Sepout-GTU | 34.6007 | 2 | 1047.1365 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.1772 | 0 | 0.002726 | 0.1024 | 0.71556 | 0.0021096
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 278.1573
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 278.1573
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1185.9863 | 284.7773 | 0.74981 | 0.16785 | 0.017004 | 0.009613 | 0.055716 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3764 | 0.1 | 690.2108 | 284.7773 | 0.74981 | 0.16785 | 0.017004 | 0.009613 | 0.055716 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 57.9 | 0.1 | 417.813 | 284.7773 | 0.74981 | 0.16785 | 0.017004 | 0.009613 | 0.055716 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.6988 | 0.71594 | 0.97607 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 159.7866 |  | 33.8302
DK |  | 6.2889
Turbine | 70.1073
Tots1 | 36.8188 |  |  | 0.84931
Tots2 | 11.2564 |  |  | 0.83451
Tots3 | 9.8046 |  |  | 0.75134
Tots4 | 12.2275 |  |  | 0.86226
KN | 0.36801 | 0.40107 | 0.91758 | 0.076429
SGgtu_comp | 94104.2114
SGgtu_turb | 141185.5806

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42246.2041 | 42672.9334 | 0.99
IVD | 89303.2648 | 90205.3179 | 0.99
EVD | 40416.8542 | 40825.1053 | 0.99
PPND | 509.3398 | 514.4846 | 0.99
IND | 33057.0762 | 33390.986 | 0.99
GPK | 39316.686 | 39713.8242 | 0.99
SP2 | 3.922 |  | 0.99
SP1 | 79.1804 |  | 0.99
OD | 6.7118 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 77572.7041

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 138789265.3588 | 34.6007 |  | 23.4374

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 1
Pin | 0
Pout | 0