## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 451.8491 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 10.2198 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 543.6378 | 0.1 | 965.7532 | 462.069 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
PEVD-IVD | 467.4604 | 0.1 | 878.5534 | 462.069 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
IVD-EVD | 295.1279 | 0.1 | 686.9505 | 462.069 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
EVD-PPND | 226.0283 | 0.1 | 612.2321 | 462.069 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
PPND-IND | 225.1082 | 0.1 | 611.2445 | 462.069 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
IND-GPK | 165.237 | 0.1 | 547.3513 | 462.069 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
GPK-out | 97.6801 | 0.1 | 476.0109 | 462.069 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 9.6875
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.53236

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 516.9062 | 6.7772 | 3454.7178 | 58.3302
IVD-PEVD | 287.1687 | 7.1397 | 2770.7955 | 58.3302
EVD-IVD | 285.939 | 7.1397 | 1268.1528 | 58.3302
PEN-EVD | 160.6567 | 7.1397 | 682.1404 | 58.3302
BND-PEN | 154.5509 | 0.53716 | 651.8456 | 58.3302
PPND-DROSND | 168.6476 | 0.53078 | 2784.8692 | 13.4553
IND-PPND | 154.5509 | 0.53716 | 2751.2914 | 13.4553
GPK-IND | 151.3863 | 0.53716 | 638.1901 | 71.7855
GPK-REC | 151.3863 | 0.53716 | 638.1901 | 84.4196
REC-GPK | 60 | 0.53716 | 251.6147 | 84.43
SMESH-GPK | 43.6803 | 0.6964 | 183.5204 | 71.7846
SMESHOD-REC | 43.0746 | 0.6964 | 180.9899 | 62.8158
SP1-OD | 70.5103 | 0.031896 | 295.2042 | 58.3806
OD-GPK | 44.451 | 0.03189 | 186.1594 | 58.3755
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 619.0818
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 77.9863
OD-SP1 | 57.1966 | 1 | 239.482 | 77.9863
OTB2-SP2 | 98.5208 | 0.096169 | 2644.3852 | 26.6678
SP2-SP1 | 97.0995 | 0.09136 | 406.9356 | 26.6678
SP1-SP2 | 68.4151 | 1 | 286.4542 | 619.0818
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 619.0818
WIN-SP1 | 40.3308 | 1 | 202.3831 | 619.0818
OTB1-SP1 | 71.7051 | 0.033575 | 2520.2593 | 31.7081
DROSVD-TURBVD | 514.1252 | 6.1741 | 3454.7178 | 49.3605 | 6.9105 | 100
ENDOFVD | 195.805 | 0.40026 | 2852.1032 | 49.3605 | 7.1533 | 100
DROSND-TURBND | 166.0885 | 0.45178 | 2784.8692 | 13.4553 | 6.9508 | 100
SMESHEND | 188.9808 | 0.40026 | 2837.7015 | 62.8158 | 7.1223 | 100
DOOTB2 | 98.5206 | 0.096179 | 2644.385 | 62.8158 | 7.2943 | 98.7239
DOOTB1 | 71.7036 | 0.033573 | 2520.2554 | 36.1433 | 7.4135 | 95.3302
INCND | 42.6204 | 0.008481 | 2520.2554 | 4.4404 | 8.0233 | 97.5858
INKOND | 24.7855 | 0.0031296 | 2515.7436 | 4.4404 | 8.4593 | 98.7563
KOND-KN | 24.7855 | 0.0031296 | 103.9322 | 4.4404
KN-GPK | 26.8083 | 0.6964 | 113.0283 | 4.4404
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 501.8882 | 2 | 3472.4072 | 7.6231
ST-GPK | 47.9 | 0.8 | 201.2441 | 8.9688
DROSVD-ST | 516.8882 | 6.7777 | 3454.6645 | 8.9688

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.7671 | 1.961 | 0.90111 | 0.23838
CVD
CND
GTU |  | 127.5217 |  | 31.6362
DK |  | 6.2205
Turbine | 46.3952
Tots1 | 29.7453 |  |  | 0.84845
Tots2 | 12.1433 |  |  | 0.7515
Tots3 | 4.4865 |  |  | 0.75121
Tots4 | 0.020034 |  |  | 0.033566
KN | 0.04039 | 0.045269 | 0.89222 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39889.3669 | 40292.2898 | 0.99
IVD | 87648.4262 | 88533.7638 | 0.99
EVD | 34179.8227 | 34525.0734 | 0.99
PPND | 451.7726 | 456.336 | 0.99
IND | 29227.8366 | 29523.0673 | 0.99
GPK | 32634.5321 | 32964.1738 | 0.99
SP2 | 59.0713 |  | 0.99
SP1 | 72.7973 |  | 0.99
OD | 6.3009 |  | 0.99
Strans | 25975.9226
Strans_cool | 3203.4068
Reformer | 16966.2493
Ref_cooler | 5906.8098
Ref_HTS | 4267.4027
HTS_cooler | 15840.7522
Ref_all | 29218.3715
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 0.79808
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 465.2927 | 0.1 | 870.9093 | 519.9939
IVD-EVD | 309.1935 | 0.1 | 697.4103 | 519.9939
EVD-PPND | 236.0258 | 0.1 | 618.214 | 519.9939
PPND-IND | 235.1039 | 0.1 | 617.2239 | 519.9939
IND-GPK | 174.3489 | 0.1 | 552.3726 | 519.9939
GPK-out | 101.9932 | 0.1 | 476.0009 | 519.9939
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 507.1987 | 8.388 | 3412.7526 | 63.4844
IVD-PEVD | 301.1567 | 8.7287 | 2747.383 | 63.4844
EVD-IVD | 299.2453 | 8.7287 | 1340.5109 | 63.4844
PEN-EVD | 164.1859 | 8.7287 | 698.3064 | 63.4844
BND-PEN | 162.7166 | 0.66214 | 687.2877 | 63.4844
PPND-DROSND | 176.0958 | 0.65588 | 2793.2384 | 15.5182
IND-PPND | 162.7166 | 0.66214 | 2760.3912 | 15.5182
GPK-IND | 159.171 | 0.66214 | 671.9064 | 79.0026
GPK-REC | 159.171 | 0.66214 | 671.9064 | 93.5671
REC-GPK | 60 | 0.66214 | 251.7196 | 93.565
SMESH-GPK | 41.4655 | 0.6964 | 174.2665 | 79.0026
SMESHOD-REC | 41.4655 | 0.6964 | 174.2665 | 79.0026
SP1-OD | 71.2156 | 0.032878 | 298.1608 | 60.1738
OD-GPK | 44.6536 | 0.032878 | 187.0071 | 60.1738
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 634.0847
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 79.8762
OD-SP1 | 57.6991 | 1 | 241.5863 | 79.8762
OTB2-SP2 | 108.3349 | 0.096061 | 2633.9073 | 26.7201
SP2-SP1 | 97.0687 | 0.091258 | 406.8058 | 26.7201
SP1-SP2 | 69.0138 | 1 | 288.961 | 634.0847
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 634.0847
WIN-SP1 | 40.3941 | 1 | 202.3831 | 634.0847
OTB1-SP1 | 72.4161 | 0.034609 | 2505.6098 | 33.4537
DROSVD-TURBVD | 504.5407 | 7.827 | 3412.7526 | 63.4844 | 6.7531 | 100
ENDOFVD | 185.7923 | 0.50205 | 2825.0083 | 63.4844 | 6.993 | 100
DROSND-TURBND | 173.5254 | 0.57058 | 2793.2384 | 15.5182 | 6.8659 | 100
SMESHEND | 182.9406 | 0.50205 | 2818.7678 | 79.0026 | 6.9794 | 100
DOOTB2 | 108.3349 | 0.13554 | 2633.9073 | 79.0026 | 7.1137 | 97.5554
DOOTB1 | 72.4161 | 0.034609 | 2505.6098 | 52.2825 | 7.3579 | 94.6452
INCND | 72.4161 | 0.034609 | 2505.6098 | 18.8288 | 7.3579 | 94.6452
INKOND | 29.694 | 0.0041729 | 2353.3139 | 18.8288 | 7.7923 | 91.7023
KOND-KN | 29.694 | 0.0041729 | 124.4548 | 18.8288
KN-GPK | 31.7196 | 0.6964 | 133.5497 | 18.8288
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 501.8882 | 2 | 3472.4072 | 7.6231
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 516.8882 | 6.7777 | 3454.6645 | 8.9688

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 11.0587 | 2 | 1090.1016 | 51437.2493 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 11.0587 | 2 | 973.4225 | 47332.327 | 0 | 0 | 0.17764 | 0 | 0.00023948 | 0.10265 | 0.71735 | 0.0021148
Sepout-COMB | 11.0587 | 2 | 973.4225 | 2.2059 | 0 | 0 | 0.17764 | 0 | 0.00023948 | 0.10265 | 0.71735 | 0.0021148
Sepout-GTU | 11.0587 | 2 | 973.4225 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17764 | 0 | 0.00023948 | 0.10265 | 0.71735 | 0.0021148
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 92.7594
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 92.7594
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0787 | 94.9652 | 0.74983 | 0.16774 | 0.01706 | 0.0096132 | 0.055751 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3872 | 0.1 | 690.2999 | 94.9652 | 0.74983 | 0.16774 | 0.01706 | 0.0096132 | 0.055751 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 57.9 | 0.1 | 417.884 | 94.9652 | 0.74983 | 0.16774 | 0.01706 | 0.0096132 | 0.055751 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.69952 | 0.71605 | 0.97692 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 159.7866 |  | 33.8302
DK |  | 6.2889
Turbine | 61.4924
Tots1 | 37.3126 |  |  | 0.84863
Tots2 | 14.6045 |  |  | 0.78296
Tots3 | 6.7077 |  |  | 0.60325
Tots4 | 2.8676 |  |  | 0.53653
KN | 0.17125 | 0.19035 | 0.89965 | 0.076429
SGgtu_comp | 31381.6837
SGgtu_turb | 47081.7419

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42242.1658 | 42668.8543 | 0.99
IVD | 89316.2416 | 90218.4259 | 0.99
EVD | 40769.7732 | 41181.5891 | 0.99
PPND | 509.6665 | 514.8147 | 0.99
IND | 33385.0945 | 33722.3177 | 0.99
GPK | 39315.6638 | 39712.7918 | 0.99
SP2 | 58.9133 |  | 0.99
SP1 | 75.9829 |  | 0.99
OD | 6.6217 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 25870.0322

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 56071828.4762 | 11.0587 |  | 23.5335

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 1
Pin | 0
Pout | 0