## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 420.6309 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 16.9188 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 549.7241 | 0.1 | 976.7934 | 437.5496 | 0.77753 | 0.1192 | 0.032491 | 0.064193 | 0.0065848
PEVD-IVD | 470.0248 | 0.1 | 885.3508 | 437.5496 | 0.77753 | 0.1192 | 0.032491 | 0.064193 | 0.0065848
IVD-EVD | 287.4083 | 0.1 | 682.1766 | 437.5496 | 0.77753 | 0.1192 | 0.032491 | 0.064193 | 0.0065848
EVD-PPND | 219.5233 | 0.1 | 608.7952 | 437.5496 | 0.77753 | 0.1192 | 0.032491 | 0.064193 | 0.0065848
PPND-IND | 218.6061 | 0.1 | 607.8108 | 437.5496 | 0.77753 | 0.1192 | 0.032491 | 0.064193 | 0.0065848
IND-GPK | 159.9412 | 0.1 | 545.2005 | 437.5496 | 0.77753 | 0.1192 | 0.032491 | 0.064193 | 0.0065848
GPK-out | 94.5718 | 0.1 | 476.1366 | 437.5496 | 0.77753 | 0.1192 | 0.032491 | 0.064193 | 0.0065848
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 16.0374
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.88131

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 8 | 0.1
PEVD-DROSVD | 523.6645 | 5.9665 | 3479.5577 | 56.673
IVD-PEVD | 279.3695 | 6.3558 | 2780.5799 | 56.673
EVD-IVD | 278.2377 | 6.3558 | 1227.628 | 56.673
PEN-EVD | 157.1898 | 6.3558 | 666.7275 | 56.673
BND-PEN | 149.7882 | 0.47347 | 631.2657 | 56.673
PPND-DROSND | 164.6026 | 0.46752 | 2780.3491 | 12.2956
IND-PPND | 149.7882 | 0.47347 | 2745.6708 | 12.2956
GPK-IND | 146.0028 | 0.47347 | 614.9826 | 68.9686
GPK-REC | 146.0028 | 0.47347 | 614.9826 | 82.3196
REC-GPK | 60 | 0.47347 | 251.5612 | 82.3235
SMESH-GPK | 43.1228 | 0.6964 | 181.1911 | 68.9668
SMESHOD-REC | 42.1037 | 0.6964 | 176.9331 | 54.3896
SP1-OD | 70.4131 | 0.031763 | 294.7967 | 49.9461
OD-GPK | 43.5391 | 0.031769 | 182.3475 | 49.9506
SWIN-TURB | 36.9032 | 1 | 192.602 | 535.2975
SWIN-OD | 36.9032 | 1 | 192.602 | 67.4319
OD-SP1 | 56.6018 | 1 | 236.9916 | 67.4319
OTB2-SP2 | 96.301 | 0.088747 | 2656.6395 | 21.4601
SP2-SP1 | 94.9039 | 0.08431 | 397.6843 | 21.4601
SP1-SP2 | 68.587 | 1 | 287.1738 | 535.2975
SP2-WOUT | 90 | 1 | 376.83 | 535.2975
WIN-SP1 | 39.3847 | 1 | 202.3831 | 535.2975
OTB1-SP1 | 71.6072 | 0.033434 | 2537.8347 | 28.4902
DROSVD-TURBVD | 520.6947 | 5.3091 | 3479.5577 | 42.094 | 7.0088 | 100
ENDOFVD | 202.9572 | 0.35007 | 2869.5523 | 42.094 | 7.2508 | 100
DROSND-TURBND | 162.1076 | 0.39309 | 2780.3491 | 12.2956 | 7.0026 | 100
SMESHEND | 193.2508 | 0.35007 | 2849.3865 | 54.3897 | 7.208 | 100
DOOTB2 | 96.301 | 0.088742 | 2656.6395 | 54.3897 | 7.3637 | 99.4238
DOOTB1 | 71.6076 | 0.033435 | 2537.836 | 32.9337 | 7.4663 | 96.0926
INCND | 42.7941 | 0.0085583 | 2537.836 | 4.4389 | 8.0748 | 98.3052
INKOND | 25.4976 | 0.0032652 | 2533.4417 | 4.4389 | 8.4993 | 99.4278
KOND-KN | 25.4976 | 0.0032652 | 106.9098 | 4.4389
KN-GPK | 27.5208 | 0.6964 | 116.0058 | 4.4389
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 36.9032 | 1 | 155.477 | 750
SWOUT | 90 | 1 | 377.759 | 750
ST-PKM | 508.6592 | 2 | 3487.3557 | 12.7053
ST-GPK | 46.9032 | 0.8 | 197.0785 | 14.5773
DROSVD-ST | 523.6592 | 5.9664 | 3479.5456 | 14.5773

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 14.9675 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 14.9675 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 14.9675 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 14.9675 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 5.9534 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 2.0097 | 2.3279 | 0.86332 | 0.18058
CVD
CND
GTU |  | 112.5708 |  | 30.3938
DK |  | 6.1887
Turbine | 40.0932
Tots1 | 25.6776 |  |  | 0.84858
Tots2 | 10.4834 |  |  | 0.77021
Tots3 | 3.9126 |  |  | 0.77047
Tots4 | 0.019506 |  |  | 0.033508
KN | 0.040377 | 0.045257 | 0.89216 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39610.5872 | 40010.6941 | 0.99
IVD | 88009.7771 | 88898.7648 | 0.99
EVD | 31786.9536 | 32108.034 | 0.99
PPND | 426.4007 | 430.7077 | 0.99
IND | 27121.138 | 27395.0889 | 0.99
GPK | 29916.712 | 30218.901 | 0.99
SP2 | 47.9927 |  | 0.99
SP1 | 65.4509 |  | 0.99
OD | 5.5616 |  | 0.99
Strans | 43483.3448
Strans_cool | 4366.0156
Reformer | 28087.2985
Ref_cooler | 9844.732
Ref_HTS | 7112.3733
HTS_cooler | 26401.3852
Ref_all | 47724.5061
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 8
n | 0.71667
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 515.4058 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 515.4058 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 466.0087 | 0.1 | 871.7199 | 515.4058
IVD-EVD | 308.9484 | 0.1 | 697.1428 | 515.4058
EVD-PPND | 235.8685 | 0.1 | 618.045 | 515.4058
PPND-IND | 234.9472 | 0.1 | 617.0557 | 515.4058
IND-GPK | 174.6431 | 0.1 | 552.6849 | 515.4058
GPK-out | 102.2279 | 0.1 | 476.2474 | 515.4058
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 8 | 0.1
PEVD-DROSVD | 508.3593 | 8.3622 | 3415.934 | 63.2146
IVD-PEVD | 300.9341 | 8.7015 | 2747.822 | 63.2146
EVD-IVD | 298.9215 | 8.7015 | 1338.6931 | 63.2146
PEN-EVD | 164.6365 | 8.7015 | 700.2373 | 63.2146
BND-PEN | 163.1698 | 0.6697 | 689.2606 | 63.2146
PPND-DROSND | 176.6174 | 0.66371 | 2793.9168 | 15.2785
IND-PPND | 163.1698 | 0.6697 | 2760.8756 | 15.2785
GPK-IND | 159.6612 | 0.6697 | 674.035 | 78.4932
GPK-REC | 159.6612 | 0.6697 | 674.035 | 92.3551
REC-GPK | 60 | 0.6697 | 251.726 | 92.3521
SMESH-GPK | 42.1581 | 0.6964 | 177.1605 | 78.4932
SMESHOD-REC | 42.1581 | 0.6964 | 177.1605 | 78.4932
SP1-OD | 82.3656 | 0.052143 | 344.9464 | 49.0311
OD-GPK | 46.1506 | 0.052143 | 193.2819 | 49.0311
SWIN-TURB | 36.9032 | 1 | 192.602 | 516.5151
SWIN-OD | 36.9032 | 1 | 192.602 | 65.0659
OD-SP1 | 63.9263 | 1 | 267.6592 | 65.0659
OTB2-SP2 | 117.5139 | 0.080344 | 2666.3091 | 9.5918
SP2-SP1 | 92.2257 | 0.076327 | 386.406 | 9.5918
SP1-SP2 | 79.9893 | 1 | 334.9151 | 516.5151
SP2-WOUT | 90 | 1 | 376.83 | 516.5151
WIN-SP1 | 40.3073 | 1 | 202.3831 | 516.5151
OTB1-SP1 | 83.6573 | 0.054887 | 2532.7975 | 39.4393
DROSVD-TURBVD | 505.72 | 7.8031 | 3415.934 | 63.2146 | 6.7586 | 100
ENDOFVD | 189.034 | 0.51551 | 2831.2959 | 63.2146 | 6.9948 | 100
DROSND-TURBND | 174.1663 | 0.58194 | 2793.9168 | 15.2785 | 6.8587 | 100
SMESHEND | 185.706 | 0.51551 | 2824.0202 | 78.4932 | 6.979 | 100
DOOTB2 | 117.5139 | 0.18353 | 2666.3091 | 78.4932 | 7.0635 | 98.371
DOOTB1 | 83.6573 | 0.054887 | 2532.7975 | 68.9014 | 7.2354 | 94.9403
INCND | 83.6573 | 0.054887 | 2532.7975 | 29.4621 | 7.2354 | 94.9403
INKOND | 33.7092 | 0.0052394 | 2291.6414 | 29.4621 | 7.4954 | 88.8233
KOND-KN | 33.7092 | 0.0052394 | 141.2386 | 29.4621
KN-GPK | 35.7364 | 0.6964 | 150.331 | 29.4621
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 36.9032 | 1 | 155.477 | 750
SWOUT | 90 | 1 | 377.759 | 750
ST-PKM | 508.6592 | 2 | 3487.3557 | 12.7053
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 523.6592 | 5.9664 | 3479.5456 | 14.5773

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 14.9675 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 14.9675 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 14.9675 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 14.9675 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 5.9534 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 25.9604 | 2 | 1131.9954 | 85728.7488 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 25.9604 | 2 | 1019.3192 | 79054.5302 | 0 | 0 | 0.17741 | 0 | 0.0015282 | 0.10252 | 0.71642 | 0.0021121
Sepout-COMB | 25.9604 | 2 | 1019.3192 | 4.4088 | 0 | 0 | 0.17741 | 0 | 0.0015282 | 0.10252 | 0.71642 | 0.0021121
Sepout-GTU | 25.9604 | 2 | 1019.3192 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17741 | 0 | 0.0015282 | 0.10252 | 0.71642 | 0.0021121
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 185.3965
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 185.3965
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1185.9853 | 189.8053 | 0.74983 | 0.16782 | 0.017024 | 0.0096133 | 0.055711 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3791 | 0.1 | 690.2126 | 189.8053 | 0.74983 | 0.16782 | 0.017024 | 0.0096133 | 0.055711 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 56.9032 | 0.1 | 416.7773 | 189.8053 | 0.74983 | 0.16782 | 0.017024 | 0.0096133 | 0.055711 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.69389 | 0.71184 | 0.97478 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 157.0758 |  | 33.7012
DK |  | 6.2832
Turbine | 65.641
Tots1 | 36.9577 |  |  | 0.84909
Tots2 | 12.3792 |  |  | 0.82703
Tots3 | 9.1991 |  |  | 0.68523
Tots4 | 7.105 |  |  | 0.7514
KN | 0.26788 | 0.29526 | 0.90728 | 0.076429
SGgtu_comp | 62722.0384
SGgtu_turb | 94100.3108

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42237.1201 | 42663.7577 | 0.99
IVD | 89078.3116 | 89978.0926 | 0.99
EVD | 40359.7979 | 40767.4726 | 0.99
PPND | 504.7892 | 509.8881 | 0.99
IND | 32845.2965 | 33177.0672 | 0.99
GPK | 39002.3909 | 39396.3545 | 0.99
SP2 | 21.6497 |  | 0.99
SP1 | 85.8181 |  | 0.99
OD | 7.3619 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 51899.4872

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 97044551.9817 | 25.9604 |  | 23.4837

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 8
n | 1
Pin | 0
Pout | 0