## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 394.1726 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 23.5469 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 554.8278 | 0.1 | 987.0015 | 417.7196 | 0.77627 | 0.11714 | 0.033585 | 0.066384 | 0.0066235
PEVD-IVD | 471.9335 | 0.1 | 891.6819 | 417.7196 | 0.77627 | 0.11714 | 0.033585 | 0.066384 | 0.0066235
IVD-EVD | 279.7149 | 0.1 | 677.6777 | 417.7196 | 0.77627 | 0.11714 | 0.033585 | 0.066384 | 0.0066235
EVD-PPND | 212.7009 | 0.1 | 605.2564 | 417.7196 | 0.77627 | 0.11714 | 0.033585 | 0.066384 | 0.0066235
PPND-IND | 211.7876 | 0.1 | 604.2763 | 417.7196 | 0.77627 | 0.11714 | 0.033585 | 0.066384 | 0.0066235
IND-GPK | 154.75 | 0.1 | 543.3944 | 417.7196 | 0.77627 | 0.11714 | 0.033585 | 0.066384 | 0.0066235
GPK-out | 92.1265 | 0.1 | 477.1907 | 417.7196 | 0.77627 | 0.11714 | 0.033585 | 0.066384 | 0.0066235
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 22.3204
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 1.2266

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 8 | 0.1
PEVD-DROSVD | 529.5497 | 5.2182 | 3501.1703 | 55.3037
IVD-PEVD | 271.5801 | 5.6403 | 2788.3442 | 55.3037
EVD-IVD | 270.5574 | 5.6403 | 1188.0786 | 55.3037
PEN-EVD | 152.5956 | 5.6403 | 646.5272 | 55.3037
BND-PEN | 145.1226 | 0.41709 | 611.1658 | 55.3037
PPND-DROSND | 160.6911 | 0.41161 | 2775.8136 | 11.3019
IND-PPND | 145.1226 | 0.41709 | 2739.9526 | 11.3019
GPK-IND | 141.216 | 0.41709 | 594.4066 | 66.6056
GPK-REC | 141.216 | 0.41709 | 594.4066 | 79.8444
REC-GPK | 60 | 0.41709 | 251.5139 | 79.8486
SMESH-GPK | 43.6373 | 0.6964 | 183.341 | 66.5999
SMESHOD-REC | 42.2329 | 0.6964 | 177.4727 | 46.6655
SP1-OD | 72.6139 | 0.034901 | 304.023 | 42.2291
OD-GPK | 43.9146 | 0.034905 | 183.9199 | 42.2307
SWIN-TURB | 36.9032 | 1 | 192.602 | 455.5152
SWIN-OD | 36.9032 | 1 | 192.602 | 57.3817
OD-SP1 | 57.805 | 1 | 242.0296 | 57.3817
OTB2-SP2 | 97.3386 | 0.085121 | 2672.348 | 16.0464
SP2-SP1 | 93.7752 | 0.080865 | 392.9302 | 16.0464
SP1-SP2 | 71.0141 | 1 | 297.3362 | 455.5152
SP2-WOUT | 90 | 1 | 376.83 | 455.5152
WIN-SP1 | 39.5362 | 1 | 202.3831 | 455.5152
OTB1-SP1 | 73.8256 | 0.036738 | 2565.4715 | 26.185
DROSVD-TURBVD | 526.3278 | 4.4923 | 3501.1703 | 35.3643 | 7.1104 | 100
ENDOFVD | 210.2458 | 0.30439 | 2886.6906 | 35.3643 | 7.35 | 100
DROSND-TURBND | 158.2387 | 0.34074 | 2775.8136 | 11.3019 | 7.0562 | 100
SMESHEND | 197.1621 | 0.30439 | 2859.8377 | 46.6662 | 7.2937 | 100
DOOTB2 | 97.3368 | 0.085126 | 2672.3449 | 46.6662 | 7.4251 | 100
DOOTB1 | 73.8235 | 0.036735 | 2565.4634 | 30.6221 | 7.5046 | 97.1102
INCND | 42.8787 | 0.0085962 | 2565.4634 | 4.4348 | 8.1603 | 99.4504
INKOND | 32.6476 | 0.0032686 | 2561.0107 | 4.4348 | 8.5906 | 100
KOND-KN | 25.5151 | 0.0032686 | 106.9833 | 4.4348
KN-GPK | 27.5384 | 0.6964 | 116.0793 | 4.4348
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 36.9032 | 1 | 155.477 | 750
SWOUT | 90 | 1 | 377.759 | 750
ST-PKM | 514.5433 | 2 | 3500.358 | 17.7874
ST-GPK | 46.9032 | 0.8 | 197.0785 | 19.9344
DROSVD-ST | 529.5433 | 5.2182 | 3501.1549 | 19.9344

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 20.9545 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 20.9545 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 20.9545 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 20.9545 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 8.3348 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.9556 | 2.3651 | 0.82685 | 0.16008
CVD
CND
GTU |  | 100.1464 |  | 29.4419
DK |  | 6.1624
Turbine | 33.7729
Tots1 | 21.7306 |  |  | 0.84891
Tots2 | 8.7496 |  |  | 0.79478
Tots3 | 3.2729 |  |  | 0.79492
Tots4 | 0.019747 |  |  | 0.033447
KN | 0.040339 | 0.045215 | 0.89215 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39418.7197 | 39816.8886 | 0.99
IVD | 88499.81 | 89393.7475 | 0.99
EVD | 29949.25 | 30251.7676 | 0.99
PPND | 405.3173 | 409.4114 | 0.99
IND | 25177.2387 | 25431.5543 | 0.99
GPK | 27378.0671 | 27654.6132 | 0.99
SP2 | 36.2106 |  | 0.99
SP1 | 60.036 |  | 0.99
OD | 5.0218 |  | 0.99
Strans | 61107.9642
Strans_cool | 4756.7812
Reformer | 39090.9426
Ref_cooler | 13782.6257
Ref_HTS | 9957.3232
HTS_cooler | 36961.9416
Ref_all | 65458.6717
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 8
n | 0.63757
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 515.4058 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 515.4058 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 466.0059 | 0.1 | 871.7168 | 515.4058
IVD-EVD | 308.9563 | 0.1 | 697.1514 | 515.4058
EVD-PPND | 236.1508 | 0.1 | 618.3481 | 515.4058
PPND-IND | 235.2298 | 0.1 | 617.3591 | 515.4058
IND-GPK | 175.2135 | 0.1 | 553.2904 | 515.4058
GPK-out | 102.9007 | 0.1 | 476.954 | 515.4058
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 8 | 0.1
PEVD-DROSVD | 508.3522 | 8.3635 | 3415.9041 | 63.2199
IVD-PEVD | 300.9425 | 8.7025 | 2747.8054 | 63.2199
EVD-IVD | 298.977 | 8.7025 | 1339.0089 | 63.2199
PEN-EVD | 165.2716 | 8.7025 | 702.9824 | 63.2199
BND-PEN | 163.8013 | 0.68035 | 692.0113 | 63.2199
PPND-DROSND | 177.2174 | 0.67442 | 2794.5796 | 15.2757
IND-PPND | 163.8013 | 0.68035 | 2761.5469 | 15.2757
GPK-IND | 160.6364 | 0.68035 | 678.2694 | 78.4956
GPK-REC | 160.6364 | 0.68035 | 678.2694 | 91.3192
REC-GPK | 60 | 0.68035 | 251.7349 | 91.3146
SMESH-GPK | 43.3344 | 0.6964 | 182.0752 | 78.4956
SMESHOD-REC | 43.3344 | 0.6964 | 182.0752 | 78.4956
SP1-OD | 90.8532 | 0.072487 | 380.6296 | 38.0182
OD-GPK | 47.9443 | 0.072487 | 200.7985 | 38.0182
SWIN-TURB | 36.9032 | 1 | 192.602 | 399.5473
SWIN-OD | 36.9032 | 1 | 192.602 | 50.3313
OD-SP1 | 69.0213 | 1 | 288.9923 | 50.3313
OTB2-SP2 | 122.22 | 0.074421 | 2685.4357 | 0.82215
SP2-SP1 | 90.194 | 0.0707 | 377.8554 | 0.82215
SP1-SP2 | 88.8773 | 1 | 372.1292 | 399.5473
SP2-WOUT | 90 | 1 | 376.83 | 399.5473
WIN-SP1 | 40.9492 | 1 | 202.3831 | 399.5473
OTB1-SP1 | 92.2169 | 0.076302 | 2558.047 | 37.1961
DROSVD-TURBVD | 505.7143 | 7.8044 | 3415.9041 | 63.2199 | 6.7585 | 100
ENDOFVD | 190.9228 | 0.52749 | 2834.732 | 63.2199 | 6.992 | 100
DROSND-TURBND | 174.8154 | 0.5939 | 2794.5796 | 15.2757 | 6.8511 | 100
SMESHEND | 187.3507 | 0.52749 | 2826.9181 | 78.4956 | 6.9751 | 100
DOOTB2 | 122.22 | 0.21305 | 2685.4357 | 78.4956 | 7.0459 | 98.9209
DOOTB1 | 92.2169 | 0.076302 | 2558.047 | 77.6734 | 7.1623 | 95.3846
INCND | 92.2169 | 0.076302 | 2558.047 | 40.4774 | 7.1623 | 95.3846
INKOND | 37.0973 | 0.0063157 | 2258.9216 | 40.4774 | 7.3136 | 87.1777
KOND-KN | 37.0973 | 0.0063157 | 155.4003 | 40.4774
KN-GPK | 39.1253 | 0.6964 | 164.4893 | 40.4774
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 36.9032 | 1 | 155.477 | 750
SWOUT | 90 | 1 | 377.759 | 750
ST-PKM | 514.5433 | 2 | 3500.358 | 17.7874
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 529.5433 | 5.2182 | 3501.1549 | 19.9344

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 20.9545 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 20.9545 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 20.9545 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 20.9545 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 8.3348 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 36.8292 | 2 | 1162.6832 | 120020.2484 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 36.8292 | 2 | 1054.5187 | 110965.7544 | 0 | 0 | 0.17713 | 0 | 0.0031158 | 0.10236 | 0.71528 | 0.0021088
Sepout-COMB | 36.8292 | 2 | 1054.5187 | 6.6248 | 0 | 0 | 0.17713 | 0 | 0.0031158 | 0.10236 | 0.71528 | 0.0021088
Sepout-GTU | 36.8292 | 2 | 1054.5187 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17713 | 0 | 0.0031158 | 0.10236 | 0.71528 | 0.0021088
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 278.2684
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 278.2684
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1185.9964 | 284.8932 | 0.7498 | 0.16786 | 0.016998 | 0.0096129 | 0.055723 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.376 | 0.1 | 690.2191 | 284.8932 | 0.7498 | 0.16786 | 0.016998 | 0.0096129 | 0.055723 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 56.9032 | 0.1 | 416.7857 | 284.8932 | 0.7498 | 0.16786 | 0.016998 | 0.0096129 | 0.055723 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.69359 | 0.71182 | 0.9744 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 157.0758 |  | 33.7012
DK |  | 6.2832
Turbine | 69.8499
Tots1 | 36.7416 |  |  | 0.8493
Tots2 | 11.1057 |  |  | 0.83487
Tots3 | 9.8947 |  |  | 0.74967
Tots4 | 12.1078 |  |  | 0.86433
KN | 0.3679 | 0.401 | 0.91746 | 0.076429
SGgtu_comp | 94141.7792
SGgtu_turb | 141243.6072

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42238.7425 | 42665.3965 | 0.99
IVD | 89072.2926 | 89972.0128 | 0.99
EVD | 40209.5006 | 40615.6572 | 0.99
PPND | 504.6447 | 509.7421 | 0.99
IND | 32691.1712 | 33021.385 | 0.99
GPK | 38950.7837 | 39344.226 | 0.99
SP2 | 1.8782 |  | 0.99
SP1 | 80.1792 |  | 0.99
OD | 6.7685 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 77899.3315

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 139545529.6466 | 36.8292 |  | 23.4224

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 8
n | 1
Pin | 0
Pout | 0