## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 434.1207 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.5729 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 547.3099 | 0.1 | 971.9788 | 447.6936 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
PEVD-IVD | 469.086 | 0.1 | 882.3234 | 447.6936 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
IVD-EVD | 291.1591 | 0.1 | 684.4292 | 447.6936 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
EVD-PPND | 222.8917 | 0.1 | 610.6229 | 447.6936 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
PPND-IND | 221.9733 | 0.1 | 609.6371 | 447.6936 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
IND-GPK | 162.8364 | 0.1 | 546.5237 | 447.6936 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
GPK-out | 95.9644 | 0.1 | 475.8892 | 447.6936 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.8659
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.70703

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 8 | 0.1
PEVD-DROSVD | 520.8571 | 6.3543 | 3468.7558 | 57.3654
IVD-PEVD | 283.1722 | 6.7293 | 2776.0748 | 57.3654
EVD-IVD | 281.9797 | 6.7293 | 1247.2029 | 57.3654
PEN-EVD | 159.5137 | 6.7293 | 676.9669 | 57.3654
BND-PEN | 152.4775 | 0.50864 | 642.8781 | 57.3654
PPND-DROSND | 166.9892 | 0.49831 | 2783.1514 | 12.7421
IND-PPND | 152.4775 | 0.50864 | 2748.872 | 12.7421
GPK-IND | 148.7113 | 0.50864 | 626.6515 | 70.1075
GPK-REC | 148.7113 | 0.50864 | 626.6515 | 83.4702
REC-GPK | 60 | 0.50864 | 251.5907 | 83.4672
SMESH-GPK | 42.8661 | 0.6964 | 180.1184 | 70.1089
SMESHOD-REC | 42.0445 | 0.6964 | 176.6854 | 58.3069
SP1-OD | 69.4785 | 0.030504 | 290.8794 | 53.9231
OD-GPK | 43.3701 | 0.030492 | 181.6396 | 53.9125
SWIN-TURB | 36.9032 | 1 | 192.602 | 576.4577
SWIN-OD | 36.9032 | 1 | 192.602 | 72.6169
OD-SP1 | 56.0727 | 1 | 234.7765 | 72.6169
OTB2-SP2 | 96.8696 | 0.090597 | 2650.316 | 24.3237
SP2-SP1 | 95.4652 | 0.086068 | 400.0489 | 24.3237
SP1-SP2 | 67.5493 | 1 | 282.8291 | 576.4577
SP2-WOUT | 90 | 1 | 376.83 | 576.4577
WIN-SP1 | 39.318 | 1 | 202.3831 | 576.4577
OTB1-SP1 | 70.6651 | 0.032109 | 2527.1778 | 29.5898
DROSVD-TURBVD | 517.9937 | 5.7261 | 3468.7558 | 45.565 | 6.9616 | 100
ENDOFVD | 199.5476 | 0.37314 | 2861.3294 | 45.565 | 7.2046 | 100
DROSND-TURBND | 164.2538 | 0.41935 | 2783.1514 | 12.7421 | 6.9801 | 100
SMESHEND | 191.3805 | 0.37314 | 2844.2448 | 58.3071 | 7.1681 | 100
DOOTB2 | 96.8697 | 0.0906 | 2650.3162 | 58.3071 | 7.3372 | 99.1041
DOOTB1 | 70.667 | 0.032112 | 2527.1831 | 33.9738 | 7.4531 | 95.7084
INCND | 42.5848 | 0.0084652 | 2527.1831 | 4.3944 | 8.0461 | 97.8772
INKOND | 25.4736 | 0.0032605 | 2523.1104 | 4.3944 | 8.4653 | 99.0063
KOND-KN | 25.4736 | 0.0032605 | 106.8095 | 4.3944
KN-GPK | 27.4968 | 0.6964 | 115.9055 | 4.3944
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 36.9032 | 1 | 155.477 | 750
SWOUT | 90 | 1 | 377.759 | 750
ST-PKM | 505.8511 | 2 | 3481.1547 | 10.1642
ST-GPK | 46.9032 | 0.8 | 197.0785 | 11.802
DROSVD-ST | 520.8511 | 6.3543 | 3468.7414 | 11.802

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.9555 | 2.2193 | 0.88116 | 0.19919
CVD
CND
GTU |  | 118.9054 |  | 30.9326
DK |  | 6.2022
Turbine | 43.186
Tots1 | 27.6774 |  |  | 0.84843
Tots2 | 11.3074 |  |  | 0.75607
Tots3 | 4.1833 |  |  | 0.75547
Tots4 | 0.017897 |  |  | 0.031504
KN | 0.039972 | 0.044804 | 0.89214 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39736.7901 | 40138.1718 | 0.99
IVD | 87710.0045 | 88595.9642 | 0.99
EVD | 32712.1918 | 33042.6179 | 0.99
PPND | 436.8919 | 441.305 | 0.99
IND | 27972.9149 | 28255.4696 | 0.99
GPK | 31306.4066 | 31622.6329 | 0.99
SP2 | 54.1875 |  | 0.99
SP1 | 68.1399 |  | 0.99
OD | 5.8284 |  | 0.99
Strans | 34723.5544
Strans_cool | 3888.6305
Reformer | 22532.8073
Ref_cooler | 7875.7646
Ref_HTS | 5689.8834
HTS_cooler | 21121.0518
Ref_all | 38575.3303
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 8
n | 0.75699
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 515.4058 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 515.4058 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 466.0096 | 0.1 | 871.721 | 515.4058
IVD-EVD | 308.942 | 0.1 | 697.1358 | 515.4058
EVD-PPND | 235.6713 | 0.1 | 617.8332 | 515.4058
PPND-IND | 234.7499 | 0.1 | 616.8438 | 515.4058
IND-GPK | 174.2948 | 0.1 | 552.3151 | 515.4058
GPK-out | 101.8693 | 0.1 | 475.8707 | 515.4058
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 8 | 0.1
PEVD-DROSVD | 508.3621 | 8.3616 | 3415.951 | 63.2146
IVD-PEVD | 300.9273 | 8.7007 | 2747.8353 | 63.2146
EVD-IVD | 298.9194 | 8.7007 | 1338.6822 | 63.2146
PEN-EVD | 164.2532 | 8.7007 | 698.5808 | 63.2146
BND-PEN | 162.7886 | 0.66334 | 687.6011 | 63.2146
PPND-DROSND | 176.2512 | 0.65729 | 2793.5055 | 15.2819
IND-PPND | 162.7886 | 0.66334 | 2760.4683 | 15.2819
GPK-IND | 159.125 | 0.66334 | 671.7076 | 78.4965
GPK-REC | 159.125 | 0.66334 | 671.7076 | 92.874
REC-GPK | 60 | 0.66334 | 251.7206 | 92.8691
SMESH-GPK | 41.598 | 0.6964 | 174.8199 | 78.4965
SMESHOD-REC | 41.598 | 0.6964 | 174.8199 | 78.4965
SP1-OD | 77.2253 | 0.042333 | 323.3661 | 54.4319
OD-GPK | 45.0642 | 0.042333 | 188.7317 | 54.4319
SWIN-TURB | 36.9032 | 1 | 192.602 | 574.8677
SWIN-OD | 36.9032 | 1 | 192.602 | 72.4166
OD-SP1 | 60.8311 | 1 | 254.6997 | 72.4166
OTB2-SP2 | 113.9372 | 0.084822 | 2652.8652 | 16.2996
SP2-SP1 | 93.6804 | 0.080581 | 392.5311 | 16.2996
SP1-SP2 | 74.8464 | 1 | 313.382 | 574.8677
SP2-WOUT | 90 | 1 | 376.83 | 574.8677
WIN-SP1 | 39.9174 | 1 | 202.3831 | 574.8677
OTB1-SP1 | 78.4745 | 0.044561 | 2520.8477 | 38.1323
DROSVD-TURBVD | 505.7249 | 7.8027 | 3415.951 | 63.2146 | 6.7586 | 100
ENDOFVD | 187.8902 | 0.50826 | 2829.2214 | 63.2146 | 6.9967 | 100
DROSND-TURBND | 173.7678 | 0.57472 | 2793.5055 | 15.2819 | 6.8633 | 100
SMESHEND | 184.7087 | 0.50826 | 2822.2681 | 78.4965 | 6.9816 | 100
DOOTB2 | 113.9372 | 0.1634 | 2652.8652 | 78.4965 | 7.0804 | 98.0113
DOOTB1 | 78.4745 | 0.044561 | 2520.8477 | 62.1969 | 7.292 | 94.8262
INCND | 78.4745 | 0.044561 | 2520.8477 | 24.0646 | 7.292 | 94.8262
INKOND | 32.0395 | 0.0047702 | 2321.6683 | 24.0646 | 7.6322 | 90.2038
KOND-KN | 32.0395 | 0.0047702 | 134.2593 | 24.0646
KN-GPK | 34.0661 | 0.6964 | 143.3529 | 24.0646
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 36.9032 | 1 | 155.477 | 750
SWOUT | 90 | 1 | 377.759 | 750
ST-PKM | 505.8511 | 2 | 3481.1547 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 520.8511 | 6.3543 | 3468.7414 | 11.802

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 19.8963 | 2 | 1114.9218 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 19.8963 | 2 | 1000.3976 | 63179.9824 | 0 | 0 | 0.17752 | 0 | 0.00091589 | 0.10258 | 0.71686 | 0.0021134
Sepout-COMB | 19.8963 | 2 | 1000.3976 | 3.3064 | 0 | 0 | 0.17752 | 0 | 0.00091589 | 0.10258 | 0.71686 | 0.0021134
Sepout-GTU | 19.8963 | 2 | 1000.3976 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17752 | 0 | 0.00091589 | 0.10258 | 0.71686 | 0.0021134
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 139.0601
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 139.0601
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0126 | 142.3665 | 0.74984 | 0.16779 | 0.017039 | 0.0096133 | 0.055722 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.382 | 0.1 | 690.2386 | 142.3665 | 0.74984 | 0.16779 | 0.017039 | 0.0096133 | 0.055722 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 56.9032 | 0.1 | 416.7982 | 142.3665 | 0.74984 | 0.16779 | 0.017039 | 0.0096133 | 0.055722 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.69408 | 0.71188 | 0.975 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 157.0758 |  | 33.7012
DK |  | 6.2832
Turbine | 63.3917
Tots1 | 37.0899 |  |  | 0.84888
Tots2 | 13.2975 |  |  | 0.81579
Tots3 | 8.2111 |  |  | 0.63951
Tots4 | 4.7932 |  |  | 0.65738
KN | 0.21883 | 0.24231 | 0.90313 | 0.076429
SGgtu_comp | 47045.8279
SGgtu_turb | 70581.612

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42236.5784 | 42663.2105 | 0.99
IVD | 89082.3899 | 89982.2121 | 0.99
EVD | 40464.294 | 40873.0243 | 0.99
PPND | 504.8601 | 509.9597 | 0.99
IND | 32925.8789 | 33258.4636 | 0.99
GPK | 39005.8757 | 39399.8744 | 0.99
SP2 | 36.4742 |  | 0.99
SP1 | 84.0731 |  | 0.99
OD | 7.2551 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 38928.7569

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 76464677.4982 | 19.8963 |  | 23.5073

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 8
n | 1
Pin | 0
Pout | 0